## OBSP Data
Schedulecode | AnalyteName | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-04-19 12:30 | 20051090106 | 0.1 | 1.408 | . | 1.4 | ug/L | 0.99432 | J | dlr |  | 2005-04-22 | Absolute 071604VOC1: 40 µl & NSI 081104-01VOC: 50 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-06-30 07:50 | 20051810213 | 0.1 | 0.176 | . | 0.17 | ug/L | 0.96591 | J | dlr |  | 2005-07-01 | Absolute 071604VOC1: 5 µl & NSI 081104-01VOC: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-02-11 09:30 | 20050420085 | 0.1 | 1.408 | . | 1.61 | ug/L | 1.1435 | J | dlr |  | 2005-02-19 | Absolute 071604VOC1: 40 µl & Ultra CA-1229: 50 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-03-16 07:15 | 20050760047 | 0.1 | 0.176 | . | 0.16 | ug/L | 0.90909 | T | dsh |  | 2005-03-18 | Absolute 071604VOC1: 5 µl & Ultra CA-1229: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-01-21 07:30 | 20090210031 | 0.06 | 0.296 | . | 0.28 | ug/L | 0.94595 | A | lmu |  | 2009-01-27 | Abs 080408VOC: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-03-05 07:00 | 20090640127 | 0.06 | 0.148 | . | 0.15 | ug/L | 1.0135 | D | lmu |  | 2009-03-14 | Abs 080408VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-04-16 08:00 | 20091060129 | 0.06 | 0.296 | . | 0.31 | ug/L | 1.0473 | D | lmu |  | 2009-04-21 | Abs 080408VOC: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-06-04 08:00 | 20091550189 | 0.06 | 0.148 | . | 0.13 | ug/L | 0.87838 | A | dlr |  | 2009-06-09 | Abs 080408VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-07-16 08:00 | 20091970076 | 0.06 | 0.148 | . | 0.13 | ug/L | 0.87838 | A | dlr |  | 2009-07-17 | Abs 080408VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-08-27 08:00 | 20092400054 | 0.06 | 0.148 | . | 0.13 | ug/L | 0.87838 | N | dlr |  | 2009-08-29 | Abs 080408VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-10-17 07:45 | 20062910022 | 0.06 | 0.496 | . | 0.43 | ug/L | 0.86694 | A | dlr |  | 2006-10-21 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-12-06 05:20 | 20063400130 | 0.06 | 0.496 | . | 0.46 | ug/L | 0.92742 | N | dsh |  | 2006-12-12 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2007-03-13 08:20 | 20070720041 | 0.06 | 0.496 | . | 0.49 | ug/L | 0.9879 | A | can |  | 2007-03-15 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2007-05-15 06:10 | 20071360157 | 0.06 | 0.496 | . | 0.43 | ug/L | 0.86694 | A | can |  | 2007-05-17 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2007-07-10 05:30 | 20071920019 | 0.06 | 0.496 | . | 0.47 | ug/L | 0.94758 | A | dlr |  | 2007-07-14 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2007-09-05 08:28 | 20072490011 | 0.06 | 0.496 | . | 0.48 | ug/L | 0.96774 | D | dlr |  | 2007-09-10 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-05-26 08:55 | 20051460196 | 0.1 | 1.408 | . | 1.5 | ug/L | 1.0653 | J | dsh |  | 2005-06-01 | Absolute 071604VOC1: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-08-25 10:55 | 20052410035 | 0.1 | 0.176 | . | 0.16 | ug/L | 0.90909 | A | can |  | 2005-09-02 | Absolute 071604VOC1: 5 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-01-17 07:00 | 20130180025 | 0.06 | 2.996 | . | 3.47 | ug/L | 1.1582 | A | lmu |  | 2013-01-19 | Accu 212051193: 40 µl & Abs 051712: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-06-06 07:30 | 20131580021 | 0.06 | 0.07968 | . | 0.065 | ug/L | 0.81576 | A | lmu |  | 2013-06-08 | Accu 213041120: 10 µl & Abs 051413: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2014-03-06 07:30 | 20140650083 | 0.06 | 0.07968 | . | 0.089 | ug/L | 1.117 | A | lmu |  | 2014-03-19 | Accu 213041120: 10 µl & Abs 051413: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-10-24 07:30 | 20132980025 | 0.06 | 0.15936 | . | 0.165 | ug/L | 1.0354 | A | lmu |  | 2013-11-01 | Accu 213041120: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-12-23 07:30 | 20133580039 | 0.06 | 0.07968 | . | 0.143 | ug/L | 1.7947 | A | lmu |  | 2013-12-31 | Accu 213041120: 10 µl & ChemService 1530700: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-03-23 07:30 | 20050840187 | 0.1 | 1.912 | . | 2.14 | ug/L | 1.1192 | J | dlr |  | 2005-04-06 | AccuStd B4080215: 40 µl & NSI 081104-01VOC: 50 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-07-13 09:50 | 20051940305 | 0.1 | 0.239 | . | 0.23 | ug/L | 0.96234 | A | dsh |  | 2005-07-15 | AccuStd B4080215: 5 µl & NSI 081104-01VOC: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2004-10-07 10:45 | 20042860144 | 0.1 | 1.912 | . | 2.17 | ug/L | 1.1349 | J | cad |  | 2004-10-15 | AccuStd B4080215: 40 µl & Ultra CA-1229: 50 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-06-02 07:10 | 20051540029 | 0.1 | 0.239 | . | 0.27 | ug/L | 1.1297 | N | cad |  | 2005-06-07 | AccuStd B4080215: 5 µl & Ultra CA-1229: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-11-05 08:00 | 20093100001 | 0.06 | 0.07972 | . | 0.105 | ug/L | 1.3171 | A | lmu |  | 2009-11-10 | Accu 209081198: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-12-17 06:30 | 20093560038 | 0.06 | 0.23916 | . | 0.232 | ug/L | 0.97006 | A | dlr |  | 2009-12-24 | Accu 209081198: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-02-11 06:00 | 20100420058 | 0.06 | 0.07972 | . | 0.086 | ug/L | 1.0788 | A | dlr |  | 2010-02-19 | Accu 209081198: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-03-19 06:00 | 20100810066 | 0.06 | 0.23916 | . | 0.239 | ug/L | 0.99933 | A | lmu |  | 2010-03-26 | Accu 209081198: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-04-29 06:00 | 20101190085 | 0.06 | 0.07972 | . | 0.081 | ug/L | 1.0161 | A | lmu |  | 2010-05-05 | Accu 209081198: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-06-10 06:00 | 20101650035 | 0.06 | 0.23916 | . | 0.229 | ug/L | 0.95752 | A | lmu |  | 2010-06-17 | Accu 209081198: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-07-13 06:00 | 20101950135 | 0.06 | 0.07972 | . | 0.091 | ug/L | 1.1415 | A | lmu |  | 2010-07-16 | Accu 209081198: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-08-26 06:00 | 20102390264 | 0.06 | 0.07972 | E | 0.084 | ug/L | 1.0537 | A | lmu | b | 2010-09-01 | Accu 209081198: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-02-16 09:15 | 20050480016 | 0.1 | 0.239 | . | 0.26 | ug/L | 1.0879 | J | dlr |  | 2005-02-19 | AccuStd B4080215: 5 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-04-28 09:36 | 20051190009 | 0.1 | 0.239 | . | 0.26 | ug/L | 1.0879 | J | dsh |  | 2005-04-29 | AccuStd B4080215: 5 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-05-16 07:30 | 20131370005 | 0.06 | 0.07968 | . | 0.077 | ug/L | 0.96637 | A | DLR |  | 2013-05-22 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2014-01-09 07:00 | 20140100001 | 0.06 | 0.07968 | . | 0.076 | ug/L | 0.95382 | A | lmu |  | 2014-01-15 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-09-06 06:30 | 20132490347 | 0.06 | 0.078 | . | 0.063 | ug/L | 0.80769 | A | lmu |  | 2013-09-17 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-08-29 07:00 | 20132420006 | 0.06 | 0.156 | . | 0.147 | ug/L | 0.94231 | A | lmu | c | 2013-09-17 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-07-12 07:30 | 20121950053 | 0.06 | 0.749 | . | 0.809 | ug/L | 1.0801 | D | lmu |  | 2012-07-19 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-11-01 06:30 | 20123070013 | 0.06 | 1.498 | . | 1.53 | ug/L | 1.0214 | A | lmu |  | 2012-11-08 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2007-11-01 10:12 | 20073060019 | 0.06 | 0.192 | . | 0.19 | ug/L | 0.98958 | D | can |  | 2007-11-10 | ERA 0709-07-04VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-01-15 06:30 | 20080150159 | 0.06 | 0.192 | . | 0.19 | ug/L | 0.98958 | D | dlr |  | 2008-01-17 | ERA 0709-07-04VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-04-10 09:10 | 20081010097 | 0.06 | 0.192 | . | 0.22 | ug/L | 1.1458 | D | dlr |  | 2008-04-18 | ERA 0709-07-04VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-06-03 09:45 | 20081560004 | 0.06 | 0.192 | . | 0.23 | ug/L | 1.1979 | N | dsh |  | 2008-06-06 | ERA 0709-07-04VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-07-10 08:00 | 20081930026 | 0.06 | 0.192 | . | 0.17 | ug/L | 0.88542 | A | can |  | 2008-07-17 | ERA 0709-07-04VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-07-22 07:30 | 20082040246 | 0.06 | 0.192 | . | 0.23 | ug/L | 1.1979 | D | dsh |  | 2008-07-24 | ERA 0709-07-04VOC: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-11-26 07:30 | 20133310034 | 0.06 | 0.15936 | . | 0.165 | ug/L | 1.0354 | A | lmu |  | 2013-12-12 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-07-18 07:00 | 20132000017 | 0.06 | 0.156 | . | 0.146 | ug/L | 0.9359 | A | lmu |  | 2013-07-24 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2014-02-27 07:30 | 20140590009 | 0.06 | 0.156 | . | 0.116 | ug/L | 0.74359 | A | lmu |  | 2014-03-01 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-02-28 07:00 | 20130590063 | 0.06 | 0.749 | . | 0.768 | ug/L | 1.0254 | A | lmu |  | 2013-02-28 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-09-06 07:00 | 20122500213 | 0.06 | 1.5016 | . | 1.34 | ug/L | 0.89238 | A | lmu |  | 2012-09-11 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-12-20 06:00 | 20123560093 | 0.06 | 3.0032 | . | 3.05 | ug/L | 1.0156 | A | lmu |  | 2012-12-22 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-11-02 05:15 | 20053080008 | 0.1 | 0.3898 | . | 0.4 | ug/L | 1.0262 | J | dsh |  | 2005-11-15 | NSI 080405-01VOC: 5 µl & Supelco LB31918: 5 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-01-20 11:30 | 20060230012 | 0.1 | 2.3388 | . | 2.46 | ug/L | 1.0518 | J | cad |  | 2006-01-27 | NSI 080405-01VOC: 20 µl & Supelco LB31918: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-05-13 06:15 | 20081340108 | 0.06 | 0.192 | . | 0.2 | ug/L | 1.0417 | N | dsh |  | 2008-05-16 | NSI 021408-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-06-20 06:40 | 20081750153 | 0.06 | 0.192 | . | 0.17 | ug/L | 0.88542 | N | can |  | 2008-06-25 | NSI 021408-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-08-27 08:30 | 20082410001 | 0.06 | 0.192 | . | 0.2 | ug/L | 1.0417 | D | dlr |  | 2008-08-30 | NSI 021408-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-11-20 06:40 | 20083260008 | 0.06 | 0.192 | . | 0.18 | ug/L | 0.9375 | A | lmu |  | 2008-12-03 | NSI 021408-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2008-12-18 08:00 | 20083530114 | 0.06 | 0.192 | . | 0.18 | ug/L | 0.9375 | A | dlr |  | 2008-12-20 | NSI 021408-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2000-07-06 11:20 | 20001890015 | 0.1 | 0.08 | E | 0.0912 | ug/L | 1.14 |  |  | n | 2000-07-06 11:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2000-08-02 09:20 | 20002160010 | 0.1 | 0.08 | E | 0.0688 | ug/L | 0.86 |  |  | n | 2000-08-02 09:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2000-09-19 08:20 | 20002640039 | 0.1 | 0.08 | . | 0.103 | ug/L | 1.2875 |  |  |  | 2000-09-19 08:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2000-11-29 10:04 | 20003350061 | 0.1 | 0.08 | E | 0.0918 | ug/L | 1.1475 |  |  | n | 2000-11-29 10:04 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-11-04 07:00 | 20103080123 | 0.06 | 0.176 | . | 0.153 | ug/L | 0.86932 | A | dlr |  | 2010-11-05 | NSI 062310-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-01-13 06:00 | 20110130057 | 0.06 | 0.352 | . | 0.336 | ug/L | 0.95455 | A | lmu |  | 2011-01-22 | NSI 062310-01: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-02-24 07:30 | 20110560001 | 0.06 | 0.176 | . | 0.187 | ug/L | 1.0625 | A | lmu |  | 2011-03-01 | NSI 062310-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-04-07 06:30 | 20110980041 | 0.06 | 0.352 | . | 0.317 | ug/L | 0.90057 | A | lmu |  | 2011-04-13 | NSI 062310-01: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-04-28 06:30 | 20111190185 | 0.06 | 0.176 | . | 0.137 | ug/L | 0.77841 | A | dlr |  | 2011-05-03 | NSI 062310-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-06-07 07:00 | 20111590001 | 0.06 | 0.352 | . | 0.328 | ug/L | 0.93182 | D | dlr |  | 2011-06-10 | NSI 062310-01: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-09-15 07:00 | 20112590007 | 0.06 | 0.176 | . | 0.153 | ug/L | 0.86932 | D | dlr |  | 2011-09-17 | NSI 062310-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-10-13 07:00 | 20112870072 | 0.06 | 0.176 | . | 0.161 | ug/L | 0.91477 | D | lmu |  | 2011-10-18 | NSI 062310-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2011-11-22 07:00 | 20113260106 | 0.06 | 0.352 | . | 0.333 | ug/L | 0.94602 | A | dlr |  | 2011-11-24 | NSI 062310-01: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-03-08 06:30 | 20120690027 | 0.06 | 0.176 | . | 0.157 | ug/L | 0.89205 | A | lmu |  | 2012-03-10 | NSI 062310-01: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-05-03 06:30 | 20121250044 | 0.06 | 0.352 | . | 0.337 | ug/L | 0.95739 | A | lmu |  | 2012-05-08 | NSI 062310-01: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-05-24 06:30 | 20121460003 | 0.06 | 0.352 | . | 0.332 | ug/L | 0.94318 | A | lmu |  | 2012-05-25 | NSI 062310-01: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 1998-10-14 13:20 | 19982890132 | 0.1 | 0.092166 | E | 0.056 | ug/L | 0.6076 |  |  | n | 1998-10-14 13:20 | NSI Q-16750-50 101497: 2 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 1998-11-20 09:10 | 19983280133 | 0.1 | 1.139 | . | 1.19 | ug/L | 1.0448 |  |  |  | 1998-11-20 09:10 | NSI Q-16750-50 101497: 25 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 1999-01-20 10:00 | 19990200041 | 0.1 | 0.45662 | . | 0.508 | ug/L | 1.1125 |  |  |  | 1999-01-20 10:00 | NSI Q-16750-50 101497: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 1999-02-26 12:55 | 19990600074 | 0.1 | 1.1494 | . | 1.14 | ug/L | 0.9918 |  |  |  | 1999-02-26 12:55 | NSI Q-16750-50 101497: 25 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 1999-03-31 08:00 | 19990950010 | 0.1 | 0.46948 | . | 0.547 | ug/L | 1.1651 |  |  |  | 1999-03-31 08:00 | NSI Q-16750-50 101497: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2001-12-20 09:10 | 20013600209 | 0.1 | 0.16 | . | 0.144 | ug/L | 0.9 | A | dlr |  | 2002-01-04 | NSI Q-3183: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2002-02-14 09:44 | 20020460041 | 0.1 | 0.32 | . | 0.316 | ug/L | 0.9875 | A | dlr |  | 2002-02-22 | NSI Q-3183: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2002-03-27 12:00 | 20020870211 | 0.1 | 0.16 | . | 0.178 | ug/L | 1.1125 | J | dlr |  | 2002-04-04 | NSI Q-3183: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2002-05-17 09:58 | 20021400189 | 0.1 | 0.32 | . | 0.299 | ug/L | 0.93437 | N | dsh |  | 2002-05-24 | NSI Q-3183: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-10-15 08:00 | 20092890012 | 0.06 | 0.08 | E | 0.074 | ug/L | 0.925 | A | lmu | b | 2009-10-22 | Restek A069860: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-11-25 07:30 | 20093340136 | 0.06 | 0.24 | . | 0.228 | ug/L | 0.95 | A | lmu |  | 2009-12-04 | Restek A069860: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-01-21 06:00 | 20100210101 | 0.06 | 0.08 | E | 0.075 | ug/L | 0.9375 | A | lmu | b | 2010-01-26 | Restek A069860: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-02-25 06:00 | 20100570085 | 0.06 | 0.24 | . | 0.212 | ug/L | 0.88333 | A | dlr |  | 2010-03-11 | Restek A069860: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-04-08 06:00 | 20100990027 | 0.06 | 0.08 | . | 0.081 | ug/L | 1.0125 | A | dlr |  | 2010-04-13 | Restek A069860: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-05-20 06:00 | 20101410003 | 0.06 | 0.24 | . | 0.201 | ug/L | 0.8375 | A | dlr |  | 2010-05-22 | Restek A069860: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-07-01 06:00 | 20101830136 | 0.06 | 0.08 | . | 0.108 | ug/L | 1.35 | A | dlr |  | 2010-07-09 | Restek A069860: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-08-05 06:00 | 20102180086 | 0.06 | 0.24 | . | 0.196 | ug/L | 0.81667 | N | lmu |  | 2010-08-11 | Restek A069860: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2010-09-16 06:15 | 20102630175 | 0.06 | 0.08 | . | 0.067 | ug/L | 0.8375 | N | lmu |  | 2010-09-21 | Restek A069860: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-10-21 11:40 | 20052970048 | 0.1 | 2.3388 | . | 2.46 | ug/L | 1.0518 | N | dlr |  | 2005-10-28 | Supelco LB31918: 30 µl & Accu B5070191: 30 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-12-30 11:00 | 20060030005 | 0.1 | 0.3898 | . | 0.4 | ug/L | 1.0262 | J | dsh |  | 2006-01-05 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-11-28 05:10 | 20053330009 | 0.1 | 0.3898 | . | 0.42 | ug/L | 1.0775 | J | cad |  | 2005-11-29 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-02-10 11:15 | 20060440041 | 0.1 | 0.3898 | . | 0.39 | ug/L | 1.0005 | J | dlr |  | 2006-02-15 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-03-02 07:00 | 20060620001 | 0.1 | 0.3898 | . | 0.35 | ug/L | 0.8979 | N | dsh |  | 2006-03-15 | Supelco LB31918: 5 µl & NSI 080405-01VOC: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-08-11 08:00 | 20062230028 | 0.1 | 0.3898 | . | 0.33 | ug/L | 0.84659 | J | dsh |  | 2006-08-13 | Supelco LB31918: 5 µl & NSI 080405-01VOC: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-04-12 06:30 | 20061040005 | 0.1 | 2.3388 | . | 2.05 | ug/L | 0.87652 | N | cad |  | 2006-04-19 | Supelco LB31918: 30 µl & Ultra CB-1578: 50 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-06-22 05:00 | 20061740228 | 0.1 | 0.3898 | . | 0.34 | ug/L | 0.87224 | J | dlr |  | 2006-06-29 | Supelco LB31918: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2012-07-26 07:00 | 20122090060 | 0.06 | 1.5016 | . | 1.58 | ug/L | 1.0522 | A | dlr |  | 2012-07-30 | Supelco LB92787: 20 µl & Abs 051712: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-03-21 06:00 | 20130810110 | 0.06 | 0.7508 | . | 0.858 | ug/L | 1.1428 | N | lmu |  | 2013-03-29 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-04-25 06:30 | 20131160076 | 0.06 | 0.7508 | . | 0.753 | ug/L | 1.0029 | A | lmu |  | 2013-05-03 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-08-01 07:30 | 20132140003 | 0.06 | 0.156 | . | 0.132 | ug/L | 0.84615 | A | lmu |  | 2013-08-06 | Supelco LC00154: 20 µl & Abs 051413: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-12-05 07:30 | 20133400006 | 0.06 | 0.078 | . | 0.106 | ug/L | 1.359 | A | lmu |  | 2013-12-12 | Supelco LC00154: 10 µl & Abs 051413: 10 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2013-09-12 07:30 | 20132560004 | 0.06 | 0.156 | . | 0.131 | ug/L | 0.83974 | A | lmu |  | 2013-09-17 | Supelco LC00154: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2014-01-23 07:00 | 20140230083 | 0.06 | 0.156 | . | 0.167 | ug/L | 1.0705 | A | lmu |  | 2014-01-29 | Supelco LC00154: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2005-10-14 11:25 | 20052900061 | 0.1 | 0.15592 | . | 0.17 | ug/L | 1.0903 | J | dsh |  | 2005-10-18 | Supelco LB31918: 2 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2006-05-16 05:45 | 20061370134 | 0.1 | 0.15592 | . | 0.19 | ug/L | 1.2186 | T | dlr |  | 2006-05-25 | Supelco LB31918: 2 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-02-12 07:00 | 20090430174 | 0.06 | 0.1604 | . | 0.18 | ug/L | 1.1222 | A | dlr |  | 2009-02-18 | Ultra CE-2869: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-03-26 08:00 | 20090860070 | 0.06 | 0.1604 | . | 0.17 | ug/L | 1.0599 | A | can |  | 2009-03-31 | Ultra CE-2869: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-05-06 08:00 | 20091320008 | 0.06 | 0.1604 | . | 0.19 | ug/L | 1.1845 | A | lmu |  | 2009-05-13 | Ultra CE-2869: 20 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-06-11 08:30 | 20091620168 | 0.06 | 0.3208 | . | 0.28 | ug/L | 0.87282 | A | dlr |  | 2009-06-17 | Ultra CE-2869: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-06-25 08:30 | 20091770124 | 0.06 | 0.3208 | . | 0.31 | ug/L | 0.96633 | A | lmu |  | 2009-06-30 | Ultra CE-2869: 40 µl
2021 | DIISOPROPYL ETHER | 81577GCM66 | 2009-08-06 07:30 | 20092180176 | 0.06 | 0.1604 | . | 0.15 | ug/L | 0.93516 | A | dlr |  | 2009-08-11 | Ultra CE-2869: 20 µl