## OBSP Data
Schedulecode | AnalyteName | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-11-14 08:00 | 20133190010 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0504 | ug/L | 1.008 | A | lmu |  | 2013-11-15 | Abs 051413: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-12-19 07:00 | 20133540012 | 0.032 | 0.1 | . | 0.104 | ug/L | 1.04 | A | lmu |  | 2013-12-31 | Abs 051413: 20 µl & Crescent 04CC151: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-09-25 06:00 | 20132690017 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0504 | ug/L | 1.008 | A | lmu |  | 2013-09-27 | Abs 051413: 10 µl & NSI 053013: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2007-10-17 11:44 | 20072900077 | 0.04 | 0.076 | E | 0.08 | ug/L | 1.0526 | N | dsh | b | 2007-10-19 | Abs 071107VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2007-12-13 10:22 | 20073470072 | 0.04 | 0.076 | E | 0.08 | ug/L | 1.0526 | D | dsh | b | 2007-12-18 | Abs 071107VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-09-04 07:20 | 20082480223 | 0.04 | 0.076 | E | 0.08 | ug/L | 1.0526 | A | dlr | b | 2008-09-05 | Abs 071107VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-10-07 07:00 | 20102810025 | 0.032 | 0.052 | . | 0.052 | ug/L | 1 | N | dlr |  | 2010-10-14 | Abs 080510: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-11-18 07:00 | 20103230116 | 0.032 | 0.052 | . | 0.0404 | ug/L | 0.77692 | N | dlr |  | 2010-11-25 | Abs 080510: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-01-27 06:00 | 20110280003 | 0.032 | 0.104 | . | 0.106 | ug/L | 1.0192 | A | lmu |  | 2011-02-02 | Abs 080510: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-03-31 07:00 | 20110910086 | 0.032 | 0.052 | . | 0.0571 | ug/L | 1.0981 | A | can |  | 2011-04-05 | Abs 080510: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-05-12 06:30 | 20111330146 | 0.032 | 0.104 | . | 0.0846 | ug/L | 0.81346 | A | lmu |  | 2011-05-17 | Abs 080510: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-06-23 06:30 | 20111750001 | 0.032 | 0.052 | . | 0.0516 | ug/L | 0.99231 | A | lmu |  | 2011-06-27 | Abs 080510: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-08-10 07:30 | 20112220124 | 0.032 | 0.104 | . | 0.103 | ug/L | 0.99038 | A | lmu |  | 2011-08-13 | Abs 080510: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-10-07 06:45 | 20112840032 | 0.032 | 0.052 | . | 0.0636 | ug/L | 1.2231 | D | lmu |  | 2011-10-18 | Abs 080510: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-11-17 06:30 | 20113220201 | 0.032 | 0.104 | . | 0.103 | ug/L | 0.99038 | D | dlr |  | 2011-11-22 | Abs 080510: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-02-02 12:00 | 20120370005 | 0.032 | 0.052 | . | 0.0553 | ug/L | 1.0635 | D | lmu |  | 2012-02-18 | Abs 080510: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-03-22 06:00 | 20120830082 | 0.032 | 0.104 | . | 0.0956 | ug/L | 0.91923 | N | lmu |  | 2012-03-24 | Abs 080510: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-10-17 07:45 | 20062910022 | 0.04 | 0.04 | E | 0.04 | ug/L | 1 | A | dlr | b | 2006-10-21 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-12-06 05:20 | 20063400130 | 0.04 | 0.04 | E | 0.04 | ug/L | 1 | N | dsh | b | 2006-12-12 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2007-03-13 08:20 | 20070720041 | 0.04 | 0.04 | E | 0.04 | ug/L | 1 | A | can | n | 2007-03-15 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2007-05-15 06:10 | 20071360157 | 0.04 | 0.04 | E | 0.03 | ug/L | 0.75 | A | can | n | 2007-05-17 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2007-07-10 05:30 | 20071920019 | 0.04 | 0.04 | E | 0.04 | ug/L | 1 | A | dlr | n | 2007-07-14 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2007-09-05 08:28 | 20072490011 | 0.04 | 0.04 | E | 0.04 | ug/L | 1 | D | dlr | n | 2007-09-10 | Abs 091906voc: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2002-01-23 10:42 | 20020240001 | 0.054 | 1.6 | . | 1.73 | ug/L | 1.0813 | A | dsh |  | 2002-01-24 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2002-04-10 09:00 | 20021010017 | 0.054 | 1.6 | . | 1.81 | ug/L | 1.1313 | J | dsh |  | 2002-04-16 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2002-07-02 07:15 | 20021840042 | 0.054 | 1.6 | . | 1.45 | ug/L | 0.90625 | A | dlr |  | 2002-07-03 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2002-07-30 07:30 | 20022120001 | 0.054 | 1.6 | . | 1.78 | ug/L | 1.1125 | J | cad |  | 2002-08-06 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-04-11 06:30 | 20131020084 | 0.032 | 0.28 | . | 0.226 | ug/L | 0.80714 | A | lmu |  | 2013-04-17 | Accu 212051389: 20 µl & Crescent 05BB048: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-03-31 08:10 | 20060930012 | 0.03 | 1.0722 | . | 0.96 | ug/L | 0.89536 | N | dlr |  | 2006-04-07 | Accu B5070191: 30 µl & NSI 080405-01VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-05-31 08:05 | 20061560037 | 0.03 | 0.1787 | . | 0.2 | ug/L | 1.1192 | J | cad |  | 2006-06-06 | Accu B5070191: 5 µl & NSI 080405-01VOC: 5 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-12-06 06:05 | 20053410007 | 0.03 | 0.1787 | . | 0.19 | ug/L | 1.0632 | J | dlr |  | 2005-12-08 | Accu B5070191: 5 µl & NSI 080405-01VOC: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-05-09 11:15 | 20061320017 | 0.03 | 0.1787 | . | 0.15 | ug/L | 0.8394 | A | dlr |  | 2006-05-17 | Accu B5070191: 5 µl & NSI 080405-01VOC: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-11-14 07:30 | 20053190128 | 0.03 | 1.0722 | . | 1.01 | ug/L | 0.94199 | J | cad |  | 2005-11-20 | Accu B5070191: 30 µl & Ultra CB-1578: 50 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-07-19 08:10 | 20062010003 | 0.03 | 0.1787 | . | 0.16 | ug/L | 0.89536 | N | dsh |  | 2006-07-28 | Accu B5070191: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-10-28 07:00 | 20103020157 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0675 | ug/L | 0.84375 | A | lmu |  | 2010-11-02 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-01-06 06:30 | 20110070107 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0305 | ug/L | 0.7625 | A | lmu | n | 2011-01-08 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-02-17 06:00 | 20110490036 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0392 | ug/L | 0.98 | A | lmu |  | 2011-02-19 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-03-10 06:00 | 20110690081 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0677 | ug/L | 0.84625 | N | dlr |  | 2011-03-17 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-04-22 06:15 | 20111170106 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0402 | ug/L | 1.005 | A | lmu |  | 2011-04-29 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-06-02 07:00 | 20111540001 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0664 | ug/L | 0.83 | A | lmu |  | 2011-06-05 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-07-21 07:00 | 20112030060 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0424 | ug/L | 1.06 | D | dlr | b | 2011-07-23 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-08-25 09:00 | 20112380060 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0773 | ug/L | 0.96625 | D | dlr |  | 2011-08-27 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-10-27 07:00 | 20113010043 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0362 | ug/L | 0.905 | A | lmu |  | 2011-11-03 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2011-12-15 07:00 | 20113500023 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0768 | ug/L | 0.96 | A | lmu |  | 2011-12-17 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-04-12 06:30 | 20121040014 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0346 | ug/L | 0.865 | A | lmu |  | 2012-04-19 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-12-11 07:15 | 20053460075 | 0.03 | 0.07148 | E | 0.08 | ug/L | 1.1192 | J | cad | b | 2005-12-15 | Accu B5070191: 2 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-08-24 05:05 | 20062370028 | 0.03 | 0.07148 | E | 0.08 | ug/L | 1.1192 | N | dsh | b | 2006-08-30 | Accu B5070191: 2 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-06-20 07:30 | 20131720017 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0554 | ug/L | 1.108 | A | lmu |  | 2013-06-29 | ChemService 1530700: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-08-15 07:00 | 20132280015 | 0.032 | 0.1 | . | 0.094 | ug/L | 0.94 | A | lmu |  | 2013-08-22 | ChemService 1530700: 20 µl & NSI 053013: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2014-02-13 07:30 | 20140440053 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0531 | ug/L | 1.062 | A | lmu |  | 2014-02-22 | ChemService 1530700: 10 µl & NSI 053013: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2014-03-19 07:30 | 20140780042 | 0.032 | 0.1 | . | 0.109 | ug/L | 1.09 | A | lmu |  | 2014-03-19 | ChemService 1530700: 20 µl & NSI 053013: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-01-15 08:00 | 20090160001 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 | A | lmu |  | 2009-01-27 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-02-26 08:00 | 20090580002 | 0.04 | 0.24 | . | 0.22 | ug/L | 0.91667 | A | lmu |  | 2009-02-27 | ChemService 406-110C: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-04-09 09:00 | 20090990153 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 | A | lmu |  | 2009-04-11 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-05-20 08:00 | 20091410007 | 0.04 | 0.12 | E | 0.1 | ug/L | 0.83333 | A | lmu | b | 2009-05-22 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-06-18 08:30 | 20091700135 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 | A | dlr |  | 2009-06-23 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-07-30 08:00 | 20092110201 | 0.04 | 0.24 | . | 0.21 | ug/L | 0.875 | A | dlr |  | 2009-08-04 | ChemService 406-110C: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-09-10 07:30 | 20092530076 | 0.04 | 0.12 | E | 0.09 | ug/L | 0.75 | A | lmu | b | 2009-09-11 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-05-16 07:30 | 20131370005 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0481 | ug/L | 0.962 | A | DLR |  | 2013-05-22 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2014-01-09 07:00 | 20140100001 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0422 | ug/L | 0.844 | A | lmu |  | 2014-01-15 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-09-06 06:30 | 20132490347 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0437 | ug/L | 0.874 | A | lmu |  | 2013-09-17 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-08-29 07:00 | 20132420006 | 0.032 | 0.1 | . | 0.0889 | ug/L | 0.889 | A | lmu | c | 2013-09-17 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-10-18 06:30 | 20122930154 | 0.032 | 0.56 | . | 0.596 | ug/L | 1.0643 | A | lmu |  | 2012-10-23 | Crescent 05BB048: 40 µl & Abs 051712: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-07-12 07:30 | 20121950053 | 0.032 | 0.14 | . | 0.13 | ug/L | 0.92857 | D | lmu |  | 2012-07-19 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-11-01 06:30 | 20123070013 | 0.032 | 0.28 | . | 0.257 | ug/L | 0.91786 | A | lmu |  | 2012-11-08 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-10-04 06:30 | 20122790029 | 0.032 | 0.14 | . | 0.131 | ug/L | 0.93571 | A | lmu |  | 2012-10-11 | Crescent 05BB048: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-02-07 06:00 | 20130390107 | 0.032 | 0.56 | . | 0.532 | ug/L | 0.95 | A | lmu |  | 2013-02-14 | Crescent 05BB048: 40 µl & ChemService 472200: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-01-21 07:40 | 20050240049 | 0.03 | 0.2 | . | 0.18 | ug/L | 0.9 | N | dsh |  | 2005-01-27 | Crescent 07DD035: 5 µl & NSI 081104-01VOC: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-07-27 06:45 | 20052080336 | 0.03 | 0.2 | . | 0.17 | ug/L | 0.85 | A | can |  | 2005-07-30 | Crescent 07DD035: 5 µl & Ultra CA-1229: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-05-30 08:00 | 20131510012 | 0.032 | 0.05 | . | 0.0524 | ug/L | 1.048 | A | lmu |  | 2013-06-08 | Crescent 04CC151: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-02-23 08:35 | 20050550038 | 0.03 | 0.2 | . | 0.18 | ug/L | 0.9 | T | dlr |  | 2005-02-25 | Crescent 07DD035: 5 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-03-30 06:00 | 20050900141 | 0.03 | 1.6 | . | 1.49 | ug/L | 0.93125 | J | dlr |  | 2005-04-06 | Crescent 07DD035: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-05-03 06:30 | 20051250017 | 0.03 | 0.2 | . | 0.17 | ug/L | 0.85 | A | cad |  | 2005-05-10 | Crescent 07DD035: 5 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-06-10 09:40 | 20051610302 | 0.03 | 1.6 | . | 1.5 | ug/L | 0.9375 | T | dlr |  | 2005-06-23 | Crescent 07DD035: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-11-26 07:30 | 20133310034 | 0.032 | 0.1 | . | 0.103 | ug/L | 1.03 | A | lmu |  | 2013-12-12 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-07-18 07:00 | 20132000017 | 0.032 | 0.1 | . | 0.104 | ug/L | 1.04 | A | lmu |  | 2013-07-24 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2014-02-27 07:30 | 20140590009 | 0.032 | 0.1 | . | 0.0739 | ug/L | 0.739 | A | lmu |  | 2014-03-01 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2013-02-28 07:00 | 20130590063 | 0.032 | 0.15 | . | 0.137 | ug/L | 0.91333 | A | lmu |  | 2013-02-28 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-08-23 06:30 | 20122370105 | 0.032 | 0.3 | . | 0.229 | ug/L | 0.76333 | A | lmu | c | 2012-08-28 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & ChemService 472200: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-12-06 06:00 | 20123420073 | 0.032 | 0.15 | . | 0.131 | ug/L | 0.87333 | A | lmu |  | 2012-12-09 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-09-06 07:00 | 20122500213 | 0.032 | 0.3 | . | 0.25 | ug/L | 0.83333 | A | lmu |  | 2012-09-11 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2012-12-20 06:00 | 20123560093 | 0.032 | 0.6 | . | 0.533 | ug/L | 0.88833 | A | lmu |  | 2012-12-22 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2000-07-06 11:20 | 20001890015 | 0.054 | 0.04 | E | 0.0364 | ug/L | 0.91 |  |  | n | 2000-07-06 11:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2000-08-02 09:20 | 20002160010 | 0.054 | 0.04 | E | 0.0391 | ug/L | 0.9775 |  |  | n | 2000-08-02 09:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2000-09-19 08:20 | 20002640039 | 0.054 | 0.04 | E | 0.0446 | ug/L | 1.115 |  |  | n | 2000-09-19 08:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2000-11-29 10:04 | 20003350061 | 0.054 | 0.04 | E | 0.0299 | ug/L | 0.7475 |  |  | n | 2000-11-29 10:04 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-10-22 09:00 | 20082970006 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 | A | lmu |  | 2008-10-30 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-02-05 09:00 | 20090370001 | 0.04 | 0.12 | . | 0.12 | ug/L | 1 | A | lmu |  | 2009-02-12 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-03-19 08:00 | 20090780140 | 0.04 | 0.24 | . | 0.21 | ug/L | 0.875 | A | lmu | c | 2009-04-08 | NSI 081108-01VOC: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-04-30 07:00 | 20091210008 | 0.04 | 0.24 | . | 0.24 | ug/L | 1 | A | dlr |  | 2009-05-06 | NSI 081108-01VOC: 40 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-05-28 05:40 | 20091490010 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 | A | lmu |  | 2009-06-06 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-07-07 08:00 | 20091880141 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 | A | lmu |  | 2009-07-09 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-08-20 07:30 | 20092330007 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 | A | lmu |  | 2009-08-27 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 1998-10-14 13:20 | 19982890132 | 0.054 | 0.046083 | E | 0.024 | ug/L | 0.5208 |  |  |  | 1998-10-14 13:20 | NSI Q-16750-50 101497: 2 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 1998-11-20 09:10 | 19983280133 | 0.054 | 0.56948 | . | 0.587 | ug/L | 1.0308 |  |  |  | 1998-11-20 09:10 | NSI Q-16750-50 101497: 25 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 1999-01-20 10:00 | 19990200041 | 0.054 | 0.22831 | . | 0.214 | ug/L | 0.93732 |  |  |  | 1999-01-20 10:00 | NSI Q-16750-50 101497: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 1999-02-26 12:55 | 19990600074 | 0.054 | 0.57471 | . | 0.515 | ug/L | 0.8961 |  |  |  | 1999-02-26 12:55 | NSI Q-16750-50 101497: 25 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 1999-03-31 08:00 | 19990950010 | 0.054 | 0.23474 | . | 0.226 | ug/L | 0.96276 |  |  |  | 1999-03-31 08:00 | NSI Q-16750-50 101497: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2001-12-20 09:10 | 20013600209 | 0.054 | 0.1 | . | 0.13 | ug/L | 1.3 | A | dlr |  | 2002-01-04 | NSI Q-3183: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2002-02-14 09:44 | 20020460041 | 0.054 | 0.2 | . | 0.214 | ug/L | 1.07 | A | dlr |  | 2002-02-22 | NSI Q-3183: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2002-03-27 12:00 | 20020870211 | 0.054 | 0.1 | . | 0.119 | ug/L | 1.19 | J | dlr |  | 2002-04-04 | NSI Q-3183: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2002-05-17 09:58 | 20021400189 | 0.054 | 0.2 | . | 0.197 | ug/L | 0.985 | N | dsh |  | 2002-05-24 | NSI Q-3183: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-05-10 07:40 | 20051310017 | 0.03 | 0.26 | . | 0.24 | ug/L | 0.92308 | J | dsh |  | 2005-05-11 | Protocol R1040726010: 5 µl & NSI 081104-01VOC: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-03-02 07:30 | 20050620031 | 0.03 | 0.26 | . | 0.23 | ug/L | 0.88462 | N | dlr |  | 2005-03-04 | Protocol R1040726010: 5 µl & Ultra CA-1229: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-08-12 09:40 | 20052240390 | 0.03 | 0.26 | . | 0.25 | ug/L | 0.96154 | A | dsh |  | 2005-08-15 | Protocol R1040726010: 5 µl & Ultra CA-1229: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-01-26 10:15 | 20050280003 | 0.03 | 0.26 | . | 0.25 | ug/L | 0.96154 | N | cad |  | 2005-02-01 | Protocol R1040726010: 5 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-04-06 06:40 | 20050970024 | 0.03 | 0.26 | . | 0.25 | ug/L | 0.96154 | J | dlr |  | 2005-04-09 | Protocol R1040726010: 5 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-06-16 08:50 | 20051680041 | 0.03 | 0.26 | . | 0.24 | ug/L | 0.92308 | J | cad |  | 2005-06-22 | Protocol R1040726010: 5 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-11-02 08:00 | 20093060179 | 0.032 | 0.06 | E | 0.0786 | ug/L | 1.31 | A | lmu | b | 2009-11-04 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2009-12-10 08:00 | 20093450027 | 0.032 | 0.18 | . | 0.169 | ug/L | 0.93889 | A | dlr |  | 2009-12-15 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-02-04 06:00 | 20100360004 | 0.032 | 0.06 | . | 0.0607 | ug/L | 1.0117 | A | lmu |  | 2010-02-09 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-03-11 06:00 | 20100710179 | 0.032 | 0.18 | . | 0.152 | ug/L | 0.84444 | A | lmu |  | 2010-03-17 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-04-22 06:00 | 20101130058 | 0.032 | 0.06 | . | 0.0583 | ug/L | 0.97167 | A | lmu |  | 2010-04-27 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-06-03 06:00 | 20101550002 | 0.032 | 0.18 | . | 0.179 | ug/L | 0.99444 | A | dlr |  | 2010-06-09 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-07-08 06:00 | 20101900011 | 0.032 | 0.06 | . | 0.0654 | ug/L | 1.09 | A | dlr |  | 2010-07-09 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2010-08-19 06:00 | 20102320014 | 0.032 | 0.18 | . | 0.168 | ug/L | 0.93333 | A | dlr |  | 2010-08-21 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-10-21 11:40 | 20052970048 | 0.03 | 1.0722 | . | 1.03 | ug/L | 0.96064 | N | dlr |  | 2005-10-28 | Supelco LB31918: 30 µl & Accu B5070191: 30 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-12-30 11:00 | 20060030005 | 0.03 | 0.1787 | . | 0.18 | ug/L | 1.0073 | J | dsh |  | 2006-01-05 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2005-11-28 05:10 | 20053330009 | 0.03 | 0.1787 | . | 0.19 | ug/L | 1.0632 | J | cad |  | 2005-11-29 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2006-02-10 11:15 | 20060440041 | 0.03 | 0.1787 | . | 0.18 | ug/L | 1.0073 | J | dlr |  | 2006-02-15 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-03-19 05:30 | 20080800008 | 0.04 | 0.076 | E | 0.07 | ug/L | 0.92105 | D | dlr | b | 2008-03-22 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-05-01 08:15 | 20081220197 | 0.04 | 0.076 | E | 0.09 | ug/L | 1.1842 | D | can | b | 2008-05-09 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-08-13 05:30 | 20082260240 | 0.04 | 0.076 | E | 0.08 | ug/L | 1.0526 | A | dlr | b | 2008-08-15 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-10-15 07:55 | 20082890061 | 0.04 | 0.076 | E | 0.08 | ug/L | 1.0526 | N | lmu | b | 2008-10-17 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-11-12 07:50 | 20083180002 | 0.04 | 0.076 | E | 0.07 | ug/L | 0.92105 | A | dlr | b | 2008-11-18 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM66 | 2008-12-11 06:30 | 20083460137 | 0.04 | 0.076 | E | 0.08 | ug/L | 1.0526 | D | lmu | b | 2008-12-16 | Supelco LB55705: 20 µl