## OBSP Data
Schedulecode | AnalyteName | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-11-14 08:00 | 20133190010 | 0.032 | 0.058 | . | 0.0527 | ug/L | 0.90862 | A | lmu |  | 2013-11-15 | Abs 051413: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-12-19 07:00 | 20133540012 | 0.032 | 0.116 | . | 0.106 | ug/L | 0.91379 | A | lmu |  | 2013-12-31 | Abs 051413: 20 µl & Crescent 04CC151: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-09-25 06:00 | 20132690017 | 0.032 | 0.058 | . | 0.0577 | ug/L | 0.99483 | A | lmu |  | 2013-09-27 | Abs 051413: 10 µl & NSI 053013: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-04-19 12:30 | 20051090106 | 0.06 | 1.76 | . | 1.7 | ug/L | 0.96591 | J | dlr |  | 2005-04-22 | Absolute 071604VOC1: 40 µl & NSI 081104-01VOC: 50 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-06-30 07:50 | 20051810213 | 0.06 | 0.22 | . | 0.21 | ug/L | 0.95455 | J | dlr |  | 2005-07-01 | Absolute 071604VOC1: 5 µl & NSI 081104-01VOC: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-02-11 09:30 | 20050420085 | 0.06 | 1.76 | . | 1.5 | ug/L | 0.85227 | J | dlr |  | 2005-02-19 | Absolute 071604VOC1: 40 µl & Ultra CA-1229: 50 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-03-16 07:15 | 20050760047 | 0.06 | 0.22 | . | 0.19 | ug/L | 0.86364 | T | dsh |  | 2005-03-18 | Absolute 071604VOC1: 5 µl & Ultra CA-1229: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2007-10-17 11:44 | 20072900077 | 0.04 | 0.072 | E | 0.07 | ug/L | 0.97222 | N | dsh | b | 2007-10-19 | Abs 071107VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2007-12-13 10:22 | 20073470072 | 0.04 | 0.072 | E | 0.08 | ug/L | 1.1111 | D | dsh | b | 2007-12-18 | Abs 071107VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-09-04 07:20 | 20082480223 | 0.04 | 0.072 | E | 0.06 | ug/L | 0.83333 | A | dlr | b | 2008-09-05 | Abs 071107VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-10-07 07:00 | 20102810025 | 0.032 | 0.044 | . | 0.0416 | ug/L | 0.94545 | N | dlr |  | 2010-10-14 | Abs 080510: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-11-18 07:00 | 20103230116 | 0.032 | 0.044 | . | 0.0326 | ug/L | 0.74091 | N | dlr |  | 2010-11-25 | Abs 080510: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-01-27 06:00 | 20110280003 | 0.032 | 0.088 | . | 0.0908 | ug/L | 1.0318 | A | lmu |  | 2011-02-02 | Abs 080510: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-03-31 07:00 | 20110910086 | 0.032 | 0.044 | . | 0.0407 | ug/L | 0.925 | A | can |  | 2011-04-05 | Abs 080510: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-05-12 06:30 | 20111330146 | 0.032 | 0.088 | . | 0.0804 | ug/L | 0.91364 | A | lmu |  | 2011-05-17 | Abs 080510: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-06-23 06:30 | 20111750001 | 0.032 | 0.044 | . | 0.0424 | ug/L | 0.96364 | A | lmu |  | 2011-06-27 | Abs 080510: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-08-10 07:30 | 20112220124 | 0.032 | 0.088 | . | 0.0806 | ug/L | 0.91591 | A | lmu |  | 2011-08-13 | Abs 080510: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-10-07 06:45 | 20112840032 | 0.032 | 0.044 | . | 0.0449 | ug/L | 1.0205 | D | lmu |  | 2011-10-18 | Abs 080510: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-11-17 06:30 | 20113220201 | 0.032 | 0.088 | . | 0.0769 | ug/L | 0.87386 | D | dlr |  | 2011-11-22 | Abs 080510: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-02-02 12:00 | 20120370005 | 0.032 | 0.044 | . | 0.0436 | ug/L | 0.99091 | D | lmu |  | 2012-02-18 | Abs 080510: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-03-22 06:00 | 20120830082 | 0.032 | 0.088 | . | 0.0757 | ug/L | 0.86023 | N | lmu |  | 2012-03-24 | Abs 080510: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-05-26 08:55 | 20051460196 | 0.06 | 1.76 | . | 1.63 | ug/L | 0.92614 | J | dsh |  | 2005-06-01 | Absolute 071604VOC1: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-08-25 10:55 | 20052410035 | 0.06 | 0.22 | . | 0.19 | ug/L | 0.86364 | A | can |  | 2005-09-02 | Absolute 071604VOC1: 5 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2002-01-23 10:42 | 20020240001 | 0.06 | 1.76 | . | 1.89 | ug/L | 1.0739 | A | dsh |  | 2002-01-24 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2002-04-10 09:00 | 20021010017 | 0.06 | 1.76 | . | 1.7 | ug/L | 0.96591 | J | dsh |  | 2002-04-16 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2002-07-02 07:15 | 20021840042 | 0.06 | 1.76 | . | 1.79 | ug/L | 1.017 | A | dlr |  | 2002-07-03 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2002-07-30 07:30 | 20022120001 | 0.06 | 1.76 | . | 1.41 | ug/L | 0.80114 | J | cad |  | 2002-08-06 | Absolute 091701: 8 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-04-11 06:30 | 20131020084 | 0.032 | 0.32 | . | 0.262 | ug/L | 0.81875 | A | lmu |  | 2013-04-17 | Accu 212051389: 20 µl & Crescent 05BB048: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-03-23 07:30 | 20050840187 | 0.06 | 1.416 | . | 1.33 | ug/L | 0.93927 | J | dlr |  | 2005-04-06 | AccuStd B4080215: 40 µl & NSI 081104-01VOC: 50 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-07-13 09:50 | 20051940305 | 0.06 | 0.177 | . | 0.13 | ug/L | 0.73446 | A | dsh |  | 2005-07-15 | AccuStd B4080215: 5 µl & NSI 081104-01VOC: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2004-10-07 10:45 | 20042860144 | 0.06 | 1.416 | . | 1.3 | ug/L | 0.91808 | J | cad |  | 2004-10-15 | AccuStd B4080215: 40 µl & Ultra CA-1229: 50 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-06-02 07:10 | 20051540029 | 0.06 | 0.177 | . | 0.15 | ug/L | 0.84746 | N | cad |  | 2005-06-07 | AccuStd B4080215: 5 µl & Ultra CA-1229: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-10-28 07:00 | 20103020157 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0611 | ug/L | 0.76375 | A | lmu |  | 2010-11-02 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-01-06 06:30 | 20110070107 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0269 | ug/L | 0.6725 | A | lmu | n | 2011-01-08 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-02-17 06:00 | 20110490036 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0334 | ug/L | 0.835 | A | lmu |  | 2011-02-19 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-03-10 06:00 | 20110690081 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0495 | ug/L | 0.61875 | N | dlr |  | 2011-03-17 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-04-22 06:15 | 20111170106 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0331 | ug/L | 0.8275 | A | lmu |  | 2011-04-29 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-06-02 07:00 | 20111540001 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0611 | ug/L | 0.76375 | A | lmu |  | 2011-06-05 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-07-21 07:00 | 20112030060 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0335 | ug/L | 0.8375 | D | dlr |  | 2011-07-23 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-08-25 09:00 | 20112380060 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0638 | ug/L | 0.7975 | D | dlr |  | 2011-08-27 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-10-27 07:00 | 20113010043 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0263 | ug/L | 0.6575 | A | lmu | n | 2011-11-03 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2011-12-15 07:00 | 20113500023 | 0.032 | 0.08 | . | 0.0661 | ug/L | 0.82625 | A | lmu |  | 2011-12-17 | Accu 210061400: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-04-12 06:30 | 20121040014 | 0.032 | 0.04 | . | 0.0283 | ug/L | 0.7075 | A | lmu | n | 2012-04-19 | Accu 210061400: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-02-16 09:15 | 20050480016 | 0.06 | 0.177 | . | 0.16 | ug/L | 0.90395 | J | dlr |  | 2005-02-19 | AccuStd B4080215: 5 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-04-28 09:36 | 20051190009 | 0.06 | 0.177 | . | 0.18 | ug/L | 1.0169 | J | dsh |  | 2005-04-29 | AccuStd B4080215: 5 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-06-20 07:30 | 20131720017 | 0.032 | 0.058 | . | 0.053 | ug/L | 0.91379 | A | lmu |  | 2013-06-29 | ChemService 1530700: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-08-15 07:00 | 20132280015 | 0.032 | 0.116 | . | 0.111 | ug/L | 0.9569 | A | lmu |  | 2013-08-22 | ChemService 1530700: 20 µl & NSI 053013: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2014-02-13 07:30 | 20140440053 | 0.032 | 0.058 | . | 0.0429 | ug/L | 0.73966 | A | lmu |  | 2014-02-22 | ChemService 1530700: 10 µl & NSI 053013: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2014-03-19 07:30 | 20140780042 | 0.032 | 0.116 | . | 0.116 | ug/L | 1 | A | lmu |  | 2014-03-19 | ChemService 1530700: 20 µl & NSI 053013: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-01-15 08:00 | 20090160001 | 0.02 | 0.14 | . | 0.1 | ug/L | 0.71429 | A | lmu |  | 2009-01-27 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-02-26 08:00 | 20090580002 | 0.02 | 0.28 | . | 0.22 | ug/L | 0.78571 | A | lmu |  | 2009-02-27 | ChemService 406-110C: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-04-09 09:00 | 20090990153 | 0.02 | 0.14 | E | 0.09 | ug/L | 0.64286 | A | lmu | b | 2009-04-11 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-05-20 08:00 | 20091410007 | 0.02 | 0.14 | E | 0.09 | ug/L | 0.64286 | A | lmu | b | 2009-05-22 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-06-18 08:30 | 20091700135 | 0.02 | 0.14 | E | 0.08 | ug/L | 0.57143 | A | dlr | b | 2009-06-23 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-07-30 08:00 | 20092110201 | 0.02 | 0.28 | . | 0.19 | ug/L | 0.67857 | A | dlr |  | 2009-08-04 | ChemService 406-110C: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-09-10 07:30 | 20092530076 | 0.02 | 0.14 | E | 0.09 | ug/L | 0.64286 | A | lmu | b | 2009-09-11 | ChemService 406-110C: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-05-16 07:30 | 20131370005 | 0.032 | 0.058 | . | 0.0482 | ug/L | 0.83103 | A | DLR |  | 2013-05-22 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2014-01-09 07:00 | 20140100001 | 0.032 | 0.058 | . | 0.0398 | ug/L | 0.68621 | A | lmu |  | 2014-01-15 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-09-06 06:30 | 20132490347 | 0.032 | 0.058 | . | 0.043 | ug/L | 0.74138 | A | lmu |  | 2013-09-17 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-08-29 07:00 | 20132420006 | 0.032 | 0.116 | . | 0.0911 | ug/L | 0.78534 | A | lmu | c | 2013-09-17 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-10-18 06:30 | 20122930154 | 0.032 | 0.64 | . | 0.597 | ug/L | 0.93281 | A | lmu |  | 2012-10-23 | Crescent 05BB048: 40 µl & Abs 051712: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-07-12 07:30 | 20121950053 | 0.032 | 0.16 | . | 0.151 | ug/L | 0.94375 | D | lmu |  | 2012-07-19 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-11-01 06:30 | 20123070013 | 0.032 | 0.32 | . | 0.31 | ug/L | 0.96875 | A | lmu |  | 2012-11-08 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-10-04 06:30 | 20122790029 | 0.032 | 0.16 | . | 0.166 | ug/L | 1.0375 | A | lmu |  | 2012-10-11 | Crescent 05BB048: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-02-07 06:00 | 20130390107 | 0.032 | 0.64 | . | 0.705 | ug/L | 1.1016 | A | lmu |  | 2013-02-14 | Crescent 05BB048: 40 µl & ChemService 472200: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-05-30 08:00 | 20131510012 | 0.032 | 0.058 | . | 0.0485 | ug/L | 0.83621 | A | lmu |  | 2013-06-08 | Crescent 04CC151: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-11-26 07:30 | 20133310034 | 0.032 | 0.116 | . | 0.103 | ug/L | 0.88793 | A | lmu |  | 2013-12-12 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-07-18 07:00 | 20132000017 | 0.032 | 0.116 | . | 0.11 | ug/L | 0.94828 | A | lmu |  | 2013-07-24 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2014-02-27 07:30 | 20140590009 | 0.032 | 0.116 | . | 0.0784 | ug/L | 0.67586 | A | lmu |  | 2014-03-01 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2013-02-28 07:00 | 20130590063 | 0.032 | 0.16 | . | 0.146 | ug/L | 0.9125 | A | lmu |  | 2013-02-28 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-08-23 06:30 | 20122370105 | 0.032 | 0.32 | . | 0.264 | ug/L | 0.825 | A | lmu |  | 2012-08-28 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & ChemService 472200: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-12-06 06:00 | 20123420073 | 0.032 | 0.16 | . | 0.15 | ug/L | 0.9375 | A | lmu |  | 2012-12-09 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-09-06 07:00 | 20122500213 | 0.032 | 0.32 | . | 0.291 | ug/L | 0.90938 | A | lmu |  | 2012-09-11 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2012-12-20 06:00 | 20123560093 | 0.032 | 0.64 | . | 0.666 | ug/L | 1.0406 | A | lmu |  | 2012-12-22 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-11-02 05:15 | 20053080008 | 0.06 | 0.3 | . | 0.29 | ug/L | 0.96667 | J | dsh |  | 2005-11-15 | NSI 080405-01VOC: 5 µl & Supelco LB31918: 5 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-01-20 11:30 | 20060230012 | 0.06 | 1.8 | . | 1.71 | ug/L | 0.95 | J | cad |  | 2006-01-27 | NSI 080405-01VOC: 20 µl & Supelco LB31918: 30 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2000-07-06 11:20 | 20001890015 | 0.06 | 0.08 | E | 0.0633 | ug/L | 0.79125 |  |  |  | 2000-07-06 11:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2000-08-02 09:20 | 20002160010 | 0.06 | 0.08 | E | 0.0832 | ug/L | 1.04 |  |  |  | 2000-08-02 09:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2000-09-19 08:20 | 20002640039 | 0.06 | 0.08 | E | 0.0847 | ug/L | 1.0588 |  |  |  | 2000-09-19 08:20 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2000-11-29 10:04 | 20003350061 | 0.06 | 0.08 | E | 0.066 | ug/L | 0.825 |  |  |  | 2000-11-29 10:04 | NSI 053100-01: 2 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-10-22 09:00 | 20082970006 | 0.02 | 0.14 | . | 0.11 | ug/L | 0.78571 | A | lmu |  | 2008-10-30 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-02-05 09:00 | 20090370001 | 0.02 | 0.14 | E | 0.1 | ug/L | 0.71429 | A | lmu | b | 2009-02-12 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-03-19 08:00 | 20090780140 | 0.02 | 0.28 | . | 0.22 | ug/L | 0.78571 | A | lmu | c | 2009-04-08 | NSI 081108-01VOC: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-04-30 07:00 | 20091210008 | 0.02 | 0.28 | . | 0.22 | ug/L | 0.78571 | A | dlr |  | 2009-05-06 | NSI 081108-01VOC: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-05-28 05:40 | 20091490010 | 0.02 | 0.14 | E | 0.1 | ug/L | 0.71429 | A | lmu | b | 2009-06-06 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-07-07 08:00 | 20091880141 | 0.02 | 0.14 | . | 0.11 | ug/L | 0.78571 | A | lmu |  | 2009-07-09 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-08-20 07:30 | 20092330007 | 0.02 | 0.14 | . | 0.11 | ug/L | 0.78571 | A | lmu |  | 2009-08-27 | NSI 081108-01VOC: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 1998-10-14 13:20 | 19982890132 | 0.1 | 0.092166 | E | 0.041 | ug/L | 0.44485 |  |  |  | 1998-10-14 13:20 | NSI Q-16750-50 101497: 2 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 1998-11-20 09:10 | 19983280133 | 0.1 | 1.139 | . | 1.26 | ug/L | 1.1063 |  |  |  | 1998-11-20 09:10 | NSI Q-16750-50 101497: 25 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 1999-01-20 10:00 | 19990200041 | 0.1 | 0.45662 | . | 0.475 | ug/L | 1.0403 |  |  |  | 1999-01-20 10:00 | NSI Q-16750-50 101497: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 1999-02-26 12:55 | 19990600074 | 0.1 | 1.1494 | . | 1.1 | ug/L | 0.957 |  |  |  | 1999-02-26 12:55 | NSI Q-16750-50 101497: 25 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 1999-03-31 08:00 | 19990950010 | 0.1 | 0.46948 | . | 0.473 | ug/L | 1.0075 |  |  |  | 1999-03-31 08:00 | NSI Q-16750-50 101497: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2001-12-20 09:10 | 20013600209 | 0.06 | 0.1596 | . | 0.16 | ug/L | 1.0025 | A | dlr |  | 2002-01-04 | NSI Q-3183: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2002-02-14 09:44 | 20020460041 | 0.06 | 0.3192 | . | 0.303 | ug/L | 0.94925 | A | dlr |  | 2002-02-22 | NSI Q-3183: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2002-03-27 12:00 | 20020870211 | 0.06 | 0.1596 | . | 0.163 | ug/L | 1.0213 | J | dlr |  | 2002-04-04 | NSI Q-3183: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2002-05-17 09:58 | 20021400189 | 0.06 | 0.3192 | . | 0.344 | ug/L | 1.0777 | N | dsh |  | 2002-05-24 | NSI Q-3183: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-11-07 05:45 | 20063120072 | 0.04 | 0.08 | E | 0.05 | ug/L | 0.625 | A | can | n | 2006-11-15 | Protocol R1060724003: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-11-21 08:50 | 20063250140 | 0.04 | 0.16 | . | 0.12 | ug/L | 0.75 | N | dlr |  | 2006-12-02 | Protocol R1060724003: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2007-02-06 07:30 | 20070380016 | 0.04 | 0.08 | E | 0.05 | ug/L | 0.625 | N | dlr | b | 2007-02-10 | Protocol R1060724003: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2007-05-01 08:40 | 20071220008 | 0.04 | 0.16 | . | 0.13 | ug/L | 0.8125 | A | dsh |  | 2007-05-04 | Protocol R1060724003: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2007-06-26 05:40 | 20071780004 | 0.04 | 0.08 | E | 0.08 | ug/L | 1 | D | dlr | b | 2007-07-04 | Protocol R1060724003: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2007-08-22 10:40 | 20072350074 | 0.04 | 0.16 | . | 0.11 | ug/L | 0.6875 | N | dlr |  | 2007-08-26 | Protocol R1060724003: 40 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-11-02 08:00 | 20093060179 | 0.032 | 0.06 | E | 0.0537 | ug/L | 0.895 | A | lmu | b | 2009-11-04 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2009-12-10 08:00 | 20093450027 | 0.032 | 0.18 | . | 0.162 | ug/L | 0.9 | A | dlr |  | 2009-12-15 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-02-04 06:00 | 20100360004 | 0.032 | 0.06 | E | 0.0458 | ug/L | 0.76333 | A | lmu | b | 2010-02-09 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-03-11 06:00 | 20100710179 | 0.032 | 0.18 | . | 0.147 | ug/L | 0.81667 | A | lmu |  | 2010-03-17 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-04-22 06:00 | 20101130058 | 0.032 | 0.06 | E | 0.0469 | ug/L | 0.78167 | A | lmu | b | 2010-04-27 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-06-03 06:00 | 20101550002 | 0.032 | 0.18 | . | 0.153 | ug/L | 0.85 | A | dlr |  | 2010-06-09 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-07-08 06:00 | 20101900011 | 0.032 | 0.06 | . | 0.0563 | ug/L | 0.93833 | A | dlr |  | 2010-07-09 | Spex Organics C1090901006: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2010-08-19 06:00 | 20102320014 | 0.032 | 0.18 | . | 0.145 | ug/L | 0.80556 | A | dlr |  | 2010-08-21 | Spex Organics C1090901006: 30 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-10-21 11:40 | 20052970048 | 0.06 | 1.8 | . | 1.78 | ug/L | 0.98889 | N | dlr |  | 2005-10-28 | Supelco LB31918: 30 µl & Accu B5070191: 30 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-12-30 11:00 | 20060030005 | 0.06 | 0.3 | . | 0.3 | ug/L | 1 | J | dsh |  | 2006-01-05 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-11-28 05:10 | 20053330009 | 0.06 | 0.3 | . | 0.36 | ug/L | 1.2 | J | cad |  | 2005-11-29 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-02-10 11:15 | 20060440041 | 0.06 | 0.3 | . | 0.29 | ug/L | 0.96667 | J | dlr |  | 2006-02-15 | Supelco LB31918: 5 µl & Accu B5070191: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-03-02 07:00 | 20060620001 | 0.06 | 0.3 | . | 0.26 | ug/L | 0.86667 | N | dsh |  | 2006-03-15 | Supelco LB31918: 5 µl & NSI 080405-01VOC: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-08-11 08:00 | 20062230028 | 0.06 | 0.3 | . | 0.26 | ug/L | 0.86667 | J | dsh |  | 2006-08-13 | Supelco LB31918: 5 µl & NSI 080405-01VOC: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-04-12 06:30 | 20061040005 | 0.06 | 1.8 | . | 1.57 | ug/L | 0.87222 | N | cad |  | 2006-04-19 | Supelco LB31918: 30 µl & Ultra CB-1578: 50 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-06-22 05:00 | 20061740228 | 0.06 | 0.3 | . | 0.28 | ug/L | 0.93333 | J | dlr |  | 2006-06-29 | Supelco LB31918: 5 µl & Ultra CB-1578: 10 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2005-10-14 11:25 | 20052900061 | 0.06 | 0.12 | . | 0.13 | ug/L | 1.0833 | J | dsh |  | 2005-10-18 | Supelco LB31918: 2 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2006-05-16 05:45 | 20061370134 | 0.06 | 0.12 | E | 0.08 | ug/L | 0.66667 | T | dlr | b | 2006-05-25 | Supelco LB31918: 2 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-03-19 05:30 | 20080800008 | 0.04 | 0.072 | E | 0.06 | ug/L | 0.83333 | D | dlr | b | 2008-03-22 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-05-01 08:15 | 20081220197 | 0.04 | 0.072 | E | 0.08 | ug/L | 1.1111 | D | can | b | 2008-05-09 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-08-13 05:30 | 20082260240 | 0.04 | 0.072 | E | 0.06 | ug/L | 0.83333 | A | dlr | b | 2008-08-15 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-10-15 07:55 | 20082890061 | 0.02 | 0.072 | E | 0.06 | ug/L | 0.83333 | N | lmu | b | 2008-10-17 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-11-12 07:50 | 20083180002 | 0.02 | 0.072 | E | 0.07 | ug/L | 0.97222 | A | dlr | b | 2008-11-18 | Supelco LB55705: 20 µl
2021 | O-ETHYL TOLUENE | 77220GCM66 | 2008-12-11 06:30 | 20083460137 | 0.02 | 0.072 | E | 0.07 | ug/L | 0.97222 | D | lmu | b | 2008-12-16 | Supelco LB55705: 20 µl