## OBSP Data
Schedulecode | AnalyteName | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-06-21 06:30 | 20121730103 | 0.046 | 0.1801 | . | 0.136 | ug/L | 0.75514 | T | dlr |  | 2012-06-30 | Accu 212051187: 25 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-07-03 07:30 | 20121870002 | 0.046 | 0.07204 | . | 0.072 | ug/L | 0.99944 | T | dlr |  | 2012-07-11 | Accu 212051187: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-10-10 07:30 | 20122850004 | 0.046 | 0.07204 | . | 0.0722 | ug/L | 1.0022 | T | lmu |  | 2012-10-22 | Accu 212051187: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-12-20 07:00 | 20123560095 | 0.046 | 0.14408 | . | 0.136 | ug/L | 0.94392 | T | dlr |  | 2013-01-03 | Accu 212051187: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-10-22 09:20 | 20082970007 | 0.04 | 0.06012 | E | 0.06 | ug/L | 0.998 | T | can | b | 2008-10-29 | Accu B8080231: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2009-03-05 09:00 | 20090640128 | 0.04 | 0.06012 | E | 0.05 | ug/L | 0.83167 | T | dlm | b | 2009-03-09 | Accu B8080231: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2009-06-25 10:00 | 20091770125 | 0.04 | 0.12024 | . | 0.14 | ug/L | 1.1643 | T | dlr |  | 2009-07-01 | Accu B8080231: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2009-08-20 10:00 | 20092330008 | 0.04 | 0.06012 | . | 0.09 | ug/L | 1.497 | T | dlm |  | 2009-08-25 | Accu B8080231: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2013-06-06 08:00 | 20131580022 | 0.046 | 0.08 | . | 0.0807 | ug/L | 1.0088 | T | lmu |  | 2013-06-07 | ChemService 1448500: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2003-10-03 16:45 | 20032790055 | 0.1 | 2.7 | . | 2.98 | ug/L | 1.1037 | T | dlr |  | 2003-10-09 | ChemService 309-107A: 15 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2003-11-25 01:00 | 20033300032 | 0.1 | 2.7 | . | 3.65 | ug/L | 1.3519 | T | dlr |  | 2003-12-06 | ChemService 309-107A: 15 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-02-04 01:00 | 20040350082 | 0.1 | 2.7 | . | 3.6 | ug/L | 1.3333 | T | dlr |  | 2004-02-07 | ChemService 309-107A: 15 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-04-01 12:00 | 20040930020 | 0.1 | 2.7 | . | 3.8 | ug/L | 1.4074 | T | lmu |  | 2004-04-14 | ChemService 309-107A: 15 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-05-19 09:05 | 20041410047 | 0.1 | 2.7 | . | 2.85 | ug/L | 1.0556 | T | dlr | c | 2004-06-05 | ChemService 309-107A: 15 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-08-18 08:00 | 20042330272 | 0.1 | 2.7 | . | 2.89 | ug/L | 1.0704 | T | dlr |  | 2004-08-24 | ChemService 309-107A: 15 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-11-14 08:08 | 20073190243 | 0.02 | 0.084 | E | 0.09 | ug/L | 1.0714 | T | dlr | b | 2007-11-19 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-03-03 08:30 | 20080640005 | 0.02 | 0.084 | E | 0.09 | ug/L | 1.0714 | T | can | b | 2008-03-08 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-03-27 09:33 | 20080870092 | 0.02 | 0.084 | E | 0.1 | ug/L | 1.1905 | T | dsh | b | 2008-03-27 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-04-10 08:35 | 20081010098 | 0.02 | 0.084 | E | 0.1 | ug/L | 1.1905 | T | dlr | b | 2008-04-15 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-04-24 07:00 | 20081150087 | 0.02 | 0.084 | E | 0.09 | ug/L | 1.0714 | T | dsh | b | 2008-05-06 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-06-03 09:10 | 20081560003 | 0.02 | 0.084 | . | 0.1 | ug/L | 1.1905 | T | dsh |  | 2008-06-10 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-07-01 08:50 | 20081840009 | 0.02 | 0.084 | E | 0.09 | ug/L | 1.0714 | T | can | b | 2008-07-10 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-07-30 07:50 | 20082130011 | 0.02 | 0.084 | E | 0.08 | ug/L | 0.95238 | T | dsh | b | 2008-08-08 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-08-19 04:55 | 20082350009 | 0.02 | 0.084 | E | 0.08 | ug/L | 0.95238 | T | can | b | 2008-08-28 | ChemService 385-17C: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-08-23 07:00 | 20122370106 | 0.046 | 0.072 | . | 0.0805 | ug/L | 1.1181 | T | dlr |  | 2012-09-08 | ChemService 426000: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-11-15 08:00 | 20123200132 | 0.046 | 0.072 | . | 0.0664 | ug/L | 0.92222 | T | lmu |  | 2012-11-27 | ChemService 426000: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2013-02-07 07:00 | 20130390108 | 0.046 | 0.144 | . | 0.129 | ug/L | 0.89583 | T | lmu |  | 2013-02-19 | ChemService 426000: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2013-03-14 07:30 | 20130740021 | 0.046 | 0.144 | . | 0.152 | ug/L | 1.0556 | T | lmu |  | 2013-03-26 | ChemService 426000: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-10-09 05:00 | 20082840004 | 0.04 | 0.06 | E | 0.06 | ug/L | 1 | T | can | b | 2008-10-22 | Crescent 08HH020: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2008-12-04 08:00 | 20083400007 | 0.04 | 0.12 | . | 0.12 | ug/L | 1 | T | dlm |  | 2008-12-11 | Crescent 08HH020: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2009-02-12 09:30 | 20090430173 | 0.04 | 0.06 | E | 0.06 | ug/L | 1 | T | dlr | b | 2009-02-21 | Crescent 08HH020: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2009-04-02 07:45 | 20090920064 | 0.04 | 0.06 | E | 0.07 | ug/L | 1.1667 | T | dlr | b | 2009-04-07 | Crescent 08HH020: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2009-07-23 10:30 | 20092040198 | 0.04 | 0.12 | . | 0.14 | ug/L | 1.1667 | T | dlm |  | 2009-07-25 | Crescent 08HH020: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-02-04 06:30 | 20100360003 | 0.046 | 0.0792 | . | 0.0832 | ug/L | 1.0505 | T | dlr |  | 2010-02-09 | ERA 0817-09-02VOA: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-04-08 07:00 | 20100990028 | 0.046 | 0.0792 | . | 0.0768 | ug/L | 0.9697 | T | dlr |  | 2010-04-22 | ERA 0817-09-02VOA: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-06-17 06:30 | 20101720157 | 0.046 | 0.0792 | . | 0.0825 | ug/L | 1.0417 | T | lmu |  | 2010-06-24 | ERA 0817-09-02VOA: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-08-05 07:00 | 20102180087 | 0.046 | 0.1584 | . | 0.16 | ug/L | 1.0101 | T | lmu |  | 2010-08-17 | ERA 0817-09-02VOA: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-08-19 06:30 | 20102320013 | 0.046 | 0.1584 | . | 0.163 | ug/L | 1.029 | T | dlr |  | 2010-08-27 | ERA 0817-09-02VOA: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-11-04 08:00 | 20103080122 | 0.046 | 0.104 | . | 0.102 | ug/L | 0.98077 | T | lmu |  | 2010-11-09 | NSI 062210-01: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-11-30 08:00 | 20103350006 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0518 | ug/L | 0.99615 | T | dlr |  | 2010-12-10 | NSI 062210-01: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-07-07 08:00 | 20111890010 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0564 | ug/L | 1.0846 | T | dlr |  | 2011-07-19 | NSI 062210-01: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-07-21 09:00 | 20112030059 | 0.046 | 0.104 | . | 0.126 | ug/L | 1.2115 | T | dlr |  | 2011-08-02 | NSI 062210-01: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-08-25 11:05 | 20112380059 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0551 | ug/L | 1.0596 | T | dlr |  | 2011-08-26 | NSI 062210-01: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-11-09 08:00 | 20113130088 | 0.046 | 0.104 | . | 0.118 | ug/L | 1.1346 | T | dlr |  | 2011-11-15 | NSI 062210-01: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-05-31 07:00 | 20121520252 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0472 | ug/L | 0.90769 | T | dlr |  | 2012-06-07 | NSI 062210-01: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-11-21 09:00 | 20063250141 | 0.04 | 0.5 | . | 0.55 | ug/L | 1.1 | T | dsh |  | 2006-12-01 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-12-27 07:40 | 20063610099 | 0.04 | 0.5 | . | 0.51 | ug/L | 1.02 | T | dlr |  | 2006-12-29 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-03-13 08:40 | 20070720042 | 0.04 | 0.5 | . | 0.54 | ug/L | 1.08 | T | dlr |  | 2007-03-23 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-05-23 08:30 | 20071440006 | 0.04 | 0.5 | . | 0.49 | ug/L | 0.98 | T | dlr |  | 2007-05-31 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-06-19 08:10 | 20071710007 | 0.04 | 0.5 | . | 0.5 | ug/L | 1 | T | dlr |  | 2007-06-22 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-07-10 06:20 | 20071920018 | 0.04 | 0.5 | . | 0.51 | ug/L | 1.02 | T | dlr |  | 2007-07-14 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-08-01 08:10 | 20072140008 | 0.04 | 0.5 | . | 0.48 | ug/L | 0.96 | T | dsh |  | 2007-08-02 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-08-22 11:00 | 20072350075 | 0.04 | 0.5 | . | 0.45 | ug/L | 0.9 | T | dlr |  | 2007-08-29 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2007-09-10 09:45 | 20072560005 | 0.04 | 0.5 | . | 0.46 | ug/L | 0.92 | T | dlr |  | 2007-09-18 | Restek A046458: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-10-07 09:00 | 20102810026 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0501 | ug/L | 0.96346 | T | dlr |  | 2010-10-09 | Restek A075544: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-06-16 09:00 | 20111680039 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0595 | ug/L | 1.1442 | T | cad |  | 2011-06-21 | Restek A075544: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-08-10 09:00 | 20112220125 | 0.046 | 0.104 | . | 0.122 | ug/L | 1.1731 | T | dlr |  | 2011-08-18 | Restek A075544: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-09-08 09:00 | 20112520204 | 0.046 | 0.104 | . | 0.106 | ug/L | 1.0192 | T | dlr |  | 2011-09-13 | Restek A075544: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2011-10-13 08:30 | 20112870071 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0575 | ug/L | 1.1058 | T | dlr |  | 2011-10-15 | Restek A075544: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-02-02 12:30 | 20120370006 | 0.046 | 0.052 | . | 0.0401 | ug/L | 0.77115 | T | dlr | n | 2012-02-10 | Restek A075544: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2012-03-01 08:00 | 20120620011 | 0.046 | 0.104 | . | 0.102 | ug/L | 0.98077 | T | dlr |  | 2012-03-10 | Restek A075544: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-12-22 07:00 | 20043580024 | 0.04 | 1.9232 | . | 1.96 | ug/L | 1.0191 | T | dlr |  | 2004-12-31 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-02-23 07:30 | 20050550039 | 0.04 | 1.9232 | . | 1.91 | ug/L | 0.99314 | T | dlr |  | 2005-03-03 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-04-28 09:01 | 20051190010 | 0.04 | 1.9232 | . | 1.97 | ug/L | 1.0243 | T | dlr |  | 2005-05-05 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-09-08 05:00 | 20052510197 | 0.04 | 1.9232 | . | 2.29 | ug/L | 1.1907 | T | can |  | 2005-09-10 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2003-10-31 12:00 | 20033070079 | 0.1 | 1.804 | . | 2.05 | ug/L | 1.1364 | T | dlr |  | 2003-11-07 | Supelco LB14634: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-01-07 06:00 | 20040080012 | 0.1 | 5.412 | . | 6.78 | ug/L | 1.2528 | T | dlr |  | 2004-01-14 | Supelco LB14634: 30 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-03-04 08:00 | 20040640028 | 0.1 | 5.412 | . | 6.8 | ug/L | 1.2565 | T | dsh |  | 2004-03-11 | Supelco LB14634: 30 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-04-28 09:10 | 20041210024 | 0.1 | 1.804 | . | 2.14 | ug/L | 1.1863 | T | dlr |  | 2004-05-06 | Supelco LB14634: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-06-09 09:00 | 20041620054 | 0.1 | 5.412 | . | 4.95 | ug/L | 0.91463 | T | dlr |  | 2004-06-17 | Supelco LB14634: 30 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-07-07 09:00 | 20041900059 | 0.1 | 1.804 | . | 1.8 | ug/L | 0.99778 | T | DLR |  | 2004-07-16 | Supelco LB14634: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-10-13 08:30 | 20042880007 | 0.04 | 1.9232 | . | 2.2 | ug/L | 1.1439 | T | dlr |  | 2004-10-15 | Supelco LB22063: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-11-17 07:00 | 20043230054 | 0.04 | 4.808 | . | 4.97 | ug/L | 1.0337 | T | dlr |  | 2004-11-30 | Supelco LB22063: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-12-08 07:00 | 20043440056 | 0.04 | 1.9232 | . | 2.1 | ug/L | 1.0919 | T | dlr |  | 2004-12-15 | Supelco LB22063: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-01-26 10:00 | 20050280004 | 0.04 | 2.404 | . | 2.45 | ug/L | 1.0191 | T | dlr |  | 2005-02-04 | Supelco LB22063: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-04-12 06:55 | 20051030014 | 0.04 | 1.9232 | . | 2.12 | ug/L | 1.1023 | T | dlr |  | 2005-04-15 | Supelco LB22063: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-05-03 06:00 | 20051250016 | 0.04 | 2.404 | . | 2.46 | ug/L | 1.0233 | T | dlr |  | 2005-05-05 | Supelco LB22063: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-06-02 05:45 | 20051540030 | 0.04 | 4.808 | . | 5.98 | ug/L | 1.2438 | T | dsh |  | 2005-06-03 | Supelco LB22063: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-07-13 09:00 | 20051940306 | 0.04 | 6.01 | . | 7.45 | ug/L | 1.2396 | T | dlr |  | 2005-07-22 | Supelco LB22063: 25 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-08-19 06:00 | 20052340064 | 0.04 | 1.9232 | . | 2.46 | ug/L | 1.2791 | T | can |  | 2005-08-31 | Supelco LB22063: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-10-14 11:20 | 20052900060 | 0.04 | 1.1 | . | 1.22 | ug/L | 1.1091 | T | cad |  | 2005-10-29 | Ultra CB-1580: 5 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-11-22 08:30 | 20053270021 | 0.04 | 1.76 | . | 1.95 | ug/L | 1.108 | T | dlr |  | 2005-11-25 | Ultra CB-1580: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2005-12-30 10:00 | 20060030006 | 0.04 | 1.1 | . | 1.3 | ug/L | 1.1818 | T | dlr |  | 2006-01-12 | Ultra CB-1580: 5 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-01-27 04:15 | 20060310001 | 0.04 | 4.4 | . | 5.41 | ug/L | 1.2295 | T | dsh |  | 2006-02-01 | Ultra CB-1580: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-02-16 12:15 | 20060480014 | 0.04 | 1.76 | . | 1.77 | ug/L | 1.0057 | T | dsh |  | 2006-02-28 | Ultra CB-1580: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-03-09 05:20 | 20060690202 | 0.04 | 4.4 | . | 5.1 | ug/L | 1.1591 | T | cad |  | 2006-03-11 | Ultra CB-1580: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-03-31 08:00 | 20060930013 | 0.06 | 1.76 | . | 2 | ug/L | 1.1364 | T | cad |  | 2006-04-11 | Ultra CB-1580: 8 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-04-26 08:30 | 20061180002 | 0.06 | 1.1 | . | 1.28 | ug/L | 1.1636 | T | dsh |  | 2006-05-04 | Ultra CB-1580: 5 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-06-08 09:30 | 20061630079 | 0.06 | 2.2 | . | 2.73 | ug/L | 1.2409 | T | dsh |  | 2006-06-16 | Ultra CB-1580: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-07-12 06:05 | 20061940008 | 0.06 | 5.5 | . | 7.54 | ug/L | 1.3709 | T | dlr |  | 2006-07-25 | Ultra CB-1580: 25 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-08-11 07:00 | 20062230029 | 0.06 | 2.2 | . | 2.69 | ug/L | 1.2227 | T | cad |  | 2006-08-20 | Ultra CB-1580: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2006-08-28 05:45 | 20062410159 | 0.06 | 5.5 | . | 7.55 | ug/L | 1.3727 | T | cad |  | 2006-09-02 | Ultra CB-1580: 25 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2009-10-15 08:30 | 20092890011 | 0.046 | 0.0804 | . | 0.0881 | ug/L | 1.0958 | T | dlr |  | 2009-10-26 | Ultra CF-3592: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-03-19 06:30 | 20100810065 | 0.046 | 0.0804 | . | 0.085 | ug/L | 1.0572 | T | lmu |  | 2010-03-26 | Ultra CF-3592: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-04-22 07:00 | 20101130059 | 0.046 | 0.0804 | . | 0.0837 | ug/L | 1.041 | T | lmu |  | 2010-05-06 | Ultra CF-3592: 20 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2010-07-13 07:00 | 20101950134 | 0.046 | 0.1608 | . | 0.172 | ug/L | 1.0697 | T | can |  | 2010-07-19 | Ultra CF-3592: 40 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2003-12-10 06:00 | 20033440131 | 0.1 | 0.4 | . | 0.38 | ug/L | 0.95 | T | dlr |  | 2003-12-13 | Ultra U1734: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-01-21 08:23 | 20040220013 | 0.1 | 0.4 | . | 0.42 | ug/L | 1.05 | T | dlr |  | 2004-01-22 | Ultra U1734: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-04-14 08:00 | 20041060232 | 0.1 | 0.4 | . | 0.38 | ug/L | 0.95 | T | dlr |  | 2004-04-22 | Ultra U1734: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-05-26 09:10 | 20041480020 | 0.1 | 0.4 | . | 0.38 | ug/L | 0.95 | T | dlr |  | 2004-06-05 | Ultra U1734: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-06-23 10:40 | 20041760011 | 0.1 | 0.4 | . | 0.39 | ug/L | 0.975 | T | dlr |  | 2004-07-02 | Ultra U1734: 10 µl
4024 | ETHYL TERT-BUTYL ETHER | 50004GCM60 | 2004-09-15 08:10 | 20042600120 | 0.1 | 0.4 | . | 0.39 | ug/L | 0.975 | T | dlr |  | 2004-09-24 | Ultra U1734: 10 µl