## OBSP Data
Schedulecode | AnalyteName | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2009-11-05 09:30 | 20093100002 | 0.6 | 0.748 | . | 0.76 | ug/L | 1.016 | T | dlr |  | 2009-11-13 | Abs 083109VOA: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-03-25 06:30 | 20100880029 | 0.6 | 0.748 | . | 0.73 | ug/L | 0.97594 | T | dlr |  | 2010-04-06 | Abs 083109VOA: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-06-10 07:00 | 20101650038 | 0.6 | 0.748 | . | 0.76 | ug/L | 1.016 | T | lmu |  | 2010-06-24 | Abs 083109VOA: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-07-21 07:00 | 20102030001 | 0.6 | 0.748 | . | 0.81 | ug/L | 1.0829 | T | dlr |  | 2010-07-30 | Abs 083109VOA: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-08-26 07:00 | 20102390263 | 0.6 | 1.496 | . | 1.55 | ug/L | 1.0361 | T | dlr |  | 2010-08-27 | Abs 083109VOA: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2004-11-03 07:00 | 20043100017 | 1 | 4.8 | . | 4.26 | ug/L | 0.8875 | T | dlr |  | 2004-11-05 | Absolute 071904VOC2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2004-11-23 07:00 | 20043290045 | 1 | 1.92 | E | 2.13 | ug/L | 1.1094 | T | dlr | b | 2004-11-30 | Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-01-12 09:00 | 20050180086 | 1 | 2.4 | . | 2.19 | ug/L | 0.9125 | T | dlr |  | 2005-01-22 | Absolute 071904VOC2: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-02-11 07:00 | 20050420086 | 1 | 4.8 | . | 4.14 | ug/L | 0.8625 | T | dlr | c | 2005-03-11 | Absolute 071904VOC2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-03-16 06:00 | 20050760048 | 1 | 2.4 | . | 1.94 | ug/L | 0.80833 | T | dlr |  | 2005-03-26 | Absolute 071904VOC2: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-03-30 01:00 | 20050900140 | 1 | 1.92 | . | 1.64 | ug/L | 0.85417 | T | dlr |  | 2005-04-07 | Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-05-10 07:00 | 20051310018 | 1 | 4.8 | . | 4.28 | ug/L | 0.89167 | T | dlr |  | 2005-05-19 | Absolute 071904VOC2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-06-16 08:05 | 20051680040 | 1 | 2.4 | . | 2.32 | ug/L | 0.96667 | T | dsh |  | 2005-06-18 | Absolute 071904VOC2: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-08-05 06:30 | 20052200130 | 1 | 1.92 | . | 1.85 | ug/L | 0.96354 | T | dsh |  | 2005-08-10 | Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-08-25 10:00 | 20052410034 | 1 | 6 | . | 5.96 | ug/L | 0.99333 | T | can |  | 2005-08-31 | Absolute 071904VOC2: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2003-10-17 12:40 | 20032930040 | 0.43 | 7.5 | . | 9.77 | ug/L | 1.3027 | T | dlr |  | 2003-10-22 | AccuStandard B3090068: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2003-11-13 12:03 | 20033180006 | 0.43 | 7.5 | . | 8.35 | ug/L | 1.1133 | T | dlr |  | 2003-11-14 | AccuStandard B3090068: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2004-02-18 08:00 | 20040500009 | 0.43 | 7.5 | . | 8.37 | ug/L | 1.116 | T | dlr |  | 2004-02-20 | AccuStandard B3090068: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2004-05-12 08:00 | 20041350054 | 0.43 | 7.5 | . | 9.09 | ug/L | 1.212 | T | dlr |  | 2004-06-05 | AccuStandard B3090068: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2004-08-04 10:00 | 20042170206 | 0.43 | 7.5 | . | 7.72 | ug/L | 1.0293 | T | DLR |  | 2004-08-11 | AccuStandard B3090068: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2004-08-31 10:00 | 20042450167 | 0.43 | 7.5 | . | 7.68 | ug/L | 1.024 | T | dlr |  | 2004-09-03 | AccuStandard B3090068: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-03-03 06:30 | 20100630039 | 0.6 | 0.744 | . | 0.65 | ug/L | 0.87366 | T | dlr |  | 2010-03-15 | ChemService 430-41B: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-04-15 06:30 | 20101060008 | 0.6 | 0.744 | . | 0.69 | ug/L | 0.92742 | T | dlr |  | 2010-04-22 | ChemService 430-41B: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-07-01 07:00 | 20101830135 | 0.6 | 1.488 | . | 1.44 | ug/L | 0.96774 | T | lmu |  | 2010-07-03 | ChemService 430-41B: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-08-12 07:00 | 20102250094 | 0.6 | 1.488 | . | 1.42 | ug/L | 0.9543 | T | lmu |  | 2010-08-18 | ChemService 430-41B: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-10-14 08:30 | 20102880006 | 0.6 | 0.9 | . | 0.7 | ug/L | 0.77778 | T | lmu |  | 2010-10-16 | ChemService 443-149B: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-12-16 08:00 | 20103510064 | 0.6 | 1.8 | . | 1.8 | ug/L | 1 | T | dlr |  | 2010-12-22 | ChemService 443-149B: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-06-29 08:00 | 20111810009 | 0.6 | 0.9 | . | 0.92 | ug/L | 1.0222 | T | dlr |  | 2011-07-06 | ChemService 443-149B: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-07-28 08:00 | 20112100002 | 0.6 | 0.9 | . | 0.96 | ug/L | 1.0667 | T | dlr |  | 2011-08-02 | ChemService 443-149B: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-08-18 08:49 | 20112310025 | 0.6 | 1.8 | . | 1.81 | ug/L | 1.0056 | T | dlr |  | 2011-08-25 | ChemService 443-149B: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-10-27 08:30 | 20113010042 | 0.6 | 0.9 | . | 0.93 | ug/L | 1.0333 | T | dlr |  | 2011-11-01 | ChemService 443-149B: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-12-13 08:00 | 20113490068 | 0.6 | 1.8 | . | 1.39 | ug/L | 0.77222 | T | dlr |  | 2011-12-21 | ChemService 443-149B: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-05-17 07:00 | 20121390009 | 0.6 | 1.8 | . | 1.63 | ug/L | 0.90556 | T | dlr |  | 2012-05-19 | ChemService 443-149B: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2013-06-20 08:00 | 20131720018 | 0.6 | 1.8 | . | 2.03 | ug/L | 1.1278 | T | lmu |  | 2013-06-26 | Crescent 04CC143: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-07-26 07:30 | 20122090061 | 0.6 | 3.48 | . | 3.76 | ug/L | 1.0805 | T | dlr |  | 2012-08-02 | Crescent 05BB024: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-11-01 07:00 | 20123070014 | 0.6 | 3.48 | . | 3.48 | ug/L | 1 | T | dlr |  | 2012-11-02 | Crescent 05BB024: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2013-01-17 07:30 | 20130180024 | 0.6 | 6.96 | . | 6.96 | ug/L | 1 | T | lmu |  | 2013-01-31 | Crescent 05BB024: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2013-03-21 07:00 | 20130810109 | 0.6 | 6.96 | . | 6.68 | ug/L | 0.95977 | T | lmu |  | 2013-03-26 | Crescent 05BB024: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-11-07 06:45 | 20063120071 | 0.6 | 1.5 | . | 1.49 | ug/L | 0.99333 | T | dlr |  | 2006-11-18 | Crescent 07FF044: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-12-06 05:55 | 20063400129 | 0.6 | 3.75 | . | 4.44 | ug/L | 1.184 | T | dsh |  | 2006-12-19 | Crescent 07FF044: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-02-13 08:15 | 20070440051 | 0.6 | 1.5 | . | 1.81 | ug/L | 1.2067 | T | dsh |  | 2007-02-15 | Crescent 07FF044: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-05-15 06:50 | 20071360154 | 0.6 | 1.5 | . | 1.83 | ug/L | 1.22 | T | cad |  | 2007-05-24 | Crescent 07FF044: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-06-05 08:00 | 20071560123 | 0.6 | 3.75 | . | 3.75 | ug/L | 1 | T | dsh |  | 2007-06-09 | Crescent 07FF044: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-07-03 08:00 | 20071860024 | 0.6 | 1.5 | . | 1.69 | ug/L | 1.1267 | T | can |  | 2007-07-11 | Crescent 07FF044: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-07-24 06:20 | 20072070004 | 0.6 | 3.75 | . | 4.07 | ug/L | 1.0853 | T | can |  | 2007-07-28 | Crescent 07FF044: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-08-15 08:50 | 20072290025 | 0.6 | 1.5 | . | 1.51 | ug/L | 1.0067 | T | can |  | 2007-08-21 | Crescent 07FF044: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-08-27 07:45 | 20072400301 | 0.6 | 3.75 | . | 3.95 | ug/L | 1.0533 | T | dlr |  | 2007-08-29 | Crescent 07FF044: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2010-11-18 07:30 | 20103230115 | 0.6 | 0.892 | . | 0.88 | ug/L | 0.98655 | T | lmu |  | 2010-11-26 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-07-14 09:00 | 20111950193 | 0.6 | 0.892 | . | 0.92 | ug/L | 1.0314 | T | dlr |  | 2011-07-19 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-08-04 09:00 | 20112170150 | 0.6 | 1.784 | . | 1.79 | ug/L | 1.0034 | T | dlr |  | 2011-08-18 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-09-01 08:30 | 20112450029 | 0.6 | 1.784 | . | 1.75 | ug/L | 0.98094 | T | dlr |  | 2011-09-12 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2011-11-22 08:30 | 20113260107 | 0.6 | 0.892 | . | 0.96 | ug/L | 1.0762 | T | dlr |  | 2011-11-30 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-01-12 07:30 | 20120120073 | 0.6 | 0.892 | . | 1.04 | ug/L | 1.1659 | T | dlr | c | 2012-01-25 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-02-16 08:30 | 20120470075 | 0.6 | 1.784 | . | 1.58 | ug/L | 0.88565 | T | dlr |  | 2012-02-27 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-03-29 08:30 | 20120930002 | 0.6 | 0.892 | . | 0.92 | ug/L | 1.0314 | T | dlr |  | 2012-04-05 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-04-26 07:30 | 20121180064 | 0.6 | 0.892 | . | 0.77 | ug/L | 0.86323 | T | dlr |  | 2012-05-02 | ERA 0618-10-02 LS4024 #2: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2013-07-18 07:30 | 20132000018 | 0.6 | 0.9 | . | 1.52 | ug/L | 1.6889 | T | lmu |  | 2013-07-23 | NSI 042313VOA: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-09-19 07:00 | 20122640136 | 0.6 | 3 | . | 3.48 | ug/L | 1.16 | T | dlr |  | 2012-09-21 | NSI 060412-01: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2012-11-29 07:00 | 20123350007 | 0.6 | 6 | . | 5.93 | ug/L | 0.98833 | T | lmu |  | 2012-12-03 | NSI 060412-01: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2013-02-19 07:00 | 20130510052 | 0.6 | 6 | . | 5.71 | ug/L | 0.95167 | T | LMU |  | 2013-02-28 | NSI 060412-01: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2007-11-27 09:18 | 20073310071 | 0.6 | 1.1 | . | 1.05 | ug/L | 0.95455 | T | dlr |  | 2007-12-01 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-03-12 05:10 | 20080740014 | 0.6 | 1.1 | . | 0.93 | ug/L | 0.84545 | T | dlr |  | 2008-03-18 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-04-02 06:30 | 20080940002 | 0.6 | 1.1 | . | 1.04 | ug/L | 0.94545 | T | dlr |  | 2008-04-05 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-05-07 05:10 | 20081290014 | 0.6 | 1.1 | . | 1.11 | ug/L | 1.0091 | T | dlr |  | 2008-05-20 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-05-20 07:15 | 20081410080 | 0.6 | 1.1 | . | 1.04 | ug/L | 0.94545 | T | dsh |  | 2008-05-28 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-06-20 06:50 | 20081750152 | 0.6 | 1.1 | . | 1.12 | ug/L | 1.0182 | T | dsh |  | 2008-06-26 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-07-17 05:40 | 20082000005 | 0.6 | 1.1 | . | 1.13 | ug/L | 1.0273 | T | can |  | 2008-07-22 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-08-07 08:45 | 20082210024 | 0.6 | 1.1 | . | 1.1 | ug/L | 1 | T | dsh |  | 2008-08-09 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-09-04 06:30 | 20082480224 | 0.6 | 1.1 | . | 1.06 | ug/L | 0.96364 | T | can |  | 2008-09-06 | Protocol R1070705003: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-12-11 07:10 | 20083460138 | 0.6 | 0.856 | E | 0.94 | ug/L | 1.0981 | T | dlr | b | 2008-12-18 | Restek A062148: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2009-02-26 09:30 | 20090580001 | 0.6 | 1.712 | . | 1.49 | ug/L | 0.87033 | T | dlr |  | 2009-03-03 | Restek A062148: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2009-06-04 10:00 | 20091550188 | 0.6 | 0.856 | . | 1.05 | ug/L | 1.2266 | T | dlm |  | 2009-06-06 | Restek A062148: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2009-07-07 10:30 | 20091880142 | 0.6 | 0.856 | . | 0.87 | ug/L | 1.0164 | T | dlm |  | 2009-07-09 | Restek A062148: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2009-09-10 09:30 | 20092530077 | 0.6 | 1.712 | . | 1.7 | ug/L | 0.99299 | T | dlr |  | 2009-09-10 | Restek A062148: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2004-12-22 07:00 | 20043580024 | 1 | 1.92 | . | 1.81 | ug/L | 0.94271 | T | dlr |  | 2004-12-31 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-02-23 07:30 | 20050550039 | 1 | 1.92 | . | 1.6 | ug/L | 0.83333 | T | dlr |  | 2005-03-03 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-04-28 09:01 | 20051190010 | 1 | 1.92 | . | 1.85 | ug/L | 0.96354 | T | dlr |  | 2005-05-05 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-09-08 05:00 | 20052510197 | 1 | 1.92 | . | 1.77 | ug/L | 0.92188 | T | can |  | 2005-09-10 | Supelco LB22063: 8 µl & Absolute 071904VOC2: 8 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-10-27 07:05 | 20053010009 | 1 | 2.404 | . | 1.95 | ug/L | 0.81115 | T | cad |  | 2005-10-29 | Supelco LB31916: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2005-12-11 07:00 | 20053460076 | 1 | 4.808 | . | 4.8 | ug/L | 0.99834 | T | dsh |  | 2005-12-14 | Supelco LB31916: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-01-20 11:15 | 20060230011 | 1 | 2.404 | . | 2.35 | ug/L | 0.97754 | T | dsh |  | 2006-02-01 | Supelco LB31916: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-02-03 10:00 | 20060370002 | 1 | 1.202 | . | 1.39 | ug/L | 1.1564 | T | dsh |  | 2006-02-09 | Supelco LB31916: 5 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-02-24 05:15 | 20060580112 | 1 | 4.808 | . | 4.59 | ug/L | 0.95466 | T | dsh |  | 2006-02-28 | Supelco LB31916: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-03-24 07:00 | 20060860010 | 1 | 1.202 | E | 0.99 | ug/L | 0.82363 | T | dlr | n | 2006-03-28 | Supelco LB31916: 5 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-04-07 05:10 | 20061000010 | 1 | 2.404 | . | 2.38 | ug/L | 0.99002 | T | cad |  | 2006-04-11 | Supelco LB31916: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-05-09 11:05 | 20061320016 | 1 | 6.01 | . | 6.13 | ug/L | 1.02 | T | dsh |  | 2006-05-18 | Supelco LB31916: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-06-22 04:00 | 20061740227 | 1 | 1.202 | . | 1.39 | ug/L | 1.1564 | T | dlr |  | 2006-07-04 | Supelco LB31916: 5 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-07-27 09:05 | 20062090001 | 1 | 2.404 | . | 2.39 | ug/L | 0.99418 | T | dsh |  | 2006-08-09 | Supelco LB31916: 10 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-08-17 12:05 | 20062330173 | 1 | 6.01 | . | 5.76 | ug/L | 0.9584 | T | dsh |  | 2006-08-25 | Supelco LB31916: 25 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2006-09-13 07:45 | 20062580002 | 1 | 1.202 | E | 0.72 | ug/L | 0.599 | T | dlr | n | 2006-09-22 | Supelco LB31916: 5 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-10-15 07:45 | 20082890060 | 0.6 | 1.68 | . | 1.58 | ug/L | 0.94048 | T | can |  | 2008-10-22 | Ultra CE-2889: 40 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2008-11-12 08:30 | 20083180001 | 0.6 | 0.84 | E | 0.91 | ug/L | 1.0833 | T | lmu | b | 2008-11-14 | Ultra CE-2889: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2009-03-19 09:30 | 20090780139 | 0.6 | 0.84 | . | 0.79 | ug/L | 0.94048 | T | dlm |  | 2009-03-23 | Ultra CE-2889: 20 µl
4024 | TERT-AMYL ALCOHOL | 77073GCM60 | 2009-08-06 10:00 | 20092180175 | 0.6 | 0.84 | . | 0.83 | ug/L | 0.9881 | T | dlm |  | 2009-08-07 | Ultra CE-2889: 20 µl