## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-03-14 06:00 | 20180730064 | 0.008 | 0.0159 | . | 0.0207 | ug/L | 1.3019 | 73X | RCR |  | 2018-05-16 | Abs 071717Pest: 30 µl & Abs 071817Pest: 30 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-04-04 06:00 | 20180940080 | 0.008 | 0.0159 | . | 0.0169 | ug/L | 1.0629 | 73V | RCR |  | 2018-05-31 | ChemService 6472100: 30 µl & Abs 071717Pest: 30 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-06-20 06:00 | 20181710132 | 0.008 | 0.0159 | . | 0.0158 | ug/L | 0.99371 | 73V | LRJ |  | 2019-07-03 | Spex Organics EN170808006: 30 µl & ChemService 6537100: 30 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-05-02 07:00 | 20181220064 | 0.008 | 0.0265 | E | 0.019 | ug/L | 0.71698 | 73Y | SST |  | 2019-04-19 | ChemService 6537100: 50 µl & ChemService 6567600: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-02-07 06:00 | 20180390003 | 0.008 | 0.053 | . | 0.0572 | ug/L | 1.0792 | 73V | RCR |  | 2018-04-06 | Spex Organics EN170808006: 100 µl & Abs 071717Pest: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-09-24 07:10 | 20182680010 | 0.008 | 0.1 | . | 0.0871 | ug/L | 0.871 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | ChemService 7395300: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-09-24 07:05 | 20182680009 | 0.008 | 0.1 | . | 0.0809 | ug/L | 0.809 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | ChemService 7395300: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:55 | 20182680008 | 0.008 | 0.1 | . | 0.0847 | ug/L | 0.847 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | Abs 080618: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:50 | 20182680007 | 0.008 | 0.1 | . | 0.0787 | ug/L | 0.787 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | Abs 080618: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2018-10-17 08:00 | 20182900112 | 0.008 | 0.02 | . | 0.0176 | ug/L | 0.88 | 73V | RCR |  | 2019-05-14 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2018-11-28 06:30 | 20183320136 | 0.008 | 0.02 | . | 0.0189 | ug/L | 0.945 | 73V | SST |  | 2019-06-01 | ChemService 7395200: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-03-27 07:30 | 20190860096 | 0.008 | 0.02 | . | 0.0196 | ug/L | 0.98 | V | lrj |  | 2019-07-03 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-08-06 06:00 | 20192180193 | 0.008 | 0.02 | . | 0.0186 | ug/L | 0.93 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080218: 20 µl & Abs 080618: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-05-09 06:00 | 20191300014 | 0.008 | 0.02 | . | 0.0177 | ug/L | 0.885 | 73Y | LRJ |  | 2019-11-08 | Abs 092518: 20 µl & Abs 080618: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-02-06 06:00 | 20190370141 | 0.008 | 0.05 | . | 0.041 | ug/L | 0.82 | 73Y | SST |  | 2019-06-04 | Abs 080218: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2018-11-07 07:30 | 20183110254 | 0.008 | 0.05 | . | 0.0395 | ug/L | 0.79 | 73Y | SST |  | 2019-07-09 | ChemService 7395200: 50 µl & ChemService 7395300: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-04-24 08:00 | 20191140117 | 0.008 | 0.05 | . | 0.0509 | ug/L | 1.018 | V | lrj |  | 2019-08-07 | ChemService 7395200: 50 µl & ChemService 7395300: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-08-14 06:00 | 20192260169 | 0.008 | 0.05 | . | 0.0417 | ug/L | 0.834 | V | sst |  | 2019-10-02 | Abs 092518: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-06-05 06:00 | 20191560196 | 0.008 | 0.05 | . | 0.0403 | ug/L | 0.806 |  | sst |  | 2019-10-15 | Abs 080218: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-09-18 06:25 | 20192610140 | 0.008 | 0.101 | . | 0.111 | ug/L | 1.099 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest1: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-09-18 06:20 | 20192610139 | 0.008 | 0.101 | . | 0.114 | ug/L | 1.1287 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest1: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-09-04 06:10 | 20192470215 | 0.008 | 0.102 | . | 0.102 | ug/L | 1 | V | sst |  | 2019-10-24 | ChemService 8737600: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-09-04 06:05 | 20192470214 | 0.008 | 0.102 | . | 0.0994 | ug/L | 0.97451 | V | sst |  | 2019-10-24 | ChemService 8737600: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-08-14 12:00 | 20192260172 | 0.008 | 0.3 | . | 0.285 | ug/L | 0.95 | V | sst |  | 2019-10-03 | Abs 080618: 300 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-08-14 11:30 | 20192260173 | 0.008 | 0.3 | . | 0.286 | ug/L | 0.95333 | V | sst |  | 2019-10-03 | Abs 080618: 300 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-08-06 11:00 | 20192180188 | 0.008 | 0.3 | . | 0.301 | ug/L | 1.0033 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080618: 300 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-08-06 10:00 | 20192180191 | 0.008 | 0.3 | . | 0.316 | ug/L | 1.0533 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080618: 300 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2019 | 2019-07-15 10:00 | 20191980009 | 0.008 | 0.9 | . | 1.08 | ug/L | 1.2 | Y | lrj |  | 2019-10-04 | Abs 080618: 900 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-08-11 06:00 | 20202240062 | 0.008 | 0.0202 | . | 0.0211 | ug/L | 1.0446 | V | sst |  | 2020-08-28 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-02-26 06:00 | 20200570103 | 0.008 | 0.0202 | . | 0.0255 | ug/L | 1.2624 | Y | jno |  | 2020-11-17 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-03-23 06:00 | 20200840008 | 0.008 | 0.0202 | . | 0.0222 | ug/L | 1.099 | Y | jno |  | 2020-12-22 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-03-11 08:30 | 20200710118 | 0.008 | 0.0204 | . | 0.0188 | ug/L | 0.92157 | Z | ljo |  | 2020-07-02 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-07-14 07:30 | 20201960106 | 0.008 | 0.0204 | . | 0.0204 | ug/L | 1 | Y | jno |  | 2020-08-19 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-06-16 06:00 | 20201680158 | 0.008 | 0.0204 | . | 0.0213 | ug/L | 1.0441 | V | rcr |  | 2020-11-17 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-09-08 06:00 | 20202530020 | 0.008 | 0.0505 | . | 0.0545 | ug/L | 1.0792 | Y | jno |  | 2021-01-12 | Abs 082219Pest1: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:10 | 20201890188 | 0.008 | 0.068 | . | 0.0493 | ug/L | 0.725 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10254800: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:05 | 20201890189 | 0.008 | 0.068 | . | 0.0487 | ug/L | 0.71618 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10254800: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-07-28 06:00 | 20202110007 | 0.008 | 0.101 | . | 0.117 | ug/L | 1.1584 | V | ljo |  | 2020-11-13 | Abs 082219Pest1: 100 µl & Abs 090919Pest: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2020 | 2020-01-15 07:00 | 20200150116 | 0.008 | 0.102 | . | 0.113 | ug/L | 1.1078 | V | ljo |  | 2020-06-23 | ChemService 8737600: 100 µl & Accu 219081213: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2021-03-23 07:30 | 20210830021 | 0.008 | 0.01358 | . | 0.0138 | ug/L | 1.0162 | Y | ljo |  | 2021-05-13 | Accu 220081352PEST1: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2021-06-08 07:30 | 20211600049 | 0.008 | 0.01358 | . | 0.0124 | ug/L | 0.91311 | Z | sst |  | 2021-06-26 | Accu 220081352PEST1: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2020-10-27 06:00 | 20203020015 | 0.008 | 0.0136 | . | 0.0134 | ug/L | 0.98529 | V | rcr |  | 2020-11-10 | ChemService 10254800: 20 µl & ChemService 10293900: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2021-04-06 06:00 | 20210970038 | 0.008 | 0.0136 | . | 0.0134 | ug/L | 0.98529 | V | sst |  | 2021-05-12 | ChemService 10254800: 20 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2021-06-22 07:00 | 20211730225 | 0.008 | 0.03395 | . | 0.0296 | ug/L | 0.87187 | V | kas |  | 2021-07-27 | Accu 220081352PEST1: 50 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:10 | 20202810066 | 0.008 | 0.0679 | . | 0.043 | ug/L | 0.63328 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:05 | 20202810065 | 0.008 | 0.0679 | . | 0.0441 | ug/L | 0.64948 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2020-12-01 07:30 | 20203360037 | 0.008 | 0.0679 | . | 0.0643 | ug/L | 0.94698 | V | sst |  | 2020-12-15 | Accu 220081352PEST1: 100 µl & Accu 220081351PEST2: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2021 | 2021-08-31 06:00 | 20212430149 | 0.008 | 0.0679 | . | 0.0673 | ug/L | 0.99116 | V | ljo | @c | 2022-01-19 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2022 | 2022-09-07 06:00 | 20222500486 | 0.008 | 0.02024 | . | 0.112 | ug/L | 5.5336 | Y | ljo |  | 2022-10-15 | Accu 221111004: 10 µl & Spex Organics MO220131014: 10 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2022 | 2022-06-22 08:30 | 20221730289 | 0.008 | 0.05 | . | 0.0523 | ug/L | 1.046 | V | sst | @c | 2022-08-12 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2022 | 2022-08-23 08:30 | 20222360030 | 0.008 | 0.05 | . | 0.0705 | ug/L | 1.41 | Y | ljo | @c | 2022-10-14 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2022 | 2022-02-23 06:00 | 20220540149 | 0.008 | 0.0506 | . | 0.0472 | ug/L | 0.93281 | V | ljo |  | 2022-03-02 | Accu 221111004: 25 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2022 | 2022-08-02 07:00 | 20222140198 | 0.008 | 0.08 | . | 0.0871 | ug/L | 1.0887 | V | sst |  | 2022-08-08 | Crescent 11AA012: 40 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2022 | 2022-09-21 06:05 | 20222640090 | 0.008 | 0.08 | . | 0.0773 | ug/L | 0.96625 | V | ljo |  | 2022-11-04 | ERA 06232202: 40 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2022 | 2022-02-23 06:30 | 20220540150 | 0.008 | 0.08096 | . | 0.0709 | ug/L | 0.87574 | V | ljo |  | 2022-03-02 | Accu 221111004: 40 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2023 | 2022-11-01 09:00 | 20223050206 | 0.008 | 0.05 | . | 0.0513 | ug/L | 1.026 | V | kas |  | 2022-11-17 | Crescent 11AA012: 25 µl & Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2023 | 2022-10-19 08:35 | 20222920229 | 0.008 | 0.0796 | . | 0.0838 | ug/L | 1.0528 | V | ljo |  | 2022-11-15 | Spex Organics NA220914007: 40 µl
2033 | ATRAZINE | 39632GCM35 | 2023 | 2022-10-18 09:30 | 20222910123 | 0.008 | 0.08096 | . | 0.0741 | ug/L | 0.91527 | V | ljo | c | 2022-11-15 | Accu 221111004: 40 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-04-19 08:30 | 20211100015 | 6.8 | 17 | E | 16.566 | ng/L | 0.97447 | K | ssg | c | 2021-04-29 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-06-22 07:30 | 20211730221 | 6.8 | 17 | . | 15.355 | ng/L | 0.90324 | K | ssg | i | 2021-06-30 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-08-17 08:00 | 20212290215 | 6.8 | 17.02 | . | 15.454 | ng/L | 0.90799 | OG | ssg |  | 2021-08-20 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl
2437 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-05-11 07:30 | 20211320037 | 6.8 | 42.5 | . | 33.112 | ng/L | 0.77911 | OG | ssg |  | 2021-05-20 | Accu 220111019PEST3_1: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-05-26 08:00 | 20201470020 | 6.8 | 17 | E | 18.953 | ng/L | 1.1149 | OG | dme | c | 2020-05-29 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-06-23 07:30 | 20201750122 | 6.8 | 17 | . | 16.612 | ng/L | 0.97718 | OG | dme |  | 2020-06-30 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-07-07 06:30 | 20201890192 | 6.8 | 17 | . | 18.559 | ng/L | 1.0917 | OG | vkj |  | 2020-07-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-08-04 07:30 | 20202180001 | 6.8 | 17 | . | 15.024 | ng/L | 0.88376 | K | kha |  | 2020-08-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-08-20 06:30 | 20202330309 | 6.8 | 17 | . | 17.31 | ng/L | 1.0182 | OG | dme |  | 2020-09-02 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-06-16 07:00 | 20201680155 | 6.8 | 34.16 | . | 34.957 | ng/L | 1.0233 | OG | jbo |  | 2020-06-25 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090519Pest3: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-07-14 06:00 | 20201960104 | 6.8 | 34.16 | . | 41.672 | ng/L | 1.2199 | OG | vkj |  | 2020-07-21 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090419Pest3: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-06-02 08:00 | 20201550031 | 6.8 | 42.5 | . | 43.769 | ng/L | 1.0299 | OG | dme |  | 2020-06-05 | ChemService 9042800: 50 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-07-28 06:30 | 20202110006 | 6.8 | 42.7 | E | 42.147 | ng/L | 0.98705 | OG | jbo | bc | 2020-08-06 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090519Pest3: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-08-25 06:00 | 20202390020 | 6.8 | 42.7 | E | 67.976 | ng/L | 1.5919 | OG | dme | c | 2020-09-04 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090419Pest3: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:25 | 20202590105 | 6.8 | 85.1 | . | 90.235 | ng/L | 1.0603 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:20 | 20202590104 | 6.8 | 85.1 | . | 81.918 | ng/L | 0.96261 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-03-10 07:30 | 20210690067 | 6.8 | 17 | . | 17.232 | ng/L | 1.0136 | OG | ssg |  | 2021-03-19 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-10-06 06:30 | 20202810054 | 6.8 | 17.02 | . | 16.662 | ng/L | 0.97897 | OG | vkj | @c | 2020-10-14 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-10-27 07:00 | 20203020006 | 6.8 | 17.02 | . | 19.035 | ng/L | 1.1184 | OG | jno |  | 2020-11-03 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-12-08 06:30 | 20203440004 | 6.8 | 17.02 | . | 18.548 | ng/L | 1.0898 | OG | vkj |  | 2020-12-15 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-12-17 06:30 | 20203530076 | 6.8 | 17.02 | E | 19.915 | ng/L | 1.1701 | K | vkj | c | 2020-12-22 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-01-12 06:30 | 20210120050 | 6.8 | 17.02 | . | 17.156 | ng/L | 1.008 | K | jbo |  | 2021-01-26 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-03-30 07:30 | 20210900005 | 6.8 | 34 | . | 28.857 | ng/L | 0.84874 | K | vkj |  | 2021-04-09 | Accu 220111019PEST3_1: 40 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:30 | 20203230018 | 6.8 | 34.04 | E | 27.227 | ng/L | 0.79985 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl & Abs 081120PEST3-2: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-03-02 06:30 | 20210620006 | 6.8 | 34.04 | . | 29.544 | ng/L | 0.86792 | OG | vkj |  | 2021-03-09 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-02-16 06:30 | 20210480001 | 6.8 | 42.5 | . | 30.936 | ng/L | 0.72791 | K | vkj |  | 2021-02-24 | Accu 220111019PEST3_1: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-10-13 06:30 | 20202880004 | 6.8 | 42.55 | . | 38.522 | ng/L | 0.90533 | OG | awh |  | 2020-10-20 | Abs 081220PEST3-1: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-01-21 08:00 | 20210220007 | 6.8 | 85 | . | 88.517 | ng/L | 1.0414 | K | jeg |  | 2021-01-29 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:25 | 20203230017 | 6.8 | 85 | E | 70.35 | ng/L | 0.82765 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:20 | 20203230022 | 6.8 | 85 | E | 64.624 | ng/L | 0.76028 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2021-03-16 07:00 | 20210760015 | 6.8 | 85 | E | 69.455 | ng/L | 0.81712 | OG | jno | c | 2021-03-26 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2021 | 2020-11-03 06:30 | 20203080100 | 6.8 | 85.1 | . | 64.239 | ng/L | 0.75486 | OG | vkj |  | 2020-11-11 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-09-20 10:00 | 20222630205 | 6.8 | 16.7 | . | 14.037 | ng/L | 0.84054 | K | ero |  | 2022-09-29 | Spex Organics ND211027021B: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:00 | 20213410072 | 6.8 | 17 | . | 13.368 | ng/L | 0.78635 | K | jno |  | 2021-12-15 | Accu 221101324: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-09-07 07:00 | 20222500483 | 6.8 | 17 | . | 16.033 | ng/L | 0.94312 | OG | ssg |  | 2022-09-20 | Crescent 02AA022: 20 µl & Accu 221101324: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2021-11-02 10:30 | 20213060210 | 6.8 | 17.16 | . | 13.488 | ng/L | 0.78601 | OG | ssg | i | 2021-11-13 | ChemService 12373100: 20 µl & ChemService 12377000: 20 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:30 | 20220810133 | 6.8 | 41.75 | . | 31.711 | ng/L | 0.75954 | OG | ssg |  | 2022-03-31 | Spex Organics ND211027021B: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-01-25 07:30 | 20220250055 | 6.8 | 42.5 | . | 22.431 | ng/L | 0.52779 | K | jeg | vc | 2022-02-06 | Accu 221101324: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-06-22 06:30 | 20221730293 | 6.8 | 42.5 | . | 27.273 | ng/L | 0.64172 | OG | jno |  | 2022-06-29 | Crescent 02AA022: 50 µl & Accu 221101324: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2021-11-09 06:30 | 20213130215 | 6.8 | 42.9 | . | 27.074 | ng/L | 0.6311 | OG | ama |  | 2021-11-17 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2021-11-16 09:00 | 20213200091 | 6.8 | 42.9 | . | 90.425 | ng/L | 2.1078 | OG | jno |  | 2021-11-23 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2021-11-30 08:30 | 20213340027 | 6.8 | 42.9 | . | 26.681 | ng/L | 0.62193 | OG | jeg |  | 2021-12-07 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:35 | 20220810134 | 6.8 | 66.8 | . | 54.044 | ng/L | 0.80904 | OG | ssg |  | 2022-03-31 | Spex Organics ND211027021B: 80 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-08-03 06:35 | 20222150193 | 6.8 | 67.6 | . | 37.325 | ng/L | 0.55214 | OG | ssg |  | 2022-08-15 | Spex Organics NA220629010: 80 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:30 | 20213410073 | 6.8 | 68 | . | 47.861 | ng/L | 0.70384 | K | jno |  | 2021-12-15 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-01-18 06:30 | 20220190116 | 6.8 | 68 | . | 33.087 | ng/L | 0.48657 | K | jeg | vc | 2022-02-05 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2022-07-20 07:35 | 20222010132 | 6.8 | 68 | . | 35.204 | ng/L | 0.51771 | OG | jeg |  | 2022-07-24 | Crescent 04CC026: 80 µl
2447 | ATRAZINE | 65065LCM60 | 2022 | 2021-10-26 09:30 | 20212990174 | 6.8 | 68.64 | . | 45.455 | ng/L | 0.66222 | OG | vkj | i | 2021-11-03 | ChemService 12377000: 80 µl & ChemService 12373100: 80 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2020 | 2019-12-11 06:00 | 20193450098 | 0.16 | 0.8 | . | 0.902 | ug/L | 1.1275 | B | rcr |  | 2020-06-23 | Abs 061118WWUF1: 40 µl & Abs 061318: 40 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2020 | 2019-10-16 06:00 | 20192890211 | 0.16 | 0.804 | . | 0.874 | ug/L | 1.0871 | B | rcr |  | 2020-06-02 | ChemService 7674600: 40 µl & ChemService 7628900: 40 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2020 | 2020-07-21 06:25 | 20202040031 | 0.16 | 1.338 | . | 1.6 | ug/L | 1.1958 | B | rcr |  | 2020-08-04 | ChemService 10320000: 100 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2020 | 2020-07-21 06:20 | 20202040030 | 0.16 | 1.338 | . | 1.57 | ug/L | 1.1734 | B | rcr |  | 2020-08-04 | ChemService 10320000: 100 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2020 | 2020-09-15 08:25 | 20202590112 | 0.16 | 1.353 | . | 1.59 | ug/L | 1.1752 | B | rcr |  | 2020-09-22 | Abs 071020WWUF: 100 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2020 | 2020-09-15 08:20 | 20202590111 | 0.16 | 1.353 | . | 1.72 | ug/L | 1.2712 | B | rcr |  | 2020-09-22 | Abs 071020WWUF: 100 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2021-03-23 09:00 | 20210830022 | 0.16 | 0.2676 | . | 0.293 | ug/L | 1.0949 | Y | rcr |  | 2021-04-10 | ChemService 10320000: 20 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2021-05-25 08:30 | 20211460009 | 0.16 | 0.2676 | . | 0.292 | ug/L | 1.0912 | Y | rcr |  | 2021-06-09 | ChemService 10320000: 20 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2020-11-17 07:00 | 20203230033 | 0.16 | 0.2706 | . | 0.353 | ug/L | 1.3045 | Y | rcr |  | 2020-12-10 | Abs 071020WWUF: 20 µl & Abs 071020WWUF3: 20 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2020-12-17 07:00 | 20203530082 | 0.16 | 0.2706 | . | 0.318 | ug/L | 1.1752 | Y | rcr |  | 2021-01-23 | Abs 062920WWUF: 20 µl & Abs 071020WWUF: 20 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2021-08-03 07:30 | 20212150069 | 0.16 | 0.2706 | . | 0.283 | ug/L | 1.0458 | Y | rcr |  | 2021-08-13 | Abs 071020WWUF: 20 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2020-10-06 07:00 | 20202810062 | 0.16 | 0.669 | < | 0.699 | ug/L |  | B | rcr |  | 2020-10-20 | ChemService 10329300: 50 µl & ChemService 10320000: 50 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2020-10-27 07:30 | 20203020016 | 0.16 | 0.6765 | . | 0.718 | ug/L | 1.0613 | Y | rcr |  | 2020-11-10 | Abs 071020WWUF: 50 µl & Abs 071020WWUF3: 50 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2021 | 2020-10-13 07:00 | 20202880007 | 0.16 | 1.353 | < | 1.55 | ug/L |  | B | rcr |  | 2020-10-20 | Abs 071020WWUF: 100 µl & Abs 071020WWUF3: 100 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2022 | 2022-03-01 09:00 | 20220600085 | 0.16 | 0.4 | < | 0.364 | ug/L |  | Y | rcr |  | 2022-03-12 | Crescent 11BB014: 10 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2022 | 2022-04-05 07:30 | 20220950136 | 0.16 | 0.4 | . | 0.366 | ug/L | 0.915 | Y | lmu |  | 2022-07-13 | Crescent 11BB014: 10 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2022 | 2021-10-13 06:00 | 20212860214 | 0.16 | 0.6765 | . | 0.708 | ug/L | 1.0466 | Y | rcr |  | 2021-10-20 | Abs 071020WWUF: 50 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2022 | 2022-02-08 08:00 | 20220390099 | 0.16 | 1.2 | < | 1.08 | ug/L |  | Y | rcr |  | 2022-03-11 | Crescent 11BB014: 30 µl
4433 | ATRAZINE | 39630GCM99 | 2022 | 2022-02-08 08:30 | 20220390098 | 0.16 | 2 | < | 1.72 | ug/L |  | Y | rcr |  | 2022-03-11 | Crescent 11BB014: 50 µl