## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-01-04 06:00 | 20180050004 | 0.018 | 0.036 | E | 0.0416 | ug/L | 1.1556 | 73V | RCR | mc | 2018-04-05 | Abs 071817Pest: 30 µl & ChemService 6472100: 30 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-03-14 06:00 | 20180730064 | 0.018 | 0.036 | E | 0.05 | ug/L | 1.3889 | 73X | RCR | mc | 2018-05-16 | Abs 071717Pest: 30 µl & Abs 071817Pest: 30 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-08-01 06:00 | 20182130264 | 0.018 | 0.036 | E | 0.0456 | ug/L | 1.2667 | 73Y | RCR | mc | 2019-04-24 | Abs 071817Pest: 30 µl & ChemService 6472100: 30 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-05-23 06:00 | 20181430122 | 0.018 | 0.06 | E | 0.0628 | ug/L | 1.0467 | 73Z | OPP | mc | 2018-06-20 | Abs 071817Pest: 50 µl & Spex Organics EN170808006: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-05-02 07:00 | 20181220064 | 0.018 | 0.06 | E | 0.0651 | ug/L | 1.085 | 73Y | SST | mc | 2019-04-19 | ChemService 6537100: 50 µl & ChemService 6567600: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-07-11 06:00 | 20181920156 | 0.018 | 0.12 | E | 0.099 | ug/L | 0.825 | 73V | RCR | mc | 2019-04-12 | ChemService 6567600: 100 µl & Spex Organics EN170808006: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-09-05 06:00 | 20182480076 | 0.018 | 0.12 | E | 0.121 | ug/L | 1.0083 | 73Y | RCR | mc | 2019-05-07 | ChemService 6567600: 100 µl & ChemService 6472100: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-09-24 06:10 | 20182680002 | 0.018 | 0.22 | E | 0.209 | ug/L | 0.95 | 73Z | SST | mc | 2019-04-03 | ChemService 7395100: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2018 | 2018-09-24 06:05 | 20182680001 | 0.018 | 0.22 | E | 0.198 | ug/L | 0.9 | 73Z | SST | mc | 2019-04-03 | ChemService 7395100: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2018-10-17 08:00 | 20182900112 | 0.018 | 0.044 | E | 0.0436 | ug/L | 0.99091 | 73V | RCR | mc | 2019-05-14 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-03-27 07:30 | 20190860096 | 0.018 | 0.044 | E | 0.0483 | ug/L | 1.0977 | V | lrj | mc | 2019-07-03 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-02-27 06:00 | 20190580078 | 0.018 | 0.0452 | E | 0.056 | ug/L | 1.2389 |  | sst | mc | 2019-06-06 | Abs 080218: 20 µl & Abs 092518: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-04-10 06:00 | 20191000130 | 0.018 | 0.0452 | E | 0.0464 | ug/L | 1.0265 | V | lrj | mc | 2019-07-17 | Abs 092518: 20 µl & Abs 080218: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-05-09 06:00 | 20191300014 | 0.018 | 0.0452 | E | 0.0556 | ug/L | 1.2301 | 73Y | LRJ | mc | 2019-11-08 | Abs 092518: 20 µl & Abs 080618: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-08-14 06:00 | 20192260169 | 0.018 | 0.113 | E | 0.0958 | ug/L | 0.84779 | V | sst | mc | 2019-10-02 | Abs 092518: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2018-12-04 06:30 | 20183400005 | 0.018 | 0.22 | E | 0.155 | ug/L | 0.70455 | 73V | RCR | mc | 2019-05-23 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-03-13 09:30 | 20190730034 | 0.018 | 0.22 | E | 0.151 | ug/L | 0.68636 | X | lrj | mc | 2019-06-11 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-05-22 08:30 | 20191420079 | 0.018 | 0.22 | E | 0.193 | ug/L | 0.87727 | Y | lrj | mc | 2019-10-11 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2018-10-10 06:10 | 20182830078 | 0.018 | 0.226 | E | 0.15 | ug/L | 0.66372 | 73V | RCR | mc | 2019-05-14 | Abs 092518: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2018-10-10 06:05 | 20182830077 | 0.018 | 0.226 | E | 0.153 | ug/L | 0.67699 | 73V | RCR | mc | 2019-05-14 | Abs 092518: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-07-15 08:00 | 20191980006 | 0.018 | 0.226 | E | 0.22 | ug/L | 0.97345 | Y | lrj | mc | 2019-10-04 | Abs 092518: 100 µl & Abs 080218: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-08-14 11:00 | 20192260171 | 0.018 | 0.678 | E | 0.384 | ug/L | 0.56637 | V | sst | mc | 2019-10-03 | Abs 092518: 300 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-08-14 10:30 | 20192260170 | 0.018 | 0.678 | E | 0.349 | ug/L | 0.51475 | V | sst | mc | 2019-10-03 | Abs 092518: 300 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-07-15 10:30 | 20191980010 | 0.018 | 1.13 | E | 0.564 | ug/L | 0.49912 |  | lrj | mc | 2019-10-24 | Abs 092518: 500 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2019 | 2019-07-15 09:30 | 20191980008 | 0.018 | 2.034 | E | 1.43 | ug/L | 0.70305 | Y | lrj | mc | 2019-10-04 | Abs 092518: 900 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2019-12-04 07:00 | 20193380094 | 0.018 | 0.04498 | E | 0.0626 | ug/L | 1.3917 | Y | jno | bmc | 2020-07-16 | Accu 219081213: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-08-11 06:00 | 20202240062 | 0.018 | 0.0452 | E | 0.0437 | ug/L | 0.96681 | V | sst | mc | 2020-08-28 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-02-26 06:00 | 20200570103 | 0.018 | 0.0452 | E | 0.052 | ug/L | 1.1504 | Y | jno | mc | 2020-11-17 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-06-09 06:00 | 20201610163 | 0.018 | 0.0452 | E | 0.0553 | ug/L | 1.2235 | V | sst | mc | 2021-01-08 | Abs 090919Pest: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-02-05 06:00 | 20200360082 | 0.018 | 0.11245 | . | 0.146 | ug/L | 1.2984 | Y | jno | @c | 2020-06-06 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2019-11-06 07:30 | 20193100133 | 0.018 | 0.11245 | E | 0.115 | ug/L | 1.0227 | Y | jno | bmc | 2020-06-10 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-06-30 06:00 | 20201820160 | 0.018 | 0.113 | E | 0.137 | ug/L | 1.2124 | Y | jno | bmc | 2020-07-10 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-04-07 06:00 | 20200980051 | 0.018 | 0.113 | E | 0.115 | ug/L | 1.0177 | V | ljo | bmc | 2020-09-19 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-07-07 06:10 | 20201890188 | 0.018 | 0.148 | E | 0.127 | ug/L | 0.85811 | Y | jno | mc | 2020-11-17 | ChemService 10254800: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-07-07 06:05 | 20201890189 | 0.018 | 0.148 | E | 0.134 | ug/L | 0.90541 | Y | jno | mc | 2020-11-17 | ChemService 10254800: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2019-11-06 06:10 | 20193100132 | 0.018 | 0.2249 | E | 0.2 | ug/L | 0.88928 | Y | jno | bmc | 2020-06-10 | Accu 219081213: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2019-11-06 06:05 | 20193100131 | 0.018 | 0.2249 | E | 0.188 | ug/L | 0.83593 | Y | jno | bmc | 2020-06-10 | Accu 219081213: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-01-15 07:00 | 20200150116 | 0.018 | 0.2249 | . | 0.16 | ug/L | 0.71143 | V | ljo |  | 2020-06-23 | ChemService 8737600: 100 µl & Accu 219081213: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2020 | 2020-07-28 06:00 | 20202110007 | 0.018 | 0.226 | E | 0.167 | ug/L | 0.73894 | V | ljo | mc | 2020-11-13 | Abs 082219Pest1: 100 µl & Abs 090919Pest: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2020-10-27 06:00 | 20203020015 | 0.018 | 0.0296 | E | 0.0336 | ug/L | 1.1351 | V | rcr | mc | 2020-11-10 | ChemService 10254800: 20 µl & ChemService 10293900: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2021-04-06 06:00 | 20210970038 | 0.018 | 0.0296 | E | 0.0337 | ug/L | 1.1385 | V | sst | mc | 2021-05-12 | ChemService 10254800: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2021-03-23 07:30 | 20210830021 | 0.018 | 0.03008 | E | 0.0379 | ug/L | 1.26 | Y | ljo | mc | 2021-05-13 | Accu 220081352PEST1: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2021-06-08 07:30 | 20211600049 | 0.018 | 0.03008 | E | 0.0421 | ug/L | 1.3996 | Z | sst | mc | 2021-06-26 | Accu 220081352PEST1: 20 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2021-06-22 07:00 | 20211730225 | 0.018 | 0.0752 | E | 0.0696 | ug/L | 0.92553 | V | kas | mc | 2021-07-27 | Accu 220081352PEST1: 50 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2020-10-06 06:10 | 20202810066 | 0.018 | 0.1504 | E | 0.0958 | ug/L | 0.63697 | V | rcr | mc | 2020-11-03 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2020-10-06 06:05 | 20202810065 | 0.018 | 0.1504 | E | 0.0975 | ug/L | 0.64827 | V | rcr | mc | 2020-11-03 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2020-12-01 07:30 | 20203360037 | 0.018 | 0.1504 | E | 0.101 | ug/L | 0.67154 | V | sst | mc | 2020-12-15 | Accu 220081352PEST1: 100 µl & Accu 220081351PEST2: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2021 | 2021-08-31 06:00 | 20212430149 | 0.018 | 0.1504 | E | 0.143 | ug/L | 0.9508 | V | ljo | @mc | 2022-01-19 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2022 | 2022-09-07 06:00 | 20222500486 | 0.018 | 0.04418 | E | 0.115 | ug/L | 2.603 | Y | ljo | mc | 2022-10-15 | Accu 221111004: 10 µl & Spex Organics MO220131014: 10 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2022 | 2022-02-23 06:00 | 20220540149 | 0.018 | 0.11045 | E | 0.0854 | ug/L | 0.7732 | V | ljo | mc | 2022-03-02 | Accu 221111004: 25 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2022 | 2022-06-22 08:30 | 20221730289 | 0.018 | 0.1125 | E | 0.0938 | ug/L | 0.83378 | V | sst | @mc | 2022-08-12 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2022 | 2022-08-23 08:30 | 20222360030 | 0.018 | 0.1125 | E | 0.131 | ug/L | 1.1644 | Y | ljo | @mc | 2022-10-14 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2022 | 2022-02-23 06:30 | 20220540150 | 0.018 | 0.17672 | E | 0.111 | ug/L | 0.62811 | V | ljo | mc | 2022-03-02 | Accu 221111004: 40 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2022 | 2022-08-02 07:00 | 20222140198 | 0.018 | 0.18 | E | 0.135 | ug/L | 0.75 | V | sst | mc | 2022-08-08 | Crescent 11AA012: 40 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2022 | 2022-09-21 06:05 | 20222640090 | 0.018 | 0.1808 | . | 0.115 | ug/L | 0.63606 | V | ljo |  | 2022-11-04 | ERA 06232202: 40 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2023 | 2022-11-01 09:00 | 20223050206 | 0.018 | 0.1125 | . | 0.0976 | ug/L | 0.86756 | V | kas |  | 2022-11-17 | Crescent 11AA012: 25 µl & Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2023 | 2022-10-18 09:30 | 20222910123 | 0.018 | 0.17672 | . | 0.109 | ug/L | 0.61679 | V | ljo | c | 2022-11-15 | Accu 221111004: 40 µl
2033 | FIPRONIL | 62166GCM29 | 2023 | 2022-10-19 08:35 | 20222920229 | 0.018 | 0.1776 | . | 0.113 | ug/L | 0.63626 | V | ljo |  | 2022-11-15 | Spex Organics NA220914007: 40 µl
2437 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-04-19 08:30 | 20211100015 | 4 | 9.83 | . | 7.586 | ng/L | 0.77172 | VA | ssg |  | 2021-04-29 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2437 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-06-22 07:30 | 20211730221 | 4 | 9.83 | . | 7.927 | ng/L | 0.80641 | VA | ssg |  | 2021-06-30 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2437 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-08-17 08:00 | 20212290215 | 4 | 10.02 | . | 8.243 | ng/L | 0.82265 | VA | ero |  | 2021-08-19 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl
2437 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-05-11 07:30 | 20211320037 | 4 | 24.575 | . | 20.238 | ng/L | 0.82352 | VA | ssg |  | 2021-05-19 | Accu 220111019PEST3_1: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-05-26 08:00 | 20201470020 | 4 | 10.14 | . | 9.654 | ng/L | 0.95207 | VA | dme |  | 2020-05-30 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-06-23 07:30 | 20201750122 | 4 | 10.14 | . | 8.026 | ng/L | 0.79152 | VA | dme | @c | 2020-06-30 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-07-07 06:30 | 20201890192 | 4 | 10.14 | . | 9.651 | ng/L | 0.95178 | VA | vkj |  | 2020-07-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-08-04 07:30 | 20202180001 | 4 | 10.14 | . | 8.708 | ng/L | 0.85878 | VA | kha |  | 2020-08-12 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-08-20 06:30 | 20202330309 | 4 | 10.14 | . | 8.002 | ng/L | 0.78915 | VA | kha |  | 2020-09-01 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-06-16 07:00 | 20201680155 | 4 | 20 | . | 18.554 | ng/L | 0.9277 | VA | dme |  | 2020-06-20 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090519Pest3: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-07-14 06:00 | 20201960104 | 4 | 20 | . | 18.563 | ng/L | 0.92815 | VA | vkj |  | 2020-07-21 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090419Pest3: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-07-28 06:30 | 20202110006 | 4 | 25 | . | 21.515 | ng/L | 0.8606 | VA | jbo |  | 2020-08-07 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090519Pest3: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-08-25 06:00 | 20202390020 | 4 | 25 | . | 21.493 | ng/L | 0.85972 | VA | dme |  | 2020-09-15 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090419Pest3: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-06-02 08:00 | 20201550031 | 4 | 25.35 | . | 30.626 | ng/L | 1.2081 | VA | jbo |  | 2020-06-04 | ChemService 9042800: 50 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:25 | 20202590105 | 4 | 50.1 | . | 40.918 | ng/L | 0.81673 | VA | dme |  | 2020-09-24 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:20 | 20202590104 | 4 | 50.1 | . | 34.68 | ng/L | 0.69222 | VA | dme |  | 2020-09-24 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-03-10 07:30 | 20210690067 | 4 | 9.83 | . | 8.267 | ng/L | 0.841 | K | jiv |  | 2021-03-18 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-10-06 06:30 | 20202810054 | 4 | 10.02 | . | 8.313 | ng/L | 0.82964 | VA | dme |  | 2020-10-17 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-10-27 07:00 | 20203020006 | 4 | 10.02 | . | 7.447 | ng/L | 0.74321 | K | jno |  | 2020-11-06 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-12-08 06:30 | 20203440004 | 4 | 10.02 | . | 7.119 | ng/L | 0.71048 | VA | jno |  | 2020-12-18 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-12-17 06:30 | 20203530076 | 4 | 10.02 | . | 7.39 | ng/L | 0.73752 | VA | jeg |  | 2020-12-22 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-01-12 06:30 | 20210120050 | 4 | 10.02 | . | 6.826 | ng/L | 0.68124 | VA | dme |  | 2021-01-21 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-03-30 07:30 | 20210900005 | 4 | 19.66 | . | 20.684 | ng/L | 1.0521 | VA | ssg |  | 2021-04-06 | Accu 220111019PEST3_1: 40 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:30 | 20203230018 | 4 | 20.04 | . | 14.83 | ng/L | 0.74002 | K | cdh |  | 2020-12-09 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl & Abs 081120PEST3-2: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-03-02 06:30 | 20210620006 | 4 | 20.04 | . | 12.63 | ng/L | 0.63024 | K | ero |  | 2021-03-09 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-02-16 06:30 | 20210480001 | 4 | 24.575 | . | 19.385 | ng/L | 0.78881 | VA | dme |  | 2021-02-23 | Accu 220111019PEST3_1: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-10-13 06:30 | 20202880004 | 4 | 25.05 | . | 17.688 | ng/L | 0.70611 | VA | dme |  | 2020-10-20 | Abs 081220PEST3-1: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:25 | 20203230017 | 4 | 49.15 | . | 39.078 | ng/L | 0.79508 | K | cdh |  | 2020-12-09 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:20 | 20203230022 | 4 | 49.15 | . | 45.116 | ng/L | 0.91792 | K | cdh |  | 2020-12-09 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-01-21 08:00 | 20210220007 | 4 | 49.15 | . | 40.527 | ng/L | 0.82456 | VA | ssg |  | 2021-01-29 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2021-03-16 07:00 | 20210760015 | 4 | 49.15 | . | 32.652 | ng/L | 0.66433 | VA | ssg |  | 2021-03-24 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2021 | 2020-11-03 06:30 | 20203080100 | 4 | 50.1 | . | 37.835 | ng/L | 0.75519 | K | jeg |  | 2020-11-13 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2021-11-02 10:30 | 20213060210 | 4 | 10 | . | 6.444 | ng/L | 0.6444 | VA | ero |  | 2021-11-09 | ChemService 12373100: 20 µl & ChemService 12377000: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-09-20 10:00 | 20222630205 | 4 | 10 | . | 8.191 | ng/L | 0.8191 | VA | ero |  | 2022-09-30 | Spex Organics ND211027021B: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:00 | 20213410072 | 4 | 10.02 | . | 7.263 | ng/L | 0.72485 | VA | ero |  | 2021-12-14 | Accu 221101324: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-09-07 07:00 | 20222500483 | 4 | 10.02 | . | 6.47 | ng/L | 0.64571 | VA | ssg | @ | 2022-10-14 | Crescent 02AA022: 20 µl & Accu 221101324: 20 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2021-11-09 06:30 | 20213130215 | 4 | 25 | . | 12.156 | ng/L | 0.48624 | VA | jno |  | 2021-11-17 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2021-11-16 09:00 | 20213200091 | 4 | 25 | . | 48.219 | ng/L | 1.9288 | VA | ero |  | 2021-11-23 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2021-11-30 08:30 | 20213340027 | 4 | 25 | . | 16.228 | ng/L | 0.64912 | VA | ero |  | 2021-12-04 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:30 | 20220810133 | 4 | 25 | . | 19.378 | ng/L | 0.77512 | VA | ero |  | 2022-03-30 | Spex Organics ND211027021B: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-01-25 07:30 | 20220250055 | 4 | 25.05 | . | 14.283 | ng/L | 0.57018 | VA | ssg |  | 2022-02-02 | Accu 221101324: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-06-22 06:30 | 20221730293 | 4 | 25.05 | . | 17.776 | ng/L | 0.70962 | VA | ssg |  | 2022-07-01 | Crescent 02AA022: 50 µl & Accu 221101324: 50 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2021-10-26 09:30 | 20212990174 | 4 | 40 | . | 23.494 | ng/L | 0.58735 | K | vkj |  | 2021-11-03 | ChemService 12377000: 80 µl & ChemService 12373100: 80 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:35 | 20220810134 | 4 | 40 | . | 28.655 | ng/L | 0.71637 | VA | ero |  | 2022-03-30 | Spex Organics ND211027021B: 80 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-07-20 07:35 | 20222010132 | 4 | 40 | . | 23.282 | ng/L | 0.58205 | VA | ero |  | 2022-07-22 | Crescent 04CC026: 80 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:30 | 20213410073 | 4 | 40.08 | . | 28.506 | ng/L | 0.71123 | VA | ero |  | 2021-12-14 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-01-18 06:30 | 20220190116 | 4 | 40.08 | . | 27.616 | ng/L | 0.68902 | VA | ssg |  | 2022-02-01 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | FIPRONIL | 66604LCM60 | 2022 | 2022-08-03 06:35 | 20222150193 | 4 | 40.4 | . | 27.273 | ng/L | 0.67507 | VA | ero |  | 2022-08-16 | Spex Organics NA220629010: 80 µl