## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-03-14 06:00 | 20180730064 | 0.012 | 0.024 | . | 0.024 | ug/L | 1 | 73X | RCR |  | 2018-05-16 | Abs 071717Pest: 30 µl & Abs 071817Pest: 30 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-04-04 06:00 | 20180940080 | 0.012 | 0.024 | . | 0.016 | ug/L | 0.66667 | 73V | RCR |  | 2018-05-31 | ChemService 6472100: 30 µl & Abs 071717Pest: 30 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-06-20 06:00 | 20181710132 | 0.012 | 0.0243 | . | 0.02 | ug/L | 0.82305 | 73V | LRJ |  | 2019-07-03 | Spex Organics EN170808006: 30 µl & ChemService 6537100: 30 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-05-02 07:00 | 20181220064 | 0.012 | 0.0405 | . | 0.038 | ug/L | 0.93827 | 73Y | SST |  | 2019-04-19 | ChemService 6537100: 50 µl & ChemService 6567600: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-02-07 06:00 | 20180390003 | 0.012 | 0.08 | . | 0.0516 | ug/L | 0.645 | 73V | RCR |  | 2018-04-06 | Spex Organics EN170808006: 100 µl & Abs 071717Pest: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-09-24 07:10 | 20182680010 | 0.012 | 0.15 | . | 0.067 | ug/L | 0.44667 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | ChemService 7395300: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-09-24 07:05 | 20182680009 | 0.012 | 0.15 | . | 0.068 | ug/L | 0.45333 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | ChemService 7395300: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-09-24 06:55 | 20182680008 | 0.012 | 0.15 | . | 0.067 | ug/L | 0.44667 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | Abs 080618: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2018 | 2018-09-24 06:50 | 20182680007 | 0.012 | 0.15 | . | 0.069 | ug/L | 0.46 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | Abs 080618: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2018-10-17 08:00 | 20182900112 | 0.012 | 0.03 | . | 0.016 | ug/L | 0.53333 | 73V | RCR |  | 2019-05-14 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2018-11-28 06:30 | 20183320136 | 0.012 | 0.03 | . | 0.017 | ug/L | 0.56667 | 73V | SST |  | 2019-06-01 | ChemService 7395200: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-03-27 07:30 | 20190860096 | 0.012 | 0.03 | . | 0.02 | ug/L | 0.66667 | V | lrj |  | 2019-07-03 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-08-06 06:00 | 20192180193 | 0.012 | 0.03 | . | 0.027 | ug/L | 0.9 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080218: 20 µl & Abs 080618: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-05-09 06:00 | 20191300014 | 0.012 | 0.03 | . | 0.022 | ug/L | 0.73333 | 73Y | LRJ |  | 2019-11-08 | Abs 092518: 20 µl & Abs 080618: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-02-06 06:00 | 20190370141 | 0.012 | 0.075 | . | 0.063 | ug/L | 0.84 | 73Y | SST |  | 2019-06-04 | Abs 080218: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2018-11-07 07:30 | 20183110254 | 0.012 | 0.075 | . | 0.065 | ug/L | 0.86667 | 73Y | SST |  | 2019-07-09 | ChemService 7395200: 50 µl & ChemService 7395300: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-04-24 08:00 | 20191140117 | 0.012 | 0.075 | . | 0.042 | ug/L | 0.56 | V | lrj |  | 2019-08-07 | ChemService 7395200: 50 µl & ChemService 7395300: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-08-14 06:00 | 20192260169 | 0.012 | 0.075 | . | 0.043 | ug/L | 0.57333 | V | sst |  | 2019-10-02 | Abs 092518: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-06-05 06:00 | 20191560196 | 0.012 | 0.075 | . | 0.041 | ug/L | 0.54667 |  | sst |  | 2019-10-15 | Abs 080218: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-09-18 06:40 | 20192610142 | 0.012 | 0.152 | . | 0.075 | ug/L | 0.49342 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest3: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-09-18 06:35 | 20192610141 | 0.012 | 0.152 | . | 0.075 | ug/L | 0.49342 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest3: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-09-04 06:25 | 20192470217 | 0.012 | 0.152 | . | 0.078 | ug/L | 0.51316 | V | sst |  | 2019-10-25 | ChemService 8737700: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-09-04 06:20 | 20192470216 | 0.012 | 0.152 | . | 0.079 | ug/L | 0.51974 | V | sst |  | 2019-10-25 | ChemService 8737700: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-08-14 12:00 | 20192260172 | 0.012 | 0.45 | E | 0.267 | ug/L | 0.59333 | V | sst |  | 2019-10-03 | Abs 080618: 300 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-08-14 11:30 | 20192260173 | 0.012 | 0.45 | E | 0.29 | ug/L | 0.64444 | V | sst |  | 2019-10-03 | Abs 080618: 300 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-08-06 11:00 | 20192180188 | 0.012 | 0.45 | E | 0.386 | ug/L | 0.85778 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080618: 300 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-08-06 10:00 | 20192180191 | 0.012 | 0.45 | E | 0.398 | ug/L | 0.88444 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080618: 300 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2019 | 2019-07-15 10:00 | 20191980009 | 0.012 | 1.35 | . | 1.18 | ug/L | 0.87407 | Y | lrj |  | 2019-10-04 | Abs 080618: 900 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-03-11 08:30 | 20200710118 | 0.012 | 0.0304 | E | 0.031 | ug/L | 1.0197 | Z | ljo | bmc | 2020-07-02 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2019-12-04 07:00 | 20193380094 | 0.012 | 0.0304 | . | 0.022 | ug/L | 0.72368 | Y | jno |  | 2020-07-16 | Accu 219081213: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-07-14 07:30 | 20201960106 | 0.012 | 0.0304 | . | 0.026 | ug/L | 0.85526 | Y | jno |  | 2020-08-19 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-06-16 06:00 | 20201680158 | 0.028 | 0.0304 | E | 0.02 | ug/L | 0.65789 | V | rcr | n | 2020-11-17 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-03-23 06:00 | 20200840008 | 0.028 | 0.0304 | . | 0.022 | ug/L | 0.72368 | Y | jno | n | 2020-12-22 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-06-09 06:00 | 20201610163 | 0.028 | 0.0304 | E | 0.031 | ug/L | 1.0197 | V | sst |  | 2021-01-08 | Abs 090919Pest: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-02-05 06:00 | 20200360082 | 0.012 | 0.076 | E | 0.073 | ug/L | 0.96053 | Y | jno | @bm | 2020-06-06 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2019-11-06 07:30 | 20193100133 | 0.012 | 0.076 | . | 0.064 | ug/L | 0.84211 | Y | jno |  | 2020-06-10 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-06-30 06:00 | 20201820160 | 0.012 | 0.076 | . | 0.069 | ug/L | 0.90789 | Y | jno | c | 2020-07-10 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-04-07 06:00 | 20200980051 | 0.012 | 0.076 | . | 0.051 | ug/L | 0.67105 | V | ljo |  | 2020-09-19 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-09-08 06:00 | 20202530020 | 0.028 | 0.076 | . | 0.054 | ug/L | 0.71053 | Y | jno |  | 2021-01-12 | Abs 082219Pest1: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-07-07 06:10 | 20201890188 | 0.028 | 0.101 | . | 0.061 | ug/L | 0.60396 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10254800: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2020 | 2020-07-07 06:05 | 20201890189 | 0.028 | 0.101 | . | 0.062 | ug/L | 0.61386 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10254800: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2021-03-23 07:30 | 20210830021 | 0.028 | 0.02018 | . | 0.016 | ug/L | 0.79286 | Y | ljo | n | 2021-05-13 | Accu 220081352PEST1: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2021-06-08 07:30 | 20211600049 | 0.028 | 0.02018 | . | 0.023 | ug/L | 1.1397 | Z | sst | n | 2021-06-26 | Accu 220081352PEST1: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2020-10-27 06:00 | 20203020015 | 0.028 | 0.0202 | . | 0.015 | ug/L | 0.74257 | V | rcr | n | 2020-11-10 | ChemService 10254800: 20 µl & ChemService 10293900: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2021-04-06 06:00 | 20210970038 | 0.028 | 0.0202 | . | 0.015 | ug/L | 0.74257 | V | sst | n | 2021-05-12 | ChemService 10254800: 20 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2021-06-22 07:00 | 20211730225 | 0.028 | 0.05045 | E | 0.036 | ug/L | 0.71358 | V | kas |  | 2021-07-27 | Accu 220081352PEST1: 50 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2020-10-06 06:10 | 20202810066 | 0.028 | 0.1009 | E | 0.045 | ug/L | 0.44599 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2020-10-06 06:05 | 20202810065 | 0.028 | 0.1009 | E | 0.045 | ug/L | 0.44599 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2020-12-01 07:30 | 20203360037 | 0.028 | 0.1009 | . | 0.051 | ug/L | 0.50545 | V | sst |  | 2020-12-15 | Accu 220081352PEST1: 100 µl & Accu 220081351PEST2: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2021 | 2021-08-31 06:00 | 20212430149 | 0.028 | 0.1009 | . | 0.07 | ug/L | 0.69376 | V | ljo | @c | 2022-01-19 | Accu 220081352PEST1: 100 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2022-09-07 06:00 | 20222500486 | 0.028 | 0.0691 | . | 0.083 | ug/L | 1.2012 | Y | ljo |  | 2022-10-15 | Accu 221111004: 10 µl & Spex Organics MO220131014: 10 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2021-12-07 06:00 | 20213410068 | 0.028 | 0.07 | . | 0.038 | ug/L | 0.54286 | V | ljo |  | 2021-12-16 | Accu 221101317: 10 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2021-11-16 06:00 | 20213200092 | 0.028 | 0.07 | . | 0.031 | ug/L | 0.44286 | V | ljo |  | 2021-12-16 | Accu 221101317: 10 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2021-11-02 06:00 | 20213060228 | 0.028 | 0.071 | E | 0.057 | ug/L | 0.80282 | Y | sst |  | 2021-12-08 | ChemService 12347900: 10 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2022-01-11 06:00 | 20220110094 | 0.028 | 0.175 | . | 0.032 | ug/L | 0.18286 | Y | ljo |  | 2022-02-01 | Accu 221101317: 25 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2021-10-05 10:00 | 20212790041 | 0.028 | 0.1775 | . | 0.084 | ug/L | 0.47324 | Y | sst |  | 2021-10-30 | ChemService 12347900: 25 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2021-10-26 06:00 | 20212990178 | 0.028 | 0.1775 | . | 0.077 | ug/L | 0.4338 | Y | sst |  | 2021-12-07 | ChemService 12347900: 25 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2021-11-16 06:30 | 20213200093 | 0.028 | 0.28 | . | 0.116 | ug/L | 0.41429 | V | ljo |  | 2021-12-16 | Accu 221101317: 40 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2022-01-25 06:00 | 20220250049 | 0.028 | 0.28 | . | 0.117 | ug/L | 0.41786 | Y | sst |  | 2022-02-24 | Accu 221101317: 40 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2022-07-13 06:05 | 20221940203 | 0.028 | 0.28 | . | 0.146 | ug/L | 0.52143 | V | sst |  | 2022-08-13 | Crescent 04AA026: 40 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2022-08-30 07:00 | 20222430042 | 0.028 | 0.28 | E | 0.153 | ug/L | 0.54643 | V | sst |  | 2022-09-08 | Accu 221101317: 40 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2021-10-05 10:30 | 20212790042 | 0.028 | 0.284 | . | 0.118 | ug/L | 0.41549 | Y | sst |  | 2021-10-30 | ChemService 12347900: 40 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2022 | 2022-08-09 07:00 | 20222210255 | 0.028 | 0.284 | E | 0.156 | ug/L | 0.5493 | V | sst |  | 2022-09-07 | ChemService 12347900: 40 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2023 | 2022-10-12 06:30 | 20222850193 | 0.028 | 0.17275 | . | 0.081 | ug/L | 0.46889 | V | ljo |  | 2022-11-04 | Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2023 | 2022-11-01 09:00 | 20223050206 | 0.028 | 0.17275 | . | 0.081 | ug/L | 0.46889 | V | kas |  | 2022-11-17 | Crescent 11AA012: 25 µl & Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | HEXAZINONE | 04025GCM39 | 2023 | 2022-10-06 06:05 | 20222790127 | 0.028 | 0.2812 | . | 0.141 | ug/L | 0.50142 | V | ljo |  | 2022-11-04 | ERA 06232203: 40 µl
2437 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-05-04 07:00 | 20211250011 | 3.6 | 9.06 | . | 8.031 | ng/L | 0.88642 | K | jiv |  | 2021-05-12 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2437 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-05-25 08:00 | 20211460034 | 3.6 | 22.65 | . | 22.568 | ng/L | 0.99638 | K | jiv |  | 2021-06-04 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-06-29 07:00 | 20211800195 | 3.6 | 22.65 | . | 23.074 | ng/L | 1.0187 | OG | vkj |  | 2021-07-07 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-07-27 06:30 | 20212080119 | 3.6 | 22.65 | . | 24.601 | ng/L | 1.0861 | OG | vkj |  | 2021-07-31 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-07-13 08:00 | 20211940195 | 3.6 | 45.3 | . | 46.143 | ng/L | 1.0186 | OG | cdh |  | 2021-07-20 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-05-26 08:00 | 20201470020 | 3.6 | 9.1 | . | 11.645 | ng/L | 1.2797 | OG | dme |  | 2020-05-29 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-07-07 06:30 | 20201890192 | 3.6 | 9.1 | . | 9.74 | ng/L | 1.0703 | OG | vkj |  | 2020-07-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-07-21 07:00 | 20202040027 | 3.6 | 9.1 | E | 8.388 | ng/L | 0.92176 | OG | awh | c | 2020-07-31 | ChemService 9089700: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-08-20 06:30 | 20202330309 | 3.6 | 9.1 | . | 7.812 | ng/L | 0.85846 | OG | dme |  | 2020-09-02 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-06-09 08:00 | 20201610160 | 3.6 | 9.12 | E | 10.007 | ng/L | 1.0973 | OG | dme | c | 2020-06-17 | Abs 090519Pest3: 20 µl & Abs 090419Pest3: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-05-12 06:30 | 20201330113 | 3.6 | 22.75 | E | 23.819 | ng/L | 1.047 | OG | vkj | @c | 2020-05-19 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-08-11 07:00 | 20202240086 | 3.6 | 22.75 | . | 20.474 | ng/L | 0.89996 | K | dme | @c | 2020-09-02 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-09-08 07:30 | 20202530029 | 3.6 | 22.75 | . | 17.701 | ng/L | 0.77807 | OG | awh |  | 2020-09-17 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-06-16 07:00 | 20201680155 | 3.6 | 22.8 | . | 25.593 | ng/L | 1.1225 | OG | jbo |  | 2020-06-25 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090519Pest3: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:40 | 20202590107 | 3.6 | 45.2 | . | 46.928 | ng/L | 1.0382 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-2: 100 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:35 | 20202590106 | 3.6 | 45.2 | . | 48.116 | ng/L | 1.0645 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-2: 100 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-06-30 08:30 | 20201820155 | 3.6 | 45.5 | . | 47.521 | ng/L | 1.0444 | OG | dme |  | 2020-07-07 | ChemService 9089700: 100 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2020 | 2020-07-28 06:30 | 20202110006 | 3.6 | 45.6 | E | 50.258 | ng/L | 1.1021 | OG | jbo | bc | 2020-08-06 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090519Pest3: 100 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-10-06 06:30 | 20202810054 | 3.6 | 9.04 | . | 9.898 | ng/L | 1.0949 | OG | vkj | @c | 2020-10-14 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-10-27 07:00 | 20203020006 | 3.6 | 9.04 | . | 9.783 | ng/L | 1.0822 | OG | jno |  | 2020-11-03 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-11-10 06:30 | 20203170006 | 3.6 | 9.04 | . | 10.103 | ng/L | 1.1176 | OG | vkj |  | 2020-11-18 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-12-17 06:30 | 20203530076 | 3.6 | 9.04 | . | 8.934 | ng/L | 0.98827 | K | vkj |  | 2020-12-22 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-02-02 06:30 | 20210340007 | 3.6 | 9.04 | . | 6.768 | ng/L | 0.74867 | OG | jno |  | 2021-02-10 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-04-06 07:00 | 20210970035 | 3.6 | 9.04 | . | 8.63 | ng/L | 0.95465 | OG | ssg |  | 2021-04-14 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-01-26 07:00 | 20210270007 | 3.6 | 9.06 | . | 8.629 | ng/L | 0.95243 | K | vkj |  | 2021-02-10 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2021-03-23 08:30 | 20210830019 | 3.6 | 9.06 | . | 11.464 | ng/L | 1.2653 | OG | jeg |  | 2021-03-31 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-10-20 06:30 | 20202950016 | 3.6 | 22.6 | . | 25.555 | ng/L | 1.1308 | OG | vkj |  | 2020-11-05 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-12-01 06:30 | 20203360042 | 3.6 | 22.6 | . | 24.51 | ng/L | 1.0845 | OG | vkj |  | 2020-12-15 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:30 | 20203230018 | 3.6 | 22.6 | . | 22.089 | ng/L | 0.97739 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl & Abs 081120PEST3-2: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:40 | 20203230019 | 3.6 | 45.3 | . | 40.9 | ng/L | 0.90287 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:35 | 20203230021 | 3.6 | 45.3 | . | 47.483 | ng/L | 1.0482 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2022 | 2022-06-14 08:00 | 20221660151 | 3.6 | 9 | . | 7.732 | ng/L | 0.85911 | OG | jno |  | 2022-06-22 | Crescent 02AA022: 20 µl & Accu 221101208: 20 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2022 | 2022-07-06 10:00 | 20221870197 | 3.6 | 22.5 | . | 18.516 | ng/L | 0.82293 | OG | vkj |  | 2022-07-12 | Crescent 02AA022: 50 µl & Accu 221101208: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2022 | 2022-03-15 06:30 | 20220740064 | 3.6 | 22.875 | . | 17.169 | ng/L | 0.75056 | K | jbo |  | 2022-03-25 | Spex Organics MP211228015: 50 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2022 | 2022-06-01 07:00 | 20221520237 | 3.6 | 36 | . | 40.664 | ng/L | 1.1296 | OG | vkj |  | 2022-06-07 | Accu 221101208: 80 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2022 | 2022-07-13 07:35 | 20221940196 | 3.6 | 36 | . | 23.217 | ng/L | 0.64492 | OG | jeg |  | 2022-07-23 | Crescent 04JJ026: 80 µl
2447 | HEXAZINONE | 65085LCM60 | 2022 | 2022-08-03 06:05 | 20222150192 | 3.6 | 36.6 | . | 23.497 | ng/L | 0.64199 | OG | ssg |  | 2022-08-15 | Spex Organics NA220624009: 80 µl