## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-08-11 06:00 | 20202240062 | 0.016 | 0.0404 | . | 0.0415 | ug/L | 1.0272 | V | sst |  | 2020-08-28 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-02-26 06:00 | 20200570103 | 0.036 | 0.0404 | . | 0.0426 | ug/L | 1.0545 | Y | jno |  | 2020-11-17 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-06-09 06:00 | 20201610163 | 0.036 | 0.0404 | . | 0.0541 | ug/L | 1.3391 | V | sst |  | 2021-01-08 | Abs 090919Pest: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2019-12-04 07:00 | 20193380094 | 0.016 | 0.0406 | . | 0.0411 | ug/L | 1.0123 | Y | jno |  | 2020-07-16 | Accu 219081213: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-06-30 06:00 | 20201820160 | 0.016 | 0.101 | . | 0.123 | ug/L | 1.2178 | Y | jno |  | 2020-07-10 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-04-07 06:00 | 20200980051 | 0.016 | 0.101 | . | 0.121 | ug/L | 1.198 | V | ljo |  | 2020-09-19 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-02-05 06:00 | 20200360082 | 0.016 | 0.1015 | . | 0.077 | ug/L | 0.75862 | Y | jno | @c | 2020-06-06 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2019-11-06 07:30 | 20193100133 | 0.016 | 0.1015 | . | 0.0729 | ug/L | 0.71823 | Y | jno |  | 2020-06-10 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:40 | 20201890190 | 0.036 | 0.134 | . | 0.0974 | ug/L | 0.72687 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10293900: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:35 | 20201890186 | 0.036 | 0.134 | . | 0.0968 | ug/L | 0.72239 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10293900: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-07-28 06:00 | 20202110007 | 0.036 | 0.202 | . | 0.224 | ug/L | 1.1089 | V | ljo |  | 2020-11-13 | Abs 082219Pest1: 100 µl & Abs 090919Pest: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2019-11-06 06:10 | 20193100132 | 0.016 | 0.203 | . | 0.123 | ug/L | 0.60591 | Y | jno |  | 2020-06-10 | Accu 219081213: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2019-11-06 06:05 | 20193100131 | 0.016 | 0.203 | . | 0.116 | ug/L | 0.57143 | Y | jno |  | 2020-06-10 | Accu 219081213: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2020 | 2020-01-15 07:00 | 20200150116 | 0.016 | 0.203 | . | 0.153 | ug/L | 0.75369 | V | ljo |  | 2020-06-23 | ChemService 8737600: 100 µl & Accu 219081213: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2021-09-29 06:00 | 20212720132 | 0.036 | 0.02678 | . | 0.0194 | ug/L | 0.72442 | Y | sst | n | 2021-10-30 | Accu 220081368PEST3: 20 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2021-05-25 06:00 | 20211460010 | 0.036 | 0.0268 | . | 0.0325 | ug/L | 1.2127 | Y | sst | n | 2021-06-15 | ChemService 10293900: 20 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2020-11-17 08:00 | 20203230034 | 0.036 | 0.06695 | E | 0.0492 | ug/L | 0.73488 | Y | jno |  | 2020-12-01 | Accu 220081351PEST2: 50 µl & Accu 220081368PEST3: 50 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2021-05-11 08:30 | 20211320038 | 0.036 | 0.06695 | E | 0.0482 | ug/L | 0.71994 | V | rcr |  | 2021-07-09 | Accu 220081368PEST3: 50 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2021-02-09 06:00 | 20210400051 | 0.036 | 0.067 | . | 0.0498 | ug/L | 0.74328 | Y | sst |  | 2021-03-17 | ChemService 10293900: 50 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:40 | 20202810063 | 0.036 | 0.1339 | E | 0.071 | ug/L | 0.53025 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:35 | 20202810064 | 0.036 | 0.1339 | E | 0.0694 | ug/L | 0.5183 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2021-01-26 06:00 | 20210270005 | 0.036 | 0.1339 | . | 0.13 | ug/L | 0.97087 | Z | kas |  | 2021-03-21 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2021 | 2021-07-20 06:00 | 20212020085 | 0.036 | 0.1339 | . | 0.0893 | ug/L | 0.66692 | V | ljo | @c | 2022-03-02 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2022 | 2022-09-07 06:00 | 20222500486 | 0.036 | 0.0909 | . | 0.164 | ug/L | 1.8042 | Y | ljo |  | 2022-10-15 | Accu 221111004: 10 µl & Spex Organics MO220131014: 10 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2022 | 2022-06-22 08:30 | 20221730289 | 0.036 | 0.225 | . | 0.176 | ug/L | 0.78222 | V | sst | @c | 2022-08-12 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2022 | 2022-08-23 08:30 | 20222360030 | 0.036 | 0.225 | . | 0.272 | ug/L | 1.2089 | Y | ljo | @c | 2022-10-14 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2022 | 2022-02-23 06:00 | 20220540149 | 0.036 | 0.22725 | . | 0.197 | ug/L | 0.86689 | V | ljo |  | 2022-03-02 | Accu 221111004: 25 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2022 | 2022-08-02 07:00 | 20222140198 | 0.036 | 0.36 | . | 0.347 | ug/L | 0.96389 | V | sst |  | 2022-08-08 | Crescent 11AA012: 40 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2022 | 2022-09-21 06:05 | 20222640090 | 0.036 | 0.3612 | E | 0.358 | ug/L | 0.99114 | V | ljo |  | 2022-11-04 | ERA 06232202: 40 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2022 | 2022-02-23 06:30 | 20220540150 | 0.036 | 0.3636 | . | 0.291 | ug/L | 0.80033 | V | ljo |  | 2022-03-02 | Accu 221111004: 40 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2023 | 2022-11-01 09:00 | 20223050206 | 0.036 | 0.225 | . | 0.0285 | ug/L | 0.12667 | V | kas | n | 2022-11-17 | Crescent 11AA012: 25 µl & Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2023 | 2022-10-18 09:30 | 20222910123 | 0.036 | 0.3636 | . | 0.315 | ug/L | 0.86634 | V | ljo | c | 2022-11-15 | Accu 221111004: 40 µl
2033 | MALATHION | 39532GCM35 | 2023 | 2022-10-19 08:35 | 20222920229 | 0.036 | 0.3648 | . | 0.268 | ug/L | 0.73465 | V | ljo |  | 2022-11-15 | Spex Organics NA220914007: 40 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-01-31 06:30 | 20180310024 | 5.4 | 10.8 | . | 14.7 | ng/L | 1.3611 | OG | DME |  | 2018-02-15 | Abs 071917Pest3: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-01-24 06:30 | 20180240115 | 5.4 | 10.8 | . | 13.8 | ng/L | 1.2778 | OG | VKJ | @c | 2018-02-17 | ChemService 6629700: 20 µl & Abs 071917Pest3: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-02-28 07:00 | 20180590129 | 5.4 | 10.8 | . | 14.4 | ng/L | 1.3333 | OG | LOA |  | 2018-03-10 | ChemService 6736300: 20 µl & Abs 071717Pest3: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-03-14 07:30 | 20180730063 | 5.4 | 10.8 | . | 9.02 | ng/L | 0.83519 | OG | SBH |  | 2018-03-23 | ChemService 6629700: 20 µl & Abs 071917Pest3: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-05-16 06:30 | 20181360049 | 5.4 | 10.8 | E | 9.75 | ng/L | 0.90278 | OG | DME | c | 2018-05-23 | Abs 071917Pest3: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-07-18 06:30 | 20181990126 | 5.4 | 10.8 | E | 10.4 | ng/L | 0.96296 | OG | DME | c | 2018-07-27 | ChemService 6736300: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-09-26 06:00 | 20182690205 | 5.4 | 13.52 | E | 14.4 | ng/L | 1.0651 | OG | DME | c | 2018-09-29 | Abs 081618: 20 µl & Abs 082818: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-02-21 06:30 | 20180530004 | 5.4 | 27 | . | 26.9 | ng/L | 0.9963 | OG | DME |  | 2018-03-01 | ChemService 6629700: 50 µl & ChemService 6736300: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-03-21 06:30 | 20180800074 | 5.4 | 27 | . | 24.2 | ng/L | 0.8963 | OG | AWH |  | 2018-04-06 | Abs 071917Pest3: 50 µl & Spex Organics EN170929024: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-06-27 06:30 | 20181780171 | 5.4 | 27 | E | 28.8 | ng/L | 1.0667 | OG | JIV | c | 2018-07-04 | ChemService 6736300: 50 µl & Abs 071717Pest3: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-08-08 06:30 | 20182200203 | 5.4 | 27 | E | 23 | ng/L | 0.85185 | OG | DME | c | 2018-08-21 | ChemService 6629700: 50 µl & ChemService 6736300: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-08-22 06:30 | 20182340308 | 5.4 | 27 | E | 26.4 | ng/L | 0.97778 | OG | JIV | c | 2018-08-29 | ChemService 6736300: 50 µl & Abs 071717Pest3: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-04-12 07:30 | 20181020125 | 5.4 | 43.2 | . | 46.8 | ng/L | 1.0833 | OG | SBH |  | 2018-04-20 | Abs 071917Pest3: 80 µl & Abs 071717Pest3: 80 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-05-09 06:30 | 20181290250 | 5.4 | 43.2 | E | 49.5 | ng/L | 1.1458 | OG | SBH | c | 2018-05-16 | Abs 072417Pest3: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-06-06 06:30 | 20181570146 | 5.4 | 43.2 | E | 39.9 | ng/L | 0.92361 | OG | DME | c | 2018-06-12 | ChemService 6629700: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-07-11 07:30 | 20181920155 | 5.4 | 43.2 | E | 36.4 | ng/L | 0.84259 | OG | VKJ | c | 2018-07-17 | Abs 072417Pest3: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-09-28 06:10 | 20182710155 | 5.4 | 67.6 | . | 58.8 | ng/L | 0.86982 | OG | DME |  | 2018-10-05 | Abs 081618: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2018 | 2018-09-28 06:05 | 20182710154 | 5.4 | 67.6 | . | 53.4 | ng/L | 0.78994 | OG | DME |  | 2018-10-05 | Abs 081618: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-12-12 06:00 | 20183460150 | 5.4 | 13.52 | . | 11.1 | ng/L | 0.82101 | OG | DME |  | 2018-12-20 | Abs 081618: 20 µl & Abs 082418Pest3: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-03-27 06:00 | 20190860097 | 5.4 | 13.52 | E | 12.9 | ng/L | 0.95414 |  | dme | mc | 2019-04-05 | Abs 081618: 20 µl & Abs 082418Pest3: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-04-10 06:30 | 20191000135 | 5.4 | 13.52 | E | 10.9 | ng/L | 0.80621 |  | dme | mc | 2019-04-18 | Abs 081618: 20 µl & Abs 082818: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-05-09 06:15 | 20191300018 | 5.4 | 13.52 | E | 12.5 | ng/L | 0.92456 | TDO | TDO | mc | 2019-05-16 | Abs 081618: 20 µl & Abs 082418Pest3: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-10-17 08:30 | 20182900118 | 5.4 | 13.6 | E | 13.7 | ng/L | 1.0074 | OG | DME | c | 2018-10-26 | ChemService 7812500: 20 µl & ChemService 7779100: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-11-14 07:00 | 20183180165 | 5.4 | 13.6 | . | 15.4 | ng/L | 1.1324 | K | DME |  | 2018-11-20 | ChemService 7812500: 20 µl & ChemService 7785200: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-12-04 07:00 | 20183400019 | 5.4 | 13.6 | E | 11.7 | ng/L | 0.86029 | K | DME | c | 2018-12-13 | ChemService 7812500: 20 µl & ChemService 7779100: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-02-27 07:30 | 20190580072 | 5.4 | 13.6 | E | 10.2 | ng/L | 0.75 |  | awh | c | 2019-03-09 | ChemService 7812500: 20 µl & ChemService 7779100: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-02-13 07:30 | 20190440161 | 5.4 | 13.6 | . | 11.9 | ng/L | 0.875 | OG | VKJ | @c | 2019-03-23 | ChemService 7812500: 20 µl & ChemService 7785200: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-11-07 06:00 | 20183110257 | 5.4 | 27.04 | . | 24.2 | ng/L | 0.89497 | K | DME |  | 2018-11-20 | Abs 081618: 40 µl & Abs 082818: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-03-20 06:00 | 20190790068 | 5.4 | 27.04 | . | 20.7 | ng/L | 0.76553 |  | dme |  | 2019-03-29 | Abs 081618: 40 µl & Abs 082818: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-01-30 07:30 | 20190300115 | 5.4 | 27.2 | E | 27.3 | ng/L | 1.0037 | OG | DME | c | 2019-02-08 | ChemService 7812500: 40 µl & ChemService 7785200: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-04-17 06:00 | 20191070150 | 5.4 | 27.2 | E | 23.1 | ng/L | 0.84926 |  | awh | mc | 2019-04-26 | ChemService 7812500: 40 µl & ChemService 7785200: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-03-06 06:00 | 20190650027 | 5.4 | 33.8 | E | 29.8 | ng/L | 0.88166 |  | dme | c | 2019-03-20 | Abs 081618: 50 µl & Abs 082418Pest3: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-10-24 06:30 | 20182970119 | 5.4 | 34 | . | 23.8 | ng/L | 0.7 | K | JIV |  | 2018-11-06 | ChemService 7812500: 50 µl & ChemService 7785200: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2019-02-06 07:30 | 20190370136 | 5.4 | 34 | E | 30.8 | ng/L | 0.90588 | OG | DME | c | 2019-02-14 | ChemService 7812500: 50 µl & ChemService 7779100: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-10-03 08:30 | 20182760137 | 5.4 | 67.6 | . | 61.4 | ng/L | 0.90828 | OG | DME |  | 2018-10-05 | Abs 081618: 100 µl & Abs 082818: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-10-10 07:10 | 20182830097 | 5.4 | 68 | . | 52 | ng/L | 0.76471 | OG | DME |  | 2018-10-23 | ChemService 7812500: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2019 | 2018-10-10 07:05 | 20182830098 | 5.4 | 68 | . | 55.3 | ng/L | 0.81324 | OG | DME |  | 2018-10-23 | ChemService 7812500: 100 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-05-04 07:00 | 20211250011 | 5.4 | 13.58 | . | 12.268 | ng/L | 0.90339 | K | jiv |  | 2021-05-12 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-05-25 08:00 | 20211460034 | 5.4 | 33.95 | E | 34.282 | ng/L | 1.0098 | K | jiv | c | 2021-06-04 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-06-29 07:00 | 20211800195 | 5.4 | 33.95 | . | 35.279 | ng/L | 1.0391 | OG | vkj |  | 2021-07-07 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-07-27 06:30 | 20212080119 | 5.4 | 33.95 | . | 27.292 | ng/L | 0.80389 | OG | vkj |  | 2021-07-31 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-07-13 08:00 | 20211940195 | 5.4 | 67.9 | . | 73.084 | ng/L | 1.0763 | OG | cdh |  | 2021-07-20 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-05-26 08:00 | 20201470020 | 5.4 | 13.68 | E | 18.692 | ng/L | 1.3664 | OG | dme | c | 2020-05-29 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-06-23 07:30 | 20201750122 | 5.4 | 13.68 | . | 13.92 | ng/L | 1.0175 | OG | dme |  | 2020-06-30 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-07-07 06:30 | 20201890192 | 5.4 | 13.68 | . | 15.765 | ng/L | 1.1524 | OG | vkj |  | 2020-07-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-08-04 07:30 | 20202180001 | 5.4 | 13.68 | . | 8.947 | ng/L | 0.65402 | K | kha |  | 2020-08-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-08-20 06:30 | 20202330309 | 5.4 | 13.68 | E | 13.106 | ng/L | 0.95804 | OG | dme | c | 2020-09-02 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-06-16 07:00 | 20201680155 | 5.4 | 26.92 | E | 22.777 | ng/L | 0.8461 | OG | jbo | c | 2020-06-25 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090519Pest3: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-07-14 06:00 | 20201960104 | 5.4 | 26.92 | . | 33.184 | ng/L | 1.2327 | OG | vkj |  | 2020-07-21 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090419Pest3: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-07-28 06:30 | 20202110006 | 5.4 | 33.65 | . | 39.686 | ng/L | 1.1794 | OG | jbo |  | 2020-08-06 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090519Pest3: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-08-25 06:00 | 20202390020 | 5.4 | 33.65 | E | 45.074 | ng/L | 1.3395 | OG | dme | c | 2020-09-04 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090419Pest3: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-06-02 08:00 | 20201550031 | 5.4 | 34.2 | E | 33.222 | ng/L | 0.9714 | OG | dme | c | 2020-06-05 | ChemService 9042800: 50 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:40 | 20202590107 | 5.4 | 67 | . | 73.5 | ng/L | 1.097 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-2: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:35 | 20202590106 | 5.4 | 67 | . | 58.666 | ng/L | 0.87561 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-2: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-10-06 06:30 | 20202810054 | 5.4 | 13.4 | . | 17.803 | ng/L | 1.3286 | OG | vkj | @c | 2020-10-14 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-10-27 07:00 | 20203020006 | 5.4 | 13.4 | . | 15.276 | ng/L | 1.14 | OG | jno |  | 2020-11-03 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-11-10 06:30 | 20203170006 | 5.4 | 13.4 | . | 13.69 | ng/L | 1.0216 | OG | vkj |  | 2020-11-18 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-12-17 06:30 | 20203530076 | 5.4 | 13.4 | . | 16.42 | ng/L | 1.2254 | K | vkj |  | 2020-12-22 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-02-02 06:30 | 20210340007 | 5.4 | 13.4 | . | 14.998 | ng/L | 1.1193 | OG | jno |  | 2021-02-10 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-04-06 07:00 | 20210970035 | 5.4 | 13.4 | . | 14.646 | ng/L | 1.093 | OG | ssg |  | 2021-04-14 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-01-26 07:00 | 20210270007 | 5.4 | 13.58 | . | 11.591 | ng/L | 0.85353 | K | vkj |  | 2021-02-10 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2021-03-23 08:30 | 20210830019 | 5.4 | 13.58 | . | 14.861 | ng/L | 1.0943 | OG | jeg |  | 2021-03-31 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-10-20 06:30 | 20202950016 | 5.4 | 33.5 | . | 36.141 | ng/L | 1.0788 | OG | vkj |  | 2020-11-05 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-12-01 06:30 | 20203360042 | 5.4 | 33.5 | . | 27.331 | ng/L | 0.81585 | OG | vkj |  | 2020-12-15 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:30 | 20203230018 | 5.4 | 33.5 | . | 25.558 | ng/L | 0.76293 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl & Abs 081120PEST3-2: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:40 | 20203230019 | 5.4 | 67.9 | . | 53.596 | ng/L | 0.78934 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:35 | 20203230021 | 5.4 | 67.9 | . | 58.525 | ng/L | 0.86193 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-09-20 10:00 | 20222630205 | 5.4 | 13.3 | . | 10.909 | ng/L | 0.82023 | K | ero |  | 2022-09-29 | Spex Organics ND211027021B: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:00 | 20213410072 | 5.4 | 13.56 | . | 6.511 | ng/L | 0.48016 | K | jno |  | 2021-12-15 | Accu 221101324: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-09-07 07:00 | 20222500483 | 5.4 | 13.56 | . | 8.858 | ng/L | 0.65324 | OG | ssg |  | 2022-09-20 | Crescent 02AA022: 20 µl & Accu 221101324: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2021-11-02 10:30 | 20213060210 | 5.4 | 13.64 | < | 25 | ng/L |  | OG | ssg | c | 2021-11-13 | ChemService 12373100: 20 µl & ChemService 12377000: 20 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:30 | 20220810133 | 5.4 | 33.25 | . | 21.706 | ng/L | 0.65281 | OG | ssg |  | 2022-03-31 | Spex Organics ND211027021B: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-01-25 07:30 | 20220250055 | 5.4 | 33.9 | . | 20.372 | ng/L | 0.60094 | K | jeg |  | 2022-02-06 | Accu 221101324: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-06-22 06:30 | 20221730293 | 5.4 | 33.9 | . | 20.348 | ng/L | 0.60024 | OG | jno |  | 2022-06-29 | Crescent 02AA022: 50 µl & Accu 221101324: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2021-11-09 06:30 | 20213130215 | 5.4 | 34.1 | . | 19.364 | ng/L | 0.56786 | OG | ama |  | 2021-11-17 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2021-11-16 09:00 | 20213200091 | 5.4 | 34.1 | . | 80.625 | ng/L | 2.3644 | OG | jno |  | 2021-11-23 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2021-11-30 08:30 | 20213340027 | 5.4 | 34.1 | . | 22.443 | ng/L | 0.65815 | OG | jeg |  | 2021-12-07 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:35 | 20220810134 | 5.4 | 53.2 | . | 40.175 | ng/L | 0.75517 | OG | ssg |  | 2022-03-31 | Spex Organics ND211027021B: 80 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-07-20 07:35 | 20222010132 | 5.4 | 54 | . | 28.676 | ng/L | 0.53104 | OG | jeg |  | 2022-07-24 | Crescent 04CC026: 80 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:30 | 20213410073 | 5.4 | 54.24 | . | 32.578 | ng/L | 0.60063 | K | jno |  | 2021-12-15 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-01-18 06:30 | 20220190116 | 5.4 | 54.24 | . | 27.884 | ng/L | 0.51409 | K | jeg |  | 2022-02-05 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2021-10-26 09:30 | 20212990174 | 5.4 | 54.56 | . | 26.178 | ng/L | 0.4798 | OG | vkj |  | 2021-11-03 | ChemService 12377000: 80 µl & ChemService 12373100: 80 µl
2447 | MALATHION | 65087LCM60 | 2022 | 2022-08-03 06:35 | 20222150193 | 5.4 | 54.8 | . | 32.367 | ng/L | 0.59064 | OG | ssg |  | 2022-08-15 | Spex Organics NA220629010: 80 µl