## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-01-24 06:30 | 20180240115 | 12 | 24.02 | < | 50 | ng/L |  | VA | VKJ | c | 2018-02-03 | ChemService 6629700: 20 µl & Abs 071917Pest3: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-01-31 06:30 | 20180310024 | 12 | 24.02 | . | 20.5 | ng/L | 0.85346 | VA | AWH |  | 2018-02-08 | Abs 071917Pest3: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-03-14 07:30 | 20180730063 | 12 | 24.02 | . | 19.8 | ng/L | 0.82431 | VA | SBH |  | 2018-03-30 | ChemService 6629700: 20 µl & Abs 071917Pest3: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-05-16 06:30 | 20181360049 | 12 | 24.02 | . | 32.3 | ng/L | 1.3447 | VA | DME |  | 2018-05-22 | Abs 071917Pest3: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-02-28 07:00 | 20180590129 | 12 | 24.2 | . | 23.2 | ng/L | 0.95868 | K | DME |  | 2018-03-10 | ChemService 6736300: 20 µl & Abs 071717Pest3: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-07-18 06:30 | 20181990126 | 12 | 24.2 | . | 21.5 | ng/L | 0.88843 | VA | DME |  | 2018-07-26 | ChemService 6736300: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-09-26 06:00 | 20182690205 | 12 | 30 | . | 29.3 | ng/L | 0.97667 | K | DME | c | 2018-09-30 | Abs 081618: 20 µl & Abs 082818: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-03-21 06:30 | 20180800074 | 12 | 60.05 | . | 65.2 | ng/L | 1.0858 | VA | VKJ |  | 2018-04-07 | Abs 071917Pest3: 50 µl & Spex Organics EN170929024: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-02-21 06:30 | 20180530004 | 12 | 60.5 | . | 50.9 | ng/L | 0.84132 | VA | DME | @c | 2018-03-09 | ChemService 6629700: 50 µl & ChemService 6736300: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-06-27 06:30 | 20181780171 | 12 | 60.5 | . | 66.5 | ng/L | 1.0992 | VA | DME |  | 2018-07-05 | ChemService 6736300: 50 µl & Abs 071717Pest3: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-08-08 06:30 | 20182200203 | 12 | 60.5 | . | 56.4 | ng/L | 0.93223 | VA | DME |  | 2018-08-21 | ChemService 6629700: 50 µl & ChemService 6736300: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-08-22 06:30 | 20182340308 | 12 | 60.5 | . | 41.7 | ng/L | 0.68926 | VA | DME |  | 2018-08-28 | ChemService 6736300: 50 µl & Abs 071717Pest3: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-04-12 07:30 | 20181020125 | 12 | 96.08 | . | 135 | ng/L | 1.4051 | VA | DME |  | 2018-04-18 | Abs 071917Pest3: 80 µl & Abs 071717Pest3: 80 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-05-09 06:30 | 20181290250 | 12 | 96.8 | . | 66.2 | ng/L | 0.68388 | VA | DME |  | 2018-05-15 | Abs 072417Pest3: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-06-06 06:30 | 20181570146 | 12 | 96.8 | . | 72.4 | ng/L | 0.74793 | VA | AWH |  | 2018-06-12 | ChemService 6629700: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2018 | 2018-07-11 07:30 | 20181920155 | 12 | 96.8 | . | 74.1 | ng/L | 0.7655 | VA | DME |  | 2018-07-17 | Abs 072417Pest3: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-05-04 07:00 | 20211250011 | 12 | 30.06 | . | 20.949 | ng/L | 0.69691 | VA | vkj |  | 2021-05-11 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-05-25 08:00 | 20211460034 | 12 | 75.15 | . | 61.898 | ng/L | 0.82366 | VA | vkj |  | 2021-06-12 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-06-29 07:00 | 20211800195 | 12 | 75.15 | . | 74.402 | ng/L | 0.99005 | VA | cdh |  | 2021-07-07 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-07-27 06:30 | 20212080119 | 12 | 75.15 | . | 68.864 | ng/L | 0.91635 | VA | vkj |  | 2021-08-05 | Accu 220091405PEST3_2: 50 µl
2437 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-07-13 08:00 | 20211940195 | 12 | 150.3 | . | 182.597 | ng/L | 1.2149 | VA | jbo |  | 2021-07-20 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-06-09 08:00 | 20201610160 | 12 | 29.94 | . | 30.423 | ng/L | 1.0161 | VA | awh |  | 2020-06-11 | Abs 090519Pest3: 20 µl & Abs 090419Pest3: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-06-23 07:30 | 20201750122 | 12 | 30.06 | E | 27.358 | ng/L | 0.91011 | VA | dme | @bc | 2020-06-30 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-07-21 07:00 | 20202040027 | 12 | 30.06 | E | 26.529 | ng/L | 0.88253 | VA | awh | c | 2020-07-30 | ChemService 9089700: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-08-04 07:30 | 20202180001 | 12 | 30.06 | < | 100 | ng/L |  | VA | kha | c | 2020-08-12 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-07-14 06:00 | 20201960104 | 12 | 74.85 | . | 81.287 | ng/L | 1.086 | VA | vkj |  | 2020-07-21 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090419Pest3: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-05-12 06:30 | 20201330113 | 12 | 75.15 | . | 86.095 | ng/L | 1.1456 | VA | dme |  | 2020-05-20 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-08-11 07:00 | 20202240086 | 12 | 75.15 | E | 72.187 | ng/L | 0.96057 | VA | dme | bc | 2020-08-19 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-09-08 07:30 | 20202530029 | 12 | 75.15 | E | 80.925 | ng/L | 1.0768 | VA | dme | c | 2020-09-19 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-08-25 06:00 | 20202390020 | 12 | 149.7 | E | 142.502 | ng/L | 0.95192 | VA | dme | bc | 2020-09-15 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090419Pest3: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-06-02 08:00 | 20201550031 | 12 | 150.3 | . | 180.751 | ng/L | 1.2026 | VA | jbo |  | 2020-06-04 | ChemService 9042800: 50 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-06-30 08:30 | 20201820155 | 12 | 150.3 | . | 153.147 | ng/L | 1.0189 | VA | dme | @c | 2020-07-07 | ChemService 9089700: 100 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:35 | 20202590106 | 12 | 150.5 | E | 176.785 | ng/L | 1.1747 | VA | dme | c | 2020-09-24 | Abs 081120PEST3-2: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:40 | 20202590107 | 12 | 150.5 | E | 177.217 | ng/L | 1.1775 | VA | dme | c | 2020-09-25 | Abs 081120PEST3-2: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-01-26 07:00 | 20210270007 | 12 | 30.06 | E | 44.762 | ng/L | 1.4891 | VA | ssg | c | 2021-02-02 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-03-23 08:30 | 20210830019 | 12 | 30.06 | < | 18.614 | ng/L |  | VA | vkj | ic | 2021-03-31 | Accu 220091405PEST3_2: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-10-06 06:30 | 20202810054 | 12 | 30.1 | . | 27.72 | ng/L | 0.92093 | VA | dme |  | 2020-10-17 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-10-27 07:00 | 20203020006 | 12 | 30.1 | E | 28.461 | ng/L | 0.94555 | K | jno | c | 2020-11-06 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-11-10 06:30 | 20203170006 | 12 | 30.1 | . | 48.609 | ng/L | 1.6149 | K | jeg |  | 2020-11-18 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-12-17 06:30 | 20203530076 | 12 | 30.1 | . | 26.643 | ng/L | 0.88515 | VA | jeg |  | 2020-12-22 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-02-02 06:30 | 20210340007 | 12 | 30.1 | . | 43.694 | ng/L | 1.4516 | VA | ssg |  | 2021-02-11 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2021-04-06 07:00 | 20210970035 | 12 | 30.1 | . | 27.031 | ng/L | 0.89804 | VA | ama |  | 2021-04-15 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-10-20 06:30 | 20202950016 | 12 | 75.25 | E | 76.829 | ng/L | 1.021 | VA | dme | c | 2020-10-29 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:30 | 20203230018 | 12 | 75.25 | . | 77.789 | ng/L | 1.0337 | K | cdh |  | 2020-12-09 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl & Abs 081120PEST3-2: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-12-01 06:30 | 20203360042 | 12 | 75.25 | . | 75.003 | ng/L | 0.99672 | VA | jno |  | 2020-12-17 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:40 | 20203230019 | 12 | 150.3 | . | 190.294 | ng/L | 1.2661 | K | cdh |  | 2020-12-09 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:35 | 20203230021 | 12 | 150.3 | . | 193.328 | ng/L | 1.2863 | K | cdh |  | 2020-12-09 | Accu 220091405PEST3_2: 100 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2022 | 2022-06-14 08:00 | 20221660151 | 12 | 30.29 | . | 33.843 | ng/L | 1.1173 | VA | jno |  | 2022-06-22 | Crescent 02AA022: 20 µl & Accu 221101208: 20 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2022 | 2022-03-15 06:30 | 20220740064 | 12 | 74.75 | < | 59.69 | ng/L |  | VA | ero | vc | 2022-03-24 | Spex Organics MP211228015: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2022 | 2022-07-06 10:00 | 20221870197 | 12 | 75.725 | . | 66.432 | ng/L | 0.87728 | VA | ama |  | 2022-07-14 | Crescent 02AA022: 50 µl & Accu 221101208: 50 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2022 | 2022-07-13 07:35 | 20221940196 | 12 | 120 | . | 89.117 | ng/L | 0.74264 | VA | ero |  | 2022-07-21 | Crescent 04JJ026: 80 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2022 | 2022-08-03 06:05 | 20222150192 | 12 | 120 | . | 121.934 | ng/L | 1.0161 | VA | ero |  | 2022-08-16 | Spex Organics NA220624009: 80 µl
2447 | ORYZALIN | 68663LCM60 | 2022 | 2022-06-01 07:00 | 20221520237 | 12 | 121.16 | . | 112.892 | ng/L | 0.93176 | VA | ama |  | 2022-06-07 | Accu 221101208: 80 µl