## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2018 | 2018-03-14 06:00 | 20180730064 | 0.012 | 0.024 | . | 0.028 | ug/L | 1.1667 | 73X | RCR |  | 2018-05-16 | Abs 071717Pest: 30 µl & Abs 071817Pest: 30 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2018 | 2018-04-04 06:00 | 20180940080 | 0.012 | 0.024 | . | 0.019 | ug/L | 0.79167 | 73V | RCR |  | 2018-05-31 | ChemService 6472100: 30 µl & Abs 071717Pest: 30 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2018 | 2018-06-20 06:00 | 20181710132 | 0.012 | 0.024 | . | 0.019 | ug/L | 0.79167 | 73V | LRJ |  | 2019-07-03 | Spex Organics EN170808006: 30 µl & ChemService 6537100: 30 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2018 | 2018-05-02 07:00 | 20181220064 | 0.012 | 0.04 | . | 0.026 | ug/L | 0.65 | 73Y | SST |  | 2019-04-19 | ChemService 6537100: 50 µl & ChemService 6567600: 50 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2018 | 2018-02-07 06:00 | 20180390003 | 0.012 | 0.08 | . | 0.072 | ug/L | 0.9 | 73V | RCR |  | 2018-04-06 | Spex Organics EN170808006: 100 µl & Abs 071717Pest: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:10 | 20182680002 | 0.012 | 0.15 | . | 0.095 | ug/L | 0.63333 | 73Z | SST |  | 2019-04-03 | ChemService 7395100: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:05 | 20182680001 | 0.012 | 0.15 | . | 0.101 | ug/L | 0.67333 | 73Z | SST |  | 2019-04-03 | ChemService 7395100: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2018-10-17 08:00 | 20182900112 | 0.012 | 0.03 | . | 0.02 | ug/L | 0.66667 | 73V | RCR |  | 2019-05-14 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-02-27 06:00 | 20190580078 | 0.012 | 0.03 | . | 0.023 | ug/L | 0.76667 |  | sst |  | 2019-06-06 | Abs 080218: 20 µl & Abs 092518: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-03-27 07:30 | 20190860096 | 0.012 | 0.03 | . | 0.021 | ug/L | 0.7 | V | lrj |  | 2019-07-03 | ChemService 7395100: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-04-10 06:00 | 20191000130 | 0.012 | 0.03 | . | 0.02 | ug/L | 0.66667 | V | lrj |  | 2019-07-17 | Abs 092518: 20 µl & Abs 080218: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-05-09 06:00 | 20191300014 | 0.012 | 0.03 | . | 0.025 | ug/L | 0.83333 | 73Y | LRJ |  | 2019-11-08 | Abs 092518: 20 µl & Abs 080618: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-08-14 06:00 | 20192260169 | 0.012 | 0.075 | . | 0.05 | ug/L | 0.66667 | V | sst |  | 2019-10-02 | Abs 092518: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-09-18 06:25 | 20192610140 | 0.012 | 0.149 | . | 0.116 | ug/L | 0.77852 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest1: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-09-18 06:20 | 20192610139 | 0.012 | 0.149 | . | 0.121 | ug/L | 0.81208 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest1: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2018-10-10 06:10 | 20182830078 | 0.012 | 0.15 | . | 0.103 | ug/L | 0.68667 | 73V | RCR |  | 2019-05-14 | Abs 092518: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2018-10-10 06:05 | 20182830077 | 0.012 | 0.15 | . | 0.108 | ug/L | 0.72 | 73V | RCR |  | 2019-05-14 | Abs 092518: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2018-12-04 06:30 | 20183400005 | 0.012 | 0.15 | . | 0.107 | ug/L | 0.71333 | 73V | RCR |  | 2019-05-23 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-03-13 09:30 | 20190730034 | 0.012 | 0.15 | . | 0.093 | ug/L | 0.62 | X | lrj |  | 2019-06-11 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-07-15 08:00 | 20191980006 | 0.012 | 0.15 | . | 0.124 | ug/L | 0.82667 | Y | lrj |  | 2019-10-04 | Abs 092518: 100 µl & Abs 080218: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-05-22 08:30 | 20191420079 | 0.012 | 0.15 | . | 0.141 | ug/L | 0.94 | Y | lrj |  | 2019-10-11 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-09-04 06:10 | 20192470215 | 0.012 | 0.151 | . | 0.11 | ug/L | 0.72848 | V | sst |  | 2019-10-24 | ChemService 8737600: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-09-04 06:05 | 20192470214 | 0.012 | 0.151 | . | 0.107 | ug/L | 0.70861 | V | sst |  | 2019-10-24 | ChemService 8737600: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-08-14 11:00 | 20192260171 | 0.012 | 0.45 | E | 0.32 | ug/L | 0.71111 | V | sst |  | 2019-10-03 | Abs 092518: 300 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-08-14 10:30 | 20192260170 | 0.012 | 0.45 | E | 0.285 | ug/L | 0.63333 | V | sst |  | 2019-10-03 | Abs 092518: 300 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-07-15 10:30 | 20191980010 | 0.012 | 0.75 | . | 0.543 | ug/L | 0.724 |  | lrj |  | 2019-10-24 | Abs 092518: 500 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2019 | 2019-07-15 09:30 | 20191980008 | 0.012 | 1.35 | . | 1.32 | ug/L | 0.97778 | Y | lrj |  | 2019-10-04 | Abs 092518: 900 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-08-11 06:00 | 20202240062 | 0.012 | 0.0298 | E | 0.026 | ug/L | 0.87248 | V | sst | mc | 2020-08-28 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-02-26 06:00 | 20200570103 | 0.012 | 0.0298 | E | 0.034 | ug/L | 1.1409 | Y | jno | mc | 2020-11-17 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 090919Pest: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-03-23 06:00 | 20200840008 | 0.012 | 0.0298 | E | 0.027 | ug/L | 0.90604 | Y | jno | mc | 2020-12-22 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-03-11 08:30 | 20200710118 | 0.012 | 0.0302 | E | 0.028 | ug/L | 0.92715 | Z | ljo | bmc | 2020-07-02 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-07-14 07:30 | 20201960106 | 0.012 | 0.0302 | E | 0.027 | ug/L | 0.89404 | Y | jno | bmc | 2020-08-19 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-06-16 06:00 | 20201680158 | 0.012 | 0.0302 | E | 0.026 | ug/L | 0.86093 | V | rcr | mc | 2020-11-17 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-09-08 06:00 | 20202530020 | 0.012 | 0.0745 | E | 0.066 | ug/L | 0.88591 | Y | jno | mc | 2021-01-12 | Abs 082219Pest1: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:25 | 20201890187 | 0.012 | 0.1 | E | 0.065 | ug/L | 0.65 | Y | jno | mc | 2020-11-17 | ChemService 10264600: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:20 | 20201890191 | 0.012 | 0.1 | E | 0.061 | ug/L | 0.61 | Y | jno | mc | 2020-11-17 | ChemService 10264600: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-07-28 06:00 | 20202110007 | 0.012 | 0.149 | E | 0.143 | ug/L | 0.95973 | V | ljo | mc | 2020-11-13 | Abs 082219Pest1: 100 µl & Abs 090919Pest: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2020 | 2020-01-15 07:00 | 20200150116 | 0.012 | 0.151 | E | 0.134 | ug/L | 0.88742 | V | ljo | bmc | 2020-06-23 | ChemService 8737600: 100 µl & Accu 219081213: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2020-12-17 08:00 | 20203530083 | 0.012 | 0.01986 | E | 0.019 | ug/L | 0.9567 | Y | ljo | mc | 2021-01-20 | Accu 220081351PEST2: 20 µl & Accu 220081368PEST3: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2021-08-03 06:00 | 20212150070 | 0.012 | 0.01986 | E | 0.013 | ug/L | 0.65458 | Y | ljo | mc | 2021-09-11 | Accu 220081351PEST2: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2021-03-10 06:00 | 20210690077 | 0.012 | 0.02 | E | 0.017 | ug/L | 0.85 | Y | ljo | mc | 2021-03-23 | ChemService 10264600: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2021-04-27 06:00 | 20211180026 | 0.012 | 0.02 | E | 0.017 | ug/L | 0.85 | V | rcr | mc | 2021-05-26 | ChemService 10264600: 20 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2020-11-17 08:00 | 20203230034 | 0.012 | 0.04965 | E | 0.04 | ug/L | 0.80564 | Y | jno | mc | 2020-12-01 | Accu 220081351PEST2: 50 µl & Accu 220081368PEST3: 50 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2021-09-21 09:00 | 20212640295 | 0.012 | 0.04965 | E | 0.042 | ug/L | 0.84592 | Y | sst | mc | 2021-10-30 | Accu 220081351PEST2: 50 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:25 | 20202810068 | 0.012 | 0.0993 | E | 0.058 | ug/L | 0.58409 | V | rcr | mc | 2020-11-03 | Accu 220081351PEST2: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:20 | 20202810067 | 0.012 | 0.0993 | E | 0.056 | ug/L | 0.56395 | V | rcr | mc | 2020-11-03 | Accu 220081351PEST2: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2021 | 2020-12-01 07:30 | 20203360037 | 0.012 | 0.0993 | E | 0.071 | ug/L | 0.71501 | V | sst | mc | 2020-12-15 | Accu 220081352PEST1: 100 µl & Accu 220081351PEST2: 100 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2022 | 2022-09-07 06:00 | 20222500486 | 0.012 | 0.02989 | E | 0.103 | ug/L | 3.446 | Y | ljo | mc | 2022-10-15 | Accu 221111004: 10 µl & Spex Organics MO220131014: 10 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2022 | 2022-02-23 06:00 | 20220540149 | 0.012 | 0.074725 | E | 0.068 | ug/L | 0.91 | V | ljo | mc | 2022-03-02 | Accu 221111004: 25 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2022 | 2022-06-22 08:30 | 20221730289 | 0.012 | 0.075 | E | 0.066 | ug/L | 0.88 | V | sst | @mc | 2022-08-12 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2022 | 2022-08-23 08:30 | 20222360030 | 0.012 | 0.075 | E | 0.085 | ug/L | 1.1333 | Y | ljo | @mc | 2022-10-14 | Crescent 11AA012: 25 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2022 | 2022-02-23 06:30 | 20220540150 | 0.012 | 0.11956 | E | 0.106 | ug/L | 0.88658 | V | ljo | mc | 2022-03-02 | Accu 221111004: 40 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2022 | 2022-08-02 07:00 | 20222140198 | 0.012 | 0.12 | E | 0.118 | ug/L | 0.98333 | V | sst | mc | 2022-08-08 | Crescent 11AA012: 40 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2022 | 2022-09-21 06:05 | 20222640090 | 0.012 | 0.1204 | . | 0.087 | ug/L | 0.72259 | V | ljo |  | 2022-11-04 | ERA 06232202: 40 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2023 | 2022-11-01 09:00 | 20223050206 | 0.012 | 0.075 | . | 0.057 | ug/L | 0.76 | V | kas |  | 2022-11-17 | Crescent 11AA012: 25 µl & Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2023 | 2022-10-19 08:35 | 20222920229 | 0.012 | 0.1184 | . | 0.096 | ug/L | 0.81081 | V | ljo |  | 2022-11-15 | Spex Organics NA220914007: 40 µl
2033 | PROMETON | 04037GCM35 | 2023 | 2022-10-18 09:30 | 20222910123 | 0.012 | 0.11956 | . | 0.095 | ug/L | 0.79458 | V | ljo | c | 2022-11-15 | Accu 221111004: 40 µl
2437 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-04-19 08:30 | 20211100015 | 4 | 9.99 | E | 7.052 | ng/L | 0.70591 | K | ssg | c | 2021-04-29 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2437 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-06-22 07:30 | 20211730221 | 4 | 9.99 | . | 9.906 | ng/L | 0.99159 | K | ssg |  | 2021-06-30 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2437 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-08-17 08:00 | 20212290215 | 4 | 10.02 | < | 7.205 | ng/L |  | OG | ssg | c | 2021-08-20 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl
2437 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-05-11 07:30 | 20211320037 | 4 | 24.975 | . | 19.368 | ng/L | 0.7755 | OG | ssg |  | 2021-05-20 | Accu 220111019PEST3_1: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-05-26 08:00 | 20201470020 | 4 | 10.08 | . | 10.434 | ng/L | 1.0351 | OG | dme |  | 2020-05-29 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-07-07 06:30 | 20201890192 | 4 | 10.08 | . | 10.664 | ng/L | 1.0579 | OG | vkj |  | 2020-07-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-07-21 07:00 | 20202040027 | 4 | 10.08 | . | 10.066 | ng/L | 0.99861 | OG | awh |  | 2020-07-31 | ChemService 9089700: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-08-20 06:30 | 20202330309 | 4 | 10.08 | . | 11.541 | ng/L | 1.1449 | OG | dme |  | 2020-09-02 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-06-09 08:00 | 20201610160 | 4 | 10.1 | . | 9.656 | ng/L | 0.95604 | OG | dme |  | 2020-06-17 | Abs 090519Pest3: 20 µl & Abs 090419Pest3: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-05-12 06:30 | 20201330113 | 4 | 25.2 | . | 20.251 | ng/L | 0.80361 | OG | vkj | @c | 2020-05-19 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-08-11 07:00 | 20202240086 | 4 | 25.2 | . | 22.635 | ng/L | 0.89821 | K | dme | @c | 2020-09-02 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-09-08 07:30 | 20202530029 | 4 | 25.2 | . | 24.054 | ng/L | 0.95452 | OG | awh |  | 2020-09-17 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-06-16 07:00 | 20201680155 | 4 | 25.25 | . | 23.784 | ng/L | 0.94194 | OG | jbo |  | 2020-06-25 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090519Pest3: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:25 | 20202590105 | 4 | 50.1 | . | 47.312 | ng/L | 0.94435 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:20 | 20202590104 | 4 | 50.1 | . | 41.389 | ng/L | 0.82613 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-06-30 08:30 | 20201820155 | 4 | 50.4 | . | 48.365 | ng/L | 0.95962 | OG | dme |  | 2020-07-07 | ChemService 9089700: 100 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2020 | 2020-07-28 06:30 | 20202110006 | 4 | 50.5 | . | 49.903 | ng/L | 0.98818 | OG | jbo |  | 2020-08-06 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090519Pest3: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-03-10 07:30 | 20210690067 | 4 | 9.99 | . | 12.186 | ng/L | 1.2198 | OG | ssg |  | 2021-03-19 | Accu 220111019PEST3_1: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-10-06 06:30 | 20202810054 | 4 | 10.02 | . | 10.985 | ng/L | 1.0963 | OG | vkj | @c | 2020-10-14 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-10-27 07:00 | 20203020006 | 4 | 10.02 | . | 9.932 | ng/L | 0.99122 | OG | jno |  | 2020-11-03 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-12-08 06:30 | 20203440004 | 4 | 10.02 | . | 7.918 | ng/L | 0.79022 | OG | vkj |  | 2020-12-15 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-12-17 06:30 | 20203530076 | 4 | 10.02 | . | 10.314 | ng/L | 1.0293 | K | vkj |  | 2020-12-22 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-2: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-01-12 06:30 | 20210120050 | 4 | 10.02 | . | 10.793 | ng/L | 1.0771 | K | jbo |  | 2021-01-26 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-03-30 07:30 | 20210900005 | 4 | 19.98 | . | 21.58 | ng/L | 1.0801 | K | vkj |  | 2021-04-09 | Accu 220111019PEST3_1: 40 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:30 | 20203230018 | 4 | 20.04 | . | 14.732 | ng/L | 0.73513 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl & Abs 081120PEST3-2: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-03-02 06:30 | 20210620006 | 4 | 20.04 | . | 19.347 | ng/L | 0.96542 | OG | vkj |  | 2021-03-09 | Abs 081220PEST3-1: 40 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-02-16 06:30 | 20210480001 | 4 | 24.975 | . | 21.383 | ng/L | 0.85618 | K | vkj |  | 2021-02-24 | Accu 220111019PEST3_1: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-10-13 06:30 | 20202880004 | 4 | 25.05 | . | 24.463 | ng/L | 0.97657 | OG | awh |  | 2020-10-20 | Abs 081220PEST3-1: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-01-21 08:00 | 20210220007 | 4 | 49.95 | . | 46.629 | ng/L | 0.93351 | K | jeg |  | 2021-01-29 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:25 | 20203230017 | 4 | 49.95 | . | 43.061 | ng/L | 0.86208 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:20 | 20203230022 | 4 | 49.95 | . | 35.072 | ng/L | 0.70214 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2021-03-16 07:00 | 20210760015 | 4 | 49.95 | . | 33.889 | ng/L | 0.67846 | OG | jno |  | 2021-03-26 | Accu 220111019PEST3_1: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2021 | 2020-11-03 06:30 | 20203080100 | 4 | 50.1 | . | 44.807 | ng/L | 0.89435 | OG | vkj |  | 2020-11-11 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2022 | 2022-06-14 08:00 | 20221660151 | 4 | 10 | . | 12.173 | ng/L | 1.2173 | OG | jno |  | 2022-06-22 | Crescent 02AA022: 20 µl & Accu 221101208: 20 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2022 | 2022-07-06 10:00 | 20221870197 | 4 | 25 | . | 21.942 | ng/L | 0.87768 | OG | vkj |  | 2022-07-12 | Crescent 02AA022: 50 µl & Accu 221101208: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2022 | 2022-03-15 06:30 | 20220740064 | 4 | 25.25 | . | 19.702 | ng/L | 0.78028 | K | jbo |  | 2022-03-25 | Spex Organics MP211228015: 50 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2022 | 2022-06-01 07:00 | 20221520237 | 4 | 40 | E | 48.669 | ng/L | 1.2167 | OG | vkj | c | 2022-06-07 | Accu 221101208: 80 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2022 | 2022-07-13 07:35 | 20221940196 | 4 | 40 | . | 31.699 | ng/L | 0.79248 | OG | jeg |  | 2022-07-23 | Crescent 04JJ026: 80 µl
2447 | PROMETON | 67702LCM60 | 2022 | 2022-08-03 06:05 | 20222150192 | 4 | 40.4 | . | 28.538 | ng/L | 0.70639 | OG | ssg |  | 2022-08-15 | Spex Organics NA220624009: 80 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2019 | 2019-09-25 07:00 | 20192680156 | 0.16 | 0.796 | . | 0.793 | ug/L | 0.99623 | B | rcr |  | 2020-05-30 | ChemService 7779200: 40 µl & ChemService 7674600: 40 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2020 | 2019-10-16 06:00 | 20192890211 | 0.16 | 0.796 | . | 0.843 | ug/L | 1.059 | B | rcr |  | 2020-06-02 | ChemService 7674600: 40 µl & ChemService 7628900: 40 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2020 | 2020-08-11 06:25 | 20202240064 | 0.16 | 1.343 | E | 1.28 | ug/L | 0.95309 | B | rcr | b | 2020-08-20 | ChemService 10386700: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2020 | 2020-08-11 06:20 | 20202240063 | 0.16 | 1.343 | E | 1.24 | ug/L | 0.92331 | B | rcr | b | 2020-08-20 | ChemService 10386700: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2020 | 2020-09-15 08:40 | 20202590114 | 0.16 | 1.343 | E | 1.18 | ug/L | 0.87863 | B | rcr | b | 2020-09-22 | Abs 071020WWUF3: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2020 | 2020-09-15 08:35 | 20202590113 | 0.16 | 1.343 | E | 1.37 | ug/L | 1.0201 | B | rcr | b | 2020-09-22 | Abs 071020WWUF3: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2020-11-17 07:00 | 20203230033 | 0.16 | 0.2686 | . | 0.293 | ug/L | 1.0908 | Y | rcr |  | 2020-12-10 | Abs 071020WWUF: 20 µl & Abs 071020WWUF3: 20 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2021-04-27 07:30 | 20211180027 | 0.16 | 0.2686 | . | 0.306 | ug/L | 1.1392 | B | rcr |  | 2021-05-18 | ChemService 10386700: 20 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2020-10-27 07:30 | 20203020016 | 0.16 | 0.6715 | . | 0.634 | ug/L | 0.94415 | Y | rcr |  | 2020-11-10 | Abs 071020WWUF: 50 µl & Abs 071020WWUF3: 50 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2021-05-11 08:00 | 20211320039 | 0.16 | 0.6715 | . | 0.725 | ug/L | 1.0797 | B | rcr |  | 2021-05-19 | ChemService 10386700: 50 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2021-08-17 08:30 | 20212290209 | 0.16 | 0.6715 | . | 0.545 | ug/L | 0.81162 | B | rcr |  | 2021-08-25 | Abs 071020WWUF3: 50 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2020-10-13 07:00 | 20202880007 | 0.16 | 1.343 | E | 1.49 | ug/L | 1.1095 | B | rcr | b | 2020-10-20 | Abs 071020WWUF: 100 µl & Abs 071020WWUF3: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2020-11-03 07:00 | 20203080084 | 0.16 | 1.343 | . | 1.31 | ug/L | 0.97543 | Y | rcr |  | 2020-11-10 | Abs 062920WWUF: 100 µl & Abs 071020WWUF3: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2021-01-26 07:30 | 20210270004 | 0.16 | 1.343 | . | 1.42 | ug/L | 1.0573 | Y | rcr |  | 2021-02-05 | ChemService 10386700: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2021 | 2021-07-20 07:30 | 20212020084 | 0.16 | 1.343 | . | 1.11 | ug/L | 0.82651 | B | rcr |  | 2021-07-28 | ChemService 10386700: 100 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2021-12-07 06:30 | 20213410069 | 0.16 | 0.395 | . | 0.303 | ug/L | 0.76709 | Y | rcr |  | 2022-01-04 | Spex Organics ND211029020: 10 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2021-11-02 06:30 | 20213060229 | 0.16 | 0.4 | . | 0.366 | ug/L | 0.915 | Y | rcr |  | 2021-11-16 | ChemService 12400300: 10 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2021-11-16 07:00 | 20213200094 | 0.16 | 0.4 | . | 0.424 | ug/L | 1.06 | Y | rcr |  | 2022-01-21 | ChemService 12400300: 10 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2022-01-11 06:30 | 20220110095 | 0.16 | 1.185 | . | 0.831 | ug/L | 0.70127 | Y | rcr |  | 2022-01-19 | Spex Organics ND211029020: 30 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2021-10-05 11:00 | 20212790043 | 0.16 | 1.2 | . | 1.1 | ug/L | 0.91667 | B | rcr |  | 2021-10-16 | ChemService 12400300: 30 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2021-10-26 06:30 | 20212990179 | 0.16 | 1.2 | . | 1.13 | ug/L | 0.94167 | B | rcr |  | 2021-11-03 | ChemService 12400300: 30 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2021-12-07 07:00 | 20213410070 | 0.16 | 1.975 | . | 1.45 | ug/L | 0.73418 | Y | rcr |  | 2022-01-04 | Spex Organics ND211029020: 50 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2022-01-25 06:30 | 20220250048 | 0.16 | 1.975 | . | 1.62 | ug/L | 0.82025 | Y | rcr |  | 2022-02-01 | Spex Organics ND211029020: 50 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2021-10-05 11:30 | 20212790044 | 0.16 | 2 | . | 1.94 | ug/L | 0.97 | B | rcr |  | 2021-10-16 | ChemService 12400300: 50 µl
4433 | PROMETON | 39056GCM99 | 2022 | 2022-07-20 08:35 | 20222010139 | 0.16 | 2 | E | 1.76 | ug/L | 0.88 | B | lmu |  | 2022-09-08 | Crescent 04FF026: 50 µl