## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-01-04 06:00 | 20180050004 | 0.018 | 0.0357 | . | 0.0276 | ug/L | 0.77311 | 73V | RCR |  | 2018-04-05 | Abs 071817Pest: 30 µl & ChemService 6472100: 30 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-03-14 06:00 | 20180730064 | 0.018 | 0.0357 | . | 0.0275 | ug/L | 0.77031 | 73X | RCR |  | 2018-05-16 | Abs 071717Pest: 30 µl & Abs 071817Pest: 30 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-08-01 06:00 | 20182130264 | 0.018 | 0.0357 | E | 0.0258 | ug/L | 0.72269 | 73Y | RCR |  | 2019-04-24 | Abs 071817Pest: 30 µl & ChemService 6472100: 30 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-05-23 06:00 | 20181430122 | 0.018 | 0.0595 | . | 0.0451 | ug/L | 0.75798 | 73Z | OPP |  | 2018-06-20 | Abs 071817Pest: 50 µl & Spex Organics EN170808006: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-05-02 07:00 | 20181220064 | 0.018 | 0.06 | E | 0.0266 | ug/L | 0.44333 | 73Y | SST |  | 2019-04-19 | ChemService 6537100: 50 µl & ChemService 6567600: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-07-11 06:00 | 20181920156 | 0.018 | 0.12 | . | 0.0839 | ug/L | 0.69917 | 73V | RCR |  | 2019-04-12 | ChemService 6567600: 100 µl & Spex Organics EN170808006: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-09-05 06:00 | 20182480076 | 0.018 | 0.12 | . | 0.0617 | ug/L | 0.51417 | 73Y | RCR |  | 2019-05-07 | ChemService 6567600: 100 µl & ChemService 6472100: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:35 | 20182680005 | 0.018 | 0.22 | . | 0.125 | ug/L | 0.56818 | 73Z | SST |  | 2019-04-03 | ChemService 7395200: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:25 | 20182680004 | 0.018 | 0.22 | . | 0.136 | ug/L | 0.61818 | 73Z | SST |  | 2019-04-03 | Abs 080218: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:20 | 20182680003 | 0.018 | 0.22 | . | 0.134 | ug/L | 0.60909 | 73Z | SST |  | 2019-04-03 | Abs 080218: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2018 | 2018-09-24 06:40 | 20182680006 | 0.018 | 0.22 | . | 0.112 | ug/L | 0.50909 | 73V | RCR |  | 2019-05-11 | ChemService 7395200: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2018-11-28 06:30 | 20183320136 | 0.018 | 0.044 | . | 0.0226 | ug/L | 0.51364 | 73V | SST |  | 2019-06-01 | ChemService 7395200: 20 µl & ChemService 7395300: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-02-27 06:00 | 20190580078 | 0.018 | 0.044 | . | 0.0266 | ug/L | 0.60455 |  | sst |  | 2019-06-06 | Abs 080218: 20 µl & Abs 092518: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-04-10 06:00 | 20191000130 | 0.018 | 0.044 | . | 0.0336 | ug/L | 0.76364 | V | lrj |  | 2019-07-17 | Abs 092518: 20 µl & Abs 080218: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-08-06 06:00 | 20192180193 | 0.018 | 0.044 | . | 0.0287 | ug/L | 0.65227 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080218: 20 µl & Abs 080618: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-02-06 06:00 | 20190370141 | 0.018 | 0.11 | . | 0.06 | ug/L | 0.54545 | 73Y | SST |  | 2019-06-04 | Abs 080218: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2018-11-07 07:30 | 20183110254 | 0.018 | 0.11 | . | 0.0586 | ug/L | 0.53273 | 73Y | SST |  | 2019-07-09 | ChemService 7395200: 50 µl & ChemService 7395300: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-04-24 08:00 | 20191140117 | 0.018 | 0.11 | . | 0.0686 | ug/L | 0.62364 | V | lrj |  | 2019-08-07 | ChemService 7395200: 50 µl & ChemService 7395300: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-06-05 06:00 | 20191560196 | 0.018 | 0.11 | . | 0.0654 | ug/L | 0.59455 |  | sst |  | 2019-10-15 | Abs 080218: 50 µl & Abs 080618: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2018-12-04 06:30 | 20183400005 | 0.018 | 0.22 | . | 0.149 | ug/L | 0.67727 | 73V | RCR |  | 2019-05-23 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-03-13 09:30 | 20190730034 | 0.018 | 0.22 | . | 0.124 | ug/L | 0.56364 | X | lrj |  | 2019-06-11 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-07-15 08:00 | 20191980006 | 0.018 | 0.22 | . | 0.133 | ug/L | 0.60455 | Y | lrj |  | 2019-10-04 | Abs 092518: 100 µl & Abs 080218: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-05-22 08:30 | 20191420079 | 0.018 | 0.22 | . | 0.152 | ug/L | 0.69091 | Y | lrj |  | 2019-10-11 | ChemService 7395100: 100 µl & ChemService 7395200: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-09-18 06:40 | 20192610142 | 0.018 | 0.225 | . | 0.111 | ug/L | 0.49333 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest3: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-09-18 06:35 | 20192610141 | 0.018 | 0.225 | . | 0.112 | ug/L | 0.49778 | V | sst |  | 2019-10-24 | Abs 082219Pest3: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-09-04 06:25 | 20192470217 | 0.018 | 0.227 | . | 0.0988 | ug/L | 0.43524 | V | sst |  | 2019-10-25 | ChemService 8737700: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-09-04 06:20 | 20192470216 | 0.018 | 0.227 | . | 0.0976 | ug/L | 0.42996 | V | sst |  | 2019-10-25 | ChemService 8737700: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-08-06 10:30 | 20192180189 | 0.018 | 0.66 | E | 0.436 | ug/L | 0.66061 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080218: 300 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-08-06 09:30 | 20192180190 | 0.018 | 0.66 | . | 0.432 | ug/L | 0.65455 | V | sst |  | 2019-10-10 | Abs 080218: 300 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2019 | 2019-07-15 11:00 | 20191980011 | 0.018 | 1.1 | . | 0.789 | ug/L | 0.71727 |  | lrj |  | 2019-10-24 | Abs 080218: 500 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-03-23 06:00 | 20200840008 | 0.018 | 0.045 | . | 0.0316 | ug/L | 0.70222 | Y | jno |  | 2020-12-22 | Abs 082219Pest1: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-06-09 06:00 | 20201610163 | 0.018 | 0.045 | . | 0.0385 | ug/L | 0.85556 | V | sst |  | 2021-01-08 | Abs 090919Pest: 20 µl & Abs 082219Pest3: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-03-11 08:30 | 20200710118 | 0.018 | 0.0454 | E | 0.0309 | ug/L | 0.68062 | Z | ljo | bmc | 2020-07-02 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2019-12-04 07:00 | 20193380094 | 0.018 | 0.0454 | . | 0.0313 | ug/L | 0.68943 | Y | jno |  | 2020-07-16 | Accu 219081213: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-07-14 07:30 | 20201960106 | 0.018 | 0.0454 | . | 0.0296 | ug/L | 0.65198 | Y | jno |  | 2020-08-19 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-06-16 06:00 | 20201680158 | 0.018 | 0.0454 | . | 0.0244 | ug/L | 0.53744 | V | rcr |  | 2020-11-17 | ChemService 8737600: 20 µl & ChemService 8737700: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-06-30 06:00 | 20201820160 | 0.018 | 0.1125 | . | 0.1 | ug/L | 0.88889 | Y | jno | c | 2020-07-10 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-04-07 06:00 | 20200980051 | 0.018 | 0.1125 | . | 0.0664 | ug/L | 0.59022 | V | ljo |  | 2020-09-19 | Abs 090919Pest: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-09-08 06:00 | 20202530020 | 0.018 | 0.1125 | . | 0.0686 | ug/L | 0.60978 | Y | jno |  | 2021-01-12 | Abs 082219Pest1: 50 µl & Abs 082219Pest3: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-02-05 06:00 | 20200360082 | 0.018 | 0.1135 | E | 0.062 | ug/L | 0.54626 | Y | jno | @bm | 2020-06-06 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2019-11-06 07:30 | 20193100133 | 0.018 | 0.1135 | . | 0.0634 | ug/L | 0.55859 | Y | jno |  | 2020-06-10 | Accu 219081213: 50 µl & ChemService 8737700: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:40 | 20201890190 | 0.018 | 0.149 | . | 0.0872 | ug/L | 0.58523 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10293900: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2020 | 2020-07-07 06:35 | 20201890186 | 0.018 | 0.149 | . | 0.0866 | ug/L | 0.58121 | Y | jno |  | 2020-11-17 | ChemService 10293900: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2020-10-27 06:00 | 20203020015 | 0.018 | 0.0298 | < | 0.018 | ug/L |  | V | rcr |  | 2020-11-10 | ChemService 10254800: 20 µl & ChemService 10293900: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2021-05-25 06:00 | 20211460010 | 0.018 | 0.0298 | . | 0.0252 | ug/L | 0.84564 | Y | sst |  | 2021-06-15 | ChemService 10293900: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2020-12-17 08:00 | 20203530083 | 0.018 | 0.02986 | . | 0.0154 | ug/L | 0.51574 | Y | ljo | n | 2021-01-20 | Accu 220081351PEST2: 20 µl & Accu 220081368PEST3: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2021-09-29 06:00 | 20212720132 | 0.018 | 0.02986 | E | 0.0128 | ug/L | 0.42867 | Y | sst | n | 2021-10-30 | Accu 220081368PEST3: 20 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2021-02-09 06:00 | 20210400051 | 0.018 | 0.0745 | . | 0.052 | ug/L | 0.69799 | Y | sst |  | 2021-03-17 | ChemService 10293900: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2020-11-17 08:00 | 20203230034 | 0.018 | 0.07465 | . | 0.0365 | ug/L | 0.48895 | Y | jno |  | 2020-12-01 | Accu 220081351PEST2: 50 µl & Accu 220081368PEST3: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2021-05-11 08:30 | 20211320038 | 0.018 | 0.07465 | E | 0.0243 | ug/L | 0.32552 | V | rcr |  | 2021-07-09 | Accu 220081368PEST3: 50 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:40 | 20202810063 | 0.018 | 0.1493 | . | 0.0539 | ug/L | 0.36102 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2020-10-06 06:35 | 20202810064 | 0.018 | 0.1493 | . | 0.0538 | ug/L | 0.36035 | V | rcr |  | 2020-11-03 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2021-01-26 06:00 | 20210270005 | 0.018 | 0.1493 | . | 0.0776 | ug/L | 0.51976 | Z | kas |  | 2021-03-21 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2021 | 2021-07-20 06:00 | 20212020085 | 0.018 | 0.1493 | . | 0.0623 | ug/L | 0.41728 | V | ljo | @c | 2022-03-02 | Accu 220081368PEST3: 100 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2021-12-07 06:00 | 20213410068 | 0.018 | 0.04473 | . | 0.025 | ug/L | 0.55891 | V | ljo |  | 2021-12-16 | Accu 221101317: 10 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2021-11-16 06:00 | 20213200092 | 0.018 | 0.04473 | . | 0.0145 | ug/L | 0.32417 | V | ljo | n | 2021-12-16 | Accu 221101317: 10 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2022-09-07 06:00 | 20222500486 | 0.018 | 0.0449 | . | 0.0765 | ug/L | 1.7038 | Y | ljo |  | 2022-10-15 | Accu 221111004: 10 µl & Spex Organics MO220131014: 10 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2021-11-02 06:00 | 20213060228 | 0.018 | 0.045 | E | 0.0429 | ug/L | 0.95333 | Y | sst |  | 2021-12-08 | ChemService 12347900: 10 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2022-01-11 06:00 | 20220110094 | 0.018 | 0.11182 | . | 0.0322 | ug/L | 0.28795 | Y | ljo |  | 2022-02-01 | Accu 221101317: 25 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2021-10-05 10:00 | 20212790041 | 0.018 | 0.1125 | E | 0.0481 | ug/L | 0.42756 | Y | sst |  | 2021-10-30 | ChemService 12347900: 25 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2021-10-26 06:00 | 20212990178 | 0.018 | 0.1125 | . | 0.0424 | ug/L | 0.37689 | Y | sst |  | 2021-12-07 | ChemService 12347900: 25 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2021-11-16 06:30 | 20213200093 | 0.018 | 0.17892 | . | 0.065 | ug/L | 0.36329 | V | ljo |  | 2021-12-16 | Accu 221101317: 40 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2022-01-25 06:00 | 20220250049 | 0.018 | 0.17892 | E | 0.0555 | ug/L | 0.31019 | Y | sst |  | 2022-02-24 | Accu 221101317: 40 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2022-08-30 07:00 | 20222430042 | 0.018 | 0.17892 | E | 0.0376 | ug/L | 0.21015 | V | sst |  | 2022-09-08 | Accu 221101317: 40 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2021-10-05 10:30 | 20212790042 | 0.018 | 0.18 | E | 0.0785 | ug/L | 0.43611 | Y | sst |  | 2021-10-30 | ChemService 12347900: 40 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2022-07-13 06:05 | 20221940203 | 0.018 | 0.18 | . | 0.0481 | ug/L | 0.26722 | V | sst |  | 2022-08-13 | Crescent 04AA026: 40 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2022 | 2022-08-09 07:00 | 20222210255 | 0.018 | 0.18 | E | 0.0949 | ug/L | 0.52722 | V | sst |  | 2022-09-07 | ChemService 12347900: 40 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2023 | 2022-10-12 06:30 | 20222850193 | 0.018 | 0.11225 | . | 0.0304 | ug/L | 0.27082 | V | ljo |  | 2022-11-04 | Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2023 | 2022-11-01 09:00 | 20223050206 | 0.018 | 0.11225 | . | 0.0388 | ug/L | 0.34566 | V | kas |  | 2022-11-17 | Crescent 11AA012: 25 µl & Spex Organics MO220131014: 25 µl
2033 | TERBUFOS | 82675GCM35 | 2023 | 2022-10-06 06:05 | 20222790127 | 0.018 | 0.1804 | . | 0.0464 | ug/L | 0.25721 | V | ljo |  | 2022-11-04 | ERA 06232203: 40 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-05-17 06:30 | 20211380015 | 6.8 | 17.08 | E | 11.598 | ng/L | 0.67904 | OG | jbo | c | 2021-05-28 | Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-06-08 06:00 | 20211600046 | 6.8 | 17.08 | . | 15.436 | ng/L | 0.90375 | K | ssg |  | 2021-06-16 | Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-08-03 07:00 | 20212150066 | 6.8 | 17.08 | . | 13.899 | ng/L | 0.81376 | OG | ssg |  | 2021-08-07 | Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-06-02 07:00 | 20211530128 | 6.8 | 17.232 | . | 11.373 | ng/L | 0.65999 | K | ssg | @c | 2021-06-27 | Accu 220081475PEST3_3: 20 µl & Accu 220081395PEST3: 20 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-07-20 07:00 | 20212020079 | 6.8 | 17.232 | . | 7.581 | ng/L | 0.43994 | OG | jno |  | 2021-07-28 | Accu 220081475PEST3_3: 20 µl & Accu 220081395PEST3: 20 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-08-31 07:00 | 20212430146 | 6.8 | 17.232 | . | 11.457 | ng/L | 0.66487 | K | ama |  | 2021-09-03 | Accu 220081475PEST3_3: 20 µl & Accu 220081395PEST3: 20 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-04-27 07:00 | 20211180024 | 6.8 | 43.08 | E | 44.73 | ng/L | 1.0383 | OG | jbo | c | 2021-05-11 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-09-08 07:30 | 20212520235 | 6.8 | 43.08 | E | 59.772 | ng/L | 1.3875 | K | ssg | c | 2021-09-11 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-09-21 08:00 | 20212640289 | 6.8 | 43.08 | . | 27.969 | ng/L | 0.64923 | OG | vkj |  | 2021-09-25 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-06-15 08:30 | 20211660088 | 6.8 | 86.16 | E | 139.12 | ng/L | 1.6147 | K | jno | c | 2021-06-23 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl & Accu 220081395PEST3: 100 µl
2437 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-08-10 08:00 | 20212220200 | 6.8 | 86.16 | E | 196.094 | ng/L | 2.2759 | OG | ssg | c | 2021-08-13 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl & Accu 220081395PEST3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-05-26 08:00 | 20201470020 | 6.8 | 17.12 | . | 11.403 | ng/L | 0.66606 | OG | dme |  | 2020-05-29 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-07-07 06:30 | 20201890192 | 6.8 | 17.12 | . | 10.676 | ng/L | 0.6236 | OG | vkj |  | 2020-07-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-07-21 07:00 | 20202040027 | 6.8 | 17.12 | . | 13.105 | ng/L | 0.76548 | OG | awh |  | 2020-07-31 | ChemService 9089700: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-08-20 06:30 | 20202330309 | 6.8 | 17.12 | . | 8.274 | ng/L | 0.48329 | OG | dme |  | 2020-09-02 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-06-09 08:00 | 20201610160 | 6.8 | 17.18 | E | 12.139 | ng/L | 0.70658 | OG | dme | c | 2020-06-17 | Abs 090519Pest3: 20 µl & Abs 090419Pest3: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-05-12 06:30 | 20201330113 | 6.8 | 42.8 | E | 25.692 | ng/L | 0.60028 | OG | vkj | @c | 2020-05-19 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-08-11 07:00 | 20202240086 | 6.8 | 42.8 | . | 23.85 | ng/L | 0.55724 | K | dme | @c | 2020-09-02 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-09-08 07:30 | 20202530029 | 6.8 | 42.8 | . | 25.276 | ng/L | 0.59056 | OG | awh |  | 2020-09-17 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-06-16 07:00 | 20201680155 | 6.8 | 42.95 | E | 29.108 | ng/L | 0.67772 | OG | jbo | c | 2020-06-25 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090519Pest3: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:55 | 20202590109 | 6.8 | 85.4 | . | 65.153 | ng/L | 0.76292 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:50 | 20202590108 | 6.8 | 85.4 | . | 74.446 | ng/L | 0.87173 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-06-30 08:30 | 20201820155 | 6.8 | 85.6 | . | 54.819 | ng/L | 0.64041 | OG | dme |  | 2020-07-07 | ChemService 9089700: 100 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2020 | 2020-07-28 06:30 | 20202110006 | 6.8 | 85.9 | . | 67.957 | ng/L | 0.79112 | OG | jbo |  | 2020-08-06 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090519Pest3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-11-10 06:30 | 20203170006 | 6.8 | 17.08 | . | 13.844 | ng/L | 0.81054 | OG | vkj |  | 2020-11-18 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-12-08 06:30 | 20203440004 | 6.8 | 17.08 | . | 12.499 | ng/L | 0.73179 | OG | vkj |  | 2020-12-15 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-10-20 06:30 | 20202950016 | 6.8 | 42.7 | . | 32.817 | ng/L | 0.76855 | OG | vkj |  | 2020-11-05 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-12-01 06:30 | 20203360042 | 6.8 | 42.7 | . | 27.306 | ng/L | 0.63948 | OG | vkj |  | 2020-12-15 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2021-02-09 09:30 | 20210400070 | 6.8 | 43.08 | . | 34.558 | ng/L | 0.80218 | OG | vkj |  | 2021-02-18 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-10-13 06:30 | 20202880004 | 6.8 | 85.4 | . | 75.391 | ng/L | 0.8828 | OG | awh |  | 2020-10-20 | Abs 081220PEST3-1: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-11-03 06:30 | 20203080100 | 6.8 | 85.4 | . | 66.1 | ng/L | 0.774 | OG | vkj |  | 2020-11-11 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:55 | 20203230023 | 6.8 | 86.16 | . | 35.096 | ng/L | 0.40734 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:50 | 20203230020 | 6.8 | 86.16 | . | 34.842 | ng/L | 0.40439 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:00 | 20213410072 | 6.8 | 16.98 | . | 9.557 | ng/L | 0.56284 | K | jno |  | 2021-12-15 | Accu 221101324: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-09-07 07:00 | 20222500483 | 6.8 | 16.98 | . | 9.997 | ng/L | 0.58875 | OG | ssg |  | 2022-09-20 | Crescent 02AA022: 20 µl & Accu 221101324: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-09-20 10:00 | 20222630205 | 6.8 | 17.1 | . | 12.913 | ng/L | 0.75515 | K | ero |  | 2022-09-29 | Spex Organics ND211027021B: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2021-11-02 10:30 | 20213060210 | 6.8 | 17.22 | < | 10 | ng/L |  | OG | ssg | c | 2021-11-13 | ChemService 12373100: 20 µl & ChemService 12377000: 20 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-01-25 07:30 | 20220250055 | 6.8 | 42.45 | E | 21.172 | ng/L | 0.49875 | K | jeg | c | 2022-02-06 | Accu 221101324: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-06-22 06:30 | 20221730293 | 6.8 | 42.45 | . | 23.124 | ng/L | 0.54473 | OG | jno |  | 2022-06-29 | Crescent 02AA022: 50 µl & Accu 221101324: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:30 | 20220810133 | 6.8 | 42.75 | . | 36.898 | ng/L | 0.86311 | OG | ssg |  | 2022-03-31 | Spex Organics ND211027021B: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2021-11-09 06:30 | 20213130215 | 6.8 | 43.05 | . | 23.451 | ng/L | 0.54474 | OG | ama |  | 2021-11-17 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2021-11-16 09:00 | 20213200091 | 6.8 | 43.05 | . | 58.234 | ng/L | 1.3527 | OG | jno |  | 2021-11-23 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2021-11-30 08:30 | 20213340027 | 6.8 | 43.05 | . | 25.888 | ng/L | 0.60135 | OG | jeg |  | 2021-12-07 | ChemService 12373100: 50 µl & ChemService 12377000: 50 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-08-03 06:35 | 20222150193 | 6.8 | 67.6 | . | 30.726 | ng/L | 0.45453 | OG | ssg |  | 2022-08-15 | Spex Organics NA220629010: 80 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2021-12-07 08:30 | 20213410073 | 6.8 | 67.92 | . | 29.4 | ng/L | 0.43286 | K | jno |  | 2021-12-15 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-01-18 06:30 | 20220190116 | 6.8 | 67.92 | . | 28.963 | ng/L | 0.42643 | K | jeg |  | 2022-02-05 | Accu 221101324: 80 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-07-20 07:35 | 20222010132 | 6.8 | 68 | . | 32.394 | ng/L | 0.47638 | OG | jeg |  | 2022-07-24 | Crescent 04CC026: 80 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2022-03-22 09:35 | 20220810134 | 6.8 | 68.4 | . | 41.099 | ng/L | 0.60086 | OG | ssg |  | 2022-03-31 | Spex Organics ND211027021B: 80 µl
2447 | TERBUFOS | 68699LCM60 | 2022 | 2021-10-26 09:30 | 20212990174 | 6.8 | 68.88 | . | 35.764 | ng/L | 0.51922 | OG | vkj |  | 2021-11-03 | ChemService 12377000: 80 µl & ChemService 12373100: 80 µl