## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Water Year | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-02-28 07:00 | 20180590129 | 11 | 22 | . | 40.9 | ng/L | 1.8591 | OG | LOA |  | 2018-03-10 | ChemService 6736300: 20 µl & Abs 071717Pest3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-07-18 06:30 | 20181990126 | 11 | 22 | . | 28.8 | ng/L | 1.3091 | OG | DME |  | 2018-07-27 | ChemService 6736300: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-01-31 06:30 | 20180310024 | 11 | 22.02 | . | 38.7 | ng/L | 1.7575 | OG | DME |  | 2018-02-15 | Abs 071917Pest3: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-01-24 06:30 | 20180240115 | 11 | 22.02 | . | 23.3 | ng/L | 1.0581 | OG | VKJ | @c | 2018-02-17 | ChemService 6629700: 20 µl & Abs 071917Pest3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-03-14 07:30 | 20180730063 | 11 | 22.02 | E | 28.4 | ng/L | 1.2897 | OG | SBH | c | 2018-03-23 | ChemService 6629700: 20 µl & Abs 071917Pest3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-05-16 06:30 | 20181360049 | 11 | 22.02 | . | 42.6 | ng/L | 1.9346 | OG | DME |  | 2018-05-23 | Abs 071917Pest3: 20 µl & Spex Organics EN170929024: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-09-26 06:00 | 20182690205 | 11 | 27.4 | . | 13.6 | ng/L | 0.49635 | OG | DME |  | 2018-09-29 | Abs 081618: 20 µl & Abs 082818: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-02-21 06:30 | 20180530004 | 11 | 55 | . | 59.2 | ng/L | 1.0764 | OG | DME |  | 2018-03-01 | ChemService 6629700: 50 µl & ChemService 6736300: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-06-27 06:30 | 20181780171 | 11 | 55 | . | 73.4 | ng/L | 1.3345 | OG | JIV |  | 2018-07-04 | ChemService 6736300: 50 µl & Abs 071717Pest3: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-08-08 06:30 | 20182200203 | 11 | 55 | . | 65.2 | ng/L | 1.1855 | OG | DME |  | 2018-08-21 | ChemService 6629700: 50 µl & ChemService 6736300: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-08-22 06:30 | 20182340308 | 11 | 55 | E | 82.8 | ng/L | 1.5055 | OG | JIV | c | 2018-08-29 | ChemService 6736300: 50 µl & Abs 071717Pest3: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-03-21 06:30 | 20180800074 | 11 | 55.05 | . | 59.5 | ng/L | 1.0808 | OG | AWH |  | 2018-04-06 | Abs 071917Pest3: 50 µl & Spex Organics EN170929024: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-05-09 06:30 | 20181290250 | 11 | 88 | . | 105 | ng/L | 1.1932 | OG | SBH |  | 2018-05-16 | Abs 072417Pest3: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-06-06 06:30 | 20181570146 | 11 | 88 | . | 112 | ng/L | 1.2727 | OG | DME |  | 2018-06-12 | ChemService 6629700: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-07-11 07:30 | 20181920155 | 11 | 88 | . | 78.8 | ng/L | 0.89545 | OG | VKJ |  | 2018-07-17 | Abs 072417Pest3: 80 µl & ChemService 6736300: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2018 | 2018-04-12 07:30 | 20181020125 | 11 | 88.08 | . | 128 | ng/L | 1.4532 | OG | SBH |  | 2018-04-20 | Abs 071917Pest3: 80 µl & Abs 071717Pest3: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-06-08 06:00 | 20211600046 | 32 | 27.06 | . | 20.869 | ng/L | 0.77121 | K | ssg | n | 2021-06-16 | Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-08-03 07:00 | 20212150066 | 32 | 27.06 | . | 20.829 | ng/L | 0.76973 | OG | ssg | n | 2021-08-07 | Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-06-02 07:00 | 20211530128 | 32 | 27.28 | . | 25.527 | ng/L | 0.93574 | K | ssg | @nc | 2021-06-27 | Accu 220081475PEST3_3: 20 µl & Accu 220081395PEST3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-07-20 07:00 | 20212020079 | 32 | 27.28 | . | 25.159 | ng/L | 0.92225 | OG | jno | n | 2021-07-28 | Accu 220081475PEST3_3: 20 µl & Accu 220081395PEST3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-08-31 07:00 | 20212430146 | 32 | 27.28 | . | 22.782 | ng/L | 0.83512 | K | ama | n | 2021-09-03 | Accu 220081475PEST3_3: 20 µl & Accu 220081395PEST3: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-04-27 07:00 | 20211180024 | 32 | 68.2 | E | 123.322 | ng/L | 1.8082 | OG | jbo | c | 2021-05-11 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-09-08 07:30 | 20212520235 | 32 | 68.2 | E | 60.696 | ng/L | 0.88997 | K | ssg | c | 2021-09-11 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-09-21 08:00 | 20212640289 | 32 | 68.2 | . | 53.988 | ng/L | 0.79161 | OG | vkj |  | 2021-09-25 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-06-15 08:30 | 20211660088 | 32 | 136.4 | E | 282.93 | ng/L | 2.0743 | K | jno | c | 2021-06-23 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl & Accu 220081395PEST3: 100 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-08-10 08:00 | 20212220200 | 32 | 136.4 | E | 268.102 | ng/L | 1.9656 | OG | ssg | c | 2021-08-13 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl & Accu 220081395PEST3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-05-26 08:00 | 20201470020 | 11 | 27.28 | . | 36.87 | ng/L | 1.3515 | OG | dme |  | 2020-05-29 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-07-07 06:30 | 20201890192 | 11 | 27.28 | . | 49.555 | ng/L | 1.8165 | OG | vkj |  | 2020-07-15 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-07-21 07:00 | 20202040027 | 11 | 27.28 | E | 30.194 | ng/L | 1.1068 | OG | awh | c | 2020-07-31 | ChemService 9089700: 20 µl & ChemService 8817300: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-08-20 06:30 | 20202330309 | 11 | 27.28 | . | 17.115 | ng/L | 0.62738 | OG | dme |  | 2020-09-02 | ChemService 9042800: 20 µl & ChemService 9089700: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-06-09 08:00 | 20201610160 | 11 | 28.1 | . | 35.699 | ng/L | 1.2704 | OG | dme |  | 2020-06-17 | Abs 090519Pest3: 20 µl & Abs 090419Pest3: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-05-12 06:30 | 20201330113 | 11 | 68.2 | . | 72.381 | ng/L | 1.0613 | OG | vkj | @c | 2020-05-19 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-08-11 07:00 | 20202240086 | 11 | 68.2 | . | 71.285 | ng/L | 1.0452 | K | dme | @c | 2020-09-02 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-09-08 07:30 | 20202530029 | 11 | 68.2 | . | 65.823 | ng/L | 0.96515 | OG | awh |  | 2020-09-17 | ChemService 9089700: 50 µl & ChemService 8817300: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-06-16 07:00 | 20201680155 | 11 | 70.25 | . | 89.136 | ng/L | 1.2688 | OG | jbo |  | 2020-06-25 | Abs 082719Pest3: 40 µl & Abs 090519Pest3: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:55 | 20202590109 | 11 | 135.3 | . | 133.317 | ng/L | 0.98534 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-09-15 07:50 | 20202590108 | 11 | 135.3 | . | 179.442 | ng/L | 1.3263 | OG | dme |  | 2020-09-23 | Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-06-30 08:30 | 20201820155 | 11 | 136.4 | . | 128.881 | ng/L | 0.94488 | OG | dme |  | 2020-07-07 | ChemService 9089700: 100 µl & ChemService 8817300: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2020 | 2020-07-28 06:30 | 20202110006 | 11 | 140.5 | E | 95.399 | ng/L | 0.679 | OG | jbo | bc | 2020-08-06 | Abs 082719Pest3: 50 µl & Abs 090519Pest3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-11-10 06:30 | 20203170006 | 32 | 27.06 | . | 63.407 | ng/L | 2.3432 | OG | vkj |  | 2020-11-18 | Abs 081120PEST3-2: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-12-08 06:30 | 20203440004 | 32 | 27.06 | . | 25.63 | ng/L | 0.94715 | OG | vkj | n | 2020-12-15 | Abs 081220PEST3-1: 20 µl & Abs 081120PEST3-3: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-10-20 06:30 | 20202950016 | 32 | 67.65 | E | 54.844 | ng/L | 0.8107 | OG | vkj | c | 2020-11-05 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-12-01 06:30 | 20203360042 | 32 | 67.65 | . | 67.871 | ng/L | 1.0033 | OG | vkj |  | 2020-12-15 | Abs 081120PEST3-2: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2021-02-09 09:30 | 20210400070 | 32 | 68.2 | E | 99.717 | ng/L | 1.4621 | OG | vkj | c | 2021-02-18 | Accu 220081475PEST3_3: 50 µl & Accu 220081395PEST3: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-10-13 06:30 | 20202880004 | 32 | 135.3 | . | 157.333 | ng/L | 1.1628 | OG | awh |  | 2020-10-20 | Abs 081220PEST3-1: 50 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-11-03 06:30 | 20203080100 | 32 | 135.3 | . | 118.004 | ng/L | 0.87217 | OG | vkj |  | 2020-11-11 | Abs 081220PEST3-1: 100 µl & Abs 081120PEST3-3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:55 | 20203230023 | 32 | 136.4 | E | 114.87 | ng/L | 0.84216 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2021 | 2020-11-17 06:50 | 20203230020 | 32 | 136.4 | E | 118.761 | ng/L | 0.87068 | OG | jno | @c | 2021-01-30 | Accu 220081475PEST3_3: 100 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2022 | 2022-04-26 06:30 | 20221160208 | 32 | 80.41 | < | 34.73 | ng/L |  | OG | ssg | c | 2022-05-03 | Abs 100521Pest3_4a: 20 µl & Abs 100521Pest3_4b: 20 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2022 | 2022-07-25 06:30 | 20222070177 | 32 | 200 | . | 237.528 | ng/L | 1.1876 | OG | jeg |  | 2022-08-03 | Crescent 02BB022: 50 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2022 | 2022-06-07 07:00 | 20221580147 | 32 | 320 | . | 312.628 | ng/L | 0.97696 | OG | jno |  | 2022-06-22 | Crescent 02BB022: 80 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2022 | 2022-07-13 08:35 | 20221940194 | 32 | 320 | . | 285.19 | ng/L | 0.89122 | OG | jeg |  | 2022-07-23 | Crescent 04EE026: 80 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2022 | 2022-08-09 07:30 | 20222210250 | 32 | 320 | E | 275.184 | ng/L | 0.85995 | OG | ssg | c | 2022-08-16 | Crescent 02BB022: 80 µl
2447 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2022 | 2022-05-17 07:30 | 20221370164 | 32 | 321.64 | . | 295.141 | ng/L | 0.91761 | OG | ama |  | 2022-05-24 | Abs 100521Pest3_4a: 80 µl & Abs 100521Pest3_4b: 80 µl