## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.73021 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.04711 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0344 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73021 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.7826 | 0.074095 | 0.7826 | 0.10479 | 0.077677
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.835 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.092216 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.835 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.7826 | 0.074095 | 0.7826 | 0.10479 | 0.077677
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85349 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.046398 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0396 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85349 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.83465 | 0.026653 | 0.83465 | 0.037693 | 0.027941
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8158 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.095612 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8158 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.83465 | 0.026653 | 0.83465 | 0.037693 | 0.027941
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-01-07 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.77438 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050363 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77438 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87805 | 0.085026 | 0.88279 | 0.13131 | 0.097341
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-01-22 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85037 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050566 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85037 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87805 | 0.085026 | 0.88279 | 0.13131 | 0.097341
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-01-28 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.99766 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.051119 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99766 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87805 | 0.085026 | 0.88279 | 0.13131 | 0.097341
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-02-05 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91522 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050261 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91522 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87805 | 0.085026 | 0.88279 | 0.13131 | 0.097341
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-02-07 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.79966 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.051272 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79966 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87805 | 0.085026 | 0.88279 | 0.13131 | 0.097341
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-02-13 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93098 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050485 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93098 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87805 | 0.085026 | 0.88279 | 0.13131 | 0.097341
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-02-13 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 0.88906 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.010123 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.009 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88906 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.96524 | 0.20243 | 0.88906 | 0.38275 | 0.28373
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-02-21 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 0.81196 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.050495 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81196 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.96524 | 0.20243 | 0.88906 | 0.38275 | 0.28373
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-03-05 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1947 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.010044 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1947 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.96524 | 0.20243 | 0.88906 | 0.38275 | 0.28373
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71046 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.011964 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71046 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.81438 | 0.14697 | 0.81438 | 0.20784 | 0.15407
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91831 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.012196 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9183 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.81438 | 0.14697 | 0.81438 | 0.20784 | 0.15407
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-12-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.927 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.10787 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.927 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87429 | 0.08526 | 0.87869 | 0.13099 | 0.097102
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84503 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.17514 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84503 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87429 | 0.08526 | 0.87869 | 0.13099 | 0.097102
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-01-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91234 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.17976 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91234 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87429 | 0.08526 | 0.87869 | 0.13099 | 0.097102
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-01-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99446 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.11162 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99446 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87429 | 0.08526 | 0.87869 | 0.13099 | 0.097102
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77087 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.11026 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77087 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87429 | 0.08526 | 0.87869 | 0.13099 | 0.097102
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79601 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.17713 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79601 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.87429 | 0.08526 | 0.87869 | 0.13099 | 0.097102
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-03-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85741 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.048985 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85741 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75432 | 0.075272 | 0.74321 | 0.13891 | 0.10298
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-04-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.67613 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.048807 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67613 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75432 | 0.075272 | 0.74321 | 0.13891 | 0.10298
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-05-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.77227 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.047911 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77227 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75432 | 0.075272 | 0.74321 | 0.13891 | 0.10298
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-07-18 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.71414 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.04761 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71414 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75432 | 0.075272 | 0.74321 | 0.13891 | 0.10298
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-09-26 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82246 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.047419 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82246 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75432 | 0.075272 | 0.74321 | 0.13891 | 0.10298
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-11-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68354 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.048278 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68354 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75432 | 0.075272 | 0.74321 | 0.13891 | 0.10298
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-02-16 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 0.79648 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79648 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.73859 | 0.095379 | 0.78428 | 0.17767 | 0.13171
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-04-09 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 0.61579 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61579 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.73859 | 0.095379 | 0.78428 | 0.17767 | 0.13171
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-05-29 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 0.79744 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79744 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.73859 | 0.095379 | 0.78428 | 0.17767 | 0.13171
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-08-15 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 0.61977 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61977 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.73859 | 0.095379 | 0.78428 | 0.17767 | 0.13171
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.77208 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77208 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.73859 | 0.095379 | 0.78428 | 0.17767 | 0.13171
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82997 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82997 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.73859 | 0.095379 | 0.78428 | 0.17767 | 0.13171
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88977 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88977 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.96226 | 0.10252 | 0.96226 | 0.14498 | 0.10747
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0348 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0348 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.96226 | 0.10252 | 0.96226 | 0.14498 | 0.10747
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94458 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94458 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82904 | 0.089896 | 0.82298 | 0.11734 | 0.086986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83084 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83084 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82904 | 0.089896 | 0.82298 | 0.11734 | 0.086986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81512 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81512 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82904 | 0.089896 | 0.82298 | 0.11734 | 0.086986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72562 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72562 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82904 | 0.089896 | 0.82298 | 0.11734 | 0.086986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84059 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0326 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84059 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.91083 | 0.061805 | 0.93498 | 0.11631 | 0.086222
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.95691 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9569 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.91083 | 0.061805 | 0.93498 | 0.11631 | 0.086222
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.93498 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0378 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93498 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.91083 | 0.061805 | 0.93498 | 0.11631 | 0.086222
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.83809 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0844 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83809 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.83809 |  | 0.83809 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.77407 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77407 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.77862 | 0.073909 | 0.78171 | 0.097726 | 0.072443
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.68544 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68544 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.77862 | 0.073909 | 0.78171 | 0.097726 | 0.072443
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.86562 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86562 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.77862 | 0.073909 | 0.78171 | 0.097726 | 0.072443
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78934 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78934 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.77862 | 0.073909 | 0.78171 | 0.097726 | 0.072443
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-01-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9921 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.17438 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9921 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.8894 | 0.1711 | 0.9471 | 0.14153 | 0.10491
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9471 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.11614 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9471 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.8894 | 0.1711 | 0.9471 | 0.14153 | 0.10491
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-04-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0458 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.10901 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0458 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.8894 | 0.1711 | 0.9471 | 0.14153 | 0.10491
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.61145 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.17826 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61145 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.8894 | 0.1711 | 0.9471 | 0.14153 | 0.10491
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85057 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.17518 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85057 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.8894 | 0.1711 | 0.9471 | 0.14153 | 0.10491
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6722 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0059506 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6722 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92867 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0060302 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92866 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82471 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.031162 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0257 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82471 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.97256 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.011927 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97257 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-04-19 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 1.012 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0098814 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.012 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0269 | 0.057322 | 1.0096 | 0.068183 | 0.050543
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-06-13 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 0.97833 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.050085 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97833 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0269 | 0.057322 | 1.0096 | 0.068183 | 0.050543
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-08-31 | 2005-05-09 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0072 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0099285 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0045 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0072 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0269 | 0.057322 | 1.0096 | 0.068183 | 0.050543
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2007-11-13 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1099 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0099108 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1099 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0269 | 0.057322 | 1.0096 | 0.068183 | 0.050543