## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.92196 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.019741 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92196 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97597 | 0.076382 | 0.97597 | 0.10802 | 0.080075
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.03 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.038641 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.03 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97597 | 0.076382 | 0.97597 | 0.10802 | 0.080075
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0169 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.019471 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0169 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99196 | 0.035282 | 0.99196 | 0.049896 | 0.036987
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.96702 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.040123 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96702 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99196 | 0.035282 | 0.99196 | 0.049896 | 0.036987
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-12-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0157 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.024614 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0157 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98697 | 0.053333 | 0.9741 | 0.049739 | 0.036871
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-02-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9741 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.041064 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9741 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98697 | 0.053333 | 0.9741 | 0.049739 | 0.036871
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-04-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96596 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.039339 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96596 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98697 | 0.053333 | 0.9741 | 0.049739 | 0.036871
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-08-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91908 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.025025 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91908 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98697 | 0.053333 | 0.9741 | 0.049739 | 0.036871
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.06 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.025471 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.06 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98697 | 0.053333 | 0.9741 | 0.049739 | 0.036871
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9802 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.039482 | 3,5-DICHLOROANILINE | E | 0.003 | 0.0387 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9802 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.98641 | 0.015241 | 0.9802 | 0.028522 | 0.021143
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0038 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.040248 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0038 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.98641 | 0.015241 | 0.9802 | 0.028522 | 0.021143
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97526 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.02061 | 3,5-DICHLOROANILINE | E | 0.003 | 0.0201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97525 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.98641 | 0.015241 | 0.9802 | 0.028522 | 0.021143
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-02-28 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89199 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.14238 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89199 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87576 | 0.051245 | 0.87731 | 0.084797 | 0.062859
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-04-09 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.86263 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.14143 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86263 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87576 | 0.051245 | 0.87731 | 0.084797 | 0.062859
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-05-07 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.84201 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.14014 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84201 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87576 | 0.051245 | 0.87731 | 0.084797 | 0.062859
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-07-08 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.79944 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.1401 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79944 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87576 | 0.051245 | 0.87731 | 0.084797 | 0.062859
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-09-16 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93166 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.13739 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93166 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87576 | 0.051245 | 0.87731 | 0.084797 | 0.062859
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-11-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92681 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.13811 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92681 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87576 | 0.051245 | 0.87731 | 0.084797 | 0.062859
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-03-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97916 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.026553 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97916 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94932 | 0.033553 | 0.94351 | 0.056565 | 0.041931
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95587 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.025108 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95587 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94932 | 0.033553 | 0.94351 | 0.056565 | 0.041931
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-09-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91108 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.025245 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91108 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94932 | 0.033553 | 0.94351 | 0.056565 | 0.041931
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9226 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.040104 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92259 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94932 | 0.033553 | 0.94351 | 0.056565 | 0.041931
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9961 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.025098 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9961 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94932 | 0.033553 | 0.94351 | 0.056565 | 0.041931
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93114 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.038662 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93114 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94932 | 0.033553 | 0.94351 | 0.056565 | 0.041931
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.85622 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85622 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82705 | 0.093731 | 0.86062 | 0.15773 | 0.11692
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.73627 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73627 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82705 | 0.093731 | 0.86062 | 0.15773 | 0.11692
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.86502 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86502 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82705 | 0.093731 | 0.86062 | 0.15773 | 0.11692
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.68714 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68714 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82705 | 0.093731 | 0.86062 | 0.15773 | 0.11692
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89399 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89399 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82705 | 0.093731 | 0.86062 | 0.15773 | 0.11692
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.92368 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92368 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82705 | 0.093731 | 0.86062 | 0.15773 | 0.11692
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97066 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97066 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0268 | 0.079354 | 1.0268 | 0.11222 | 0.08319
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0829 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0829 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0268 | 0.079354 | 1.0268 | 0.11222 | 0.08319
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0244 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0244 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93223 | 0.091182 | 0.94914 | 0.10948 | 0.081154
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94954 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94954 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93223 | 0.091182 | 0.94914 | 0.10948 | 0.081154
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94875 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94875 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93223 | 0.091182 | 0.94914 | 0.10948 | 0.081154
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80624 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80624 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93223 | 0.091182 | 0.94914 | 0.10948 | 0.081154
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92826 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92826 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.99603 | 0.059685 | 1.0191 | 0.1125 | 0.083392
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0408 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0422 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0408 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.99603 | 0.059685 | 1.0191 | 0.1125 | 0.083392
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0191 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0191 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.99603 | 0.059685 | 1.0191 | 0.1125 | 0.083392
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.93839 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0945 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93839 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93839 |  | 0.93839 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87331 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87331 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87275 | 0.062697 | 0.88576 | 0.085956 | 0.063718
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.78624 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78624 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87275 | 0.062697 | 0.88576 | 0.085956 | 0.063718
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93325 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93325 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87275 | 0.062697 | 0.88576 | 0.085956 | 0.063718
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89822 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89822 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87275 | 0.062697 | 0.88576 | 0.085956 | 0.063718
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-04-27 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.69922 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.044335 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69922 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90241 | 0.24514 | 0.82656 | 0.3068 | 0.22743
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-07-06 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.2573 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.0087489 | 3,5-DICHLOROANILINE | E | 0.012 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2573 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.90241 | 0.24514 | 0.82656 | 0.3068 | 0.22743
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-09-12 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.7988 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.045068 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7988 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90241 | 0.24514 | 0.82656 | 0.3068 | 0.22743
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-11-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85432 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.04448 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85432 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90241 | 0.24514 | 0.82656 | 0.3068 | 0.22743
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-03-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0056 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.14121 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0056 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89157 | 0.076718 | 0.85246 | 0.13511 | 0.10016
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-04-28 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82965 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13982 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82965 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89157 | 0.076718 | 0.85246 | 0.13511 | 0.10016
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-05-14 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85843 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13979 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85843 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89157 | 0.076718 | 0.85246 | 0.13511 | 0.10016
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.83709 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.14574 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83709 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89157 | 0.076718 | 0.85246 | 0.13511 | 0.10016
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-08-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.84649 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13822 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.008 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8465 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89157 | 0.076718 | 0.85246 | 0.13511 | 0.10016
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2008-10-09 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97221 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13989 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97221 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89157 | 0.076718 | 0.85246 | 0.13511 | 0.10016
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7384 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.019637 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7384 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83922 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0199 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83922 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91311 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.10284 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0939 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91311 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.91464 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.03936 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91464 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-02-13 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.88176 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.046498 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88176 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.93844 | 0.049087 | 0.96644 | 0.085356 | 0.063273
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-02-27 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.96645 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 10 µl | 0.0093125 | 3,5-DICHLOROANILINE | E | 0.012 | 0.009 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.96644 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 0.93844 | 0.049087 | 0.96644 | 0.085356 | 0.063273
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2007-03-08 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.96712 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.04653 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.012 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96712 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.93844 | 0.049087 | 0.96644 | 0.085356 | 0.063273