## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75492 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.043846 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0331 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75492 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87148 | 0.16484 | 0.87148 | 0.23312 | 0.17281
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98803 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.085827 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0848 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98803 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87148 | 0.16484 | 0.87148 | 0.23312 | 0.17281
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0495 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.042689 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0448 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0495 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94078 | 0.15369 | 0.94078 | 0.21734 | 0.16112
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83211 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.087969 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0732 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83211 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94078 | 0.15369 | 0.94078 | 0.21734 | 0.16112
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-01-07 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87033 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.16086 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87033 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9011 | 0.066848 | 0.88532 | 0.048789 | 0.036167
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-01-22 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85444 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.16151 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85444 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9011 | 0.066848 | 0.88532 | 0.048789 | 0.036167
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-01-28 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.90032 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.16328 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90032 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9011 | 0.066848 | 0.88532 | 0.048789 | 0.036167
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-02-05 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.90323 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.16053 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90323 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9011 | 0.066848 | 0.88532 | 0.048789 | 0.036167
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-02-07 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.8488 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.16376 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8488 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9011 | 0.066848 | 0.88532 | 0.048789 | 0.036167
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-02-13 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0295 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.16125 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0295 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9011 | 0.066848 | 0.88532 | 0.048789 | 0.036167
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-02-13 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 0.98127 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.041783 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98127 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95405 | 0.053442 | 0.98127 | 0.095926 | 0.071109
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-02-21 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 0.98841 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.20842 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.206 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98841 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95405 | 0.053442 | 0.98127 | 0.095926 | 0.071109
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-03-05 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 0.89248 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.041457 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89248 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95405 | 0.053442 | 0.98127 | 0.095926 | 0.071109
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-12-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0391 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.10297 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0391 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1173 | 0.14344 | 1.0843 | 0.11416 | 0.084628
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96303 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.16718 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96303 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1173 | 0.14344 | 1.0843 | 0.11416 | 0.084628
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-01-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0665 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.17159 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0665 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1173 | 0.14344 | 1.0843 | 0.11416 | 0.084628
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-01-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3797 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.10654 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3797 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1173 | 0.14344 | 1.0843 | 0.11416 | 0.084628
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1021 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.10525 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1021 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1173 | 0.14344 | 1.0843 | 0.11416 | 0.084628
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1533 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.16908 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1533 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1173 | 0.14344 | 1.0843 | 0.11416 | 0.084628
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-03-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96864 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.16311 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96864 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.77316 | 0.13463 | 0.77022 | 0.083188 | 0.061666
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-04-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.55376 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.16252 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55376 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.77316 | 0.13463 | 0.77022 | 0.083188 | 0.061666
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-05-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.78351 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.15954 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78351 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.77316 | 0.13463 | 0.77022 | 0.083188 | 0.061666
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-07-18 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.75693 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.15854 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75693 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.77316 | 0.13463 | 0.77022 | 0.083188 | 0.061666
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-09-26 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82964 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.1579 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82964 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.77316 | 0.13463 | 0.77022 | 0.083188 | 0.061666
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-11-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74645 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.16076 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74645 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.77316 | 0.13463 | 0.77022 | 0.083188 | 0.061666
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77505 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.03303 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77505 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83367 | 0.23946 | 0.736 | 0.2948 | 0.21853
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67558 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.01569 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67558 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83367 | 0.23946 | 0.736 | 0.2948 | 0.21853
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1871 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.016343 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1871 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83367 | 0.23946 | 0.736 | 0.2948 | 0.21853
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69695 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.080637 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0562 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69695 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83367 | 0.23946 | 0.736 | 0.2948 | 0.21853
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0354 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0354 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.0513 | 1.0499 | 0.078895 | 0.058484
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 0.96384 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96384 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.0513 | 1.0499 | 0.078895 | 0.058484
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0948 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0948 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.0513 | 1.0499 | 0.078895 | 0.058484
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0644 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0644 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.0513 | 1.0499 | 0.078895 | 0.058484
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0159 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0159 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.0513 | 1.0499 | 0.078895 | 0.058484
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0977 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0977 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.0513 | 1.0499 | 0.078895 | 0.058484
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.065 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.065 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1883 | 0.17428 | 1.1883 | 0.24646 | 0.1827
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3115 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3115 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1883 | 0.17428 | 1.1883 | 0.24646 | 0.1827
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3038 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3038 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.13865 | 1.1681 | 0.17374 | 0.12879
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1737 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1737 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.13865 | 1.1681 | 0.17374 | 0.12879
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1626 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1626 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.13865 | 1.1681 | 0.17374 | 0.12879
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96749 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96749 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.13865 | 1.1681 | 0.17374 | 0.12879
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.89732 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89732 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0055 | 0.097774 | 1.0315 | 0.1903 | 0.14107
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0876 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0441 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0876 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0055 | 0.097774 | 1.0315 | 0.1903 | 0.14107
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0314 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0417 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0315 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0055 | 0.097774 | 1.0315 | 0.1903 | 0.14107
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1122 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1122 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1122 |  | 1.1122 | 0 | 0
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91301 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91301 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9721 | 0.10054 | 0.9264 | 0.10576 | 0.078399
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.92736 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92736 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9721 | 0.10054 | 0.9264 | 0.10576 | 0.078399
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1226 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1226 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9721 | 0.10054 | 0.9264 | 0.10576 | 0.078399
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92543 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92543 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9721 | 0.10054 | 0.9264 | 0.10576 | 0.078399
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-01-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0393 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.16645 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0393 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0268 | 0.20851 | 1.0884 | 0.061102 | 0.045294
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1004 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.11086 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1004 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0268 | 0.20851 | 1.0884 | 0.061102 | 0.045294
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-04-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2301 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.10405 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2301 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0268 | 0.20851 | 1.0884 | 0.061102 | 0.045294
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67583 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.17016 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67583 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0268 | 0.20851 | 1.0884 | 0.061102 | 0.045294
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0884 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.16721 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0884 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0268 | 0.20851 | 1.0884 | 0.061102 | 0.045294
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 0.91475 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.041542 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91475 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0352 | 0.097135 | 1.0431 | 0.14944 | 0.11078
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1398 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.21056 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1398 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0352 | 0.097135 | 1.0431 | 0.14944 | 0.11078
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0062 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.041739 | ALACHLOR | . | 0.005 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0062 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0352 | 0.097135 | 1.0431 | 0.14944 | 0.11078
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2007-11-13 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.08 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.041665 | ALACHLOR | . | 0.006 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.08 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0352 | 0.097135 | 1.0431 | 0.14944 | 0.11078
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91429 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.015641 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91429 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0698 | 0.14635 | 1.0719 | 0.24607 | 0.18241
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2211 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.01556 | ALACHLOR | E | 0.008 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.221 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.0698 | 0.14635 | 1.0719 | 0.24607 | 0.18241
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97918 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.030638 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97918 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0698 | 0.14635 | 1.0719 | 0.24607 | 0.18241
ALACHLOR | 2033 | 46342GCM35 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1646 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.031256 | ALACHLOR | . | 0.008 | 0.0364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1646 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0698 | 0.14635 | 1.0719 | 0.24607 | 0.18241