## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92196 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.019741 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92196 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0044 | 0.11664 | 1.0044 | 0.16495 | 0.12228
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0869 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.038641 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0869 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0044 | 0.11664 | 1.0044 | 0.16495 | 0.12228
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75584 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.019316 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75584 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84017 | 0.11926 | 0.84017 | 0.16866 | 0.12503
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92451 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.039805 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92451 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84017 | 0.11926 | 0.84017 | 0.16866 | 0.12503
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.74723 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.01994 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | E | 0.006 | 0.0149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74723 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.79779 | 0.082889 | 0.75268 | 0.14621 | 0.10839
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75268 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.020327 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0153 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75268 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.79779 | 0.082889 | 0.75268 | 0.14621 | 0.10839
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.89345 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.010409 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89345 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.79779 | 0.082889 | 0.75268 | 0.14621 | 0.10839
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-02-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9833 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.16272 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9833 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90442 | 0.090368 | 0.91796 | 0.16045 | 0.11894
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-04-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82285 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.16163 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82285 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90442 | 0.090368 | 0.91796 | 0.16045 | 0.11894
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-05-07 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97403 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.16016 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97402 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90442 | 0.090368 | 0.91796 | 0.16045 | 0.11894
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-07-08 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8619 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.16011 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8619 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90442 | 0.090368 | 0.91796 | 0.16045 | 0.11894
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-09-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78972 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.15702 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78972 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90442 | 0.090368 | 0.91796 | 0.16045 | 0.11894
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-11-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99469 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.15784 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99469 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90442 | 0.090368 | 0.91796 | 0.16045 | 0.11894
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-12-08 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99057 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.051486 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99057 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90401 | 0.15162 | 0.89481 | 0.22127 | 0.16403
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-01-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80153 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.08359 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | E | 0.006 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80153 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.90401 | 0.15162 | 0.89481 | 0.22127 | 0.16403
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-01-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76929 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.085793 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76929 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90401 | 0.15162 | 0.89481 | 0.22127 | 0.16403
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-01-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75086 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.053272 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75086 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90401 | 0.15162 | 0.89481 | 0.22127 | 0.16403
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-06-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9881 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.052626 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9881 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90401 | 0.15162 | 0.89481 | 0.22127 | 0.16403
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-07-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1237 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.084541 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1237 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90401 | 0.15162 | 0.89481 | 0.22127 | 0.16403
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.77657 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77657 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89518 | 0.15085 | 0.86788 | 0.13373 | 0.09913
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.91029 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91029 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89518 | 0.15085 | 0.86788 | 0.13373 | 0.09913
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.77041 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77041 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89518 | 0.15085 | 0.86788 | 0.13373 | 0.09913
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.90271 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90271 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89518 | 0.15085 | 0.86788 | 0.13373 | 0.09913
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83304 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83304 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89518 | 0.15085 | 0.86788 | 0.13373 | 0.09913
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.178 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.178 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.89518 | 0.15085 | 0.86788 | 0.13373 | 0.09913
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84932 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84932 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97813 | 0.18216 | 0.97813 | 0.25762 | 0.19097
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1069 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1069 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97813 | 0.18216 | 0.97813 | 0.25762 | 0.19097
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-04-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89137 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89137 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0489 | 0.31906 | 0.96661 | 0.44059 | 0.3266
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-05-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0419 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0419 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0489 | 0.31906 | 0.96661 | 0.44059 | 0.3266
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-07-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4966 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4966 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0489 | 0.31906 | 0.96661 | 0.44059 | 0.3266
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76593 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76593 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0489 | 0.31906 | 0.96661 | 0.44059 | 0.3266
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80965 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80965 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84449 | 0.056808 | 0.81378 | 0.1004 | 0.074423
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91005 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0369 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91005 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84449 | 0.056808 | 0.81378 | 0.1004 | 0.074423
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81378 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0329 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81378 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84449 | 0.056808 | 0.81378 | 0.1004 | 0.074423
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77057 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0776 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77057 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77057 |  | 0.77057 | 0 | 0
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79392 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79392 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82379 | 0.070346 | 0.79844 | 0.082723 | 0.061322
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92736 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92736 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82379 | 0.070346 | 0.79844 | 0.082723 | 0.061322
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77094 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77094 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82379 | 0.070346 | 0.79844 | 0.082723 | 0.061322
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-10-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80295 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80295 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82379 | 0.070346 | 0.79844 | 0.082723 | 0.061322
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-01-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94922 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.083226 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94922 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.024 | 0.31878 | 0.94922 | 0.345 | 0.25574
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-02-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86592 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.055432 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86592 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.024 | 0.31878 | 0.94922 | 0.345 | 0.25574
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2109 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.052027 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2109 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.024 | 0.31878 | 0.94922 | 0.345 | 0.25574
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-07-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63469 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.085081 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63469 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.024 | 0.31878 | 0.94922 | 0.345 | 0.25574
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2009-09-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4592 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.083607 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4592 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.024 | 0.31878 | 0.94922 | 0.345 | 0.25574
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-04-27 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.551 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.068966 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.551 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.66992 | 0.11026 | 0.66021 | 0.16737 | 0.12407
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-07-06 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.80826 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.013609 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | E | 0.011 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80826 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.66992 | 0.11026 | 0.66021 | 0.16737 | 0.12407
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-09-12 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.69895 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.070105 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69895 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.66992 | 0.11026 | 0.66021 | 0.16737 | 0.12407
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-11-19 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62147 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.069191 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62147 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.66992 | 0.11026 | 0.66021 | 0.16737 | 0.12407
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1566 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.16341 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1566 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0583 | 0.093191 | 1.066 | 0.082467 | 0.061132
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89004 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.16179 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89004 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0583 | 0.093191 | 1.066 | 0.082467 | 0.061132
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-05-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.051 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.16176 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.051 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0583 | 0.093191 | 1.066 | 0.082467 | 0.061132
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1266 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.16864 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1266 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0583 | 0.093191 | 1.066 | 0.082467 | 0.061132
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-08-19 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0442 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.15994 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0442 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0583 | 0.093191 | 1.066 | 0.082467 | 0.061132
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2008-10-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0811 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.16187 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0811 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0583 | 0.093191 | 1.066 | 0.082467 | 0.061132
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.61506 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0099177 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61506 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77286 | 0.12207 | 0.78547 | 0.17609 | 0.13053
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90545 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.01005 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90545 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77286 | 0.12207 | 0.78547 | 0.17609 | 0.13053
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81637 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.051937 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.0424 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81637 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77286 | 0.12207 | 0.78547 | 0.17609 | 0.13053
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75457 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.019879 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.006 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75458 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77286 | 0.12207 | 0.78547 | 0.17609 | 0.13053
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-02-13 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.91626 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.068757 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91627 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82361 | 0.083079 | 0.7988 | 0.16051 | 0.11898
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-02-27 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.79881 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 10 µl | 0.013771 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7988 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82361 | 0.083079 | 0.7988 | 0.16051 | 0.11898
ALPHA-ENDOSULFAN (ENDOSULFAN I) | 2033 | 34362GCM39 | 2007-03-08 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.75576 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.068805 | ALPHA-ENDOSULFAN_(ENDOSULFAN_I) | . | 0.011 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75576 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82361 | 0.083079 | 0.7988 | 0.16051 | 0.11898