## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91239 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.44608 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91239 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1672 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.089958 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1672 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2196 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.094291 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2196 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1965 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.18387 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1965 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92992 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.18281 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92992 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-03-19 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85597 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 50 µl | 0.13318 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85597 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0468 | 0.20104 | 1.0189 | 0.32458 | 0.24061
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-05-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1247 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 10 µl | 0.026675 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1247 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0468 | 0.20104 | 1.0189 | 0.32458 | 0.24061
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-08-01 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9131 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 50 µl | 0.13361 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9131 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0468 | 0.20104 | 1.0189 | 0.32458 | 0.24061
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-11-29 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2936 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 10 µl | 0.027057 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2936 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0468 | 0.20104 | 1.0189 | 0.32458 | 0.24061
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83896 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.090589 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83896 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.92885 | 0.12172 | 0.88024 | 0.22841 | 0.16932
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88024 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.1795 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88024 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.92885 | 0.12172 | 0.88024 | 0.22841 | 0.16932
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0674 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.090316 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0964 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0674 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.92885 | 0.12172 | 0.88024 | 0.22841 | 0.16932
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85622 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85622 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.9472 | 0.092488 | 0.94904 | 0.10709 | 0.079387
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85675 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85675 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.9472 | 0.092488 | 0.94904 | 0.10709 | 0.079387
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1083 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1083 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.9472 | 0.092488 | 0.94904 | 0.10709 | 0.079387
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.94313 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94313 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.9472 | 0.092488 | 0.94904 | 0.10709 | 0.079387
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95495 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95495 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.9472 | 0.092488 | 0.94904 | 0.10709 | 0.079387
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96384 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96384 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.9472 | 0.092488 | 0.94904 | 0.10709 | 0.079387
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.119 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.119 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.2694 | 0.21272 | 1.2694 | 0.30082 | 0.223
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4198 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4198 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.2694 | 0.21272 | 1.2694 | 0.30082 | 0.223
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4634 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4634 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.2511 | 0.25444 | 1.3202 | 0.37244 | 0.27609
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4111 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4111 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.2511 | 0.25444 | 1.3202 | 0.37244 | 0.27609
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2294 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2294 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.2511 | 0.25444 | 1.3202 | 0.37244 | 0.27609
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9003 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9003 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.2511 | 0.25444 | 1.3202 | 0.37244 | 0.27609
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1088 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1088 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.3115 | 0.17934 | 1.3762 | 0.34072 | 0.25257
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3762 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0558 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3762 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.3115 | 0.17934 | 1.3762 | 0.34072 | 0.25257
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4495 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0586 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.4495 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.3115 | 0.17934 | 1.3762 | 0.34072 | 0.25257
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.132 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.132 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.132 |  | 1.132 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9527 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9527 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0475 | 0.12868 | 1.0377 | 0.21695 | 0.16082
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1894 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1894 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0475 | 0.12868 | 1.0377 | 0.21695 | 0.16082
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1226 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1226 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0475 | 0.12868 | 1.0377 | 0.21695 | 0.16082
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92543 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92543 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0475 | 0.12868 | 1.0377 | 0.21695 | 0.16082
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-04-03 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.88515 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.061007 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88515 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.77976 | 0.21768 | 0.84492 | 0.23479 | 0.17405
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-04-18 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.47937 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.060496 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47937 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.77976 | 0.21768 | 0.84492 | 0.23479 | 0.17405
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-05-28 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.65036 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.059967 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65036 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.77976 | 0.21768 | 0.84492 | 0.23479 | 0.17405
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-08-20 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.039 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.059672 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.039 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.77976 | 0.21768 | 0.84492 | 0.23479 | 0.17405
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84492 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.059177 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.84492 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.77976 | 0.21768 | 0.84492 | 0.23479 | 0.17405
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-02-12 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.141 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.13497 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.141 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0403 | 0.086496 | 1.0494 | 0.094363 | 0.069951
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-03-02 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91714 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.1352 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91714 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0403 | 0.086496 | 1.0494 | 0.094363 | 0.069951
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-07-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0494 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.026681 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0494 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0403 | 0.086496 | 1.0494 | 0.094363 | 0.069951
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-09-19 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.99981 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.13403 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99981 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0403 | 0.086496 | 1.0494 | 0.094363 | 0.069951
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2007-10-11 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0942 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.027418 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0942 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0403 | 0.086496 | 1.0494 | 0.094363 | 0.069951
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-02-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84892 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.18259 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84892 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0284 | 0.14619 | 1.0109 | 0.01459 | 0.010815
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0197 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.1216 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0197 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0284 | 0.14619 | 1.0109 | 0.01459 | 0.010815
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0051 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.1164 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0051 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0284 | 0.14619 | 1.0109 | 0.01459 | 0.010815
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2572 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.19011 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2572 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0284 | 0.14619 | 1.0109 | 0.01459 | 0.010815
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0109 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.11772 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0109 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0284 | 0.14619 | 1.0109 | 0.01459 | 0.010815
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1107 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.088681 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0985 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1107 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.98864 | 0.17264 | 0.98864 | 0.24415 | 0.18099
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86657 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.18348 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86657 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.98864 | 0.17264 | 0.98864 | 0.24415 | 0.18099
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-01-24 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.84484 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.060366 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84484 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.82425 | 0.1084 | 0.82099 | 0.13497 | 0.10005
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-01-24 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.728 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.06044 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.728 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.82425 | 0.1084 | 0.82099 | 0.13497 | 0.10005
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-01-25 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0059 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.060641 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0059 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.82425 | 0.1084 | 0.82099 | 0.13497 | 0.10005
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-02-06 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.86297 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.060257 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86297 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.82425 | 0.1084 | 0.82099 | 0.13497 | 0.10005
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.79714 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.060215 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79714 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.82425 | 0.1084 | 0.82099 | 0.13497 | 0.10005
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-02-19 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.70665 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.060851 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70665 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.82425 | 0.1084 | 0.82099 | 0.13497 | 0.10005
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2008-12-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87836 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.11613 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87836 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0886 | 0.41888 | 0.98943 | 0.28506 | 0.21131
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-01-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82711 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 40 µl | 0.18619 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82711 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0886 | 0.41888 | 0.98943 | 0.28506 | 0.21131
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-03-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1122 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.12588 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1122 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0886 | 0.41888 | 0.98943 | 0.28506 | 0.21131
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.885 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.11565 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.218 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.885 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0886 | 0.41888 | 0.98943 | 0.28506 | 0.21131
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72831 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.11671 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72831 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0886 | 0.41888 | 0.98943 | 0.28506 | 0.21131
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1005 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.11631 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1005 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0886 | 0.41888 | 0.98943 | 0.28506 | 0.21131
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0743 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.090945 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0977 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0743 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0743 |  | 1.0743 | 0 | 0