## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.56738 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.048997 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56738 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6215 | 0.076544 | 0.6215 | 0.10825 | 0.080244
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.67563 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.095911 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0648 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67563 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6215 | 0.076544 | 0.6215 | 0.10825 | 0.080244
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.77762 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.046552 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0362 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77762 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77451 | 0.004403 | 0.77451 | 0.0062267 | 0.0046158
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.7714 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.09593 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7714 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77451 | 0.004403 | 0.77451 | 0.0062267 | 0.0046158
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-01-07 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.8232 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.10083 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8232 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8575 | 0.050714 | 0.83894 | 0.090374 | 0.066994
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-01-22 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.81001 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.10123 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81001 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8575 | 0.050714 | 0.83894 | 0.090374 | 0.066994
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-01-28 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.90872 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.10234 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90872 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8575 | 0.050714 | 0.83894 | 0.090374 | 0.066994
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-02-05 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85467 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.10062 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85467 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8575 | 0.050714 | 0.83894 | 0.090374 | 0.066994
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-02-07 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.81835 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.10265 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81835 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8575 | 0.050714 | 0.83894 | 0.090374 | 0.066994
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93005 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.10107 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93005 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8575 | 0.050714 | 0.83894 | 0.090374 | 0.066994
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-02-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.3898 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.0057563 | CHLORPYRIFOS | E | 0.005 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3898 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.1969 | 0.20879 | 1.2256 | 0.41461 | 0.30735
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-02-21 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.97517 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.028713 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97517 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1969 | 0.20879 | 1.2256 | 0.41461 | 0.30735
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-03-05 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2256 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.0057115 | CHLORPYRIFOS | E | 0.005 | 0.007 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2256 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.1969 | 0.20879 | 1.2256 | 0.41461 | 0.30735
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-12-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0197 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.0098068 | CHLORPYRIFOS | E | 0.01 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0197 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 6 | 1.052 | 0.1626 | 0.9956 | 0.040598 | 0.030095
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94209 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.015922 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94209 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.052 | 0.1626 | 0.9956 | 0.040598 | 0.030095
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-01-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9791 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.016341 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9791 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.052 | 0.1626 | 0.9956 | 0.040598 | 0.030095
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-01-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3797 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.010147 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3797 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.052 | 0.1626 | 0.9956 | 0.040598 | 0.030095
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9976 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.010024 | CHLORPYRIFOS | E | 0.01 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9976 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.052 | 0.1626 | 0.9956 | 0.040598 | 0.030095
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9936 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.016103 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9936 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.052 | 0.1626 | 0.9956 | 0.040598 | 0.030095
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-03-01 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.51446 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.10302 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51446 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.35043 | 0.15002 | 0.32515 | 0.28794 | 0.21344
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-04-10 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.17536 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.10265 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.17536 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.35043 | 0.15002 | 0.32515 | 0.28794 | 0.21344
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-05-12 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.53592 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.10076 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53592 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.35043 | 0.15002 | 0.32515 | 0.28794 | 0.21344
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-07-18 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.36953 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.10013 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36953 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.35043 | 0.15002 | 0.32515 | 0.28794 | 0.21344
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-09-26 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.28077 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.099726 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.28077 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.35043 | 0.15002 | 0.32515 | 0.28794 | 0.21344
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-11-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.22653 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.10153 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.22653 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.35043 | 0.15002 | 0.32515 | 0.28794 | 0.21344
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7956 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.20236 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7956 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76681 | 0.14257 | 0.76823 | 0.19981 | 0.14812
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59296 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.096127 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59296 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76681 | 0.14257 | 0.76823 | 0.19981 | 0.14812
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93784 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.10012 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0939 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93784 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76681 | 0.14257 | 0.76823 | 0.19981 | 0.14812
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.74085 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.49403 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.366 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74085 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76681 | 0.14257 | 0.76823 | 0.19981 | 0.14812
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9956 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9956 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0455 | 0.045268 | 1.0537 | 0.075334 | 0.055844
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.99061 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99061 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0455 | 0.045268 | 1.0537 | 0.075334 | 0.055844
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1083 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1083 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0455 | 0.045268 | 1.0537 | 0.075334 | 0.055844
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0509 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0509 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0455 | 0.045268 | 1.0537 | 0.075334 | 0.055844
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0565 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0565 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0455 | 0.045268 | 1.0537 | 0.075334 | 0.055844
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0709 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0709 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0455 | 0.045268 | 1.0537 | 0.075334 | 0.055844
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99762 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99762 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0463 | 0.068796 | 1.0463 | 0.097293 | 0.072122
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0949 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0949 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0463 | 0.068796 | 1.0463 | 0.097293 | 0.072122
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0111 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0111 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92894 | 0.10021 | 0.95814 | 0.14232 | 0.1055
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9891 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9891 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92894 | 0.10021 | 0.95814 | 0.14232 | 0.1055
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7884 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7884 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92894 | 0.10021 | 0.95814 | 0.14232 | 0.1055
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92718 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92718 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92894 | 0.10021 | 0.95814 | 0.14232 | 0.1055
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78386 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0304 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78386 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92151 | 0.13249 | 0.93251 | 0.26429 | 0.19592
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0482 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0482 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92151 | 0.13249 | 0.93251 | 0.26429 | 0.19592
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.93251 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93251 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92151 | 0.13249 | 0.93251 | 0.26429 | 0.19592
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0129 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0129 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0129 |  | 1.0129 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.59544 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59544 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7981 | 0.17789 | 0.78452 | 0.23468 | 0.17396
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.76608 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76608 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7981 | 0.17789 | 0.78452 | 0.23468 | 0.17396
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0279 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0279 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7981 | 0.17789 | 0.78452 | 0.23468 | 0.17396
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80295 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80295 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7981 | 0.17789 | 0.78452 | 0.23468 | 0.17396
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-01-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82006 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.015853 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82005 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91379 | 0.22512 | 0.87911 | 0.22176 | 0.16439
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0418 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.010559 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0418 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91379 | 0.22512 | 0.87911 | 0.22176 | 0.16439
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-04-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2109 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.0099098 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2109 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 5 | 0.91379 | 0.22512 | 0.87911 | 0.22176 | 0.16439
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.61706 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.016206 | CHLORPYRIFOS | E | 0.01 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61706 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.91379 | 0.22512 | 0.87911 | 0.22176 | 0.16439
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87911 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.015925 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87911 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91379 | 0.22512 | 0.87911 | 0.22176 | 0.16439
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1807 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0059289 | CHLORPYRIFOS | E | 0.005 | 0.007 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1807 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.2501 | 0.11045 | 1.2618 | 0.1881 | 0.13944
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1314 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.030051 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1314 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2501 | 0.11045 | 1.2618 | 0.1881 | 0.13944
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.3429 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0059571 | CHLORPYRIFOS | E | 0.005 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3429 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.2501 | 0.11045 | 1.2618 | 0.1881 | 0.13944
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2007-11-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.3453 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0059465 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3453 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2501 | 0.11045 | 1.2618 | 0.1881 | 0.13944
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.56574 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.095981 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0543 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56574 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71099 | 0.16266 | 0.69858 | 0.27817 | 0.20621
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57807 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.09549 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0552 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57807 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71099 | 0.16266 | 0.69858 | 0.27817 | 0.20621
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81908 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.18802 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81908 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71099 | 0.16266 | 0.69858 | 0.27817 | 0.20621
CHLORPYRIFOS | 2033 | 38933GCM35 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88108 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.19181 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.169 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88108 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71099 | 0.16266 | 0.69858 | 0.27817 | 0.20621