## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-02-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.58412 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.027392 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58412 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.62771 | 0.039857 | 0.63674 | 0.078167 | 0.057944
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-02-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.63674 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.13663 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63674 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.62771 | 0.039857 | 0.63674 | 0.078167 | 0.057944
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-03-05 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.66228 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.027179 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66228 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.62771 | 0.039857 | 0.63674 | 0.078167 | 0.057944
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-02-28 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2237 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.045764 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2237 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.75099 | 0.23645 | 0.67116 | 0.10868 | 0.080567
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-04-09 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.61594 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.045459 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61594 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.75099 | 0.23645 | 0.67116 | 0.10868 | 0.080567
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-05-07 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.5994 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.045045 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5994 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.75099 | 0.23645 | 0.67116 | 0.10868 | 0.080567
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-07-08 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.64399 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.045032 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64399 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.75099 | 0.23645 | 0.67116 | 0.10868 | 0.080567
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-09-16 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.72462 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.044161 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72462 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.75099 | 0.23645 | 0.67116 | 0.10868 | 0.080567
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-11-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69833 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.044392 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69833 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.75099 | 0.23645 | 0.67116 | 0.10868 | 0.080567
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71206 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.039463 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0281 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71206 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71206 |  | 0.71206 | 0 | 0
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-02-16 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.73674 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73674 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80916 | 0.11224 | 0.76542 | 0.20938 | 0.15521
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-04-09 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.78981 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78981 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80916 | 0.11224 | 0.76542 | 0.20938 | 0.15521
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-05-29 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.94612 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94612 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80916 | 0.11224 | 0.76542 | 0.20938 | 0.15521
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-08-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.74103 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74103 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80916 | 0.11224 | 0.76542 | 0.20938 | 0.15521
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-10-30 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.69081 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69081 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80916 | 0.11224 | 0.76542 | 0.20938 | 0.15521
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-12-14 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95045 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95045 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80916 | 0.11224 | 0.76542 | 0.20938 | 0.15521
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67407 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67407 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.79425 | 0.16996 | 0.79425 | 0.24036 | 0.17818
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91443 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91443 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.79425 | 0.16996 | 0.79425 | 0.24036 | 0.17818
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78494 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78494 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70879 | 0.11214 | 0.71985 | 0.18501 | 0.13714
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81766 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81766 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70879 | 0.11214 | 0.71985 | 0.18501 | 0.13714
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65477 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65477 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70879 | 0.11214 | 0.71985 | 0.18501 | 0.13714
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57781 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57781 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70879 | 0.11214 | 0.71985 | 0.18501 | 0.13714
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63689 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63689 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75563 | 0.10974 | 0.77668 | 0.21643 | 0.16044
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85332 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0346 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85332 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75563 | 0.10974 | 0.77668 | 0.21643 | 0.16044
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77668 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77668 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75563 | 0.10974 | 0.77668 | 0.21643 | 0.16044
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82419 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82419 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82419 |  | 0.82419 | 0 | 0
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-04-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.61529 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61529 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.56472 | 0.090622 | 0.56622 | 0.1486 | 0.11015
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-06-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.46368 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46368 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.56472 | 0.090622 | 0.56622 | 0.1486 | 0.11015
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-08-27 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.66274 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66274 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.56472 | 0.090622 | 0.56622 | 0.1486 | 0.11015
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.51715 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51715 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.56472 | 0.090622 | 0.56622 | 0.1486 | 0.11015
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-03-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.51241 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.044886 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51241 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.51806 | 0.05493 | 0.52622 | 0.10741 | 0.079619
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-04-28 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.54003 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.044442 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54003 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.51806 | 0.05493 | 0.52622 | 0.10741 | 0.079619
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-05-14 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.56264 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.044433 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56264 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.51806 | 0.05493 | 0.52622 | 0.10741 | 0.079619
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-06-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.45332 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.046325 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45332 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.51806 | 0.05493 | 0.52622 | 0.10741 | 0.079619
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.45524 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.043933 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45524 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.51806 | 0.05493 | 0.52622 | 0.10741 | 0.079619
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-10-09 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58474 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.044464 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58474 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.51806 | 0.05493 | 0.52622 | 0.10741 | 0.079619
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-02-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49343 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.062825 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49343 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57517 | 0.053528 | 0.57425 | 0.0189 | 0.014011
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5736 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.041841 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5736 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57517 | 0.053528 | 0.57425 | 0.0189 | 0.014011
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57425 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.040052 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57425 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57517 | 0.053528 | 0.57425 | 0.0189 | 0.014011
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64207 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.065413 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64208 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57517 | 0.053528 | 0.57425 | 0.0189 | 0.014011
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.5925 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.040506 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5925 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57517 | 0.053528 | 0.57425 | 0.0189 | 0.014011
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92296 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.03012 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92296 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7392 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.15152 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7392 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85243 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.030618 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85243 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62934 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.061652 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62934 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65883 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.039616 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65883 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81042 | 0.21438 | 0.81042 | 0.30319 | 0.22475
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96202 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.019958 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0192 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96202 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81042 | 0.21438 | 0.81042 | 0.30319 | 0.22475
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-04-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.68622 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.027688 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68623 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82791 | 0.10453 | 0.84541 | 0.14302 | 0.10602
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-06-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82657 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.14034 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82657 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82791 | 0.10453 | 0.84541 | 0.14302 | 0.10602
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-08-31 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93459 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.02782 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93459 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82791 | 0.10453 | 0.84541 | 0.14302 | 0.10602
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2007-11-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.86424 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.02777 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86424 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.82791 | 0.10453 | 0.84541 | 0.14302 | 0.10602
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2008-12-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.59813 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.040125 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59813 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67224 | 0.30193 | 0.58645 | 0.12611 | 0.093481
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-01-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.46631 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 40 µl | 0.064335 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46631 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67224 | 0.30193 | 0.58645 | 0.12611 | 0.093481
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-03-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57477 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.043496 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57477 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67224 | 0.30193 | 0.58645 | 0.12611 | 0.093481
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2762 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.039961 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2762 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67224 | 0.30193 | 0.58645 | 0.12611 | 0.093481
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49595 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.040327 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49595 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67224 | 0.30193 | 0.58645 | 0.12611 | 0.093481
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.62206 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.040189 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62206 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67224 | 0.30193 | 0.58645 | 0.12611 | 0.093481
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.44027 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.059055 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44027 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71212 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.030472 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0217 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71212 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67985 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.061337 | CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0417 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67985 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527
CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61374 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.030306 | CIS-PERMETHRIN | E | 0.01 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61374 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527