## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-02-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.47751 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.11309 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47751 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.42005 | 0.098171 | 0.43272 | 0.11747 | 0.08708
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-04-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.38792 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.116 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38792 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.42005 | 0.098171 | 0.43272 | 0.11747 | 0.08708
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49318 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.11152 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49318 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.42005 | 0.098171 | 0.43272 | 0.11747 | 0.08708
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-07-02 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.37571 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.11179 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37571 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.42005 | 0.098171 | 0.43272 | 0.11747 | 0.08708
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-09-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.26056 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.1113 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.26056 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.42005 | 0.098171 | 0.43272 | 0.11747 | 0.08708
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-11-05 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52542 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.11229 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52542 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.42005 | 0.098171 | 0.43272 | 0.11747 | 0.08708
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-02-21 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.53787 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.083663 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53787 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.7285 | 0.26954 | 0.62461 | 0.32008 | 0.23727
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-05-21 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.59905 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 10 µl | 0.016693 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.59905 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.7285 | 0.26954 | 0.62461 | 0.32008 | 0.23727
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-08-08 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.65017 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.083055 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65017 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.7285 | 0.26954 | 0.62461 | 0.32008 | 0.23727
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-10-02 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1269 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 10 µl | 0.01686 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1269 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.7285 | 0.26954 | 0.62461 | 0.32008 | 0.23727
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-04-05 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.66131 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 10 µl | 0.016634 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.66131 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.79175 | 0.087132 | 0.83139 | 0.091194 | 0.067601
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-07-30 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.83178 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.082955 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83178 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.79175 | 0.087132 | 0.83139 | 0.091194 | 0.067601
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-10-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.831 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 10 µl | 0.016847 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.831 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.79175 | 0.087132 | 0.83139 | 0.091194 | 0.067601
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-12-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84292 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.083045 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84292 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.79175 | 0.087132 | 0.83139 | 0.091194 | 0.067601
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86436 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.04917 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86436 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.86436 |  | 0.86436 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.71683 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.71683 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 6 | 0.75456 | 0.12728 | 0.7222 | 0.12577 | 0.093235
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.6024 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6024 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75456 | 0.12728 | 0.7222 | 0.12577 | 0.093235
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.97315 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97315 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75456 | 0.12728 | 0.7222 | 0.12577 | 0.093235
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.72756 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | CYFLUTHRIN | E | 0.053 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72756 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75456 | 0.12728 | 0.7222 | 0.12577 | 0.093235
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69081 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69081 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75456 | 0.12728 | 0.7222 | 0.12577 | 0.093235
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81659 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81659 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.75456 | 0.12728 | 0.7222 | 0.12577 | 0.093235
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6471 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6471 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.76874 | 0.17201 | 0.76874 | 0.24326 | 0.18033
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89037 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89037 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.76874 | 0.17201 | 0.76874 | 0.24326 | 0.18033
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-04-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75833 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75833 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.75577 | 0.079218 | 0.7748 | 0.10822 | 0.080224
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-05-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79128 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79128 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.75577 | 0.079218 | 0.7748 | 0.10822 | 0.080224
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-07-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82849 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82848 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.75577 | 0.079218 | 0.7748 | 0.10822 | 0.080224
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64499 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64499 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.75577 | 0.079218 | 0.7748 | 0.10822 | 0.080224
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59306 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59306 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.78619 | 0.22507 | 0.73216 | 0.4403 | 0.32639
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0334 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0419 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0334 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.78619 | 0.22507 | 0.73216 | 0.4403 | 0.32639
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73216 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0296 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73216 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.78619 | 0.22507 | 0.73216 | 0.4403 | 0.32639
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74177 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0747 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74177 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.74177 |  | 0.74177 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65498 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65498 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.60866 | 0.13513 | 0.6337 | 0.18155 | 0.13458
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.42336 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42336 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.60866 | 0.13513 | 0.6337 | 0.18155 | 0.13458
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74389 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74389 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.60866 | 0.13513 | 0.6337 | 0.18155 | 0.13458
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-10-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.61242 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61242 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.60866 | 0.13513 | 0.6337 | 0.18155 | 0.13458
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-02-02 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.55169 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.15588 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55169 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.57244 | 0.086725 | 0.55169 | 0.017774 | 0.013175
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-02-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53941 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.10382 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53941 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.57244 | 0.086725 | 0.55169 | 0.017774 | 0.013175
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-05-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49306 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.099379 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49306 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.57244 | 0.086725 | 0.55169 | 0.017774 | 0.013175
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-08-25 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72086 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.16231 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72086 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.57244 | 0.086725 | 0.55169 | 0.017774 | 0.013175
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.55718 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.10051 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55718 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.57244 | 0.086725 | 0.55169 | 0.017774 | 0.013175
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.47118 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.078313 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0369 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47118 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.41123 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.39394 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41123 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.43714 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.079608 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43714 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.32315 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.1603 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32315 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-12-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58424 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.099275 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58424 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.69809 | 0.23578 | 0.62902 | 0.11707 | 0.086786
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-01-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52772 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 40 µl | 0.15917 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52772 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.69809 | 0.23578 | 0.62902 | 0.11707 | 0.086786
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-03-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67834 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.10762 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67834 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.69809 | 0.23578 | 0.62902 | 0.11707 | 0.086786
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-07-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1631 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.09887 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1631 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.69809 | 0.23578 | 0.62902 | 0.11707 | 0.086786
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-09-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56127 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.099774 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56127 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.69809 | 0.23578 | 0.62902 | 0.11707 | 0.086786
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67381 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.099434 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67381 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.69809 | 0.23578 | 0.62902 | 0.11707 | 0.086786
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56651 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.10944 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56651 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.56278 | 0.11101 | 0.56651 | 0.08319 | 0.061668
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72844 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.11394 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72844 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.56278 | 0.11101 | 0.56651 | 0.08319 | 0.061668
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-05-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50305 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.10933 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50305 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.56278 | 0.11101 | 0.56651 | 0.08319 | 0.061668
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-08-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58624 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.10917 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58624 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.56278 | 0.11101 | 0.56651 | 0.08319 | 0.061668
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2008-10-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.42968 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.10706 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42968 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.56278 | 0.11101 | 0.56651 | 0.08319 | 0.061668
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.33736 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.15354 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33736 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.47079 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.079228 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0373 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47079 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.45963 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.15948 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0733 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45963 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.349 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.078796 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.349 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457