## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8293 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.036296 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0301 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8293 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91079 | 0.11525 | 0.91079 | 0.16299 | 0.12082
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99229 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.071048 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0705 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99229 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91079 | 0.11525 | 0.91079 | 0.16299 | 0.12082
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0136 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.034924 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0354 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0136 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0112 | 0.0034282 | 1.0112 | 0.0048482 | 0.0035939
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0088 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.071967 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0726 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0088 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0112 | 0.0034282 | 1.0112 | 0.0048482 | 0.0035939
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-01-07 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.5885 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.0050363 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5885 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.8443 | 0.15524 | 1.8705 | 0.17633 | 0.13071
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-01-22 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.7798 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.0050566 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.009 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7799 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.8443 | 0.15524 | 1.8705 | 0.17633 | 0.13071
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-01-28 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.9562 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.005112 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9562 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.8443 | 0.15524 | 1.8705 | 0.17633 | 0.13071
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-02-05 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.7906 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.0050261 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.009 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7907 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.8443 | 0.15524 | 1.8705 | 0.17633 | 0.13071
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-02-07 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.9504 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.0051272 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9504 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.8443 | 0.15524 | 1.8705 | 0.17633 | 0.13071
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 2.1789 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.0050485 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.8443 | 0.15524 | 1.8705 | 0.17633 | 0.13071 | 2
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-02-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 2.3708 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.0016872 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.769 | 0.40007 | 2 | 0.69293 | 0.51367 | 2
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-02-21 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.3071 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.0084158 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3071 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.769 | 0.40007 | 2 | 0.69293 | 0.51367
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-03-05 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 2.3894 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.0016741 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.769 | 0.40007 | 2 | 0.69293 | 0.51367 | 2
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90549 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.021535 | DACTHAL | E | 0.0076 | 0.0195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90549 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0636 | 0.14279 | 1.1023 | 0.2776 | 0.20578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1023 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.021953 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0242 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1023 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0636 | 0.14279 | 1.1023 | 0.2776 | 0.20578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1831 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.011242 | DACTHAL | E | 0.0076 | 0.0133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1831 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0636 | 0.14279 | 1.1023 | 0.2776 | 0.20578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-12-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99996 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.15201 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99996 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0765 | 0.13152 | 1.0664 | 0.23555 | 0.17461
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97248 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.24679 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97248 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0765 | 0.13152 | 1.0664 | 0.23555 | 0.17461
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-01-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91593 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.25329 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.232 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91593 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0765 | 0.13152 | 1.0664 | 0.23555 | 0.17461
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-01-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.208 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.15728 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.208 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0765 | 0.13152 | 1.0664 | 0.23555 | 0.17461
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1328 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.15537 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1328 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0765 | 0.13152 | 1.0664 | 0.23555 | 0.17461
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.23 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.2496 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.307 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.23 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0765 | 0.13152 | 1.0664 | 0.23555 | 0.17461
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-03-01 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1315 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.00707 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1315 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0554 | 0.12198 | 1.0751 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-04-10 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85174 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0070444 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.006 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85174 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0554 | 0.12198 | 1.0751 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-05-12 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1569 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0069149 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1569 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0554 | 0.12198 | 1.0751 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-07-18 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0187 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0068715 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.007 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0187 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0554 | 0.12198 | 1.0751 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-09-26 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1689 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.006844 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1689 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0554 | 0.12198 | 1.0751 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-11-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0046 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0069679 | DACTHAL | E | 0.006 | 0.007 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0046 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0554 | 0.12198 | 1.0751 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0553 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0553 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.041953 | 1.0661 | 0.064023 | 0.047459
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0308 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0308 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.041953 | 1.0661 | 0.064023 | 0.047459
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0948 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0948 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.041953 | 1.0661 | 0.064023 | 0.047459
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0105 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0105 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.041953 | 1.0661 | 0.064023 | 0.047459
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0769 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0769 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.041953 | 1.0661 | 0.064023 | 0.047459
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1245 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1245 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.041953 | 1.0661 | 0.064023 | 0.047459
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.092 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.092 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1897 | 0.13819 | 1.1897 | 0.19544 | 0.14487
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2874 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2874 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1897 | 0.13819 | 1.1897 | 0.19544 | 0.14487
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2506 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2506 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2154 | 0.10411 | 1.2319 | 0.1426 | 0.10571
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2133 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2133 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2154 | 0.10411 | 1.2319 | 0.1426 | 0.10571
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3229 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3229 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2154 | 0.10411 | 1.2319 | 0.1426 | 0.10571
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.075 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.075 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2154 | 0.10411 | 1.2319 | 0.1426 | 0.10571
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99272 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0385 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99272 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0751 | 0.099934 | 1.0463 | 0.19354 | 0.14347
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1863 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0481 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1863 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0751 | 0.099934 | 1.0463 | 0.19354 | 0.14347
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0463 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0423 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0463 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0751 | 0.099934 | 1.0463 | 0.19354 | 0.14347
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1122 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1122 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1122 |  | 1.1122 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9924 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9924 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0327 | 0.068717 | 1.0202 | 0.10522 | 0.077999
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96768 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96768 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0327 | 0.068717 | 1.0202 | 0.10522 | 0.077999
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1226 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1226 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0327 | 0.068717 | 1.0202 | 0.10522 | 0.077999
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0479 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0479 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0327 | 0.068717 | 1.0202 | 0.10522 | 0.077999
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-01-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0879 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.24175 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.263 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0879 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0997 | 0.21057 | 1.1924 | 0.12964 | 0.096104
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1924 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.16102 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.192 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1924 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0997 | 0.21057 | 1.1924 | 0.12964 | 0.096104
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-04-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2175 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.15112 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2175 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0997 | 0.21057 | 1.1924 | 0.12964 | 0.096104
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74047 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.24714 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74047 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0997 | 0.21057 | 1.1924 | 0.12964 | 0.096104
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.26 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.24286 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.26 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0997 | 0.21057 | 1.1924 | 0.12964 | 0.096104
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80291 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.010711 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80291 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88444 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.010854 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88444 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0197 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.056092 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0572 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0197 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.885 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.021469 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.885 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 2.024 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0019763 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.8744 | 0.25127 | 2 | 0.25127 | 0.18627 | 2
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 1.4974 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.010017 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4975 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.8744 | 0.25127 | 2 | 0.25127 | 0.18627
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 2.0144 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0019857 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.8744 | 0.25127 | 2 | 0.25127 | 0.18627 | 2
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2007-11-13 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 2.018 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0019822 | DACTHAL | E | 0.003 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.8744 | 0.25127 | 2 | 0.25127 | 0.18627 | 2