## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78121 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.096005 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78121 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93489 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.01936 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93489 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.094 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.020293 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.094 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80359 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.039572 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80359 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.187 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.039344 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0467 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.187 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-02-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67937 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11187 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67937 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.6937 | 0.12092 | 0.67265 | 0.2206 | 0.16353
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66593 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11112 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66593 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.6937 | 0.12092 | 0.67265 | 0.2206 | 0.16353
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-05-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.54491 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11011 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54491 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.6937 | 0.12092 | 0.67265 | 0.2206 | 0.16353
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-07-08 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.59958 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11008 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59958 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.6937 | 0.12092 | 0.67265 | 0.2206 | 0.16353
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-09-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85225 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10795 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85225 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.6937 | 0.12092 | 0.67265 | 0.2206 | 0.16353
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-11-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82018 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10851 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82018 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.6937 | 0.12092 | 0.67265 | 0.2206 | 0.16353
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-12-08 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77497 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.049034 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77497 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9892 | 0.19463 | 0.97411 | 0.16339 | 0.12112
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-01-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85417 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.07961 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85417 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9892 | 0.19463 | 0.97411 | 0.16339 | 0.12112
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-01-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95462 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.081708 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95462 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9892 | 0.19463 | 0.97411 | 0.16339 | 0.12112
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-01-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3403 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.050736 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3403 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9892 | 0.19463 | 0.97411 | 0.16339 | 0.12112
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-06-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0176 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.05012 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0176 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9892 | 0.19463 | 0.97411 | 0.16339 | 0.12112
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-07-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9936 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.080515 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9936 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9892 | 0.19463 | 0.97411 | 0.16339 | 0.12112
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63584 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.020131 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63584 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.71812 | 0.16386 | 0.63584 | 0.29511 | 0.21876
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.61171 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.039888 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0244 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61171 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.71812 | 0.16386 | 0.63584 | 0.29511 | 0.21876
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90682 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.02007 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90682 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.71812 | 0.16386 | 0.63584 | 0.29511 | 0.21876
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0155 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0155 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94221 | 0.1009 | 0.96491 | 0.19543 | 0.14487
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81659 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81659 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94221 | 0.1009 | 0.96491 | 0.19543 | 0.14487
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0407 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0407 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94221 | 0.1009 | 0.96491 | 0.19543 | 0.14487
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83535 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83535 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94221 | 0.1009 | 0.96491 | 0.19543 | 0.14487
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91431 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91431 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94221 | 0.1009 | 0.96491 | 0.19543 | 0.14487
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0308 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0308 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94221 | 0.1009 | 0.96491 | 0.19543 | 0.14487
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-03-04 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91673 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91673 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.066 | 0.21107 | 1.066 | 0.2985 | 0.22128
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2152 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2152 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.066 | 0.21107 | 1.066 | 0.2985 | 0.22128
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-04-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2772 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2772 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1784 | 0.19828 | 1.2518 | 0.24337 | 0.18041
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-05-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2265 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2265 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1784 | 0.19828 | 1.2518 | 0.24337 | 0.18041
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-07-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3229 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3229 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1784 | 0.19828 | 1.2518 | 0.24337 | 0.18041
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88686 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88686 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1784 | 0.19828 | 1.2518 | 0.24337 | 0.18041
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69104 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0268 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69104 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9959 | 0.28396 | 1.0438 | 0.56182 | 0.41647
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2529 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0508 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2529 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9959 | 0.28396 | 1.0438 | 0.56182 | 0.41647
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0438 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0422 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0438 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9959 | 0.28396 | 1.0438 | 0.56182 | 0.41647
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.132 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.132 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.132 |  | 1.132 | 0 | 0
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9924 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9924 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0122 | 0.094197 | 0.98004 | 0.11767 | 0.087224
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96768 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96768 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0122 | 0.094197 | 0.98004 | 0.11767 | 0.087224
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1497 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1497 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0122 | 0.094197 | 0.98004 | 0.11767 | 0.087224
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93904 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93904 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0122 | 0.094197 | 0.98004 | 0.11767 | 0.087224
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-01-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0598 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.079263 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0598 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0058 | 0.22697 | 1.0598 | 0.056261 | 0.041706
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-02-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0986 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.052793 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0986 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0058 | 0.22697 | 1.0598 | 0.056261 | 0.041706
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-04-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2109 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.049549 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2109 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0058 | 0.22697 | 1.0598 | 0.056261 | 0.041706
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-07-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.61706 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.081029 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61706 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0058 | 0.22697 | 1.0598 | 0.056261 | 0.041706
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-09-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0424 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.079626 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0424 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0058 | 0.22697 | 1.0598 | 0.056261 | 0.041706
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-04-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74173 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.12808 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74173 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80033 | 0.15754 | 0.7522 | 0.1907 | 0.14137
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-07-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0287 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.025275 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0287 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80033 | 0.15754 | 0.7522 | 0.1907 | 0.14137
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-09-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66823 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.1302 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66823 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80033 | 0.15754 | 0.7522 | 0.1907 | 0.14137
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2007-11-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76267 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.1285 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76267 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80033 | 0.15754 | 0.7522 | 0.1907 | 0.14137
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.81809 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.087155 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0713 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81809 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.76661 | 0.072798 | 0.76661 | 0.10295 | 0.076317
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.71513 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.043908 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71513 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.76661 | 0.072798 | 0.76661 | 0.10295 | 0.076317