## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.80144 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.049037 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.01 | 0.0393 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80144 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8039 | 0.0034727 | 0.8039 | 0.0049111 | 0.0036406
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.80635 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.095988 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | E | 0.01 | 0.0774 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80635 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.8039 | 0.0034727 | 0.8039 | 0.0049111 | 0.0036406
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2009 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.04605 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | E | 0.01 | 0.0553 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2009 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.96979 | 0.3268 | 0.96979 | 0.46216 | 0.3426
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.73871 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.094895 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.01 | 0.0701 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73871 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96979 | 0.3268 | 0.96979 | 0.46216 | 0.3426
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-01-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69467 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.1382 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69467 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62722 | 0.10625 | 0.68812 | 0.16533 | 0.12255
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-01-22 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53332 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.13875 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53332 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62722 | 0.10625 | 0.68812 | 0.16533 | 0.12255
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-01-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69864 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.14027 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69864 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62722 | 0.10625 | 0.68812 | 0.16533 | 0.12255
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-02-05 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68157 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.13792 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68157 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62722 | 0.10625 | 0.68812 | 0.16533 | 0.12255
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-02-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.4549 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.14069 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4549 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62722 | 0.10625 | 0.68812 | 0.16533 | 0.12255
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70021 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.13853 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70021 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62722 | 0.10625 | 0.68812 | 0.16533 | 0.12255
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52165 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.036423 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52165 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.49035 | 0.035785 | 0.49807 | 0.07031 | 0.05212
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-02-21 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.45134 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.18168 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45134 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.49035 | 0.035785 | 0.49807 | 0.07031 | 0.05212
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-03-05 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49807 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.03614 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49807 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.49035 | 0.035785 | 0.49807 | 0.07031 | 0.05212
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.531 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.047458 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | E | 0.006 | 0.0252 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.531 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.76476 | 0.20464 | 0.85171 | 0.38055 | 0.2821
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91155 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.048379 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.0441 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91155 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.76476 | 0.20464 | 0.85171 | 0.38055 | 0.2821
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85171 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.024774 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.0211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85171 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.76476 | 0.20464 | 0.85171 | 0.38055 | 0.2821
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-03-01 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56974 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.14392 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56974 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.48518 | 0.075402 | 0.4977 | 0.075268 | 0.055796
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-04-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.35564 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.1434 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35564 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.48518 | 0.075402 | 0.4977 | 0.075268 | 0.055796
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-05-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53279 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.14077 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53279 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.48518 | 0.075402 | 0.4977 | 0.075268 | 0.055796
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-07-18 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.45752 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.13988 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45752 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.48518 | 0.075402 | 0.4977 | 0.075268 | 0.055796
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-09-26 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.47372 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.13932 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47372 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.48518 | 0.075402 | 0.4977 | 0.075268 | 0.055796
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-11-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52169 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.14185 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52169 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.48518 | 0.075402 | 0.4977 | 0.075268 | 0.055796
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8363 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8363 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58948 | 0.14627 | 0.57744 | 0.18023 | 0.13361
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.46853 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46853 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58948 | 0.14627 | 0.57744 | 0.18023 | 0.13361
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64877 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64877 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58948 | 0.14627 | 0.57744 | 0.18023 | 0.13361
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6063 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6063 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58948 | 0.14627 | 0.57744 | 0.18023 | 0.13361
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.54859 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54859 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58948 | 0.14627 | 0.57744 | 0.18023 | 0.13361
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.42837 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42837 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58948 | 0.14627 | 0.57744 | 0.18023 | 0.13361
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-03-04 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84932 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84932 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0864 | 0.33531 | 1.0864 | 0.4742 | 0.35152
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3235 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3235 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0864 | 0.33531 | 1.0864 | 0.4742 | 0.35152
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-04-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3437 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3437 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95133 | 0.31635 | 0.90159 | 0.50928 | 0.37752
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-05-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0682 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0682 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95133 | 0.31635 | 0.90159 | 0.50928 | 0.37752
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-07-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73495 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73495 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95133 | 0.31635 | 0.90159 | 0.50928 | 0.37752
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65843 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65843 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95133 | 0.31635 | 0.90159 | 0.50928 | 0.37752
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96436 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.0374 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96436 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.98829 | 0.033016 | 0.97456 | 0.0616 | 0.045663
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.026 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.0416 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.026 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.98829 | 0.033016 | 0.97456 | 0.0616 | 0.045663
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.97456 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.01 | 0.0394 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97456 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.98829 | 0.033016 | 0.97456 | 0.0616 | 0.045663
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.96222 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.01 | 0.0969 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96222 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96222 |  | 0.96222 | 0 | 0
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85346 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85346 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81999 | 0.13339 | 0.84001 | 0.17378 | 0.12882
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82656 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82656 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81999 | 0.13339 | 0.84001 | 0.17378 | 0.12882
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9603 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9603 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81999 | 0.13339 | 0.84001 | 0.17378 | 0.12882
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63964 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63964 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81999 | 0.13339 | 0.84001 | 0.17378 | 0.12882
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-04-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58362 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.039409 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58362 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80738 | 0.40523 | 0.61571 | 0.43203 | 0.32026
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-07-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4145 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.0077768 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4145 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80738 | 0.40523 | 0.61571 | 0.43203 | 0.32026
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-09-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5991 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.04006 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5991 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80738 | 0.40523 | 0.61571 | 0.43203 | 0.32026
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-11-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63231 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.039537 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63231 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80738 | 0.40523 | 0.61571 | 0.43203 | 0.32026
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-02-02 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9904 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.028271 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9904 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1068 | 0.12394 | 1.108 | 0.21404 | 0.15866
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-02-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0091 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.018829 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0091 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1068 | 0.12394 | 1.108 | 0.21404 | 0.15866
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-05-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2206 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.018023 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2206 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1068 | 0.12394 | 1.108 | 0.21404 | 0.15866
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2069 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.018228 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2069 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1068 | 0.12394 | 1.108 | 0.21404 | 0.15866
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.47873 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.023604 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.0113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47873 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63132 | 0.13063 | 0.64388 | 0.21535 | 0.15963
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.56857 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.02392 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.0136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56857 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63132 | 0.13063 | 0.64388 | 0.21535 | 0.15963
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71919 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.12361 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.0889 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71919 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63132 | 0.13063 | 0.64388 | 0.21535 | 0.15963
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.7588 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.047311 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.01 | 0.0359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7588 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63132 | 0.13063 | 0.64388 | 0.21535 | 0.15963
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.51954 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.036571 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51954 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.58977 | 0.1061 | 0.57273 | 0.16928 | 0.12548
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7229 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.18537 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7229 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.58977 | 0.1061 | 0.57273 | 0.16928 | 0.12548
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62593 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.036745 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62593 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.58977 | 0.1061 | 0.57273 | 0.16928 | 0.12548
DIAZINON, OXYGEN ANALOG | 2033 | 61638GCM14 | 2007-11-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49073 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.03668 | DIAZINON,_OXYGEN_ANALOG | . | 0.006 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49073 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.58977 | 0.1061 | 0.57273 | 0.16928 | 0.12548