## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85559 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.042076 | DIAZINON | . | 0.006 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85559 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9693 | 0.16081 | 0.9693 | 0.22742 | 0.16858
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.083 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.082363 | DIAZINON | . | 0.006 | 0.0892 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.083 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9693 | 0.16081 | 0.9693 | 0.22742 | 0.16858
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0457 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.04265 | DIAZINON | . | 0.006 | 0.0446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0457 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0144 | 0.044308 | 1.0144 | 0.062661 | 0.04645
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98305 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.087889 | DIAZINON | . | 0.006 | 0.0864 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98305 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0144 | 0.044308 | 1.0144 | 0.062661 | 0.04645
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-01-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92785 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.075443 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92785 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97475 | 0.073906 | 0.94673 | 0.077673 | 0.057579
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-01-22 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91091 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.075748 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91091 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97475 | 0.073906 | 0.94673 | 0.077673 | 0.057579
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-01-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0055 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.076577 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0055 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97475 | 0.073906 | 0.94673 | 0.077673 | 0.057579
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-02-05 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.943 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.075291 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.943 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97475 | 0.073906 | 0.94673 | 0.077673 | 0.057579
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-02-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95046 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.076805 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95046 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97475 | 0.073906 | 0.94673 | 0.077673 | 0.057579
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1107 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.075626 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1107 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97475 | 0.073906 | 0.94673 | 0.077673 | 0.057579
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91332 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.033942 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91332 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91436 | 0.053787 | 0.91332 | 0.10756 | 0.079732
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-02-21 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96866 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.16931 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96866 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91436 | 0.053787 | 0.91332 | 0.10756 | 0.079732
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-03-05 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8611 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.033678 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8611 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91436 | 0.053787 | 0.91332 | 0.10756 | 0.079732
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86316 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.041476 | DIAZINON | E | 0.005 | 0.0358 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86316 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0633 | 0.17733 | 1.1258 | 0.33772 | 0.25035
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1258 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.042281 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.0476 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1258 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0633 | 0.17733 | 1.1258 | 0.33772 | 0.25035
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2009 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.021651 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2009 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0633 | 0.17733 | 1.1258 | 0.33772 | 0.25035
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-12-08 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0267 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.1422 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0267 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0195 | 0.10863 | 1.0259 | 0.15149 | 0.11229
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-01-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83597 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.23087 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83597 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0195 | 0.10863 | 1.0259 | 0.15149 | 0.11229
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-01-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97488 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.23695 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.231 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97488 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0195 | 0.10863 | 1.0259 | 0.15149 | 0.11229
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-01-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1282 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.14713 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1282 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0195 | 0.10863 | 1.0259 | 0.15149 | 0.11229
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-06-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0251 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.14535 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0251 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0195 | 0.10863 | 1.0259 | 0.15149 | 0.11229
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-07-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1264 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.23349 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.263 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1264 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0195 | 0.10863 | 1.0259 | 0.15149 | 0.11229
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-03-01 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84091 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.07373 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84091 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.65505 | 0.12935 | 0.64318 | 0.22599 | 0.16752
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-04-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50366 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.073463 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50366 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.65505 | 0.12935 | 0.64318 | 0.22599 | 0.16752
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-05-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76269 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.072113 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76269 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.65505 | 0.12935 | 0.64318 | 0.22599 | 0.16752
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-07-18 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65588 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.07166 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65587 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.65505 | 0.12935 | 0.64318 | 0.22599 | 0.16752
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-09-26 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63049 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.071373 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63049 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.65505 | 0.12935 | 0.64318 | 0.22599 | 0.16752
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-11-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5367 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.072666 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5367 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.65505 | 0.12935 | 0.64318 | 0.22599 | 0.16752
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95578 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95578 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97493 | 0.060501 | 0.97835 | 0.074998 | 0.055595
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87013 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87013 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97493 | 0.060501 | 0.97835 | 0.074998 | 0.055595
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97315 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97315 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97493 | 0.060501 | 0.97835 | 0.074998 | 0.055595
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98355 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98355 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97493 | 0.060501 | 0.97835 | 0.074998 | 0.055595
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0362 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0362 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97493 | 0.060501 | 0.97835 | 0.074998 | 0.055595
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0308 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0308 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97493 | 0.060501 | 0.97835 | 0.074998 | 0.055595
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-03-04 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0785 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0785 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1168 | 0.054139 | 1.1168 | 0.076565 | 0.056757
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1551 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1551 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1168 | 0.054139 | 1.1168 | 0.076565 | 0.056757
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-04-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0776 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0776 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.059 | 0.080645 | 1.0663 | 0.10886 | 0.080697
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-05-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.055 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.055 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.059 | 0.080645 | 1.0663 | 0.10886 | 0.080697
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-07-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1492 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1492 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.059 | 0.080645 | 1.0663 | 0.10886 | 0.080697
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95405 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95405 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.059 | 0.080645 | 1.0663 | 0.10886 | 0.080697
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91537 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.0355 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91537 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0164 | 0.099715 | 1.0191 | 0.19938 | 0.1478
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1147 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.0452 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1147 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0164 | 0.099715 | 1.0191 | 0.19938 | 0.1478
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0191 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DIAZINON | . | 0.006 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0191 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0164 | 0.099715 | 1.0191 | 0.19938 | 0.1478
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0228 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DIAZINON | . | 0.006 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0228 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0228 |  | 1.0228 | 0 | 0
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81377 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81377 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85957 | 0.090405 | 0.84919 | 0.13929 | 0.10326
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76608 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76608 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85957 | 0.090405 | 0.84919 | 0.13929 | 0.10326
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97382 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97382 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85957 | 0.090405 | 0.84919 | 0.13929 | 0.10326
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88461 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88461 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85957 | 0.090405 | 0.84919 | 0.13929 | 0.10326
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-01-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91794 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.22986 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91794 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95453 | 0.19504 | 1.0124 | 0.18163 | 0.13464
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-02-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0124 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.1531 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0124 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95453 | 0.19504 | 1.0124 | 0.18163 | 0.13464
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-04-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0996 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.14369 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0996 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95453 | 0.19504 | 1.0124 | 0.18163 | 0.13464
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-07-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63408 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.23498 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63408 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95453 | 0.19504 | 1.0124 | 0.18163 | 0.13464
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2009-09-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1086 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.23091 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1086 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95453 | 0.19504 | 1.0124 | 0.18163 | 0.13464
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67866 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.020629 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67866 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88873 | 0.192 | 0.90122 | 0.32385 | 0.24007
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77495 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.020904 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.0162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77495 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88873 | 0.192 | 0.90122 | 0.32385 | 0.24007
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0275 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.10803 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0275 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88873 | 0.192 | 0.90122 | 0.32385 | 0.24007
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0738 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.041348 | DIAZINON | . | 0.006 | 0.0444 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0738 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88873 | 0.192 | 0.90122 | 0.32385 | 0.24007
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89426 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.033547 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89426 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96935 | 0.059557 | 0.97992 | 0.095086 | 0.070487
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0233 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.17004 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0233 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96935 | 0.059557 | 0.97992 | 0.095086 | 0.070487
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94935 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.033707 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94935 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96935 | 0.059557 | 0.97992 | 0.095086 | 0.070487
DIAZINON | 2033 | 39572GCM35 | 2007-11-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0105 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.033647 | DIAZINON | . | 0.005 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0105 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96935 | 0.059557 | 0.97992 | 0.095086 | 0.070487