## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-02-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.19496 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.25646 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.19496 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.14876 | 0.044439 | 0.13997 | 0.087992 | 0.065227
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-04-03 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.11784 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.26308 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.11784 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.14876 | 0.044439 | 0.13997 | 0.087992 | 0.065227
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-04-28 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.16211 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.25291 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.16211 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.14876 | 0.044439 | 0.13997 | 0.087992 | 0.065227
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-07-02 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.1065 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.25352 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.1065 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.14876 | 0.044439 | 0.13997 | 0.087992 | 0.065227
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-09-11 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.10697 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.25241 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.10697 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.14876 | 0.044439 | 0.13997 | 0.087992 | 0.065227
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-11-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.20419 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.25466 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.20419 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.14876 | 0.044439 | 0.13997 | 0.087992 | 0.065227
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-01-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.085404 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.23418 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.085404 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.1904 | 0.086798 | 0.20809 | 0.17655 | 0.13088
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.08708 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.24116 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.08708 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.1904 | 0.086798 | 0.20809 | 0.17655 | 0.13088
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-03-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.20332 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.40331 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.20332 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.1904 | 0.086798 | 0.20809 | 0.17655 | 0.13088
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-06-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.26363 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.23897 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.26363 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.1904 | 0.086798 | 0.20809 | 0.17655 | 0.13088
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.21287 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.38051 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.21287 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.1904 | 0.086798 | 0.20809 | 0.17655 | 0.13088
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-01-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.29008 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.23787 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29008 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.1904 | 0.086798 | 0.20809 | 0.17655 | 0.13088
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-02-21 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.19127 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.21436 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.19127 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.16378 | 0.038884 | 0.16378 | 0.05499 | 0.040764
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-08-08 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.13628 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.2128 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.13628 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.16378 | 0.038884 | 0.16378 | 0.05499 | 0.040764
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.23635 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.66427 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.23635 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.27592 | 0.084758 | 0.29113 | 0.057521 | 0.042639
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.29113 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.13396 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29113 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.27592 | 0.084758 | 0.29113 | 0.057521 | 0.042639
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.1638 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.14041 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.1638 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.27592 | 0.084758 | 0.29113 | 0.057521 | 0.042639
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.39444 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.27381 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39444 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.27592 | 0.084758 | 0.29113 | 0.057521 | 0.042639
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.29387 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.27223 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29387 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.27592 | 0.084758 | 0.29113 | 0.057521 | 0.042639
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-04-05 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.59636 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 10 µl | 0.041921 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.59636 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.42826 | 0.14591 | 0.35396 | 0.2619 | 0.19415
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-07-30 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.35396 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.20907 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35396 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.42826 | 0.14591 | 0.35396 | 0.2619 | 0.19415
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-12-12 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.33446 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.20929 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33446 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.42826 | 0.14591 | 0.35396 | 0.2619 | 0.19415
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-01-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.42167 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.38181 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42167 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.42594 | 0.1143 | 0.42167 | 0.07827 | 0.058021
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-03-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.25157 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.25043 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.25157 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.42594 | 0.1143 | 0.42167 | 0.07827 | 0.058021
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-05-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.55913 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.37916 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55913 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.42594 | 0.1143 | 0.42167 | 0.07827 | 0.058021
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.40953 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.23197 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40953 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.42594 | 0.1143 | 0.42167 | 0.07827 | 0.058021
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.4878 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.2337 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4878 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.42594 | 0.1143 | 0.42167 | 0.07827 | 0.058021
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.31677 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.1389 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.31677 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.26968 | 0.064469 | 0.29606 | 0.12057 | 0.089376
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.1962 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.27523 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.1962 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.26968 | 0.064469 | 0.29606 | 0.12057 | 0.089376
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.29606 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.13848 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29606 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.26968 | 0.064469 | 0.29606 | 0.12057 | 0.089376
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.42837 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.42837 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.36903 | 0.13954 | 0.32509 | 0.14543 | 0.10781
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.58119 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.58119 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.36903 | 0.13954 | 0.32509 | 0.14543 | 0.10781
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.28294 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.28294 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.36903 | 0.13954 | 0.32509 | 0.14543 | 0.10781
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.32509 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.32509 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.36903 | 0.13954 | 0.32509 | 0.14543 | 0.10781
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.22757 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.22757 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.36903 | 0.13954 | 0.32509 | 0.14543 | 0.10781
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.26963 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.26963 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 0.42358 | 0.21772 | 0.42358 | 0.30791 | 0.22825
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57754 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57754 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.42358 | 0.21772 | 0.42358 | 0.30791 | 0.22825
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79824 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.79824 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.58531 | 0.19425 | 0.5901 | 0.31339 | 0.23232
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68578 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.68578 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.58531 | 0.19425 | 0.5901 | 0.31339 | 0.23232
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49442 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.49442 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.58531 | 0.19425 | 0.5901 | 0.31339 | 0.23232
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.36281 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.36281 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.58531 | 0.19425 | 0.5901 | 0.31339 | 0.23232
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.46413 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.46413 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.48398 | 0.051618 | 0.46413 | 0.097344 | 0.07216
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54258 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.54257 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.48398 | 0.051618 | 0.46413 | 0.097344 | 0.07216
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.44523 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.44523 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.48398 | 0.051618 | 0.46413 | 0.097344 | 0.07216
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51636 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51636 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.51636 |  | 0.51636 | 0 | 0
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.31757 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.31757 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.39206 | 0.062534 | 0.39541 | 0.099101 | 0.073462
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.42336 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.42336 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.39206 | 0.062534 | 0.39541 | 0.099101 | 0.073462
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.45986 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.45986 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.39206 | 0.062534 | 0.39541 | 0.099101 | 0.073462
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.36745 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.36745 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.39206 | 0.062534 | 0.39541 | 0.099101 | 0.073462
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48758 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.12921 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48758 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.34478 | 0.20194 | 0.34478 | 0.28558 | 0.2117
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.20199 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.26734 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.20199 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.34478 | 0.20194 | 0.34478 | 0.28558 | 0.2117
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.33225 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.13243 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33225 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.33225 |  | 0.33225 | 0 | 0
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-03-04 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.21243 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.2542 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.21243 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.17646 | 0.020957 | 0.17293 | 0.012121 | 0.0089849
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.17381 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.26466 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.17381 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.17646 | 0.020957 | 0.17293 | 0.012121 | 0.0089849
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-05-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.16145 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.25395 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.16145 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.17646 | 0.020957 | 0.17293 | 0.012121 | 0.0089849
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-08-12 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.16169 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.25357 | DICROTOPHOS | E | 0.0843 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.16169 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.17646 | 0.020957 | 0.17293 | 0.012121 | 0.0089849
DICROTOPHOS | 2033 | 38454GCM39 | 2008-10-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.17293 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.24866 | DICROTOPHOS | E | 0.08 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.17293 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.17646 | 0.020957 | 0.17293 | 0.012121 | 0.0089849