## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0359 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.043924 | DIELDRIN | . | 0.008 | 0.0455 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0359 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1227 | 0.12283 | 1.1227 | 0.1737 | 0.12876
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2096 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.085981 | DIELDRIN | . | 0.008 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2096 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1227 | 0.12283 | 1.1227 | 0.1737 | 0.12876
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75693 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.042805 | DIELDRIN | . | 0.008 | 0.0324 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75693 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.89089 | 0.18945 | 0.89089 | 0.26793 | 0.19861
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0249 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.088208 | DIELDRIN | . | 0.008 | 0.0904 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0249 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.89089 | 0.18945 | 0.89089 | 0.26793 | 0.19861
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-12-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94315 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.013784 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94315 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99392 | 0.25737 | 0.94315 | 0.26668 | 0.19768
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-02-18 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78276 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.022996 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78276 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99392 | 0.25737 | 0.94315 | 0.26668 | 0.19768
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-04-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4072 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.02203 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4072 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99392 | 0.25737 | 0.94315 | 0.26668 | 0.19768
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-08-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78493 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.014014 | DIELDRIN | E | 0.009 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78493 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.99392 | 0.25737 | 0.94315 | 0.26668 | 0.19768
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0516 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.014264 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0516 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99392 | 0.25737 | 0.94315 | 0.26668 | 0.19768
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-02-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0384 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12712 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0384 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93979 | 0.098397 | 0.9429 | 0.093648 | 0.069421
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93447 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12628 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93447 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93979 | 0.098397 | 0.9429 | 0.093648 | 0.069421
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-05-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.023 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12513 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.023 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93979 | 0.098397 | 0.9429 | 0.093648 | 0.069421
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-07-08 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95133 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12509 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95133 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93979 | 0.098397 | 0.9429 | 0.093648 | 0.069421
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-09-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92933 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12267 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92933 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93979 | 0.098397 | 0.9429 | 0.093648 | 0.069421
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-11-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7623 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12331 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7623 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93979 | 0.098397 | 0.9429 | 0.093648 | 0.069421
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-03-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73581 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.014949 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73581 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0247 | 0.2264 | 1.0811 | 0.42916 | 0.31813
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-06-18 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2734 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.014136 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2734 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0247 | 0.2264 | 1.0811 | 0.42916 | 0.31813
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-09-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77395 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.014213 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77394 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0247 | 0.2264 | 1.0811 | 0.42916 | 0.31813
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1515 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.022579 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1515 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0247 | 0.2264 | 1.0811 | 0.42916 | 0.31813
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2031 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.01413 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2031 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0247 | 0.2264 | 1.0811 | 0.42916 | 0.31813
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0107 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.021767 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0107 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0247 | 0.2264 | 1.0811 | 0.42916 | 0.31813
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.606 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.074423 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0451 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.606 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76774 | 0.16996 | 0.73712 | 0.25909 | 0.19206
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67039 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.035353 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67039 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76774 | 0.16996 | 0.73712 | 0.25909 | 0.19206
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80386 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.036823 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0296 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80386 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76774 | 0.16996 | 0.73712 | 0.25909 | 0.19206
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99071 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.18169 | DIELDRIN | . | 0.008 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99071 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76774 | 0.16996 | 0.73712 | 0.25909 | 0.19206
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8363 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8363 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1048 | 0.21322 | 1.1676 | 0.4201 | 0.31141
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2851 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2851 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1048 | 0.21322 | 1.1676 | 0.4201 | 0.31141
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86502 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86502 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1048 | 0.21322 | 1.1676 | 0.4201 | 0.31141
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3069 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3069 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1048 | 0.21322 | 1.1676 | 0.4201 | 0.31141
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0769 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0769 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1048 | 0.21322 | 1.1676 | 0.4201 | 0.31141
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2583 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2583 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1048 | 0.21322 | 1.1676 | 0.4201 | 0.31141
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-03-04 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.065 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.065 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.074 | 0.012625 | 1.074 | 0.017854 | 0.013235
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0829 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0829 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.074 | 0.012625 | 1.074 | 0.017854 | 0.013235
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-04-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0244 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0244 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1555 | 0.30238 | 1.0859 | 0.41316 | 0.30627
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-05-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1474 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1474 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1555 | 0.30238 | 1.0859 | 0.41316 | 0.30627
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-07-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5768 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5768 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1555 | 0.30238 | 1.0859 | 0.41316 | 0.30627
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87343 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87343 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1555 | 0.30238 | 1.0859 | 0.41316 | 0.30627
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86895 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0337 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86896 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.87334 | 0.024939 | 0.86896 | 0.049296 | 0.036543
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90018 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0365 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90018 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.87334 | 0.024939 | 0.86896 | 0.049296 | 0.036543
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85088 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DIELDRIN | . | 0.008 | 0.0344 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85088 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.87334 | 0.024939 | 0.86896 | 0.049296 | 0.036543
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86192 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DIELDRIN | . | 0.008 | 0.0868 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86192 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86192 |  | 0.86192 | 0 | 0
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97255 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97255 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91749 | 0.073871 | 0.92177 | 0.12541 | 0.092966
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98784 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98784 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91749 | 0.073871 | 0.92177 | 0.12541 | 0.092966
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83857 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83857 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91749 | 0.073871 | 0.92177 | 0.12541 | 0.092966
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.871 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.871 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91749 | 0.073871 | 0.92177 | 0.12541 | 0.092966
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-04-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72244 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.16749 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72244 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85664 | 0.10414 | 0.87042 | 0.15767 | 0.11688
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-07-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90768 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.033051 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90768 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85664 | 0.10414 | 0.87042 | 0.15767 | 0.11688
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-09-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96326 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.17026 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96326 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85664 | 0.10414 | 0.87042 | 0.15767 | 0.11688
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-11-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83316 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.16803 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83316 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85664 | 0.10414 | 0.87042 | 0.15767 | 0.11688
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.29 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.12558 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.29 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0792 | 0.13926 | 1.0906 | 0.093037 | 0.068968
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-04-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86056 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.12434 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86055 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0792 | 0.13926 | 1.0906 | 0.093037 | 0.068968
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-05-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1181 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.12431 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1181 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0792 | 0.13926 | 1.0906 | 0.093037 | 0.068968
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0879 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.12961 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0879 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0792 | 0.13926 | 1.0906 | 0.093037 | 0.068968
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-08-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0251 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.12291 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0251 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0792 | 0.13926 | 1.0906 | 0.093037 | 0.068968
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2008-10-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0932 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.1244 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0932 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0792 | 0.13926 | 1.0906 | 0.093037 | 0.068968
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75722 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.03526 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0267 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75723 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0599 | 0.28593 | 1.0214 | 0.39834 | 0.29528
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4396 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.03508 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0505 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4396 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0599 | 0.28593 | 1.0214 | 0.39834 | 0.29528
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96422 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.069071 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.0666 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96422 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0599 | 0.28593 | 1.0214 | 0.39834 | 0.29528
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0786 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.070465 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0786 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0599 | 0.28593 | 1.0214 | 0.39834 | 0.29528
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0886 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.16719 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0886 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.94441 | 0.12996 | 0.90849 | 0.25236 | 0.18707
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-02-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83619 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 10 µl | 0.033485 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83619 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.94441 | 0.12996 | 0.90849 | 0.25236 | 0.18707
DIELDRIN | 2033 | 39381GCM35 | 2007-03-08 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90849 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.16731 | DIELDRIN | . | 0.009 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90849 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.94441 | 0.12996 | 0.90849 | 0.25236 | 0.18707