## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78616 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.19589 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78616 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98709 | 0.11813 | 1.0126 | 0.077991 | 0.057814
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0126 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.039503 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0126 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98709 | 0.11813 | 1.0126 | 0.077991 | 0.057814
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0771 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.041406 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0771 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98709 | 0.11813 | 1.0126 | 0.077991 | 0.057814
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99079 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.080743 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99079 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98709 | 0.11813 | 1.0126 | 0.077991 | 0.057814
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0688 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.080278 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0858 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0688 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98709 | 0.11813 | 1.0126 | 0.077991 | 0.057814
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-01-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1387 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.081672 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1387 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0637 | 0.17019 | 1.1084 | 0.1585 | 0.1175
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-03-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82139 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.053568 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82139 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0637 | 0.17019 | 1.1084 | 0.1585 | 0.1175
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-05-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.27 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.081104 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.27 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0637 | 0.17019 | 1.1084 | 0.1585 | 0.1175
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1084 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.04962 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1084 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0637 | 0.17019 | 1.1084 | 0.1585 | 0.1175
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98019 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.04999 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98019 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0637 | 0.17019 | 1.1084 | 0.1585 | 0.1175
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-12-08 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97891 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.049034 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97891 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2434 | 0.28179 | 1.1905 | 0.31148 | 0.2309
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-01-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0175 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.07961 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0175 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2434 | 0.28179 | 1.1905 | 0.31148 | 0.2309
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-01-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2239 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.081708 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2239 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2434 | 0.28179 | 1.1905 | 0.31148 | 0.2309
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-01-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.7542 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.050736 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7542 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2434 | 0.28179 | 1.1905 | 0.31148 | 0.2309
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-06-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1572 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.05012 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1572 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2434 | 0.28179 | 1.1905 | 0.31148 | 0.2309
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-07-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3289 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.080515 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3289 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2434 | 0.28179 | 1.1905 | 0.31148 | 0.2309
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.5191 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.040262 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5191 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.81111 | 0.32953 | 0.74583 | 0.64929 | 0.48131
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.74583 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.079777 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0595 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74583 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.81111 | 0.32953 | 0.74583 | 0.64929 | 0.48131
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1684 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.040141 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0469 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1684 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.81111 | 0.32953 | 0.74583 | 0.64929 | 0.48131
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.98284 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.097066 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0954 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98284 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98284 |  | 0.98284 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0354 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0354 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93211 | 0.14697 | 0.95455 | 0.23567 | 0.1747
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72288 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72288 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93211 | 0.14697 | 0.95455 | 0.23567 | 0.1747
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0813 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0813 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93211 | 0.14697 | 0.95455 | 0.23567 | 0.1747
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82187 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82187 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93211 | 0.14697 | 0.95455 | 0.23567 | 0.1747
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87367 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87367 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93211 | 0.14697 | 0.95455 | 0.23567 | 0.1747
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0575 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0575 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93211 | 0.14697 | 0.95455 | 0.23567 | 0.1747
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-03-04 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90325 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90325 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0231 | 0.16956 | 1.0231 | 0.23979 | 0.17775
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.143 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.143 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0231 | 0.16956 | 1.0231 | 0.23979 | 0.17775
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-04-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1974 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1974 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0885 | 0.1237 | 1.1215 | 0.16762 | 0.12425
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-05-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1474 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1474 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0885 | 0.1237 | 1.1215 | 0.16762 | 0.12425
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-07-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0957 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0957 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0885 | 0.1237 | 1.1215 | 0.16762 | 0.12425
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91374 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91374 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0885 | 0.1237 | 1.1215 | 0.16762 | 0.12425
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70909 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70909 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.095 | 0.33741 | 1.2417 | 0.62515 | 0.46342
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3342 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3342 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.095 | 0.33741 | 1.2417 | 0.62515 | 0.46342
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2417 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0502 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2417 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.095 | 0.33741 | 1.2417 | 0.62515 | 0.46342
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1022 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1022 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1022 |  | 1.1022 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0122 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0122 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93796 | 0.20978 | 0.92801 | 0.32655 | 0.24207
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7056 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7056 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93796 | 0.20978 | 0.92801 | 0.32655 | 0.24207
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1902 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1902 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93796 | 0.20978 | 0.92801 | 0.32655 | 0.24207
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84378 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84378 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93796 | 0.20978 | 0.92801 | 0.32655 | 0.24207
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-01-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92099 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.079263 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92099 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93579 | 0.2346 | 0.92099 | 0.14376 | 0.10657
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-02-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0229 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.052793 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0229 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93579 | 0.2346 | 0.92099 | 0.14376 | 0.10657
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-04-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2513 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.049549 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2513 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93579 | 0.2346 | 0.92099 | 0.14376 | 0.10657
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-07-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60472 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.081029 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60472 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93579 | 0.2346 | 0.92099 | 0.14376 | 0.10657
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2009-09-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87911 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.079626 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87911 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93579 | 0.2346 | 0.92099 | 0.14376 | 0.10657
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-04-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85711 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.08867 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85711 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.99872 | 0.28799 | 0.87258 | 0.31935 | 0.23673
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-07-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4287 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.017498 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4288 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.99872 | 0.28799 | 0.87258 | 0.31935 | 0.23673
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-09-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82099 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.090135 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82099 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.99872 | 0.28799 | 0.87258 | 0.31935 | 0.23673
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-11-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88805 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.088959 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88805 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.99872 | 0.28799 | 0.87258 | 0.31935 | 0.23673
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-04-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98091 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.19268 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98091 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9701 | 0.16406 | 0.92638 | 0.065988 | 0.048916
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-04-18 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92638 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.19107 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.177 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92638 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9701 | 0.16406 | 0.92638 | 0.065988 | 0.048916
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-05-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79199 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.1894 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79199 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9701 | 0.16406 | 0.92638 | 0.065988 | 0.048916
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-08-20 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2363 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.18846 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.233 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2363 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9701 | 0.16406 | 0.92638 | 0.065988 | 0.048916
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91492 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.1869 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91492 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9701 | 0.16406 | 0.92638 | 0.065988 | 0.048916
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0413 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.095078 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0413 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.054 | 0.018078 | 1.054 | 0.025567 | 0.018952
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0668 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.047899 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0511 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0668 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.054 | 0.018078 | 1.054 | 0.025567 | 0.018952
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85446 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.018725 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85446 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97459 | 0.10765 | 0.96387 | 0.13631 | 0.10104
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96933 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.094911 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96933 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97459 | 0.10765 | 0.96387 | 0.13631 | 0.10104
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1162 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.018815 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1162 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97459 | 0.10765 | 0.96387 | 0.13631 | 0.10104
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2007-11-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95842 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.018781 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95842 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97459 | 0.10765 | 0.96387 | 0.13631 | 0.10104
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-01-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90009 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.19998 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90009 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84384 | 0.083987 | 0.85694 | 0.14093 | 0.10447
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-01-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75916 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.20022 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75916 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84384 | 0.083987 | 0.85694 | 0.14093 | 0.10447
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-01-25 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95575 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.20089 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.192 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95575 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84384 | 0.083987 | 0.85694 | 0.14093 | 0.10447
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-02-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86165 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.19962 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86165 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84384 | 0.083987 | 0.85694 | 0.14093 | 0.10447
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85223 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.19948 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85223 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84384 | 0.083987 | 0.85694 | 0.14093 | 0.10447
FIPRONIL SULFIDE | 2033 | 62167GCM29 | 2008-02-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73419 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.20158 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73419 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84384 | 0.083987 | 0.85694 | 0.14093 | 0.10447