## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.51762 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.24728 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51762 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8164 | 0.18632 | 0.8555 | 0.1879 | 0.13929
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96054 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.049868 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0479 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96054 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8164 | 0.18632 | 0.8555 | 0.1879 | 0.13929
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9757 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.05227 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9757 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8164 | 0.18632 | 0.8555 | 0.1879 | 0.13929
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8555 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.10193 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0872 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8555 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8164 | 0.18632 | 0.8555 | 0.1879 | 0.13929
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77264 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.10134 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0783 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77264 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8164 | 0.18632 | 0.8555 | 0.1879 | 0.13929
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-01-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65338 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.082647 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65338 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66614 | 0.095578 | 0.65338 | 0.15797 | 0.1171
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-03-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.55344 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.054207 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55344 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66614 | 0.095578 | 0.65338 | 0.15797 | 0.1171
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-05-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75543 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.082072 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75543 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66614 | 0.095578 | 0.65338 | 0.15797 | 0.1171
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.59747 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.050212 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59747 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66614 | 0.095578 | 0.65338 | 0.15797 | 0.1171
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77096 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.050586 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77096 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66614 | 0.095578 | 0.65338 | 0.15797 | 0.1171
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-03-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50682 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 50 µl | 0.11838 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50682 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73906 | 0.18994 | 0.75319 | 0.2965 | 0.21979
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-05-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6748 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 10 µl | 0.023711 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.6748 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.73906 | 0.18994 | 0.75319 | 0.2965 | 0.21979
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-08-01 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94304 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 50 µl | 0.11876 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94304 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73906 | 0.18994 | 0.75319 | 0.2965 | 0.21979
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-11-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83158 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 10 µl | 0.02405 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83158 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.73906 | 0.18994 | 0.75319 | 0.2965 | 0.21979
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48483 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.050327 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0244 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48483 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.63095 | 0.26664 | 0.48483 | 0.46939 | 0.34796
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.46931 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.099721 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0468 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46931 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.63095 | 0.26664 | 0.48483 | 0.46939 | 0.34796
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9387 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.050176 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0471 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9387 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.63095 | 0.26664 | 0.48483 | 0.46939 | 0.34796
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67701 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67701 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.74199 | 0.083957 | 0.73869 | 0.13395 | 0.099297
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72288 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72288 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.74199 | 0.083957 | 0.73869 | 0.13395 | 0.099297
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81096 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81096 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.74199 | 0.083957 | 0.73869 | 0.13395 | 0.099297
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75451 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75451 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.74199 | 0.083957 | 0.73869 | 0.13395 | 0.099297
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62986 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62986 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.74199 | 0.083957 | 0.73869 | 0.13395 | 0.099297
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85675 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85675 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.74199 | 0.083957 | 0.73869 | 0.13395 | 0.099297
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-03-04 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71451 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71451 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85057 | 0.19241 | 0.85057 | 0.27211 | 0.20171
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98662 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98662 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85057 | 0.19241 | 0.85057 | 0.27211 | 0.20171
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-04-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86476 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86476 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91501 | 0.24467 | 0.96649 | 0.37403 | 0.27726
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-05-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0682 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0682 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91501 | 0.24467 | 0.96649 | 0.37403 | 0.27726
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-07-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1358 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1358 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91501 | 0.24467 | 0.96649 | 0.37403 | 0.27726
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.59124 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59124 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91501 | 0.24467 | 0.96649 | 0.37403 | 0.27726
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59048 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.0229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59048 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.92121 | 0.30846 | 0.97209 | 0.61059 | 0.45262
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2011 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0487 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2011 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92121 | 0.30846 | 0.97209 | 0.61059 | 0.45262
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97209 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0393 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97209 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92121 | 0.30846 | 0.97209 | 0.61059 | 0.45262
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89668 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0903 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89668 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89668 |  | 0.89668 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81377 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81377 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.68547 | 0.11065 | 0.69189 | 0.14615 | 0.10834
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.54432 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54432 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.68547 | 0.11065 | 0.69189 | 0.14615 | 0.10834
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70332 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70332 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.68547 | 0.11065 | 0.69189 | 0.14615 | 0.10834
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68047 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68047 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.68547 | 0.11065 | 0.69189 | 0.14615 | 0.10834
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-02-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78173 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.12153 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78173 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66022 | 0.072455 | 0.64075 | 0.058412 | 0.0433
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-03-02 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64075 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.12173 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64075 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66022 | 0.072455 | 0.64075 | 0.058412 | 0.0433
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-07-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66603 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.024023 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66603 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.66022 | 0.072455 | 0.64075 | 0.058412 | 0.0433
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-09-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60494 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.12067 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60494 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.66022 | 0.072455 | 0.64075 | 0.058412 | 0.0433
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-10-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60762 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.024686 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60762 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.66022 | 0.072455 | 0.64075 | 0.058412 | 0.0433
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-02-02 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53003 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.077354 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53003 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57361 | 0.045963 | 0.56292 | 0.046696 | 0.034616
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-02-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56292 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.051517 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56292 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57361 | 0.045963 | 0.56292 | 0.046696 | 0.034616
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-05-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58807 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.049314 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58807 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57361 | 0.045963 | 0.56292 | 0.046696 | 0.034616
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-08-25 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64564 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.08054 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64564 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57361 | 0.045963 | 0.56292 | 0.046696 | 0.034616
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54137 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.049873 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54137 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.57361 | 0.045963 | 0.56292 | 0.046696 | 0.034616
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95681 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.05811 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0556 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95681 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91507 | 0.059029 | 0.91507 | 0.08348 | 0.061883
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87333 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.12023 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87333 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91507 | 0.059029 | 0.91507 | 0.08348 | 0.061883
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50684 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.023676 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.50684 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.64883 | 0.096331 | 0.68628 | 0.11822 | 0.087637
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69998 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.12 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69998 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64883 | 0.096331 | 0.68628 | 0.11822 | 0.087637
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67259 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.023789 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.67259 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.64883 | 0.096331 | 0.68628 | 0.11822 | 0.087637
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2007-11-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7159 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.023746 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.7159 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.64883 | 0.096331 | 0.68628 | 0.11822 | 0.087637
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-01-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67329 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.05941 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67329 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62743 | 0.046039 | 0.61571 | 0.084873 | 0.062916
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-01-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58842 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.059482 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58842 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62743 | 0.046039 | 0.61571 | 0.084873 | 0.062916
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-01-25 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68699 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.05968 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68699 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62743 | 0.046039 | 0.61571 | 0.084873 | 0.062916
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-02-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.59019 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.059302 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5902 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62743 | 0.046039 | 0.61571 | 0.084873 | 0.062916
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64123 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.059261 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64123 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62743 | 0.046039 | 0.61571 | 0.084873 | 0.062916
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-02-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58444 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.059886 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58444 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.62743 | 0.046039 | 0.61571 | 0.084873 | 0.062916
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2008-12-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71138 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.0492 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71138 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8355 | 0.31692 | 0.73069 | 0.53298 | 0.39509
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-01-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58312 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 40 µl | 0.078886 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58312 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8355 | 0.31692 | 0.73069 | 0.53298 | 0.39509
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-03-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.053333 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8355 | 0.31692 | 0.73069 | 0.53298 | 0.39509
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-07-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3266 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.048999 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3266 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8355 | 0.31692 | 0.73069 | 0.53298 | 0.39509
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2009-09-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52581 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.049447 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52581 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8355 | 0.31692 | 0.73069 | 0.53298 | 0.39509
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1161 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.049279 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1161 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.8355 | 0.31692 | 0.73069 | 0.53298 | 0.39509
FIPRONIL SULFONE | 2033 | 62168GCM29 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56496 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.059473 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.0336 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56496 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.56496 |  | 0.56496 | 0 | 0