## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71143 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.019819 | FONOFOS | . | 0.0048 | 0.0141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71143 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78876 | 0.10935 | 0.78876 | 0.15465 | 0.11464
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86608 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.038795 | FONOFOS | . | 0.0048 | 0.0336 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86608 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78876 | 0.10935 | 0.78876 | 0.15465 | 0.11464
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87148 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.019278 | FONOFOS | . | 0.0048 | 0.0168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87148 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8385 | 0.046631 | 0.8385 | 0.065946 | 0.048885
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80553 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.039725 | FONOFOS | . | 0.0048 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80553 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8385 | 0.046631 | 0.8385 | 0.065946 | 0.048885
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-01-07 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8141 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050363 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8141 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84202 | 0.046032 | 0.84476 | 0.069474 | 0.0515
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-01-22 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81082 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050566 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81082 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84202 | 0.046032 | 0.84476 | 0.069474 | 0.0515
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-01-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88029 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.051119 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88029 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84202 | 0.046032 | 0.84476 | 0.069474 | 0.0515
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-02-05 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87542 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050261 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87542 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84202 | 0.046032 | 0.84476 | 0.069474 | 0.0515
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-02-07 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78016 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.051272 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78016 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84202 | 0.046032 | 0.84476 | 0.069474 | 0.0515
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-02-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89136 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.050485 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89136 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84202 | 0.046032 | 0.84476 | 0.069474 | 0.0515
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-02-21 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.4813 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.0074257 | FONOFOS | . | 0.006 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4813 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.7407 | 0.36675 | 1.7407 | 0.51866 | 0.38448
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-03-05 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 3.385 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.0014771 | FONOFOS | E | 0.006 | 0.005 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 2 | 1.7407 | 0.36675 | 1.7407 | 0.51866 | 0.38448 | 2
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-12-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9795 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.11741 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9795 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9944 | 0.085147 | 0.9795 | 0.079602 | 0.059008
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-02-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90875 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.19587 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90875 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9944 | 0.085147 | 0.9795 | 0.079602 | 0.059008
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-04-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0179 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.18765 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.191 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0179 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9944 | 0.085147 | 0.9795 | 0.079602 | 0.059008
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-08-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93826 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.11937 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93826 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9944 | 0.085147 | 0.9795 | 0.079602 | 0.059008
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1276 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.1215 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1276 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9944 | 0.085147 | 0.9795 | 0.079602 | 0.059008
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-03-01 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80746 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.052015 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80746 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58313 | 0.13671 | 0.58472 | 0.14133 | 0.10477
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-04-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.4052 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.051826 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4052 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58313 | 0.13671 | 0.58472 | 0.14133 | 0.10477
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-05-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.629 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.050874 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.629 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58313 | 0.13671 | 0.58472 | 0.14133 | 0.10477
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-07-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57364 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.050555 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57364 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58313 | 0.13671 | 0.58472 | 0.14133 | 0.10477
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-09-26 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.59581 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.050352 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59581 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58313 | 0.13671 | 0.58472 | 0.14133 | 0.10477
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-11-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.48767 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.051264 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48767 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.58313 | 0.13671 | 0.58472 | 0.14133 | 0.10477
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-06-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.033824 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.11826 | FONOFOS | E | 0.01 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.033824 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.033732 | 0.00012972 | 0.033732 | 0.00018345 | 0.00013599
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-09-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.033641 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.1189 | FONOFOS | E | 0.01 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.033641 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.033732 | 0.00012972 | 0.033732 | 0.00018345 | 0.00013599
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.64919 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.070241 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.0456 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64919 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.62174 | 0.10246 | 0.61617 | 0.15383 | 0.11403
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.5065 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.033366 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.0169 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5065 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.62174 | 0.10246 | 0.61617 | 0.15383 | 0.11403
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.74812 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.034754 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74812 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.62174 | 0.10246 | 0.61617 | 0.15383 | 0.11403
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58315 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.17148 | FONOFOS | . | 0.0048 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58315 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.62174 | 0.10246 | 0.61617 | 0.15383 | 0.11403
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-02-16 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.89604 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | FONOFOS | . | 0.006 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89604 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90763 | 0.056202 | 0.89938 | 0.025095 | 0.018603
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-04-09 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.82997 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | FONOFOS | . | 0.006 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82997 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90763 | 0.056202 | 0.89938 | 0.025095 | 0.018603
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-05-29 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.91909 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | FONOFOS | . | 0.006 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91909 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90763 | 0.056202 | 0.89938 | 0.025095 | 0.018603
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-08-15 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.90271 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | FONOFOS | . | 0.006 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90271 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90763 | 0.056202 | 0.89938 | 0.025095 | 0.018603
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89399 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89399 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90763 | 0.056202 | 0.89938 | 0.025095 | 0.018603
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.004 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.004 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90763 | 0.056202 | 0.89938 | 0.025095 | 0.018603
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91673 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91673 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0359 | 0.16853 | 1.0359 | 0.23834 | 0.17668
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1551 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1551 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0359 | 0.16853 | 1.0359 | 0.23834 | 0.17668
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-04-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1042 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1042 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0587 | 0.10708 | 1.0994 | 0.12258 | 0.090864
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-05-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0946 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0946 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0587 | 0.10708 | 1.0994 | 0.12258 | 0.090864
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-07-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1358 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1358 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0587 | 0.10708 | 1.0994 | 0.12258 | 0.090864
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9003 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9003 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0587 | 0.10708 | 1.0994 | 0.12258 | 0.090864
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80449 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.0312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80449 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.90041 | 0.091401 | 0.91025 | 0.18201 | 0.13492
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9865 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9865 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.90041 | 0.091401 | 0.91025 | 0.18201 | 0.13492
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91025 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | FONOFOS | . | 0.0048 | 0.0368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91025 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.90041 | 0.091401 | 0.91025 | 0.18201 | 0.13492
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9781 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | FONOFOS | . | 0.0048 | 0.0985 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97811 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97811 |  | 0.97811 | 0 | 0
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73438 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73438 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81935 | 0.09383 | 0.79812 | 0.13824 | 0.10248
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76608 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76608 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81935 | 0.09383 | 0.79812 | 0.13824 | 0.10248
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94677 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94677 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81935 | 0.09383 | 0.79812 | 0.13824 | 0.10248
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2008-10-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83017 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | FONOFOS | . | 0.01 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83017 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81935 | 0.09383 | 0.79812 | 0.13824 | 0.10248
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-04-19 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 2.53 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0019763 | FONOFOS | E | 0.006 | 0.005 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.6994 | 0.52069 | 2 | 0.90187 | 0.66854 | 2
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-06-13 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0981 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.010017 | FONOFOS | . | 0.006 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0981 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.6994 | 0.52069 | 2 | 0.90187 | 0.66854
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2007-11-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 2.5225 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0019822 | FONOFOS | E | 0.01 | 0.005 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.6994 | 0.52069 | 2 | 0.90187 | 0.66854 | 2
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54987 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.03328 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.0183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54987 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64326 | 0.11094 | 0.6199 | 0.1779 | 0.13188
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.55874 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.03311 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.0185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55874 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64326 | 0.11094 | 0.6199 | 0.1779 | 0.13188
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.68106 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.065193 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.0444 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68106 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64326 | 0.11094 | 0.6199 | 0.1779 | 0.13188
FONOFOS | 2033 | 04095GCM35 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78336 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.066508 | FONOFOS | . | 0.0044 | 0.0521 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78336 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64326 | 0.11094 | 0.6199 | 0.1779 | 0.13188