## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.4169 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.010657 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4169 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.3221 | 0.13416 | 1.3221 | 0.18973 | 0.14065
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2272 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.02086 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2272 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.3221 | 0.13416 | 1.3221 | 0.18973 | 0.14065
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.515 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.011551 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.515 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2637 | 0.35535 | 1.2637 | 0.50255 | 0.37253
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0125 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.023803 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0125 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2637 | 0.35535 | 1.2637 | 0.50255 | 0.37253
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53324 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.063011 | ISOFENPHOS | E | 0.006 | 0.0336 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53324 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.88072 | 0.30772 | 0.99013 | 0.58555 | 0.43406
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99013 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.064234 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0636 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99013 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.88072 | 0.30772 | 0.99013 | 0.58555 | 0.43406
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1188 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.032893 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1188 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.88072 | 0.30772 | 0.99013 | 0.58555 | 0.43406
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-02-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0514 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.13221 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0514 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82378 | 0.17531 | 0.81813 | 0.27989 | 0.20748
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-04-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70054 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.13133 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70054 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82378 | 0.17531 | 0.81813 | 0.27989 | 0.20748
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-05-07 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66856 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.13013 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66856 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82378 | 0.17531 | 0.81813 | 0.27989 | 0.20748
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-07-08 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63801 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.13009 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63801 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82378 | 0.17531 | 0.81813 | 0.27989 | 0.20748
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-09-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94845 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12758 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94845 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82378 | 0.17531 | 0.81813 | 0.27989 | 0.20748
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-11-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93572 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.12824 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93572 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82378 | 0.17531 | 0.81813 | 0.27989 | 0.20748
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-12-08 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0416 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.1373 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0416 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1568 | 0.19603 | 1.1057 | 0.12948 | 0.095981
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-01-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98247 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.22291 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.219 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98247 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1568 | 0.19603 | 1.1057 | 0.12948 | 0.095981
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-01-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0927 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.22878 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0927 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1568 | 0.19603 | 1.1057 | 0.12948 | 0.095981
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-01-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5346 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.14206 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.218 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5346 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1568 | 0.19603 | 1.1057 | 0.12948 | 0.095981
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-06-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1187 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.14034 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1187 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1568 | 0.19603 | 1.1057 | 0.12948 | 0.095981
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-07-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.171 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.22544 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.264 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.171 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1568 | 0.19603 | 1.1057 | 0.12948 | 0.095981
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0553 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0553 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0744 | 0.071791 | 1.0868 | 0.1289 | 0.09555
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.99061 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99061 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0744 | 0.071791 | 1.0868 | 0.1289 | 0.09555
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1624 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1624 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0744 | 0.071791 | 1.0868 | 0.1289 | 0.09555
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1183 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1183 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0744 | 0.071791 | 1.0868 | 0.1289 | 0.09555
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99558 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99558 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0744 | 0.071791 | 1.0868 | 0.1289 | 0.09555
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1245 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1245 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0744 | 0.071791 | 1.0868 | 0.1289 | 0.09555
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0246 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0246 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.162 | 0.19437 | 1.162 | 0.27487 | 0.20376
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2995 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2995 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.162 | 0.19437 | 1.162 | 0.27487 | 0.20376
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-04-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2639 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2639 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0819 | 0.14101 | 1.0549 | 0.22099 | 0.16381
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-05-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.121 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.121 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0819 | 0.14101 | 1.0549 | 0.22099 | 0.16381
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-07-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98884 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98884 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0819 | 0.14101 | 1.0549 | 0.22099 | 0.16381
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95405 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95405 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0819 | 0.14101 | 1.0549 | 0.22099 | 0.16381
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81481 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81481 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0001 | 0.1845 | 1.0018 | 0.36899 | 0.27353
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1838 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1838 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0001 | 0.1845 | 1.0018 | 0.36899 | 0.27353
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0018 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0405 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0018 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0001 | 0.1845 | 1.0018 | 0.36899 | 0.27353
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0625 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0625 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0625 |  | 1.0625 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89316 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89316 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86944 | 0.1737 | 0.88208 | 0.22277 | 0.16514
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64512 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64512 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86944 | 0.1737 | 0.88208 | 0.22277 | 0.16514
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0685 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0685 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86944 | 0.1737 | 0.88208 | 0.22277 | 0.16514
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-10-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.871 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.871 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86944 | 0.1737 | 0.88208 | 0.22277 | 0.16514
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-01-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.158 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.22194 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.257 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.158 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1187 | 0.244 | 1.158 | 0.1955 | 0.14492
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-02-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2989 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.14782 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.192 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2989 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1187 | 0.244 | 1.158 | 0.1955 | 0.14492
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.319 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.13874 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.319 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1187 | 0.244 | 1.158 | 0.1955 | 0.14492
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-07-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71403 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.22688 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71403 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1187 | 0.244 | 1.158 | 0.1955 | 0.14492
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-09-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1034 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.22295 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.246 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1034 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1187 | 0.244 | 1.158 | 0.1955 | 0.14492
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-04-27 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0005 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.27586 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0005 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1113 | 0.16654 | 1.0428 | 0.18089 | 0.13409
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-07-06 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.3594 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.054438 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3594 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1113 | 0.16654 | 1.0428 | 0.18089 | 0.13409
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-09-12 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0413 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.28042 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.292 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0413 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1113 | 0.16654 | 1.0428 | 0.18089 | 0.13409
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-11-19 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0442 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.27676 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.289 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0442 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1113 | 0.16654 | 1.0428 | 0.18089 | 0.13409
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66342 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13415 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66342 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.72801 | 0.092512 | 0.69683 | 0.060082 | 0.044538
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73027 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13283 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73027 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.72801 | 0.092512 | 0.69683 | 0.060082 | 0.044538
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-05-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7003 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.1328 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7003 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.72801 | 0.092512 | 0.69683 | 0.060082 | 0.044538
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69337 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13846 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69337 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.72801 | 0.092512 | 0.69683 | 0.060082 | 0.044538
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-08-19 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67019 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13131 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67019 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.72801 | 0.092512 | 0.69683 | 0.060082 | 0.044538
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2008-10-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9105 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.13289 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9105 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.72801 | 0.092512 | 0.69683 | 0.060082 | 0.044538
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.74984 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.03134 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0235 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74984 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78718 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.031759 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78718 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96879 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.16412 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96879 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.03 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.062817 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0647 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.03 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-02-13 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.92836 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.27899 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92836 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0029 | 0.085383 | 0.98434 | 0.16771 | 0.12432
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-02-27 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.98434 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 10 µl | 0.055875 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98434 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0029 | 0.085383 | 0.98434 | 0.16771 | 0.12432
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2007-03-08 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0961 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.27918 | ISOFENPHOS | . | 0.011 | 0.306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0961 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0029 | 0.085383 | 0.98434 | 0.16771 | 0.12432