## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-02-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.71757 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.13378 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71757 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59862 | 0.14668 | 0.62305 | 0.2543 | 0.18851
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-04-03 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.39349 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.13723 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39349 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59862 | 0.14668 | 0.62305 | 0.2543 | 0.18851
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-04-28 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.59121 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.13193 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59121 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59862 | 0.14668 | 0.62305 | 0.2543 | 0.18851
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-07-02 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.77127 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.13225 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77127 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59862 | 0.14668 | 0.62305 | 0.2543 | 0.18851
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-09-11 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.46328 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.13167 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46328 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59862 | 0.14668 | 0.62305 | 0.2543 | 0.18851
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-11-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6549 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.13285 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6549 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59862 | 0.14668 | 0.62305 | 0.2543 | 0.18851
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-01-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84066 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.092784 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84066 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.84325 | 0.057202 | 0.82695 | 0.073901 | 0.054782
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79541 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.095548 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79541 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.84325 | 0.057202 | 0.82695 | 0.073901 | 0.054782
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-03-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86986 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.1598 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86986 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84325 | 0.057202 | 0.82695 | 0.073901 | 0.054782
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-06-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81325 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.094682 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81325 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.84325 | 0.057202 | 0.82695 | 0.073901 | 0.054782
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79596 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.15076 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79596 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84325 | 0.057202 | 0.82695 | 0.073901 | 0.054782
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-01-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94435 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.094245 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94435 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84325 | 0.057202 | 0.82695 | 0.073901 | 0.054782
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-02-21 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.80065 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.13614 | MALAOXON | . | 0.039 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80065 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0781 | 0.22808 | 1.1117 | 0.37151 | 0.2754
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-05-21 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.2885 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 10 µl | 0.027163 | MALAOXON | E | 0.039 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2885 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.0781 | 0.22808 | 1.1117 | 0.37151 | 0.2754
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-08-08 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.9841 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.13515 | MALAOXON | . | 0.039 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9841 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0781 | 0.22808 | 1.1117 | 0.37151 | 0.2754
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-10-02 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2393 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 10 µl | 0.027435 | MALAOXON | E | 0.02 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2393 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.0781 | 0.22808 | 1.1117 | 0.37151 | 0.2754
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7859 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.64003 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.503 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7859 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8445 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.12907 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8445 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96092 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.13529 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96092 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96659 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.26382 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.255 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96659 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79681 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.2623 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79681 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-04-05 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1562 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 10 µl | 0.026812 | MALAOXON | E | 0.039 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1562 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.89106 | 0.19567 | 0.83797 | 0.29468 | 0.21845
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-07-30 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.75534 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.13372 | MALAOXON | E | 0.039 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75534 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.89106 | 0.19567 | 0.83797 | 0.29468 | 0.21845
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-10-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.92061 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 10 µl | 0.027156 | MALAOXON | E | 0.02 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92061 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.89106 | 0.19567 | 0.83797 | 0.29468 | 0.21845
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-12-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.7321 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.13386 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7321 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89106 | 0.19567 | 0.83797 | 0.29468 | 0.21845
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-01-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87512 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.15198 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87512 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.89358 | 0.15534 | 0.87075 | 0.042461 | 0.031476
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-03-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83266 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.099681 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83266 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.89358 | 0.15534 | 0.87075 | 0.042461 | 0.031476
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-05-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1529 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 40 µl | 0.15092 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1529 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.89358 | 0.15534 | 0.87075 | 0.042461 | 0.031476
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73645 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.092335 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73645 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.89358 | 0.15534 | 0.87075 | 0.042461 | 0.031476
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87075 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.093023 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87075 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.89358 | 0.15534 | 0.87075 | 0.042461 | 0.031476
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.60374 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.13085 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60374 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.67516 | 0.14607 | 0.60374 | 0.26465 | 0.19619
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57854 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.25927 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57854 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.67516 | 0.14607 | 0.60374 | 0.26465 | 0.19619
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84319 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.13046 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84319 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.67516 | 0.14607 | 0.60374 | 0.26465 | 0.19619
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0952 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | MALAOXON | . | 0.039 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0952 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96707 | 0.1323 | 0.98294 | 0.21128 | 0.15662
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.88352 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | MALAOXON | . | 0.039 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88352 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96707 | 0.1323 | 0.98294 | 0.21128 | 0.15662
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0948 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | MALAOXON | . | 0.039 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0948 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96707 | 0.1323 | 0.98294 | 0.21128 | 0.15662
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.92966 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | MALAOXON | . | 0.039 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92966 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96707 | 0.1323 | 0.98294 | 0.21128 | 0.15662
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0362 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0362 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96707 | 0.1323 | 0.98294 | 0.21128 | 0.15662
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.76304 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76304 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96707 | 0.1323 | 0.98294 | 0.21128 | 0.15662
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.119 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.119 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 2 | 1.2633 | 0.20421 | 1.2633 | 0.28879 | 0.21408
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4077 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4077 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2633 | 0.20421 | 1.2633 | 0.28879 | 0.21408
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3171 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3171 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.0282 | 0.24162 | 1.0148 | 0.38174 | 0.28298
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.121 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.121 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.0282 | 0.24162 | 1.0148 | 0.38174 | 0.28298
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90866 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.90866 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.0282 | 0.24162 | 1.0148 | 0.38174 | 0.28298
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76593 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.76593 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.0282 | 0.24162 | 1.0148 | 0.38174 | 0.28298
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85091 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.85091 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.0327 | 0.17886 | 1.0389 | 0.35756 | 0.26505
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2085 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2085 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.0327 | 0.17886 | 1.0389 | 0.35756 | 0.26505
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0389 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0389 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0327 | 0.17886 | 1.0389 | 0.35756 | 0.26505
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0724 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0724 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0724 |  | 1.0724 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85346 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85346 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92974 | 0.12222 | 0.90688 | 0.18946 | 0.14044
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0886 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0886 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92974 | 0.12222 | 0.90688 | 0.18946 | 0.14044
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9603 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9603 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92974 | 0.12222 | 0.90688 | 0.18946 | 0.14044
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81656 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.81656 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 0.92974 | 0.12222 | 0.90688 | 0.18946 | 0.14044
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97378 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.094477 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97378 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87313 | 0.14234 | 0.87313 | 0.2013 | 0.14922
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77248 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.19547 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77248 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.87313 | 0.14234 | 0.87313 | 0.2013 | 0.14922
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86662 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.096929 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86662 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86662 |  | 0.86662 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-03-04 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.44843 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.12934 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44843 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.42124 | 0.039219 | 0.41018 | 0.054843 | 0.040655
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.39359 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.13466 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39359 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.42124 | 0.039219 | 0.41018 | 0.054843 | 0.040655
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-05-14 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.41018 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.12921 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41018 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.42124 | 0.039219 | 0.41018 | 0.054843 | 0.040655
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-08-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.37979 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.12902 | MALAOXON | . | 0.02 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37979 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.42124 | 0.039219 | 0.41018 | 0.054843 | 0.040655
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2008-10-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.47423 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.12652 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47423 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.42124 | 0.039219 | 0.41018 | 0.054843 | 0.040655