## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0452 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.068503 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0716 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0452 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0452 |  | 1.0452 | 0 | 0
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-02-16 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0553 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | MALATHION | . | 0.016 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0553 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0499 | 0.10419 | 1.0458 | 0.073733 | 0.054658
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-04-09 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.88352 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | MALATHION | . | 0.016 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88352 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0499 | 0.10419 | 1.0458 | 0.073733 | 0.054658
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-05-29 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2029 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | MALATHION | . | 0.016 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2029 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0499 | 0.10419 | 1.0458 | 0.073733 | 0.054658
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-08-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.024 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | MALATHION | . | 0.016 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.024 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0499 | 0.10419 | 1.0458 | 0.073733 | 0.054658
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-10-30 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0362 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | MALATHION | . | 0.016 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0362 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0499 | 0.10419 | 1.0458 | 0.073733 | 0.054658
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-12-14 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0977 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | MALATHION | . | 0.016 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0977 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0499 | 0.10419 | 1.0458 | 0.073733 | 0.054658
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.065 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | MALATHION | . | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.065 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1943 | 0.18278 | 1.1943 | 0.25849 | 0.19162
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3235 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | MALATHION | . | 0.02 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3235 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1943 | 0.18278 | 1.1943 | 0.25849 | 0.19162
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3038 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | MALATHION | . | 0.02 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3038 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0984 | 0.17332 | 1.0947 | 0.26755 | 0.19834
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1605 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | MALATHION | . | 0.02 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1605 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0984 | 0.17332 | 1.0947 | 0.26755 | 0.19834
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0289 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | MALATHION | . | 0.02 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0289 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0984 | 0.17332 | 1.0947 | 0.26755 | 0.19834
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9003 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | MALATHION | . | 0.02 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9003 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0984 | 0.17332 | 1.0947 | 0.26755 | 0.19834
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80965 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80965 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.96054 | 0.15518 | 0.9523 | 0.31003 | 0.22982
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1197 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0454 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1197 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.96054 | 0.15518 | 0.9523 | 0.31003 | 0.22982
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9523 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0385 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9523 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.96054 | 0.15518 | 0.9523 | 0.31003 | 0.22982
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0129 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | MALATHION | . | 0.016 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0129 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0129 |  | 1.0129 | 0 | 0
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-04-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85346 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | MALATHION | . | 0.016 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85346 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90152 | 0.096255 | 0.86904 | 0.12302 | 0.091191
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-06-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82656 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | MALATHION | . | 0.016 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82656 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90152 | 0.096255 | 0.86904 | 0.12302 | 0.091191
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-08-27 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0415 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | MALATHION | . | 0.016 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0415 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90152 | 0.096255 | 0.86904 | 0.12302 | 0.091191
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88461 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | MALATHION | . | 0.02 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88461 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90152 | 0.096255 | 0.86904 | 0.12302 | 0.091191
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-04-03 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.68533 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.11235 | MALATHION | . | 0.016 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68534 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.53572 | 0.2615 | 0.55971 | 0.19638 | 0.14557
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-04-18 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.12566 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.11141 | MALATHION | E | 0.016 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.12566 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.53572 | 0.2615 | 0.55971 | 0.19638 | 0.14557
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-05-28 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.48896 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.11044 | MALATHION | . | 0.016 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48896 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.53572 | 0.2615 | 0.55971 | 0.19638 | 0.14557
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-08-20 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.81896 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.1099 | MALATHION | . | 0.016 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81896 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.53572 | 0.2615 | 0.55971 | 0.19638 | 0.14557
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.55971 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.10899 | MALATHION | . | 0.02 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55971 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.53572 | 0.2615 | 0.55971 | 0.19638 | 0.14557
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-02-12 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1867 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.17781 | MALATHION | . | 0.016 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1867 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0496 | 0.08165 | 1.0308 | 0.014303 | 0.010603
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-03-02 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0387 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.17811 | MALATHION | . | 0.016 | 0.185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0387 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0496 | 0.08165 | 1.0308 | 0.014303 | 0.010603
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-07-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96733 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.035148 | MALATHION | . | 0.016 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96733 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0496 | 0.08165 | 1.0308 | 0.014303 | 0.010603
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-09-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0308 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.17656 | MALATHION | . | 0.016 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0308 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0496 | 0.08165 | 1.0308 | 0.014303 | 0.010603
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2007-10-11 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0244 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.036119 | MALATHION | . | 0.016 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0244 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0496 | 0.08165 | 1.0308 | 0.014303 | 0.010603
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-02-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77645 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.064396 | MALATHION | . | 0.02 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77645 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.035 | 0.16001 | 1.0838 | 0.11596 | 0.085963
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0026 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.042887 | MALATHION | . | 0.02 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0026 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.035 | 0.16001 | 1.0838 | 0.11596 | 0.085963
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1936 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.041053 | MALATHION | . | 0.02 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1936 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.035 | 0.16001 | 1.0838 | 0.11596 | 0.085963
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1186 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.067048 | MALATHION | . | 0.02 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1186 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.035 | 0.16001 | 1.0838 | 0.11596 | 0.085963
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0838 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.041519 | MALATHION | . | 0.016 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0838 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.035 | 0.16001 | 1.0838 | 0.11596 | 0.085963
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82336 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.060241 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0496 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82336 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7662 | 0.15859 | 0.75788 | 0.24797 | 0.18382
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.957 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.30303 | MALATHION | . | 0.016 | 0.29 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.957 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7662 | 0.15859 | 0.75788 | 0.24797 | 0.18382
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69239 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.061237 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0424 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69239 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7662 | 0.15859 | 0.75788 | 0.24797 | 0.18382
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59203 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.1233 | MALATHION | . | 0.016 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59203 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7662 | 0.15859 | 0.75788 | 0.24797 | 0.18382
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1149 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.095078 | MALATHION | . | 0.016 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1149 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0637 | 0.072364 | 1.0637 | 0.10234 | 0.075862
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0125 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.047899 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0125 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0637 | 0.072364 | 1.0637 | 0.10234 | 0.075862
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-01-24 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.6294 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.11122 | MALATHION | . | 0.016 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6294 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80494 | 0.14056 | 0.7828 | 0.17817 | 0.13208
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-01-24 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.76335 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.11135 | MALATHION | . | 0.016 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76335 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80494 | 0.14056 | 0.7828 | 0.17817 | 0.13208
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-01-25 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0293 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.11172 | MALATHION | . | 0.016 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0293 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80494 | 0.14056 | 0.7828 | 0.17817 | 0.13208
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-02-06 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89176 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.11102 | MALATHION | . | 0.016 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89176 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80494 | 0.14056 | 0.7828 | 0.17817 | 0.13208
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-02-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.80225 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.11094 | MALATHION | . | 0.016 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80225 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80494 | 0.14056 | 0.7828 | 0.17817 | 0.13208
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-02-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.71359 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.11211 | MALATHION | . | 0.016 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71359 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.80494 | 0.14056 | 0.7828 | 0.17817 | 0.13208
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2008-12-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82675 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.041125 | MALATHION | . | 0.02 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82675 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0734 | 0.45513 | 0.85562 | 0.2724 | 0.20193
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-01-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86444 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 40 µl | 0.065938 | MALATHION | . | 0.02 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86444 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0734 | 0.45513 | 0.85562 | 0.2724 | 0.20193
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-03-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0991 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.04458 | MALATHION | . | 0.02 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0992 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0734 | 0.45513 | 0.85562 | 0.2724 | 0.20193
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.9777 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.040957 | MALATHION | . | 0.02 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9777 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0734 | 0.45513 | 0.85562 | 0.2724 | 0.20193
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84681 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.041332 | MALATHION | E | 0.02 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84681 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0734 | 0.45513 | 0.85562 | 0.2724 | 0.20193
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82542 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.041191 | MALATHION | . | 0.016 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82543 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0734 | 0.45513 | 0.85562 | 0.2724 | 0.20193
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0753 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.11811 | MALATHION | . | 0.016 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0753 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.018 | 0.36046 | 1.0023 | 0.50782 | 0.37644
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4685 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.060945 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0895 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4685 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.018 | 0.36046 | 1.0023 | 0.50782 | 0.37644
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92929 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.12267 | MALATHION | . | 0.016 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92929 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.018 | 0.36046 | 1.0023 | 0.50782 | 0.37644
MALATHION | 2033 | 39532GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59889 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.060612 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0363 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59889 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.018 | 0.36046 | 1.0023 | 0.50782 | 0.37644