## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88408 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.029296 | METALAXYL | . | 0.014 | 0.0259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88408 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98872 | 0.14798 | 0.98872 | 0.20928 | 0.15514
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0934 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.057346 | METALAXYL | . | 0.014 | 0.0627 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0934 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98872 | 0.14798 | 0.98872 | 0.20928 | 0.15514
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1451 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.027159 | METALAXYL | . | 0.014 | 0.0311 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1451 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0586 | 0.1224 | 1.0586 | 0.1731 | 0.12832
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97202 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.055966 | METALAXYL | . | 0.014 | 0.0544 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97202 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0586 | 0.1224 | 1.0586 | 0.1731 | 0.12832
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-12-11 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0274 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.12848 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0274 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0588 | 0.16923 | 1.0105 | 0.053428 | 0.039606
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-02-18 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92838 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.21435 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92838 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0588 | 0.16923 | 1.0105 | 0.053428 | 0.039606
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-04-30 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97395 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.20535 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97395 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0588 | 0.16923 | 1.0105 | 0.053428 | 0.039606
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-08-12 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0105 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.13063 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0105 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0588 | 0.16923 | 1.0105 | 0.053428 | 0.039606
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3538 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.13296 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3538 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0588 | 0.16923 | 1.0105 | 0.053428 | 0.039606
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73417 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.082951 | METALAXYL | E | 0.007 | 0.0609 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73417 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0263 | 0.25525 | 1.1385 | 0.47206 | 0.34993
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2062 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.084561 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2062 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0263 | 0.25525 | 1.1385 | 0.47206 | 0.34993
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1385 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.043302 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.0493 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1385 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0263 | 0.25525 | 1.1385 | 0.47206 | 0.34993
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-02-28 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87092 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10678 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87092 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78647 | 0.11917 | 0.7296 | 0.15735 | 0.11664
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-04-09 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74478 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10607 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74478 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78647 | 0.11917 | 0.7296 | 0.15735 | 0.11664
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-05-07 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71357 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10511 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71357 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78647 | 0.11917 | 0.7296 | 0.15735 | 0.11664
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-07-08 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68523 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10507 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68523 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78647 | 0.11917 | 0.7296 | 0.15735 | 0.11664
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-09-16 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98989 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10304 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98989 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78647 | 0.11917 | 0.7296 | 0.15735 | 0.11664
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-11-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71442 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.10358 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71442 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78647 | 0.11917 | 0.7296 | 0.15735 | 0.11664
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-03-12 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93442 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.14126 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93442 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87038 | 0.11173 | 0.89698 | 0.069014 | 0.051159
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-06-18 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97324 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.13357 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97324 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87038 | 0.11173 | 0.89698 | 0.069014 | 0.051159
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-09-16 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65524 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.1343 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65524 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87038 | 0.11173 | 0.89698 | 0.069014 | 0.051159
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.89522 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.21335 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.191 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89522 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87038 | 0.11173 | 0.89698 | 0.069014 | 0.051159
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.89874 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.13352 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89874 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87038 | 0.11173 | 0.89698 | 0.069014 | 0.051159
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86541 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.20568 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86541 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87038 | 0.11173 | 0.89698 | 0.069014 | 0.051159
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87613 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87613 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97619 | 0.064713 | 0.98294 | 0.076633 | 0.056807
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93707 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93707 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97619 | 0.064713 | 0.98294 | 0.076633 | 0.056807
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0137 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0137 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97619 | 0.064713 | 0.98294 | 0.076633 | 0.056807
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0644 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0644 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97619 | 0.064713 | 0.98294 | 0.076633 | 0.056807
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-10-30 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97526 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97526 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97619 | 0.064713 | 0.98294 | 0.076633 | 0.056807
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-12-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99061 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99061 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97619 | 0.064713 | 0.98294 | 0.076633 | 0.056807
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-03-04 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.065 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.065 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1461 | 0.11472 | 1.1461 | 0.16224 | 0.12027
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-03-10 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2273 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2273 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1461 | 0.11472 | 1.1461 | 0.16224 | 0.12027
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-04-17 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2639 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2639 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.11357 | 1.1747 | 0.14694 | 0.10893
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-05-27 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1869 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1869 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.11357 | 1.1747 | 0.14694 | 0.10893
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-07-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1626 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1626 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.11357 | 1.1747 | 0.14694 | 0.10893
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2009-09-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99436 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99436 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1519 | 0.11357 | 1.1747 | 0.14694 | 0.10893
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90763 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.0352 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90763 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.111 | 0.1812 | 1.17 | 0.34769 | 0.25774
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2553 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.0509 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2553 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.111 | 0.1812 | 1.17 | 0.34769 | 0.25774
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.17 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | METALAXYL | . | 0.014 | 0.0473 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.17 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.111 | 0.1812 | 1.17 | 0.34769 | 0.25774
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.132 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | METALAXYL | . | 0.014 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.132 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.132 |  | 1.132 | 0 | 0
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-04-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87331 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87331 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97228 | 0.099388 | 0.95336 | 0.1322 | 0.097999
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-06-23 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96768 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96768 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97228 | 0.099388 | 0.95336 | 0.1322 | 0.097999
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-08-27 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1091 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1091 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97228 | 0.099388 | 0.95336 | 0.1322 | 0.097999
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-10-24 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93904 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93904 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97228 | 0.099388 | 0.95336 | 0.1322 | 0.097999
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-04-27 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8729 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.19704 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8729 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0253 | 0.12053 | 1.0355 | 0.17915 | 0.1328
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-07-06 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1573 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.038884 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1573 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0253 | 0.12053 | 1.0355 | 0.17915 | 0.1328
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-09-12 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9985 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.2003 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9985 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0253 | 0.12053 | 1.0355 | 0.17915 | 0.1328
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-11-19 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0724 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.19769 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0724 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0253 | 0.12053 | 1.0355 | 0.17915 | 0.1328
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-03-10 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73756 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.1044 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73756 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82728 | 0.10043 | 0.80254 | 0.18127 | 0.13437
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-04-28 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73525 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.10337 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73525 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82728 | 0.10043 | 0.80254 | 0.18127 | 0.13437
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-05-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85152 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.10335 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85152 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82728 | 0.10043 | 0.80254 | 0.18127 | 0.13437
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-06-23 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91883 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.10775 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91883 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82728 | 0.10043 | 0.80254 | 0.18127 | 0.13437
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-08-19 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75356 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.10218 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75356 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82728 | 0.10043 | 0.80254 | 0.18127 | 0.13437
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2008-10-09 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96696 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.10342 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96696 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82728 | 0.10043 | 0.80254 | 0.18127 | 0.13437
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71987 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.041258 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.0297 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71987 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93464 | 0.15066 | 0.97476 | 0.19268 | 0.14283
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.95673 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.041809 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95673 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93464 | 0.15066 | 0.97476 | 0.19268 | 0.14283
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0692 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.21606 | METALAXYL | . | 0.007 | 0.231 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0692 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93464 | 0.15066 | 0.97476 | 0.19268 | 0.14283
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9928 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.082696 | METALAXYL | . | 0.014 | 0.0821 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9928 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93464 | 0.15066 | 0.97476 | 0.19268 | 0.14283
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-04-19 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96116 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.039536 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96116 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0703 | 0.11932 | 1.0548 | 0.19768 | 0.14654
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-06-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1278 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.20039 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.226 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1278 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0703 | 0.11932 | 1.0548 | 0.19768 | 0.14654
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-08-31 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98177 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.039724 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98177 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0703 | 0.11932 | 1.0548 | 0.19768 | 0.14654
METALAXYL | 2033 | 61596GCM39 | 2007-11-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2105 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.039653 | METALAXYL | . | 0.0069 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2105 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0703 | 0.11932 | 1.0548 | 0.19768 | 0.14654