## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-02-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0204 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.031362 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0204 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0003 | 0.031407 | 1.0164 | 0.056271 | 0.041713
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-02-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0164 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.15644 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0164 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0003 | 0.031407 | 1.0164 | 0.056271 | 0.041713
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-03-05 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96408 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.031118 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96408 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0003 | 0.031407 | 1.0164 | 0.056271 | 0.041713
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-12-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.108 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.16786 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.108 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0909 | 0.13406 | 1.0105 | 0.097946 | 0.072606
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-02-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0105 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.28005 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.283 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0105 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0909 | 0.13406 | 1.0105 | 0.097946 | 0.072606
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-04-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0101 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.26829 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.271 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0101 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0909 | 0.13406 | 1.0105 | 0.097946 | 0.072606
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-08-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0078 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.17067 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0078 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0909 | 0.13406 | 1.0105 | 0.097946 | 0.072606
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3183 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.17371 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3183 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0909 | 0.13406 | 1.0105 | 0.097946 | 0.072606
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-02-28 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0351 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.19323 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0351 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95246 | 0.073918 | 0.96157 | 0.11745 | 0.087068
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-04-09 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89091 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.19194 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89091 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95246 | 0.073918 | 0.96157 | 0.11745 | 0.087068
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-05-07 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91487 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.19019 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91487 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95246 | 0.073918 | 0.96157 | 0.11745 | 0.087068
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-07-08 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85729 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.19013 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85729 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95246 | 0.073918 | 0.96157 | 0.11745 | 0.087068
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-09-16 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0083 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.18646 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.188 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0083 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95246 | 0.073918 | 0.96157 | 0.11745 | 0.087068
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-11-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0084 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.18743 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0084 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95246 | 0.073918 | 0.96157 | 0.11745 | 0.087068
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-03-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1124 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.18428 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.205 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1124 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9834 | 0.14964 | 0.94971 | 0.18815 | 0.13948
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1937 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.17425 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.208 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1937 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9834 | 0.14964 | 0.94971 | 0.18815 | 0.13948
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-09-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77055 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.1752 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77055 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9834 | 0.14964 | 0.94971 | 0.18815 | 0.13948
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.95213 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.27832 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.265 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95213 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9834 | 0.14964 | 0.94971 | 0.18815 | 0.13948
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9473 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.17418 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9473 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9834 | 0.14964 | 0.94971 | 0.18815 | 0.13948
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92428 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.26832 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92428 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9834 | 0.14964 | 0.94971 | 0.18815 | 0.13948
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.88492 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.097862 | METOLACHLOR | E | 0.02 | 0.0866 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88492 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.88492 |  | 0.88492 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.5754 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.19233 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.303 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5754 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.5077 | 0.3699 | 1.4959 | 0.52524 | 0.38936
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0738 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.09136 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.0981 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0738 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.5077 | 0.3699 | 1.4959 | 0.52524 | 0.38936
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.9651 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.095159 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9651 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.5077 | 0.3699 | 1.4959 | 0.52524 | 0.38936
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.4163 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.46953 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.665 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4163 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.5077 | 0.3699 | 1.4959 | 0.52524 | 0.38936
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-02-16 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0752 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0752 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.029489 | 1.0664 | 0.024743 | 0.018342
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-04-09 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0174 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0174 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.029489 | 1.0664 | 0.024743 | 0.018342
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-05-29 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0813 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0813 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.029489 | 1.0664 | 0.024743 | 0.018342
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-08-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1048 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1048 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.029489 | 1.0664 | 0.024743 | 0.018342
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-10-30 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0565 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0565 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.029489 | 1.0664 | 0.024743 | 0.018342
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-12-14 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0575 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0575 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0655 | 0.029489 | 1.0664 | 0.024743 | 0.018342
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1459 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1459 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2107 | 0.091555 | 1.2107 | 0.12948 | 0.095981
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2754 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2754 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2107 | 0.091555 | 1.2107 | 0.12948 | 0.095981
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1974 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1974 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1553 | 0.089425 | 1.1987 | 0.092075 | 0.068254
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2001 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2001 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1553 | 0.089425 | 1.1987 | 0.092075 | 0.068254
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2026 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2026 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1553 | 0.089425 | 1.1987 | 0.092075 | 0.068254
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0212 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0212 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1553 | 0.089425 | 1.1987 | 0.092075 | 0.068254
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8999 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.0349 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8999 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9956 | 0.093914 | 0.9993 | 0.18772 | 0.13915
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0876 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.0441 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0876 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9956 | 0.093914 | 0.9993 | 0.18772 | 0.13915
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.99929 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.0404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9993 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9956 | 0.093914 | 0.9993 | 0.18772 | 0.13915
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0824 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0824 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0824 |  | 1.0824 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-04-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93286 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93286 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94846 | 0.072027 | 0.94275 | 0.097184 | 0.072042
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-06-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.86688 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | METOLACHLOR | E | 0.01 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86688 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.94846 | 0.072027 | 0.94275 | 0.097184 | 0.072042
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-08-27 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0415 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0415 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94846 | 0.072027 | 0.94275 | 0.097184 | 0.072042
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95265 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95265 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94846 | 0.072027 | 0.94275 | 0.097184 | 0.072042
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-03-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.84977 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.19417 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84977 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9175 | 0.11051 | 0.91537 | 0.11831 | 0.087705
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-04-28 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.76983 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.19225 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76983 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9175 | 0.11051 | 0.91537 | 0.11831 | 0.087705
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-05-14 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95728 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.19221 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95728 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9175 | 0.11051 | 0.91537 | 0.11831 | 0.087705
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-06-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96809 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.2004 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96809 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9175 | 0.11051 | 0.91537 | 0.11831 | 0.087705
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87346 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.19005 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87346 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9175 | 0.11051 | 0.91537 | 0.11831 | 0.087705
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2008-10-09 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0866 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.19235 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0866 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9175 | 0.11051 | 0.91537 | 0.11831 | 0.087705
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.88769 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.095078 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.0844 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88769 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0023 | 0.16209 | 1.0023 | 0.22923 | 0.16993
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1169 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.047899 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.0535 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1169 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0023 | 0.16209 | 1.0023 | 0.22923 | 0.16993
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-04-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0107 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.03166 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0107 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0853 | 0.05771 | 1.0984 | 0.091038 | 0.067486
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-06-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1279 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.16047 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1279 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0853 | 0.05771 | 1.0984 | 0.091038 | 0.067486
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-08-31 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0688 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.031811 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0688 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0853 | 0.05771 | 1.0984 | 0.091038 | 0.067486
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2007-11-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1337 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.031754 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1337 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0853 | 0.05771 | 1.0984 | 0.091038 | 0.067486
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63687 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.091071 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63687 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81159 | 0.13954 | 0.82122 | 0.2071 | 0.15352
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77921 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.090605 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.0706 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77921 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81159 | 0.13954 | 0.82122 | 0.2071 | 0.15352
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86324 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.1784 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86324 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81159 | 0.13954 | 0.82122 | 0.2071 | 0.15352
METOLACHLOR | 2033 | 39415GCM35 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96704 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.182 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96704 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.81159 | 0.13954 | 0.82122 | 0.2071 | 0.15352