## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-02-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0753 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.15903 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0753 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82495 | 0.18361 | 0.81377 | 0.22596 | 0.1675
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-04-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.55171 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.16313 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55171 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82495 | 0.18361 | 0.81377 | 0.22596 | 0.1675
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86083 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.15683 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86083 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82495 | 0.18361 | 0.81377 | 0.22596 | 0.1675
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-07-02 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96055 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.1572 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96055 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82495 | 0.18361 | 0.81377 | 0.22596 | 0.1675
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-09-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7667 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.15651 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7667 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82495 | 0.18361 | 0.81377 | 0.22596 | 0.1675
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-11-05 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73459 | Abs | 071007GC | Abs 071007GC: 50 µl | 0.15791 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73459 | Abs 071007GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82495 | 0.18361 | 0.81377 | 0.22596 | 0.1675
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-02-21 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.82209 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.085149 | MYCLOBUTANIL | . | 0.033 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82209 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0427 | 0.15271 | 1.0915 | 0.19853 | 0.14717
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-05-21 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1183 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 10 µl | 0.016989 | MYCLOBUTANIL | E | 0.033 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1184 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.0427 | 0.15271 | 1.0915 | 0.19853 | 0.14717
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-08-08 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0647 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 50 µl | 0.084529 | MYCLOBUTANIL | . | 0.033 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0647 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0427 | 0.15271 | 1.0915 | 0.19853 | 0.14717
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-10-02 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1655 | Abs | 083006gc | Abs 083006gc: 10 µl | 0.01716 | MYCLOBUTANIL | E | 0.01 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1655 | Abs 083006gc | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.0427 | 0.15271 | 1.0915 | 0.19853 | 0.14717
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-04-05 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.8917 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 10 µl | 0.016822 | MYCLOBUTANIL | E | 0.033 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.8917 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.95533 | 0.10545 | 0.91618 | 0.13855 | 0.10271
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-07-30 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1086 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.083893 | MYCLOBUTANIL | . | 0.033 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1086 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95533 | 0.10545 | 0.91618 | 0.13855 | 0.10271
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-10-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8804 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 10 µl | 0.017038 | MYCLOBUTANIL | E | 0.01 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8804 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.95533 | 0.10545 | 0.91618 | 0.13855 | 0.10271
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-12-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94065 | Accu | B6070194 | Accu B6070194: 50 µl | 0.083984 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94065 | Accu B6070194 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95533 | 0.10545 | 0.91618 | 0.13855 | 0.10271
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-12-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0157 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.034459 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0157 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95162 | 0.14475 | 1.0157 | 0.15276 | 0.11324
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-02-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73057 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.057489 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73057 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95162 | 0.14475 | 1.0157 | 0.15276 | 0.11324
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-04-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0894 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.055075 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0894 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95162 | 0.14475 | 1.0157 | 0.15276 | 0.11324
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-08-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88483 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.035035 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88483 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95162 | 0.14475 | 1.0157 | 0.15276 | 0.11324
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0376 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.03566 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0376 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95162 | 0.14475 | 1.0157 | 0.15276 | 0.11324
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-03-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6725 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.037175 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6725 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.86948 | 0.15761 | 0.87335 | 0.30363 | 0.22507
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-06-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0241 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.035151 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0242 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.86948 | 0.15761 | 0.87335 | 0.30363 | 0.22507
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-09-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82053 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.035343 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82053 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.86948 | 0.15761 | 0.87335 | 0.30363 | 0.22507
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92616 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.056146 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92616 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.86948 | 0.15761 | 0.87335 | 0.30363 | 0.22507
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.053 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.035137 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.053 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.86948 | 0.15761 | 0.87335 | 0.30363 | 0.22507
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.72052 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.054127 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72052 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.86948 | 0.15761 | 0.87335 | 0.30363 | 0.22507
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82285 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.077414 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0637 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82285 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82285 |  | 0.82285 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87253 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.19484 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87253 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.58454 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.092552 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58454 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70954 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.096401 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0684 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70954 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.44991 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.47566 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44991 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.87613 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | MYCLOBUTANIL | . | 0.033 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87613 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98593 | 0.10628 | 0.98175 | 0.18827 | 0.13956
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0174 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | MYCLOBUTANIL | . | 0.033 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0174 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98593 | 0.10628 | 0.98175 | 0.18827 | 0.13956
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.94612 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | MYCLOBUTANIL | . | 0.033 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94612 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98593 | 0.10628 | 0.98175 | 0.18827 | 0.13956
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0644 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | MYCLOBUTANIL | . | 0.033 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0644 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98593 | 0.10628 | 0.98175 | 0.18827 | 0.13956
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87367 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87367 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98593 | 0.10628 | 0.98175 | 0.18827 | 0.13956
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1379 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1379 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98593 | 0.10628 | 0.98175 | 0.18827 | 0.13956
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86281 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86281 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96683 | 0.14711 | 0.96683 | 0.20804 | 0.15422
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0708 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0708 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96683 | 0.14711 | 0.96683 | 0.20804 | 0.15422
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-04-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1974 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1974 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0284 | 0.1843 | 1.0752 | 0.22192 | 0.1645
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-05-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0814 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0814 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0284 | 0.1843 | 1.0752 | 0.22192 | 0.1645
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-07-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.069 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.069 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0284 | 0.1843 | 1.0752 | 0.22192 | 0.1645
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76593 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76593 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0284 | 0.1843 | 1.0752 | 0.22192 | 0.1645
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69877 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0271 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69877 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.83875 | 0.1721 | 0.78657 | 0.33212 | 0.2462
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0309 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0418 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0309 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.83875 | 0.1721 | 0.78657 | 0.33212 | 0.2462
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78657 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78657 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.83875 | 0.1721 | 0.78657 | 0.33212 | 0.2462
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98506 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0992 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98506 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98506 |  | 0.98506 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81377 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81377 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84741 | 0.11848 | 0.82016 | 0.14614 | 0.10834
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82656 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82656 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84741 | 0.11848 | 0.82016 | 0.14614 | 0.10834
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0144 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0144 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84741 | 0.11848 | 0.82016 | 0.14614 | 0.10834
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-10-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7349 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7349 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84741 | 0.11848 | 0.82016 | 0.14614 | 0.10834
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78252 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.079231 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78252 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85097 | 0.096809 | 0.85097 | 0.13691 | 0.10149
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91943 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.039916 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0367 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91943 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85097 | 0.096809 | 0.85097 | 0.13691 | 0.10149
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.49119 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.092021 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0452 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49119 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1469 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.09155 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1469 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80994 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.18026 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80994 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.58728 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.1839 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58728 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78463 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.15421 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78463 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.7246 | 0.05512 | 0.72807 | 0.097259 | 0.072097
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77232 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.16056 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77232 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.7246 | 0.05512 | 0.72807 | 0.097259 | 0.072097
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-05-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67506 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.15406 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67506 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.7246 | 0.05512 | 0.72807 | 0.097259 | 0.072097
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-08-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72807 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.15383 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72807 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.7246 | 0.05512 | 0.72807 | 0.097259 | 0.072097
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2008-10-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6629 | Ultra | CD-2142 | Ultra CD-2142: 50 µl | 0.15085 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6629 | Ultra CD-2142 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.7246 | 0.05512 | 0.72807 | 0.097259 | 0.072097