## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2385 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.027291 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.0338 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2385 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1481 | 0.1279 | 1.1481 | 0.18088 | 0.13408
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0576 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.053421 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.0565 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0576 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1481 | 0.1279 | 1.1481 | 0.18088 | 0.13408
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.77949 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.027197 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.0212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77949 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7582 | 0.030115 | 0.7582 | 0.042589 | 0.031571
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.7369 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.056045 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.0413 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7369 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7582 | 0.030115 | 0.7582 | 0.042589 | 0.031571
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.36063 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.035493 | OXYFLUORFEN | E | 0.01 | 0.0128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36063 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.72494 | 0.32434 | 0.83189 | 0.62166 | 0.46083
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83189 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.036183 | OXYFLUORFEN | . | 0.01 | 0.0301 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83189 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.72494 | 0.32434 | 0.83189 | 0.62166 | 0.46083
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98229 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.018528 | OXYFLUORFEN | . | 0.01 | 0.0182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98229 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.72494 | 0.32434 | 0.83189 | 0.62166 | 0.46083
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-03-19 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.52131 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 50 µl | 0.034529 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52131 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97845 | 0.33378 | 1.0547 | 0.48293 | 0.35799
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-05-14 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.1568 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 10 µl | 0.0069156 | OXYFLUORFEN | E | 0.017 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1568 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.97845 | 0.33378 | 1.0547 | 0.48293 | 0.35799
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-08-01 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.95266 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 50 µl | 0.03464 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95266 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97845 | 0.33378 | 1.0547 | 0.48293 | 0.35799
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-11-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.283 | Crescent | 07FF061 | Crescent 07FF061: 10 µl | 0.0070147 | OXYFLUORFEN | E | 0.006 | 0.009 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.283 | Crescent 07FF061 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.97845 | 0.33378 | 1.0547 | 0.48293 | 0.35799
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-12-08 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86674 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.019614 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86675 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82268 | 0.19131 | 0.78524 | 0.2106 | 0.15612
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-01-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62806 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.031844 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62806 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82268 | 0.19131 | 0.78524 | 0.2106 | 0.15612
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-01-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70373 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.032683 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70373 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82268 | 0.19131 | 0.78524 | 0.2106 | 0.15612
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-01-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68985 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.020294 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68985 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82268 | 0.19131 | 0.78524 | 0.2106 | 0.15612
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-06-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1472 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.020048 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1472 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82268 | 0.19131 | 0.78524 | 0.2106 | 0.15612
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-07-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90045 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.032206 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90045 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.82268 | 0.19131 | 0.78524 | 0.2106 | 0.15612
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.53762 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53762 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59888 | 0.070742 | 0.58423 | 0.10494 | 0.077788
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.57563 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57563 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59888 | 0.070742 | 0.58423 | 0.10494 | 0.077788
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.71635 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71635 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59888 | 0.070742 | 0.58423 | 0.10494 | 0.077788
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.59283 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59283 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59888 | 0.070742 | 0.58423 | 0.10494 | 0.077788
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-10-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52827 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52827 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59888 | 0.070742 | 0.58423 | 0.10494 | 0.077788
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-12-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64256 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64256 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59888 | 0.070742 | 0.58423 | 0.10494 | 0.077788
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67407 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67407 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83035 | 0.22101 | 0.83035 | 0.31256 | 0.2317
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98662 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98662 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83035 | 0.22101 | 0.83035 | 0.31256 | 0.2317
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-04-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93128 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93128 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87886 | 0.18265 | 0.90744 | 0.24257 | 0.17982
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-05-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8836 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8836 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87886 | 0.18265 | 0.90744 | 0.24257 | 0.17982
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-07-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.069 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.069 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87886 | 0.18265 | 0.90744 | 0.24257 | 0.17982
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63155 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63155 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87886 | 0.18265 | 0.90744 | 0.24257 | 0.17982
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71167 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | OXYFLUORFEN | . | 0.01 | 0.0276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71167 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.79212 | 0.069686 | 0.83113 | 0.1219 | 0.090366
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83113 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | OXYFLUORFEN | . | 0.01 | 0.0337 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83113 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.79212 | 0.069686 | 0.83113 | 0.1219 | 0.090366
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.83357 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.0337 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83357 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.79212 | 0.069686 | 0.83113 | 0.1219 | 0.090366
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.74078 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.0746 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74078 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74078 |  | 0.74078 | 0 | 0
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-04-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73438 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73438 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.72774 | 0.070893 | 0.75023 | 0.095072 | 0.070476
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76608 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76608 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.72774 | 0.070893 | 0.75023 | 0.095072 | 0.070476
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78447 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78447 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.72774 | 0.070893 | 0.75023 | 0.095072 | 0.070476
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-10-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62603 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62603 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.72774 | 0.070893 | 0.75023 | 0.095072 | 0.070476
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-01-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88314 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.031705 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88314 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91056 | 0.2408 | 0.88314 | 0.26246 | 0.19456
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-02-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80503 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.021117 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80503 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91056 | 0.2408 | 0.88314 | 0.26246 | 0.19456
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2109 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.01982 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2109 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91056 | 0.2408 | 0.88314 | 0.26246 | 0.19456
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-07-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58621 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.032412 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58621 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91056 | 0.2408 | 0.88314 | 0.26246 | 0.19456
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2009-09-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0675 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.03185 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0675 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91056 | 0.2408 | 0.88314 | 0.26246 | 0.19456
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-04-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5901 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.15252 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5901 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.60482 | 0.097377 | 0.5901 | 0.14656 | 0.10865
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-04-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50912 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.15124 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50912 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.60482 | 0.097377 | 0.5901 | 0.14656 | 0.10865
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-05-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66703 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.14992 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66703 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.60482 | 0.097377 | 0.5901 | 0.14656 | 0.10865
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-08-20 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73737 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.14918 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73737 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.60482 | 0.097377 | 0.5901 | 0.14656 | 0.10865
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-10-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52047 | Protocol | R1070723008 | Protocol R1070723008: 50 µl | 0.14794 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52047 | Protocol R1070723008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.60482 | 0.097377 | 0.5901 | 0.14656 | 0.10865
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-02-12 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 1.0039 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.032872 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0039 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85197 | 0.13375 | 0.89854 | 0.15745 | 0.11672
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-03-02 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.66813 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.032928 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66813 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85197 | 0.13375 | 0.89854 | 0.15745 | 0.11672
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-07-23 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.92336 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.006498 | OXYFLUORFEN | E | 0.017 | 0.006 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.92336 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 5 | 0.85197 | 0.13375 | 0.89854 | 0.15745 | 0.11672
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-09-19 | 2006-04-01 | 2007-09-30 | ug/L | 0.76591 | Restek | A046582 | Restek A046582: 50 µl | 0.032641 | OXYFLUORFEN | . | 0.017 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76591 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85197 | 0.13375 | 0.89854 | 0.15745 | 0.11672
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2007-10-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89855 | Restek | A046582 | Restek A046582: 10 µl | 0.0066775 | OXYFLUORFEN | E | 0.006 | 0.006 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89854 | Restek A046582 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.85197 | 0.13375 | 0.89854 | 0.15745 | 0.11672
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.74773 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.017654 | OXYFLUORFEN | . | 0.01 | 0.0132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74773 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.59579 | 0.17481 | 0.62836 | 0.28284 | 0.20967
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.72669 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.017889 | OXYFLUORFEN | . | 0.01 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72669 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.59579 | 0.17481 | 0.62836 | 0.28284 | 0.20967
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53003 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.092448 | OXYFLUORFEN | . | 0.01 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53003 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.59579 | 0.17481 | 0.62836 | 0.28284 | 0.20967
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.3787 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.035384 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.0134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3787 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.59579 | 0.17481 | 0.62836 | 0.28284 | 0.20967
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-01-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53627 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.15104 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53627 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.50462 | 0.035405 | 0.50426 | 0.053549 | 0.039696
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-01-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.48272 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.15122 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48272 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.50462 | 0.035405 | 0.50426 | 0.053549 | 0.039696
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-01-25 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.54703 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.15173 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54703 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.50462 | 0.035405 | 0.50426 | 0.053549 | 0.039696
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-02-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.51735 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.15077 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51735 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.50462 | 0.035405 | 0.50426 | 0.053549 | 0.039696
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-02-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49116 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.15066 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49116 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.50462 | 0.035405 | 0.50426 | 0.053549 | 0.039696
OXYFLUORFEN | 2033 | 61600GCM39 | 2008-02-19 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.45319 | Supelco | LB50306 | Supelco LB50306: 50 µl | 0.15225 | OXYFLUORFEN | . | 0.006 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45319 | Supelco LB50306 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.50462 | 0.035405 | 0.50426 | 0.053549 | 0.039696