## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.12608 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 1.1976 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.12608 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.10325 | 0.019936 | 0.094403 | 0.036807 | 0.027285
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.094403 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.24152 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.0228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.094403 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.10325 | 0.019936 | 0.094403 | 0.036807 | 0.027285
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.089275 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.25315 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.0226 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.089275 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.10325 | 0.019936 | 0.094403 | 0.036807 | 0.027285
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-12-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5235 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.0098454 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.5236 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1428 | 0.27216 | 1.0804 | 0.24097 | 0.17863
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-02-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.035 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.016425 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.035 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1428 | 0.27216 | 1.0804 | 0.24097 | 0.17863
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-04-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0803 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.015736 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0804 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1428 | 0.27216 | 1.0804 | 0.24097 | 0.17863
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-08-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7992 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.01001 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.7992 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1428 | 0.27216 | 1.0804 | 0.24097 | 0.17863
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2759 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.010189 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2759 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1428 | 0.27216 | 1.0804 | 0.24097 | 0.17863
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.17712 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.2456 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.0435 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.17712 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.24356 | 0.078093 | 0.22399 | 0.15246 | 0.11302
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.22399 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.48664 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.22399 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.24356 | 0.078093 | 0.22399 | 0.15246 | 0.11302
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.32958 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.24486 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.14 | 0.0807 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32958 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.24356 | 0.078093 | 0.22399 | 0.15246 | 0.11302
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-03-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2148 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.010701 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2148 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.2164 | 0.048433 | 1.2004 | 0.067339 | 0.049918
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1859 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.010119 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1859 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.2164 | 0.048433 | 1.2004 | 0.067339 | 0.049918
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-09-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1795 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.010174 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1795 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.2164 | 0.048433 | 1.2004 | 0.067339 | 0.049918
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2853 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.010114 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2853 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.2164 | 0.048433 | 1.2004 | 0.067339 | 0.049918
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.25886 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.25886 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.2966 | 0.037821 | 0.30893 | 0.065528 | 0.048575
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.33467 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33467 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.2966 | 0.037821 | 0.30893 | 0.065528 | 0.048575
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.32438 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32438 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.2966 | 0.037821 | 0.30893 | 0.065528 | 0.048575
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.32336 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32336 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.2966 | 0.037821 | 0.30893 | 0.065528 | 0.048575
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.24382 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.24382 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.2966 | 0.037821 | 0.30893 | 0.065528 | 0.048575
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.29451 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29451 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.2966 | 0.037821 | 0.30893 | 0.065528 | 0.048575
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.37748 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.37748 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 0.31507 | 0.088251 | 0.31507 | 0.12481 | 0.092517
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.25267 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.25267 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 0.31507 | 0.088251 | 0.31507 | 0.12481 | 0.092517
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.30599 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.30599 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 1 | 0.30599 |  | 0.30599 | 0 | 0
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.32489 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.0126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32489 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.44416 | 0.11216 | 0.46007 | 0.22262 | 0.16502
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54751 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.034 | 0.0222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54751 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.44416 | 0.11216 | 0.46007 | 0.22262 | 0.16502
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.46007 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.14 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.46007 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.44416 | 0.11216 | 0.46007 | 0.22262 | 0.16502
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.46373 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.14 | 0.0467 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.46373 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 1 | 0.46373 |  | 0.46373 | 0 | 0
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.51605 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51605 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.44689 | 0.13022 | 0.43495 | 0.21738 | 0.16114
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.32256 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32256 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.44689 | 0.13022 | 0.43495 | 0.21738 | 0.16114
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.59511 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59511 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.44689 | 0.13022 | 0.43495 | 0.21738 | 0.16114
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.35384 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.35384 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.44689 | 0.13022 | 0.43495 | 0.21738 | 0.16114
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-03-10 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.59227 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.038834 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59226 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.60419 | 0.15831 | 0.56927 | 0.17581 | 0.13032
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-04-28 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.46814 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.03845 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46814 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.60419 | 0.15831 | 0.56927 | 0.17581 | 0.13032
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-05-14 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.54627 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.038442 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54627 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.60419 | 0.15831 | 0.56927 | 0.17581 | 0.13032
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.47406 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.040079 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47406 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.60419 | 0.15831 | 0.56927 | 0.17581 | 0.13032
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-08-19 | 2005-03-04 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89451 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.03801 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.0079 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89451 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.60419 | 0.15831 | 0.56927 | 0.17581 | 0.13032
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2008-10-09 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64987 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.038469 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.2 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.64987 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 6 | 0.60419 | 0.15831 | 0.56927 | 0.17581 | 0.13032
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.59548 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.35434 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.14 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59548 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.57532 | 0.028511 | 0.57532 | 0.040321 | 0.02989
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.55516 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.73313 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.14 | 0.407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55516 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.57532 | 0.028511 | 0.57532 | 0.040321 | 0.02989
PHOSMET (IMIDAN) | 2033 | 61601GCM39 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.42921 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.36346 | PHOSMET_(IMIDAN) | E | 0.14 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42921 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.42921 |  | 0.42921 | 0 | 0