## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.79229 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.039127 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79229 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88707 | 0.13404 | 0.88707 | 0.18956 | 0.14052
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.98185 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.07659 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0752 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98185 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88707 | 0.13404 | 0.88707 | 0.18956 | 0.14052
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0542 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.038323 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0542 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97471 | 0.11239 | 0.97471 | 0.15894 | 0.11782
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.89524 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.078973 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0707 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89524 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97471 | 0.11239 | 0.97471 | 0.15894 | 0.11782
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-01-07 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80084 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.084911 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80083 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96349 | 0.11906 | 0.93538 | 0.14195 | 0.10523
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-01-22 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9149 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.085255 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9149 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96349 | 0.11906 | 0.93538 | 0.14195 | 0.10523
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-01-28 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0558 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.086187 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0558 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96349 | 0.11906 | 0.93538 | 0.14195 | 0.10523
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-02-05 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95586 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.084741 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95586 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96349 | 0.11906 | 0.93538 | 0.14195 | 0.10523
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-02-07 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91389 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.086444 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91389 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96349 | 0.11906 | 0.93538 | 0.14195 | 0.10523
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-02-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1396 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.085117 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1396 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96349 | 0.11906 | 0.93538 | 0.14195 | 0.10523
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-02-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.8561 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.0037713 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.007 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.8561 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 3 | 1.6398 | 0.50451 | 1.8561 | 0.93684 | 0.69447
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-02-21 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0632 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.018812 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0632 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.6398 | 0.50451 | 1.8561 | 0.93684 | 0.69447
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-03-05 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 2.1379 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.003742 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 3 | 1.6398 | 0.50451 | 1.8561 | 0.93684 | 0.69447 | 2
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.58299 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.015952 | PROMETRYN | E | 0.006 | 0.0093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.583 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.1992 | 0.57795 | 1.2852 | 1.1463 | 0.84971
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2852 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.016262 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2852 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1992 | 0.57795 | 1.2852 | 1.1463 | 0.84971
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.7293 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.0083273 | PROMETRYN | E | 0.006 | 0.0144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7293 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.1992 | 0.57795 | 1.2852 | 1.1463 | 0.84971
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-12-08 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98146 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.078454 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98146 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0508 | 0.16199 | 1.0071 | 0.067515 | 0.050048
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-01-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91069 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.12738 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91069 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0508 | 0.16199 | 1.0071 | 0.067515 | 0.050048
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-01-29 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0326 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.13073 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0326 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0508 | 0.16199 | 1.0071 | 0.067515 | 0.050048
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-01-30 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3674 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.081177 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3674 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0508 | 0.16199 | 1.0071 | 0.067515 | 0.050048
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-06-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97266 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.080192 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97266 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0508 | 0.16199 | 1.0071 | 0.067515 | 0.050048
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-07-23 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0402 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.12882 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0402 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0508 | 0.16199 | 1.0071 | 0.067515 | 0.050048
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-03-01 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92102 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.08686 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92102 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76694 | 0.11278 | 0.77393 | 0.086207 | 0.063904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-04-10 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57773 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.086545 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57773 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76694 | 0.11278 | 0.77393 | 0.086207 | 0.063904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-05-12 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77688 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.084955 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77688 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76694 | 0.11278 | 0.77393 | 0.086207 | 0.063904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-07-18 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73441 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.084421 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73441 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76694 | 0.11278 | 0.77393 | 0.086207 | 0.063904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-09-26 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82062 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.084083 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82062 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76694 | 0.11278 | 0.77393 | 0.086207 | 0.063904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-11-06 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77097 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.085606 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77097 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76694 | 0.11278 | 0.77393 | 0.086207 | 0.063904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0553 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0553 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0486 | 0.079236 | 1.0666 | 0.11953 | 0.088607
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93707 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93707 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0486 | 0.079236 | 1.0666 | 0.11953 | 0.088607
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0948 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0948 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0486 | 0.079236 | 1.0666 | 0.11953 | 0.088607
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0779 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0779 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0486 | 0.079236 | 1.0666 | 0.11953 | 0.088607
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-10-30 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97526 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97526 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0486 | 0.079236 | 1.0666 | 0.11953 | 0.088607
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-12-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1513 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1513 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0486 | 0.079236 | 1.0666 | 0.11953 | 0.088607
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-03-04 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98414 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98414 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1418 | 0.22296 | 1.1418 | 0.31532 | 0.23374
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-03-10 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2995 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2995 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1418 | 0.22296 | 1.1418 | 0.31532 | 0.23374
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-04-17 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.224 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.224 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1052 | 0.12158 | 1.1281 | 0.17408 | 0.12904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-05-27 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1605 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1605 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1052 | 0.12158 | 1.1281 | 0.17408 | 0.12904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-07-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0957 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0957 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1052 | 0.12158 | 1.1281 | 0.17408 | 0.12904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-09-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94061 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94061 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1052 | 0.12158 | 1.1281 | 0.17408 | 0.12904
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.887 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0344 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.887 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.053 | 0.17349 | 1.0389 | 0.34612 | 0.25658
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2331 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2331 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.053 | 0.17349 | 1.0389 | 0.34612 | 0.25658
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0389 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0389 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.053 | 0.17349 | 1.0389 | 0.34612 | 0.25658
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0625 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0625 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0625 |  | 1.0625 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-04-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87331 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87331 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92515 | 0.13012 | 0.89257 | 0.1706 | 0.12646
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-06-23 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8064 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8064 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92515 | 0.13012 | 0.89257 | 0.1706 | 0.12646
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-08-27 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1091 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1091 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92515 | 0.13012 | 0.89257 | 0.1706 | 0.12646
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2008-10-24 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91183 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91183 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92515 | 0.13012 | 0.89257 | 0.1706 | 0.12646
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-01-10 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82794 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.12682 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82794 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.82587 | 0.18009 | 0.82794 | 0.1071 | 0.079395
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-02-11 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92342 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.084468 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92342 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.82587 | 0.18009 | 0.82794 | 0.1071 | 0.079395
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-04-28 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0217 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.079279 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0217 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.82587 | 0.18009 | 0.82794 | 0.1071 | 0.079395
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-07-10 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53993 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.12965 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53993 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.82587 | 0.18009 | 0.82794 | 0.1071 | 0.079395
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-09-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81632 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.1274 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81632 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.82587 | 0.18009 | 0.82794 | 0.1071 | 0.079395
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1091 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0079341 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1091 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1442 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0080402 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1443 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99158 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.04155 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99158 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2136 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.015903 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2136 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-04-19 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 2.019 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0039625 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.764 | 0.33255 | 1.8807 | 0.47204 | 0.34992 | 2
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-06-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2946 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.020084 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2946 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.764 | 0.33255 | 1.8807 | 0.47204 | 0.34992
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-08-31 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 2.0094 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0039813 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.008 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.764 | 0.33255 | 1.8807 | 0.47204 | 0.34992 | 2
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2007-11-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.7613 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.0039742 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.007 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.7614 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.764 | 0.33255 | 1.8807 | 0.47204 | 0.34992