## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.75565 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.078608 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0594 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75565 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.86199 | 0.15039 | 0.86199 | 0.21268 | 0.15766
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.96833 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.15387 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96833 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.86199 | 0.15039 | 0.86199 | 0.21268 | 0.15766
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0204 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.077226 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0788 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0204 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94063 | 0.11279 | 0.94063 | 0.1595 | 0.11824
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.86088 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.15914 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86088 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94063 | 0.11279 | 0.94063 | 0.1595 | 0.11824
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-01-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0866 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.010123 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0866 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3412 | 0.16771 | 1.3247 | 0.17647 | 0.13082
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-01-22 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.279 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.010164 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.279 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3412 | 0.16771 | 1.3247 | 0.17647 | 0.13082
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-01-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3625 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.010275 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3625 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3412 | 0.16771 | 1.3247 | 0.17647 | 0.13082
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-02-05 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2868 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.010103 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2868 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3412 | 0.16771 | 1.3247 | 0.17647 | 0.13082
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-02-07 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4555 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.010306 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4555 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3412 | 0.16771 | 1.3247 | 0.17647 | 0.13082
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5768 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.010147 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5768 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3412 | 0.16771 | 1.3247 | 0.17647 | 0.13082
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-02-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1196 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.011612 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1196 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0484 | 0.067984 | 1.0415 | 0.13545 | 0.10041
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-02-21 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9841 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.057921 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9841 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0484 | 0.067984 | 1.0415 | 0.13545 | 0.10041
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-03-05 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0415 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.011521 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0415 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0484 | 0.067984 | 1.0415 | 0.13545 | 0.10041
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73666 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.076969 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | E | 0.0036 | 0.0567 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73666 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.94298 | 0.18064 | 1.0196 | 0.33604 | 0.2491
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0196 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.078463 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0196 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.94298 | 0.18064 | 1.0196 | 0.33604 | 0.2491
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0727 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.040179 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0431 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0727 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.94298 | 0.18064 | 1.0196 | 0.33604 | 0.2491
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-12-08 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8657 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.12013 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8657 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92438 | 0.17776 | 0.87744 | 0.21181 | 0.15701
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-01-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76906 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.19504 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76906 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92438 | 0.17776 | 0.87744 | 0.21181 | 0.15701
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-01-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88918 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.20018 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88918 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92438 | 0.17776 | 0.87744 | 0.21181 | 0.15701
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-01-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.247 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.1243 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.247 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92438 | 0.17776 | 0.87744 | 0.21181 | 0.15701
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-06-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78179 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.12279 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78179 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92438 | 0.17776 | 0.87744 | 0.21181 | 0.15701
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-07-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9936 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.19726 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9936 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92438 | 0.17776 | 0.87744 | 0.21181 | 0.15701
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-03-01 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2871 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0101 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2871 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.1489 | 1.1677 | 0.23366 | 0.17321
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-04-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9937 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.010063 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9937 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.1489 | 1.1677 | 0.23366 | 0.17321
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-05-12 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2148 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0098785 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2148 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.1489 | 1.1677 | 0.23366 | 0.17321
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-07-18 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1206 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0098164 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1206 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.1489 | 1.1677 | 0.23366 | 0.17321
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-09-26 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2274 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0097771 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2274 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.1489 | 1.1677 | 0.23366 | 0.17321
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-11-06 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90414 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.0099542 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.009 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90414 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.1489 | 1.1677 | 0.23366 | 0.17321
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-02-16 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0155 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0155 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95474 | 0.1014 | 0.97625 | 0.072378 | 0.053653
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-04-09 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76304 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76304 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95474 | 0.1014 | 0.97625 | 0.072378 | 0.053653
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-05-29 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0542 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0542 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95474 | 0.1014 | 0.97625 | 0.072378 | 0.053653
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-08-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94313 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94313 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95474 | 0.1014 | 0.97625 | 0.072378 | 0.053653
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-10-30 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97526 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97526 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95474 | 0.1014 | 0.97625 | 0.072378 | 0.053653
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-12-14 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97723 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97723 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.95474 | 0.1014 | 0.97625 | 0.072378 | 0.053653
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-03-04 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98414 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98414 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0816 | 0.13788 | 1.0816 | 0.195 | 0.14455
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-03-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1791 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1791 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0816 | 0.13788 | 1.0816 | 0.195 | 0.14455
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-04-17 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1974 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1974 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0519 | 0.13531 | 1.0684 | 0.18812 | 0.13945
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-05-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0946 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0946 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0519 | 0.13531 | 1.0684 | 0.18812 | 0.13945
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-07-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0423 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0423 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0519 | 0.13531 | 1.0684 | 0.18812 | 0.13945
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87343 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87343 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0519 | 0.13531 | 1.0684 | 0.18812 | 0.13945
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80191 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0311 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80191 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0099 | 0.18129 | 1.0933 | 0.33256 | 0.24652
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1345 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1345 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0099 | 0.18129 | 1.0933 | 0.33256 | 0.24652
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0933 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0442 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0933 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0099 | 0.18129 | 1.0933 | 0.33256 | 0.24652
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0724 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0724 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0724 |  | 1.0724 | 0 | 0
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-04-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79392 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79392 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83942 | 0.12989 | 0.81885 | 0.17933 | 0.13294
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-06-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7056 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7056 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83942 | 0.12989 | 0.81885 | 0.17933 | 0.13294
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-08-27 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0144 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0144 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83942 | 0.12989 | 0.81885 | 0.17933 | 0.13294
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2008-10-24 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84378 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84378 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83942 | 0.12989 | 0.81885 | 0.17933 | 0.13294
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-01-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84967 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.19419 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84967 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85333 | 0.17497 | 0.89705 | 0.054911 | 0.040705
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-02-11 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90458 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.12934 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90458 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85333 | 0.17497 | 0.89705 | 0.054911 | 0.040705
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-04-28 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0462 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.1214 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0462 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85333 | 0.17497 | 0.89705 | 0.054911 | 0.040705
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-07-10 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56921 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.19852 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56921 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85333 | 0.17497 | 0.89705 | 0.054911 | 0.040705
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2009-09-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89705 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.19508 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89705 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.85333 | 0.17497 | 0.89705 | 0.054911 | 0.040705
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.66054 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.038302 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0253 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66054 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84057 | 0.19855 | 0.81743 | 0.33271 | 0.24664
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.68789 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.038814 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0267 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68789 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84057 | 0.19855 | 0.81743 | 0.33271 | 0.24664
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0669 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.20058 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0669 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84057 | 0.19855 | 0.81743 | 0.33271 | 0.24664
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.94696 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.076772 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.0036 | 0.0727 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94696 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84057 | 0.19855 | 0.81743 | 0.33271 | 0.24664
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-04-19 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0963 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.011858 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0963 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1032 | 0.052719 | 1.0947 | 0.065054 | 0.048224
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-06-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0482 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.060102 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0482 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1032 | 0.052719 | 1.0947 | 0.065054 | 0.048224
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-08-31 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1751 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.011914 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1751 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1032 | 0.052719 | 1.0947 | 0.065054 | 0.048224
PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 2033 | 82676GCM35 | 2007-11-13 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0931 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.011893 | PROPYZAMIDE_(PRONAMIDE) | . | 0.004 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0931 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1032 | 0.052719 | 1.0947 | 0.065054 | 0.048224