## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66487 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.088439 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0588 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66487 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81188 | 0.20791 | 0.81188 | 0.29403 | 0.21796
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95889 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.17312 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95889 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81188 | 0.20791 | 0.81188 | 0.29403 | 0.21796
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96174 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.085262 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96174 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.92481 | 0.052229 | 0.92481 | 0.073863 | 0.054754
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88788 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.1757 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88788 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.92481 | 0.052229 | 0.92481 | 0.073863 | 0.054754
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-01-07 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82491 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.20608 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82491 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90884 | 0.066371 | 0.89263 | 0.095342 | 0.070676
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-01-22 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.88441 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.20692 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88441 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90884 | 0.066371 | 0.89263 | 0.095342 | 0.070676
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-01-28 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96567 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.20918 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96567 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90884 | 0.066371 | 0.89263 | 0.095342 | 0.070676
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-02-05 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87033 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.20567 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87033 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90884 | 0.066371 | 0.89263 | 0.095342 | 0.070676
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-02-07 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.90084 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.2098 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90084 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90884 | 0.066371 | 0.89263 | 0.095342 | 0.070676
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-02-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0069 | Accu | B7070106 | Accu B7070106: 50 µl | 0.20658 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.208 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0069 | Accu B7070106 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90884 | 0.066371 | 0.89263 | 0.095342 | 0.070676
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-02-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1407 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.02104 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1407 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1063 | 0.046159 | 1.1243 | 0.086857 | 0.064387
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-02-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1243 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 50 µl | 0.10495 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1243 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1063 | 0.046159 | 1.1243 | 0.086857 | 0.064387
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-03-05 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0538 | ChemService | 363-126A | ChemService 363-126A: 10 µl | 0.020876 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0538 | ChemService 363-126A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1063 | 0.046159 | 1.1243 | 0.086857 | 0.064387
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-12-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.041 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.16426 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.041 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0949 | 0.10096 | 1.1013 | 0.14538 | 0.10777
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94491 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.26669 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.252 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94491 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0949 | 0.10096 | 1.1013 | 0.14538 | 0.10777
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-01-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0412 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.27372 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.285 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0412 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0949 | 0.10096 | 1.1013 | 0.14538 | 0.10777
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-01-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1944 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.16996 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1944 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0949 | 0.10096 | 1.1013 | 0.14538 | 0.10777
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1614 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 25 µl | 0.1679 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1614 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0949 | 0.10096 | 1.1013 | 0.14538 | 0.10777
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1864 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.26973 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.32 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1864 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0949 | 0.10096 | 1.1013 | 0.14538 | 0.10777
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-03-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.90411 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.20351 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90411 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90769 | 0.09544 | 0.90959 | 0.15713 | 0.11648
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-04-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.76932 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.20278 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76932 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90769 | 0.09544 | 0.90959 | 0.15713 | 0.11648
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-05-12 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.99472 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.19905 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99472 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90769 | 0.09544 | 0.90959 | 0.15713 | 0.11648
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-07-18 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91506 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.1978 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91506 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90769 | 0.09544 | 0.90959 | 0.15713 | 0.11648
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-09-26 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0253 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.19701 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0253 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90769 | 0.09544 | 0.90959 | 0.15713 | 0.11648
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-11-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83758 | ERA | 0709-07-01GC | ERA 0709-07-01GC: 50 µl | 0.20058 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83758 | ERA 0709-07-01GC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90769 | 0.09544 | 0.90959 | 0.15713 | 0.11648
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87094 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.082785 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0721 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87093 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79445 | 0.17057 | 0.77935 | 0.27812 | 0.20617
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.62302 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.039325 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0245 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62302 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79445 | 0.17057 | 0.77935 | 0.27812 | 0.20617
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9961 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.04096 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0408 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9961 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79445 | 0.17057 | 0.77935 | 0.27812 | 0.20617
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68777 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.2021 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68777 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79445 | 0.17057 | 0.77935 | 0.27812 | 0.20617
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-02-16 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93586 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93586 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9917 | 0.051357 | 0.98272 | 0.093707 | 0.069464
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-04-09 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95045 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95045 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9917 | 0.051357 | 0.98272 | 0.093707 | 0.069464
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-05-29 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0542 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0542 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9917 | 0.051357 | 0.98272 | 0.093707 | 0.069464
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-08-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0105 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0105 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9917 | 0.051357 | 0.98272 | 0.093707 | 0.069464
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-10-30 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95495 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95495 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9917 | 0.051357 | 0.98272 | 0.093707 | 0.069464
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-12-14 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0442 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0442 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9917 | 0.051357 | 0.98272 | 0.093707 | 0.069464
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1055 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1055 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2325 | 0.17971 | 1.2325 | 0.25415 | 0.1884
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3596 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3596 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2325 | 0.17971 | 1.2325 | 0.25415 | 0.1884
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3171 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3171 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1382 | 0.1787 | 1.161 | 0.28033 | 0.2078
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2397 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2397 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1382 | 0.1787 | 1.161 | 0.28033 | 0.2078
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0824 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0824 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1382 | 0.1787 | 1.161 | 0.28033 | 0.2078
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91374 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91374 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1382 | 0.1787 | 1.161 | 0.28033 | 0.2078
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.89474 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0347 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89474 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0227 | 0.1109 | 1.0834 | 0.19534 | 0.1448
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0901 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0442 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0901 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0227 | 0.1109 | 1.0834 | 0.19534 | 0.1448
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0834 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0438 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0834 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0227 | 0.1109 | 1.0834 | 0.19534 | 0.1448
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0625 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0625 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0625 |  | 1.0625 | 0 | 0
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-04-15 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91301 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91301 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91983 | 0.082653 | 0.91242 | 0.10127 | 0.075074
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-06-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82656 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82656 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91983 | 0.082653 | 0.91242 | 0.10127 | 0.075074
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-08-27 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0279 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0279 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91983 | 0.082653 | 0.91242 | 0.10127 | 0.075074
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91183 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91183 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91983 | 0.082653 | 0.91242 | 0.10127 | 0.075074
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-01-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1637 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.26553 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.309 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1637 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1042 | 0.20023 | 1.1637 | 0.16974 | 0.12583
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-02-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2157 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.17686 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.215 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2157 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1042 | 0.20023 | 1.1637 | 0.16974 | 0.12583
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-04-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3073 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 25 µl | 0.16599 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.217 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3073 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1042 | 0.20023 | 1.1637 | 0.16974 | 0.12583
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-07-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78837 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.27145 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78837 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1042 | 0.20023 | 1.1637 | 0.16974 | 0.12583
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0459 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.26675 | SIMAZINE | . | 0.01 | 0.279 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0459 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1042 | 0.20023 | 1.1637 | 0.16974 | 0.12583
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-04-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0567 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.02082 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0567 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1462 | 0.09614 | 1.1243 | 0.13422 | 0.099495
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-06-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2793 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 50 µl | 0.10553 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2793 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1462 | 0.09614 | 1.1243 | 0.13422 | 0.099495
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-08-31 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1473 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.020919 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1473 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1462 | 0.09614 | 1.1243 | 0.13422 | 0.099495
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2007-11-13 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1014 | Supelco | LB41176 | Supelco LB41176: 10 µl | 0.020882 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1014 | Supelco LB41176 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1462 | 0.09614 | 1.1243 | 0.13422 | 0.099495
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.65429 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.039279 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0257 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65429 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88697 | 0.18295 | 0.90792 | 0.27878 | 0.20666
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97497 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.039078 | SIMAZINE | E | 0.006 | 0.0381 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97497 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.88697 | 0.18295 | 0.90792 | 0.27878 | 0.20666
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84087 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.076944 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0647 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84087 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88697 | 0.18295 | 0.90792 | 0.27878 | 0.20666
SIMAZINE | 2033 | 04035GCM35 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0778 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.078496 | SIMAZINE | . | 0.006 | 0.0846 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0778 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88697 | 0.18295 | 0.90792 | 0.27878 | 0.20666