## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.70673 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.048958 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0346 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70673 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84275 | 0.19237 | 0.84275 | 0.27205 | 0.20167
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.97878 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.095834 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0938 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97878 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84275 | 0.19237 | 0.84275 | 0.27205 | 0.20167
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.95184 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.046436 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0442 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95184 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94723 | 0.0065246 | 0.94723 | 0.0092272 | 0.00684
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.94262 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.095691 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0902 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94262 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94723 | 0.0065246 | 0.94723 | 0.0092272 | 0.00684
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-12-11 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1177 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.056365 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1177 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1816 | 0.11836 | 1.1517 | 0.036733 | 0.02723
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-02-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0953 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.094035 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0953 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1816 | 0.11836 | 1.1517 | 0.036733 | 0.02723
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-04-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1544 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 40 µl | 0.090086 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1544 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1816 | 0.11836 | 1.1517 | 0.036733 | 0.02723
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-08-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1517 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.057307 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1517 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1816 | 0.11836 | 1.1517 | 0.036733 | 0.02723
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3887 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.058329 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3887 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1816 | 0.11836 | 1.1517 | 0.036733 | 0.02723
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75717 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.061017 | TERBUTHYLAZINE | E | 0.006 | 0.0462 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75717 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.93356 | 0.15562 | 0.99209 | 0.29426 | 0.21813
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0514 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.062201 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0654 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0514 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.93356 | 0.15562 | 0.99209 | 0.29426 | 0.21813
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9921 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.031852 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99209 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.93356 | 0.15562 | 0.99209 | 0.29426 | 0.21813
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-02-28 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0175 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11695 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0175 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94585 | 0.085155 | 0.94988 | 0.14855 | 0.11012
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-04-09 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85217 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11617 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85218 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94585 | 0.085155 | 0.94988 | 0.14855 | 0.11012
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-05-07 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.88607 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11512 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88607 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94585 | 0.085155 | 0.94988 | 0.14855 | 0.11012
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-07-08 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.86896 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11508 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86896 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94585 | 0.085155 | 0.94988 | 0.14855 | 0.11012
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-09-16 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0367 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11286 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0367 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94585 | 0.085155 | 0.94988 | 0.14855 | 0.11012
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-11-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0137 | Crescent | 07GG004 | Crescent 07GG004: 50 µl | 0.11345 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0137 | Crescent 07GG004 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94585 | 0.085155 | 0.94988 | 0.14855 | 0.11012
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-03-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2223 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.060542 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2223 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.188 | 0.09459 | 1.2023 | 0.052102 | 0.038623
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3101 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.057246 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3101 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.188 | 0.09459 | 1.2023 | 0.052102 | 0.038623
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-09-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1988 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.057558 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1988 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.188 | 0.09459 | 1.2023 | 0.052102 | 0.038623
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1702 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.091438 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1702 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.188 | 0.09459 | 1.2023 | 0.052102 | 0.038623
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2058 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.057223 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2058 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.188 | 0.09459 | 1.2023 | 0.052102 | 0.038623
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.021 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.08815 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.021 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.188 | 0.09459 | 1.2023 | 0.052102 | 0.038623
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-02-16 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0354 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.050221 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0354 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0285 | 0.056396 | 1.0364 | 0.072181 | 0.053507
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-04-09 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93707 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93707 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0285 | 0.056396 | 1.0364 | 0.072181 | 0.053507
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-05-29 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0678 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.073986 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0678 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0285 | 0.056396 | 1.0364 | 0.072181 | 0.053507
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-08-15 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0374 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074221 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0374 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0285 | 0.056396 | 1.0364 | 0.072181 | 0.053507
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-10-30 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.99558 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 50 µl | 0.049217 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99558 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0285 | 0.056396 | 1.0364 | 0.072181 | 0.053507
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-12-14 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0977 | NWQL | PSP2SP114B | NWQL PSP2SP114B: 75 µl | 0.074701 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0977 | NWQL PSP2SP114B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0285 | 0.056396 | 1.0364 | 0.072181 | 0.053507
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-03-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.065 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.074177 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.065 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1883 | 0.17428 | 1.1883 | 0.24646 | 0.1827
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3115 | NWQL | PSP2SP115A | NWQL PSP2SP115A: 75 µl | 0.083112 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3115 | NWQL PSP2SP115A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1883 | 0.17428 | 1.1883 | 0.24646 | 0.1827
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-04-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2639 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075165 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2639 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1819 | 0.12593 | 1.2346 | 0.14288 | 0.10592
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2265 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.075827 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2265 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1819 | 0.12593 | 1.2346 | 0.14288 | 0.10592
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-07-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2427 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074835 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2427 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1819 | 0.12593 | 1.2346 | 0.14288 | 0.10592
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99436 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99436 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1819 | 0.12593 | 1.2346 | 0.14288 | 0.10592
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93857 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93857 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0389 | 0.11318 | 1.0166 | 0.22303 | 0.16533
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1616 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0471 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1616 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0389 | 0.11318 | 1.0166 | 0.22303 | 0.16533
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0166 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0411 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0166 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0389 | 0.11318 | 1.0166 | 0.22303 | 0.16533
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1022 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1022 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1022 |  | 1.1022 | 0 | 0
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-04-15 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91301 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.050383 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91301 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96034 | 0.074883 | 0.93283 | 0.10047 | 0.07448
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-06-23 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9072 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 50 µl | 0.049603 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9072 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96034 | 0.074883 | 0.93283 | 0.10047 | 0.07448
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-08-27 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0685 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073935 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0685 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96034 | 0.074883 | 0.93283 | 0.10047 | 0.07448
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-10-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95265 | NWQL | PSP3SP114C | NWQL PSP3SP114C: 75 µl | 0.073479 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95265 | NWQL PSP3SP114C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96034 | 0.074883 | 0.93283 | 0.10047 | 0.07448
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-04-27 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9135 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.059113 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9135 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0571 | 0.21153 | 0.9716 | 0.23543 | 0.17452
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-07-06 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.3716 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 10 µl | 0.011665 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3716 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0571 | 0.21153 | 0.9716 | 0.23543 | 0.17452
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-09-12 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96522 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.06009 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96522 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0571 | 0.21153 | 0.9716 | 0.23543 | 0.17452
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-11-19 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.97798 | Protocol | F1060908012 | Protocol F1060908012: 50 µl | 0.059306 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97798 | Protocol F1060908012 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0571 | 0.21153 | 0.9716 | 0.23543 | 0.17452
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-03-10 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.94419 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.1165 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94419 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93539 | 0.09134 | 0.94033 | 0.079924 | 0.059247
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-04-28 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.82358 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.11535 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82358 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93539 | 0.09134 | 0.94033 | 0.079924 | 0.059247
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-05-14 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93647 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.11533 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93647 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93539 | 0.09134 | 0.94033 | 0.079924 | 0.059247
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-06-23 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.94812 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.12024 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94812 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93539 | 0.09134 | 0.94033 | 0.079924 | 0.059247
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-08-19 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.8682 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.11403 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8682 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93539 | 0.09134 | 0.94033 | 0.079924 | 0.059247
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2008-10-09 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0918 | Restek | A053526 | Restek A053526: 50 µl | 0.11541 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0918 | Restek A053526 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93539 | 0.09134 | 0.94033 | 0.079924 | 0.059247
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71174 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.030348 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0216 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71174 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84556 | 0.15704 | 0.80042 | 0.20874 | 0.15474
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77064 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.030754 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77064 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84556 | 0.15704 | 0.80042 | 0.20874 | 0.15474
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0697 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.15893 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0697 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84556 | 0.15704 | 0.80042 | 0.20874 | 0.15474
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8302 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.060829 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.006 | 0.0505 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8302 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84556 | 0.15704 | 0.80042 | 0.20874 | 0.15474
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-02-13 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.90801 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.05837 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90801 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0215 | 0.10393 | 1.0443 | 0.20405 | 0.15126
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-02-27 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1121 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 10 µl | 0.01169 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1121 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0215 | 0.10393 | 1.0443 | 0.20405 | 0.15126
TERBUTHYLAZINE | 2033 | 04022GCM39 | 2007-03-08 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0443 | Ultra | CC-2376 | Ultra CC-2376: 50 µl | 0.05841 | TERBUTHYLAZINE | . | 0.0083 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0443 | Ultra CC-2376 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0215 | 0.10393 | 1.0443 | 0.20405 | 0.15126