## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-08-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.30481 | Abs, Accu | 040913, 213041074 | Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl | 0.9022 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.30481 | Ab040913, Ac2131074 | Ab | Ac | Ac | 040913 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.30481 |  | 0.30481 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-12-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48673 | Abs, ERA | 040913, 0318-13-01.1 | Abs 040913: 50 µl & ERA 0318-13-01.1: 50 µl | 2.26 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48673 | Ab040913, ER03101.1 | Ab | ER | ER | 040913 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.48673 |  | 0.48673 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-08-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.35646 | Accu, Crescent | 213041074, 04CC149 | Accu 213041074: 50 µl & Crescent 04CC149: 50 µl | 2.2555 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.804 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35646 | Ac2131074, Cr04CC149 | Ac | Cr | Cr | 2131074 | 04CC149 | 04CC149 | 2131074 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.35646 |  | 0.35646 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-11-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63068 | Accu, Spex Organics | 213041074, T1130514011 | Accu 213041074: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl | 0.9022 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.569 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63068 | Ac2131074, SpT114011 | Ac | Sp | Sp | 2131074 | T114011 | T114011 | 2131074 | T114011 | T114011 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.63068 |  | 0.63068 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83334 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 40 µl | 1.608 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 1.34 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83334 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.89092 | 0.045858 | 0.89741 | 0.072548 | 0.053779
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-04-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9355 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.95457 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 0.893 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9355 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.89092 | 0.045858 | 0.89741 | 0.072548 | 0.053779
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-07-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87595 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.98865 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 0.866 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87595 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.89092 | 0.045858 | 0.89741 | 0.072548 | 0.053779
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91888 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.96313 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 0.885 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91888 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.89092 | 0.045858 | 0.89741 | 0.072548 | 0.053779
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.535 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 2 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.535 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.50275 | 0.045608 | 0.50275 | 0.0645 | 0.047813
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-04-03 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4705 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 2 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.941 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4705 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.50275 | 0.045608 | 0.50275 | 0.0645 | 0.047813
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-01-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63636 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 40 µl | 1.4284 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.909 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63636 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.56249 | 0.1066 | 0.60421 | 0.12978 | 0.096204
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-06-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59002 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 80 µl | 2.966 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.75 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59002 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.56249 | 0.1066 | 0.60421 | 0.12978 | 0.096204
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6184 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 40 µl | 1.4489 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.896 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6184 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.56249 | 0.1066 | 0.60421 | 0.12978 | 0.096204
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-10-26 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.40518 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 80 µl | 2.9123 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40518 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.56249 | 0.1066 | 0.60421 | 0.12978 | 0.096204
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-06-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80531 | ERA, Crescent | 0318-13-01.1, 04CC149 | ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Crescent 04CC149: 20 µl | 0.904 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.728 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80531 | ER03101.1, Cr04CC149 | ER | Cr | Cr | 03101.1 | 04CC149 | 04CC149 | 03101.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.80531 |  | 0.80531 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-10-31 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.49447 | ERA, Spex Organics | 0318-13-01.1, T1130514011 | ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl | 0.904 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.447 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49447 | ER03101.1, SpT114011 | ER | Sp | Sp | 03101.1 | T114011 | T114011 | 03101.1 | T114011 | T114011 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.49447 |  | 0.49447 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-10-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl | 5 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 3.85 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.757 | 0.018385 | 0.757 | 0.026 | 0.019274
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.744 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 100 µl & NSI 060612-01: 100 µl | 10 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 7.44 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.744 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.757 | 0.018385 | 0.757 | 0.026 | 0.019274
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-08-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81337 | ERA, Supelco | 0507-12-03.1, LB92780 | ERA 0507-12-03.1: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl | 2.004 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.63 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81337 | ER05003.1, SuLB92780 | ER | Su | Su | 05003.1 | LB92780 | LB92780 | 05003.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.81337 |  | 0.81337 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2008-02-22 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.085 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 2.59 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 2.81 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.085 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0325 | 0.085562 | 1.024 | 0.088387 | 0.06552
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2008-05-08 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1331 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 2.5946 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 2.94 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1331 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0325 | 0.085562 | 1.024 | 0.088387 | 0.06552
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2008-05-15 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.024 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 2.6075 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | . | 0.4 | 2.67 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.024 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.0325 | 0.085562 | 1.024 | 0.088387 | 0.06552
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2008-06-09 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0957 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 2.6284 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | . | 0.4 | 2.88 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0957 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.0325 | 0.085562 | 1.024 | 0.088387 | 0.06552
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2008-08-16 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87163 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 2.5699 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 2.24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87163 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0325 | 0.085562 | 1.024 | 0.088387 | 0.06552
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2008-08-20 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0109 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 40 µl | 4.1546 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 4.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0109 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0325 | 0.085562 | 1.024 | 0.088387 | 0.06552
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2008-09-21 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0073 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 2.5711 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 2.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0073 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0325 | 0.085562 | 1.024 | 0.088387 | 0.06552
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7228 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 80 µl | 2.9884 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 2.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7228 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.83627 | 0.086025 | 0.846 | 0.11598 | 0.085977
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85825 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 1.4681 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85825 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.83627 | 0.086025 | 0.846 | 0.11598 | 0.085977
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83375 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 1.4633 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83375 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.83627 | 0.086025 | 0.846 | 0.11598 | 0.085977
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.93027 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 1.4834 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.38 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93027 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.83627 | 0.086025 | 0.846 | 0.11598 | 0.085977
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-08-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57 | Restek, NSI | A088363, 060612-01 | Restek A088363: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 2 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57 | ReA088363, NS0602-01 | Re | NS | NS | A088363 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.57 |  | 0.57 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55289 | Restek, Supelco | A088363, LB92780 | Restek A088363: 50 µl & Supelco LB92780: 50 µl | 5.01 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 2.77 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55289 | ReA088363, SuLB92780 | Re | Su | Su | A088363 | LB92780 | LB92780 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.68363 | 0.18489 | 0.68363 | 0.26148 | 0.19383
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-03-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81437 | Restek, Supelco | A088363, LB92780 | Restek A088363: 100 µl & Supelco LB92780: 100 µl | 10.02 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 8.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81437 | ReA088363, SuLB92780 | Re | Su | Su | A088363 | LB92780 | LB92780 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.68363 | 0.18489 | 0.68363 | 0.26148 | 0.19383
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-04-03 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.472 | Spex Organics, NSI | T1120510016, 060612-01 | Spex Organics T1120510016: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl | 5 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 2.36 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.472 | SpT110016, NS0602-01 | Sp | NS | NS | T110016 | 0602-01 | 0602-01 | T110016 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.472 |  | 0.472 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77345 | Spex Organics, Supelco | T1120510016, LB92780 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl | 2.004 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.55 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77345 | SpT110016, SuLB92780 | Sp | Su | Su | T110016 | LB92780 | LB92780 | T110016 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.77345 |  | 0.77345 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-12-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.91555 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 80 µl | 0.78642 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.72 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91555 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-01-25 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.88213 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 200 µl | 1.9612 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.73 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88213 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-03-17 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.66215 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.4863 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.322 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66215 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.69191 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 80 µl | 0.78478 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.543 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69191 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-07-15 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.79293 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 200 µl | 1.98 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.57 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79293 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-09-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85253 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.495 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.422 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85253 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-12-29 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68687 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.495 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.34 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68687 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.27273 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 80 µl | 0.792 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.216 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.27273 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-03-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74343 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.495 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74343 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72225 | 0.19144 | 0.74343 | 0.16566 | 0.1228
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-05-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77445 | Supelco, ChemService | LB92780, 348100 | Supelco LB92780: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl | 5.01 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 3.88 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77445 | SuLB92780, Ch348100 | Su | Ch | Ch | LB92780 | 348100 | 348100 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.77445 |  | 0.77445 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-06-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46553 | Supelco, Accu | LB99395, 213041074 | Supelco LB99395: 50 µl & Accu 213041074: 50 µl | 2.2555 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46553 | SuLB99395, Ac2131074 | Su | Ac | Ac | LB99395 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.46553 |  | 0.46553 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2013-09-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65155 | Supelco, ERA | LB99395, 0318-13-01.1 | Supelco LB99395: 20 µl & ERA 0318-13-01.1: 20 µl | 0.904 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.589 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65155 | SuLB99395, ER03101.1 | Su | ER | ER | LB99395 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.65155 |  | 0.65155 | 0 | 0
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2010-12-08 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.73776 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.48661 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73776 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.7153 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 80 µl | 0.78847 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.564 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7153 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-05-17 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.5977 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 200 µl | 1.991 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 1.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5977 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.60484 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.496 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60484 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2011-10-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4375 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.496 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.217 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4375 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.32359 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 200 µl | 1.984 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.642 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32359 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-03-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.32762 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 80 µl | 0.7936 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32762 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2012-03-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48387 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.496 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48387 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.52852 | 0.16121 | 0.54079 | 0.27751 | 0.20572
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-03-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.44384 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 1.0229 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 0.454 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44384 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.5888 | 0.24237 | 0.54392 | 0.37224 | 0.27594
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-07-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90584 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 40 µl | 1.5345 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 1.39 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90584 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.5888 | 0.24237 | 0.54392 | 0.37224 | 0.27594
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-08-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.644 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.95186 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.4 | 0.613 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.644 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.5888 | 0.24237 | 0.54392 | 0.37224 | 0.27594
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | 1383 | 34556GCM57 | 2009-10-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.36152 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.96259 | DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | E | 0.42 | 0.348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36152 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.5888 | 0.24237 | 0.54392 | 0.37224 | 0.27594