## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-08-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4754 | Abs, Accu | 040913, 213041074 | Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl | 0.6016 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.286 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4754 | Ab040913, Ac2131074 | Ab | Ac | Ac | 040913 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.4754 |  | 0.4754 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-12-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53657 | Abs, ERA | 040913, 0318-13-01.1 | Abs 040913: 50 µl & ERA 0318-13-01.1: 50 µl | 1.504 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.807 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53657 | Ab040913, ER03101.1 | Ab | ER | ER | 040913 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.53657 |  | 0.53657 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-03-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.0822 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 40 µl | 1.1338 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.2 | 0.0932 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.0822 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.50169 | 0.29814 | 0.58606 | 0.41753 | 0.30951
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-04-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50365 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.67309 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.2 | 0.339 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50365 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.50169 | 0.29814 | 0.58606 | 0.41753 | 0.30951
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-07-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66847 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.69712 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.2 | 0.466 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66847 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.50169 | 0.29814 | 0.58606 | 0.41753 | 0.30951
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75244 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.67912 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.2 | 0.511 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75244 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.50169 | 0.29814 | 0.58606 | 0.41753 | 0.30951
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60573 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 1.012 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.613 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60573 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.63636 | 0.043321 | 0.63636 | 0.061265 | 0.045415
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-04-03 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.667 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 1.012 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.32 | 0.675 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.667 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.63636 | 0.043321 | 0.63636 | 0.061265 | 0.045415
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-07-25 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75133 | Crescent, Abs | 04CC149, 040913 | Crescent 04CC149: 20 µl & Abs 040913: 20 µl | 0.6016 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.452 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75133 | Cr04CC149, Ab040913 | Cr | Ab | Ab | 04CC149 | 040913 | 040913 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.68684 | 0.091209 | 0.68684 | 0.12899 | 0.095619
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-09-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62234 | Crescent, Abs | 04CC149, 040913 | Crescent 04CC149: 50 µl & Abs 040913: 50 µl | 1.504 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.936 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62234 | Cr04CC149, Ab040913 | Cr | Ab | Ab | 04CC149 | 040913 | 040913 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.68684 | 0.091209 | 0.68684 | 0.12899 | 0.095619
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.68484 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.34899 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68484 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-01-25 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.65495 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.34507 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.226 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65495 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-04-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.72669 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 200 µl | 1.3899 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 1.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7267 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-05-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.46744 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 80 µl | 0.5605 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.262 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46744 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-07-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.63534 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.35414 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.225 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63534 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-09-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.82679 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 80 µl | 0.56 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.463 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82679 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.35 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-01-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65714 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 80 µl | 0.56 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65714 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-04-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67143 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.35 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.235 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67143 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.67385 | 0.097089 | 0.67143 | 0.071747 | 0.053185
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-10-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.708 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl | 2.5 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 1.77 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.708 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.733 | 0.035355 | 0.733 | 0.05 | 0.037064
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.758 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 100 µl & NSI 060612-01: 100 µl | 5 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 3.79 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.758 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.733 | 0.035355 | 0.733 | 0.05 | 0.037064
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-08-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.551 | ERA, Supelco | 0507-12-03.1, LB92780 | ERA 0507-12-03.1: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl | 1 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.551 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.551 | ER05003.1, SuLB92780 | ER | Su | Su | 05003.1 | LB92780 | LB92780 | 05003.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.551 |  | 0.551 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-01-25 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.39796 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl | 0.55534 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.221 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39796 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-03-17 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1241 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.35406 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1241 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-06-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.83398 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.35732 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.298 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83398 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-09-15 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.66667 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 200 µl | 1.41 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.94 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66667 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2011-10-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58333 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl | 0.564 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.329 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58333 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46277 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl | 0.564 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46277 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70355 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 200 µl | 1.41 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.992 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70355 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-03-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57589 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.3525 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57589 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-04-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60709 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.3525 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60709 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-07-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56454 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.3525 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56454 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.65199 | 0.20532 | 0.59521 | 0.13901 | 0.10304
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-09-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.49012 | Restek, ChemService | A088363, 348100 | Restek A088363: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl | 2.53 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 1.24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49012 | ReA088363, Ch348100 | Re | Ch | Ch | A088363 | 348100 | 348100 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.49012 |  | 0.49012 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-07-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66897 | Spex Organics, ChemService | T1120510016, 348100 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & ChemService 348100: 20 µl | 1.012 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.677 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66897 | SpT110016, Ch348100 | Sp | Ch | Ch | T110016 | 348100 | 348100 | T110016 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.70109 | 0.045417 | 0.70109 | 0.064229 | 0.047612
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7332 | Spex Organics, ChemService | T1120510016, 348100 | Spex Organics T1120510016: 100 µl & ChemService 348100: 100 µl | 5.06 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 3.71 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7332 | SpT110016, Ch348100 | Sp | Ch | Ch | T110016 | 348100 | 348100 | T110016 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.70109 | 0.045417 | 0.70109 | 0.064229 | 0.047612
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.592 | Spex Organics, ERA | T1120510016, 0507-12-03.1 | Spex Organics T1120510016: 50 µl & ERA 0507-12-03.1: 50 µl | 2.5 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 1.48 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.592 | SpT110016, ER05003.1 | Sp | ER | ER | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.594 | 0.0028284 | 0.594 | 0.004 | 0.0029652
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-03-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.596 | Spex Organics, ERA | T1120510016, 0507-12-03.1 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & ERA 0507-12-03.1: 20 µl | 1 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.596 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.596 | SpT110016, ER05003.1 | Sp | ER | ER | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.594 | 0.0028284 | 0.594 | 0.004 | 0.0029652
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2014-01-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72473 | Spex Organics, Abs | T1130514011, 040913 | Spex Organics T1130514011: 50 µl & Abs 040913: 50 µl | 1.504 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 1.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72473 | SpT114011, Ab040913 | Sp | Ab | Ab | T114011 | 040913 | 040913 | T114011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72473 |  | 0.72473 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-11-25 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65833 | Spex Organics, Supelco | T1130514011, LB99395 | Spex Organics T1130514011: 20 µl & Supelco LB99395: 20 µl | 0.6 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.395 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65833 | SpT114011, SuLB99395 | Sp | Su | Su | T114011 | LB99395 | LB99395 | T114011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.65833 |  | 0.65833 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-12-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57554 | Spex Organics | T1090824002 | Spex Organics T1090824002: 80 µl | 0.71585 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57554 | Spex Organics T1090824002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.56056 | 0.056857 | 0.56627 | 0.077815 | 0.057684
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-05-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.55699 | Spex Organics | T1090824002 | Spex Organics T1090824002: 40 µl | 0.36087 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.24 | 0.201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55699 | Spex Organics T1090824002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.56056 | 0.056857 | 0.56627 | 0.077815 | 0.057684
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48631 | Spex Organics | T1090824002 | Spex Organics T1090824002: 40 µl | 0.36397 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.24 | 0.177 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48631 | Spex Organics T1090824002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.56056 | 0.056857 | 0.56627 | 0.077815 | 0.057684
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-10-21 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.62339 | Spex Organics | T1090824002 | Spex Organics T1090824002: 80 µl | 0.73148 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.456 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62339 | Spex Organics T1090824002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.56056 | 0.056857 | 0.56627 | 0.077815 | 0.057684
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-05-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70356 | Supelco, ChemService | LB92780, 348100 | Supelco LB92780: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl | 2.53 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 1.78 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70356 | SuLB92780, Ch348100 | Su | Ch | Ch | LB92780 | 348100 | 348100 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.70356 |  | 0.70356 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-06-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7 | Supelco, Accu | LB99395, 213041074 | Supelco LB99395: 50 µl & Accu 213041074: 50 µl | 1.5 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 1.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7 | SuLB99395, Ac2131074 | Su | Ac | Ac | LB99395 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2013-09-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69167 | Supelco, ERA | LB99395, 0318-13-01.1 | Supelco LB99395: 20 µl & ERA 0318-13-01.1: 20 µl | 0.6 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.32 | 0.415 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69167 | SuLB99395, ER03101.1 | Su | ER | ER | LB99395 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69167 |  | 0.69167 | 0 | 0
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2008-02-01 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.67675 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.6302 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.33 | 1.78 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67675 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.79782 | 0.12233 | 0.79629 | 0.19357 | 0.14349
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2008-04-07 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87032 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 40 µl | 4.033 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.33 | 3.51 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87032 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79782 | 0.12233 | 0.79629 | 0.19357 | 0.14349
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2008-05-08 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.79629 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.5116 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.33 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79629 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79782 | 0.12233 | 0.79629 | 0.19357 | 0.14349
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2008-05-15 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0028 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.5229 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.33 | 2.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0028 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79782 | 0.12233 | 0.79629 | 0.19357 | 0.14349
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2008-07-14 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85712 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.5084 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.33 | 2.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85712 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79782 | 0.12233 | 0.79629 | 0.19357 | 0.14349
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2008-08-19 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.71713 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.4821 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.33 | 1.78 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71713 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79782 | 0.12233 | 0.79629 | 0.19357 | 0.14349
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2008-08-20 | 2006-04-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.66433 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.4988 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.33 | 1.66 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66433 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79782 | 0.12233 | 0.79629 | 0.19357 | 0.14349
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-03-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65899 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.7208 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.2 | 0.475 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65899 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7074 | 0.05618 | 0.69225 | 0.078944 | 0.05852
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-07-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78609 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 40 µl | 1.0813 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.2 | 0.85 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78609 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7074 | 0.05618 | 0.69225 | 0.078944 | 0.05852
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-08-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67686 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.67074 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.2 | 0.454 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67686 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7074 | 0.05618 | 0.69225 | 0.078944 | 0.05852
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2009-10-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70765 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.6783 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.48 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70765 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7074 | 0.05618 | 0.69225 | 0.078944 | 0.05852
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53298 | Ultra | CF-3574 | Ultra CF-3574: 40 µl | 0.35461 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.24 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53298 | Ultra CF-3574 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.50058 | 0.076093 | 0.50288 | 0.11824 | 0.087653
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-05-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.41014 | Ultra | CF-3574 | Ultra CF-3574: 80 µl | 0.71195 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | . | 0.24 | 0.292 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41014 | Ultra CF-3574 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.50058 | 0.076093 | 0.50288 | 0.11824 | 0.087653
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.58642 | Ultra | CF-3574 | Ultra CF-3574: 40 µl | 0.36152 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.24 | 0.212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58642 | Ultra CF-3574 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.50058 | 0.076093 | 0.50288 | 0.11824 | 0.087653
N-NITROSODIMETHYLAMINE | 1383 | 34438GCM57 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.47277 | Ultra | CF-3574 | Ultra CF-3574: 40 µl | 0.36593 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | E | 0.24 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47277 | Ultra CF-3574 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.50058 | 0.076093 | 0.50288 | 0.11824 | 0.087653