## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-08-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67989 | Abs, Accu | 040913, 213041074 | Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl | 0.706 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.48 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67989 | Ab040913, Ac2131074 | Ab | Ac | Ac | 040913 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.67989 |  | 0.67989 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-12-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80692 | Abs, ERA | 040913, 0318-13-01.1 | Abs 040913: 50 µl & ERA 0318-13-01.1: 50 µl | 1.735 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80692 | Ab040913, ER03101.1 | Ab | ER | ER | 040913 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80692 |  | 0.80692 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-08-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.52125 | Accu, Crescent | 213041074, 04CC149 | Accu 213041074: 50 µl & Crescent 04CC149: 50 µl | 1.765 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.92 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52125 | Ac2131074, Cr04CC149 | Ac | Cr | Cr | 2131074 | 04CC149 | 04CC149 | 2131074 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.52125 |  | 0.52125 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-11-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48017 | Accu, Spex Organics | 213041074, T1130514011 | Accu 213041074: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl | 0.706 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.339 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48017 | Ac2131074, SpT114011 | Ac | Sp | Sp | 2131074 | T114011 | T114011 | 2131074 | T114011 | T114011 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.48017 |  | 0.48017 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-03-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.14798 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 40 µl | 1.284 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.4 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.14798 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.58631 | 0.30249 | 0.69518 | 0.40016 | 0.29663
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-04-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62449 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.76222 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.476 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62449 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.58631 | 0.30249 | 0.69518 | 0.40016 | 0.29663
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-07-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80691 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.78943 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.637 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80691 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.58631 | 0.30249 | 0.69518 | 0.40016 | 0.29663
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-09-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76587 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.76906 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.589 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76587 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.58631 | 0.30249 | 0.69518 | 0.40016 | 0.29663
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 1 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.65 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.5635 | 0.12233 | 0.5635 | 0.173 | 0.12824
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-04-03 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.477 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 1 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.477 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.477 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.5635 | 0.12233 | 0.5635 | 0.173 | 0.12824
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-01-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78345 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 40 µl | 0.73776 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.578 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78345 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70375 | 0.19006 | 0.71714 | 0.28864 | 0.21396
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-06-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.65083 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 80 µl | 1.5319 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.997 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65083 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70375 | 0.19006 | 0.71714 | 0.28864 | 0.21396
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9127 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 40 µl | 0.74833 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.683 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9127 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70375 | 0.19006 | 0.71714 | 0.28864 | 0.21396
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-10-26 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.46804 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 80 µl | 1.5042 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.704 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46804 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.70375 | 0.19006 | 0.71714 | 0.28864 | 0.21396
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-06-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83862 | ERA, Crescent | 0318-13-01.1, 04CC149 | ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Crescent 04CC149: 20 µl | 0.694 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.582 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83862 | ER03101.1, Cr04CC149 | ER | Cr | Cr | 03101.1 | 04CC149 | 04CC149 | 03101.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83862 |  | 0.83862 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-10-31 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64409 | ERA, Spex Organics | 0318-13-01.1, T1130514011 | ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl | 0.694 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.447 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64409 | ER03101.1, SpT114011 | ER | Sp | Sp | 03101.1 | T114011 | T114011 | 03101.1 | T114011 | T114011 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.64409 |  | 0.64409 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-10-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.728 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl | 2.5 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 1.82 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.728 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.68 | 0.067882 | 0.68 | 0.096 | 0.071164
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.632 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 100 µl & NSI 060612-01: 100 µl | 5 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.48 | 3.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.632 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.68 | 0.067882 | 0.68 | 0.096 | 0.071164
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-08-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.50868 | ERA, Supelco | 0507-12-03.1, LB92780 | ERA 0507-12-03.1: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl | 1.0026 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.51 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50868 | ER05003.1, SuLB92780 | ER | Su | Su | 05003.1 | LB92780 | LB92780 | 05003.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.50868 |  | 0.50868 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2008-02-22 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56435 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 1.3024 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.4 | 0.735 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56435 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.59751 | 0.12895 | 0.56435 | 0.24179 | 0.17924
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2008-05-08 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71893 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 1.3047 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.4 | 0.938 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71893 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.59751 | 0.12895 | 0.56435 | 0.24179 | 0.17924
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2008-05-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72071 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 1.3112 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.945 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72071 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.59751 | 0.12895 | 0.56435 | 0.24179 | 0.17924
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2008-06-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.47892 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 1.3217 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.633 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47892 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.59751 | 0.12895 | 0.56435 | 0.24179 | 0.17924
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2008-08-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.4256 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 1.2923 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.55 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4256 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.59751 | 0.12895 | 0.56435 | 0.24179 | 0.17924
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2008-08-20 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74191 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 40 µl | 2.0892 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 1.55 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74191 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.59751 | 0.12895 | 0.56435 | 0.24179 | 0.17924
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2008-09-21 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53212 | ERA | 0709-07-03BNA | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl | 1.2929 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.4 | 0.688 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53212 | ERA 0709-07-03BNA | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.59751 | 0.12895 | 0.56435 | 0.24179 | 0.17924
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.64054 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 80 µl | 1.5268 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.978 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64054 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.47276 | 0.1132 | 0.42866 | 0.12973 | 0.096168
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.42261 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 0.7501 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.317 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42261 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.47276 | 0.1132 | 0.42866 | 0.12973 | 0.096168
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.43471 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 0.74763 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.325 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43471 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.47276 | 0.1132 | 0.42866 | 0.12973 | 0.096168
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.39318 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 0.75793 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.298 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39318 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.47276 | 0.1132 | 0.42866 | 0.12973 | 0.096168
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-08-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62 | Restek, NSI | A088363, 060612-01 | Restek A088363: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 1 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.62 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62 | ReA088363, NS0602-01 | Re | NS | NS | A088363 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.62 |  | 0.62 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.44684 | Restek, Supelco | A088363, LB92780 | Restek A088363: 50 µl & Supelco LB92780: 50 µl | 2.5065 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 1.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44684 | ReA088363, SuLB92780 | Re | Su | Su | A088363 | LB92780 | LB92780 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.41891 | 0.039495 | 0.41891 | 0.055855 | 0.041405
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-03-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.39098 | Restek, Supelco | A088363, LB92780 | Restek A088363: 100 µl & Supelco LB92780: 100 µl | 5.013 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 1.96 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39098 | ReA088363, SuLB92780 | Re | Su | Su | A088363 | LB92780 | LB92780 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.41891 | 0.039495 | 0.41891 | 0.055855 | 0.041405
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-04-03 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.3188 | Spex Organics, NSI | T1120510016, 060612-01 | Spex Organics T1120510016: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl | 2.5 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.797 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3188 | SpT110016, NS0602-01 | Sp | NS | NS | T110016 | 0602-01 | 0602-01 | T110016 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.3188 |  | 0.3188 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.27728 | Spex Organics, Supelco | T1120510016, LB92780 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl | 1.0026 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.27728 | SpT110016, SuLB92780 | Sp | Su | Su | T110016 | LB92780 | LB92780 | T110016 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.27728 |  | 0.27728 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-12-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.60398 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 80 µl | 0.70698 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60398 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-01-25 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.54734 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 200 µl | 1.7631 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.965 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54734 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-03-17 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.44605 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.43717 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44605 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.59957 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 80 µl | 0.70551 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.423 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59957 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-07-15 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.66292 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 200 µl | 1.78 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 1.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66292 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-09-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.67416 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.445 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67416 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-12-29 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.445 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.267 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.6 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.29916 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 80 µl | 0.712 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.48 | 0.213 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29916 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-03-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53708 | Spex Organics | T1100701002 | Spex Organics T1100701002: 50 µl | 0.445 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.53708 | Spex Organics T1100701002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 9 | 0.55225 | 0.1172 | 0.59957 | 0.066898 | 0.049591
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-05-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.37662 | Supelco, ChemService | LB92780, 348100 | Supelco LB92780: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl | 2.5065 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.944 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37662 | SuLB92780, Ch348100 | Su | Ch | Ch | LB92780 | 348100 | 348100 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.37662 |  | 0.37662 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-06-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71388 | Supelco, Accu | LB99395, 213041074 | Supelco LB99395: 50 µl & Accu 213041074: 50 µl | 1.765 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 1.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71388 | SuLB99395, Ac2131074 | Su | Ac | Ac | LB99395 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71388 |  | 0.71388 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2013-09-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80403 | Supelco, ERA | LB99395, 0318-13-01.1 | Supelco LB99395: 20 µl & ERA 0318-13-01.1: 20 µl | 0.694 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.558 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80403 | SuLB99395, ER03101.1 | Su | ER | ER | LB99395 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80403 |  | 0.80403 | 0 | 0
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2010-12-08 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.43156 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.43795 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43156 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.9202 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 80 µl | 0.70963 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.653 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9202 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-05-17 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.47325 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 200 µl | 1.7919 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.848 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47325 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.76165 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.4464 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.34 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76165 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2011-10-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.27106 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.4464 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.27106 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79525 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 200 µl | 1.7856 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.48 | 1.42 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79525 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-03-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77565 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 80 µl | 0.71424 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.554 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77565 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2012-03-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76165 | Supelco | LB77169 | Supelco LB77169: 50 µl | 0.4464 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.48 | 0.34 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.76165 | Supelco LB77169 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 8 | 0.64878 | 0.22595 | 0.76165 | 0.33305 | 0.24688
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-03-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.44652 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.82415 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | E | 0.4 | 0.368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44652 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.54924 | 0.11426 | 0.52967 | 0.18444 | 0.13672
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-07-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.46751 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 40 µl | 1.2363 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.578 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46751 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.54924 | 0.11426 | 0.52967 | 0.18444 | 0.13672
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-08-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69108 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.76692 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.4 | 0.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69108 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.54924 | 0.11426 | 0.52967 | 0.18444 | 0.13672
N-NITROSODIPHENYLAMINE | 1383 | 34433GCM57 | 2009-10-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59183 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.77556 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | . | 0.28 | 0.459 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59183 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.54924 | 0.11426 | 0.52967 | 0.18444 | 0.13672