## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-08-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8836 | Abs, Accu | 040913, 213041074 | Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl | 1.5052 | PYRENE | . | 0.36 | 1.33 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8836 | Ab040913, Ac2131074 | Ab | Ac | Ac | 040913 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8836 |  | 0.8836 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-12-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78926 | Abs, ERA | 040913, 0318-13-01.1 | Abs 040913: 50 µl & ERA 0318-13-01.1: 50 µl | 3.763 | PYRENE | . | 0.36 | 2.97 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78926 | Ab040913, ER03101.1 | Ab | ER | ER | 040913 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78926 |  | 0.78926 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-03-10 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83212 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 40 µl | 1.2378 | PYRENE | . | 0.35 | 1.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83212 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94895 | 0.080812 | 0.97267 | 0.094103 | 0.069757
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-04-28 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97167 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.73481 | PYRENE | . | 0.35 | 0.714 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97167 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94895 | 0.080812 | 0.97267 | 0.094103 | 0.069757
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-07-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97366 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.76105 | PYRENE | . | 0.35 | 0.741 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97366 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94895 | 0.080812 | 0.97267 | 0.094103 | 0.069757
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-09-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0183 | Accu | B8090087 | Accu B8090087: 25 µl | 0.74141 | PYRENE | . | 0.35 | 0.755 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0183 | Accu B8090087 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94895 | 0.080812 | 0.97267 | 0.094103 | 0.069757
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81457 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 1.51 | PYRENE | . | 0.36 | 1.23 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81457 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71325 | 0.14329 | 0.71325 | 0.20265 | 0.15022
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-04-03 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61192 | ChemService, NSI | 348100, 060612-01 | ChemService 348100: 20 µl & NSI 060612-01: 20 µl | 1.51 | PYRENE | . | 0.36 | 0.924 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61192 | Ch348100, NS0602-01 | Ch | NS | NS | 348100 | 0602-01 | 0602-01 |  | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71325 | 0.14329 | 0.71325 | 0.20265 | 0.15022
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-07-25 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0829 | Crescent, Abs | 04CC149, 040913 | Crescent 04CC149: 20 µl & Abs 040913: 20 µl | 1.5052 | PYRENE | . | 0.36 | 1.63 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0829 | Cr04CC149, Ab040913 | Cr | Ab | Ab | 04CC149 | 040913 | 040913 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0118 | 0.10053 | 1.0118 | 0.14217 | 0.10539
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-09-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94074 | Crescent, Abs | 04CC149, 040913 | Crescent 04CC149: 50 µl & Abs 040913: 50 µl | 3.763 | PYRENE | . | 0.36 | 3.54 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94074 | Cr04CC149, Ab040913 | Cr | Ab | Ab | 04CC149 | 040913 | 040913 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0118 | 0.10053 | 1.0118 | 0.14217 | 0.10539
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90726 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.75282 | PYRENE | . | 0.36 | 0.683 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90726 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-01-25 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90682 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.74436 | PYRENE | . | 0.36 | 0.675 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90682 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-04-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.79383 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 200 µl | 2.9981 | PYRENE | . | 0.36 | 2.38 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79383 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-05-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.76835 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 80 µl | 1.2091 | PYRENE | . | 0.36 | 0.929 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76835 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-07-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.80111 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.76394 | PYRENE | . | 0.36 | 0.612 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80111 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-09-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90232 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 80 µl | 1.208 | PYRENE | . | 0.36 | 1.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90232 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96159 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.755 | PYRENE | . | 0.36 | 0.726 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96159 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-01-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85265 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 80 µl | 1.208 | PYRENE | . | 0.36 | 1.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85265 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-04-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85166 | Crescent | 06MM151 | Crescent 06MM151: 50 µl | 0.755 | PYRENE | . | 0.36 | 0.643 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85166 | Crescent 06MM151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86062 | 0.064132 | 0.85265 | 0.10571 | 0.078364
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-01-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83917 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 40 µl | 0.91043 | PYRENE | . | 0.35 | 0.764 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83917 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86446 | 0.13645 | 0.84277 | 0.16784 | 0.12442
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-06-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84638 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 80 µl | 1.8904 | PYRENE | . | 0.35 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84638 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86446 | 0.13645 | 0.84277 | 0.16784 | 0.12442
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0504 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 40 µl | 0.92348 | PYRENE | . | 0.35 | 0.97 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0504 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86446 | 0.13645 | 0.84277 | 0.16784 | 0.12442
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-10-26 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.72191 | Crescent | 08LL068 | Crescent 08LL068: 80 µl | 1.8562 | PYRENE | . | 0.36 | 1.34 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72191 | Crescent 08LL068 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.86446 | 0.13645 | 0.84277 | 0.16784 | 0.12442
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-10-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98667 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 50 µl & NSI 060612-01: 50 µl | 3.75 | PYRENE | . | 0.36 | 3.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98667 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94067 | 0.065054 | 0.94067 | 0.092 | 0.068199
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89467 | ERA, NSI | 0507-12-03.1, 060612-01 | ERA 0507-12-03.1: 100 µl & NSI 060612-01: 100 µl | 7.5 | PYRENE | . | 0.36 | 6.71 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89467 | ER05003.1, NS0602-01 | ER | NS | NS | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | 05003.1 | 0602-01 | 0602-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94067 | 0.065054 | 0.94067 | 0.092 | 0.068199
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-08-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | ERA, Supelco | 0507-12-03.1, LB92780 | ERA 0507-12-03.1: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl | 1.5 | PYRENE | . | 0.36 | 1.32 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | ER05003.1, SuLB92780 | ER | Su | Su | 05003.1 | LB92780 | LB92780 | 05003.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-01-25 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.59024 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl | 1.2131 | PYRENE | . | 0.36 | 0.716 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59024 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-03-17 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.82234 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.7734 | PYRENE | . | 0.36 | 0.636 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82234 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-06-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.84813 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.78054 | PYRENE | . | 0.36 | 0.662 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84813 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-09-15 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.76299 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 200 µl | 3.08 | PYRENE | . | 0.36 | 2.35 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76299 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2011-10-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81981 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl | 1.232 | PYRENE | . | 0.36 | 1.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81981 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70779 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl | 1.232 | PYRENE | . | 0.36 | 0.872 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70779 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80195 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 200 µl | 3.08 | PYRENE | . | 0.36 | 2.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80195 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-03-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87792 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.77 | PYRENE | . | 0.36 | 0.676 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87792 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-04-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79091 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.77 | PYRENE | . | 0.36 | 0.609 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79091 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-07-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84026 | ERA | 0618-10-02 LS1383#1 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl | 0.77 | PYRENE | . | 0.36 | 0.647 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84026 | ERA 0618-10-02 LS1383#1 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.78623 | 0.083643 | 0.81088 | 0.077273 | 0.057281
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.68731 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 80 µl | 1.9351 | PYRENE | . | 0.35 | 1.33 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68731 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93818 | 0.17142 | 0.99974 | 0.21499 | 0.15937
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97406 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 0.95066 | PYRENE | . | 0.35 | 0.926 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97406 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93818 | 0.17142 | 0.99974 | 0.21499 | 0.15937
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0659 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 0.94753 | PYRENE | . | 0.35 | 1.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0659 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93818 | 0.17142 | 0.99974 | 0.21499 | 0.15937
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0254 | ERA | 0817-09-02BNA | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl | 0.96058 | PYRENE | . | 0.36 | 0.985 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0254 | ERA 0817-09-02BNA | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93818 | 0.17142 | 0.99974 | 0.21499 | 0.15937
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-09-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86887 | Restek, ChemService | A088363, 348100 | Restek A088363: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl | 3.775 | PYRENE | . | 0.36 | 3.28 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86887 | ReA088363, Ch348100 | Re | Ch | Ch | A088363 | 348100 | 348100 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86887 |  | 0.86887 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-07-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90066 | Spex Organics, ChemService | T1120510016, 348100 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & ChemService 348100: 20 µl | 1.51 | PYRENE | . | 0.36 | 1.36 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90066 | SpT110016, Ch348100 | Sp | Ch | Ch | T110016 | 348100 | 348100 | T110016 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.92715 | 0.037463 | 0.92715 | 0.05298 | 0.039274
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95364 | Spex Organics, ChemService | T1120510016, 348100 | Spex Organics T1120510016: 100 µl & ChemService 348100: 100 µl | 7.55 | PYRENE | . | 0.36 | 7.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95364 | SpT110016, Ch348100 | Sp | Ch | Ch | T110016 | 348100 | 348100 | T110016 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.92715 | 0.037463 | 0.92715 | 0.05298 | 0.039274
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86133 | Spex Organics, ERA | T1120510016, 0507-12-03.1 | Spex Organics T1120510016: 50 µl & ERA 0507-12-03.1: 50 µl | 3.75 | PYRENE | . | 0.36 | 3.23 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86133 | SpT110016, ER05003.1 | Sp | ER | ER | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78067 | 0.11408 | 0.78067 | 0.16133 | 0.11959
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-03-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7 | Spex Organics, ERA | T1120510016, 0507-12-03.1 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & ERA 0507-12-03.1: 20 µl | 1.5 | PYRENE | . | 0.36 | 1.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7 | SpT110016, ER05003.1 | Sp | ER | ER | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | T110016 | 05003.1 | 05003.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78067 | 0.11408 | 0.78067 | 0.16133 | 0.11959
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2014-01-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9806 | Spex Organics, Abs | T1130514011, 040913 | Spex Organics T1130514011: 50 µl & Abs 040913: 50 µl | 3.763 | PYRENE | . | 0.36 | 3.69 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9806 | SpT114011, Ab040913 | Sp | Ab | Ab | T114011 | 040913 | 040913 | T114011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9806 |  | 0.9806 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-11-25 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9936 | Spex Organics, Supelco | T1130514011, LB99395 | Spex Organics T1130514011: 20 µl & Supelco LB99395: 20 µl | 1.4996 | PYRENE | . | 0.36 | 1.49 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9936 | SpT114011, SuLB99395 | Sp | Su | Su | T114011 | LB99395 | LB99395 | T114011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9936 |  | 0.9936 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-05-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.004 | Supelco, ChemService | LB92780, 348100 | Supelco LB92780: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl | 3.775 | PYRENE | . | 0.36 | 3.79 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.004 | SuLB92780, Ch348100 | Su | Ch | Ch | LB92780 | 348100 | 348100 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.004 |  | 1.004 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-06-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88557 | Supelco, Accu | LB99395, 213041074 | Supelco LB99395: 50 µl & Accu 213041074: 50 µl | 3.749 | PYRENE | . | 0.36 | 3.32 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88557 | SuLB99395, Ac2131074 | Su | Ac | Ac | LB99395 | 2131074 | 2131074 |  | 2131074 | 2131074 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88557 |  | 0.88557 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2013-09-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86023 | Supelco, ERA | LB99395, 0318-13-01.1 | Supelco LB99395: 20 µl & ERA 0318-13-01.1: 20 µl | 1.4996 | PYRENE | . | 0.36 | 1.29 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86023 | SuLB99395, ER03101.1 | Su | ER | ER | LB99395 | 03101.1 | 03101.1 |  | 03101.1 | 03101.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86023 |  | 0.86023 | 0 | 0
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2008-02-01 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64536 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.3553 | PYRENE | E | 0.35 | 1.52 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64536 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.87196 | 0.11657 | 0.91266 | 0.15184 | 0.11256
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2008-04-07 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80855 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 40 µl | 3.6114 | PYRENE | . | 0.35 | 2.92 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80855 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.87196 | 0.11657 | 0.91266 | 0.15184 | 0.11256
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2008-05-08 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96039 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.2491 | PYRENE | . | 0.35 | 2.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96039 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.87196 | 0.11657 | 0.91266 | 0.15184 | 0.11256
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2008-05-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97381 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.2592 | PYRENE | . | 0.35 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97381 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.87196 | 0.11657 | 0.91266 | 0.15184 | 0.11256
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2008-07-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91266 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.2462 | PYRENE | . | 0.35 | 2.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91266 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.87196 | 0.11657 | 0.91266 | 0.15184 | 0.11256
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2008-08-19 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94931 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.2227 | PYRENE | . | 0.35 | 2.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94931 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.87196 | 0.11657 | 0.91266 | 0.15184 | 0.11256
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2008-08-20 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85361 | Supelco | LB50016 | Supelco LB50016: 25 µl | 2.2376 | PYRENE | . | 0.35 | 1.91 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85361 | Supelco LB50016 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.87196 | 0.11657 | 0.91266 | 0.15184 | 0.11256
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-03-13 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84248 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.79765 | PYRENE | . | 0.35 | 0.672 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84248 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87177 | 0.054264 | 0.8742 | 0.090019 | 0.06673
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-07-14 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92764 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 40 µl | 1.1966 | PYRENE | . | 0.35 | 1.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92764 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87177 | 0.054264 | 0.8742 | 0.090019 | 0.06673
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-08-04 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81104 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.74226 | PYRENE | . | 0.35 | 0.602 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81104 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87177 | 0.054264 | 0.8742 | 0.090019 | 0.06673
PYRENE | 1383 | 34469GCM57 | 2009-10-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90591 | Ultra | CE-2870 | Ultra CE-2870: 25 µl | 0.75062 | PYRENE | . | 0.35 | 0.68 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90591 | Ultra CE-2870 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87177 | 0.054264 | 0.8742 | 0.090019 | 0.06673