## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-08-21 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78441 | Abs, Accu | 040913WWF, 213041004 | Abs 040913WWF: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 3.952 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 3.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78441 | Ab0403WWF, Ac2131004 | Ab | Ac | Ac | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.78441 |  | 0.78441 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2014-02-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0804 | Abs, ERA | 040913WWF, 0318-13-01.3 | Abs 040913WWF: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 3.98 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 4.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0804 | Ab0403WWF, ER03101.3 | Ab | ER | ER | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0804 |  | 1.0804 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 2.6369 | Abs, Accu | 051112, 212051389 | Abs 051112: 100 µl & Accu 212051389: 100 µl | 9.86 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Ab051112, Ac2121389 | Ab | Ac | Ac | 051112 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 2
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-01-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.61379 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 20 µl | 1.9551 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61379 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.65377 | 0.14175 | 0.67141 | 0.21947 | 0.16269
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79798 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 40 µl | 4.0101 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 3.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79798 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.65377 | 0.14175 | 0.67141 | 0.21947 | 0.16269
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-08-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.47428 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 20 µl | 1.9819 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.94 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47428 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.65377 | 0.14175 | 0.67141 | 0.21947 | 0.16269
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-09-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.72904 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 80 µl | 7.9557 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 5.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72904 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.65377 | 0.14175 | 0.67141 | 0.21947 | 0.16269
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-12-09 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.77047 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 7.2682 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 5.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77047 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.83896 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 2.9799 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83896 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-03-03 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.79882 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 11.7673 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 9.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79882 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-05-24 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85787 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 2.9142 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85787 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-06-17 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.75934 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 11.8524 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75934 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-07-22 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0176 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 2.948 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0176 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-08-09 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1398 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 7.37 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 8.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1398 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71235 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 2.948 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71235 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-02-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9905 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 7.37 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 7.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9905 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9498 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 2.948 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9498 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-03-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0176 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 11.792 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0176 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-04-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84803 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 2.948 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84803 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-06-13 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84803 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 11.792 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 10 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84803 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.8884 | 0.12483 | 0.84803 | 0.19168 | 0.14209
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-08-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86032 | Crescent, Accu | 04CC145, 213041004 | Crescent 04CC145: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 3.952 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 3.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86032 | Cr04CC145, Ac2131004 | Cr | Ac | Ac | 04CC145 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.86032 |  | 0.86032 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1055 | Crescent, ERA | 04CC145, 0318-13-01.3 | Crescent 04CC145: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 9.95 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1055 | Cr04CC145, ER03101.3 | Cr | ER | ER | 04CC145 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.1055 |  | 1.1055 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81136 | Crescent, Accu | 05BB047, 212051389 | Crescent 05BB047: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 4.93 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81136 | Cr05BB047, Ac2121389 | Cr | Ac | Ac | 05BB047 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.81136 |  | 0.81136 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 1 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.72 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.72 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 1.08 | 0.50912 | 1.08 | 0.72 | 0.53373
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-05-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.44 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 5 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 7.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.44 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.08 | 0.50912 | 1.08 | 0.72 | 0.53373
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-03-31 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.68968 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 4.3643 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1 | 3.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68968 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.45576 | 0.17953 | 0.46726 | 0.2176 | 0.16131
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-04-09 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.57724 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 4.3483 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1 | 2.51 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57724 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.45576 | 0.17953 | 0.46726 | 0.2176 | 0.16131
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-05-20 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.35964 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 4.2543 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1 | 1.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35964 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.45576 | 0.17953 | 0.46726 | 0.2176 | 0.16131
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.4321 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 4.2352 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1 | 1.83 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4321 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.45576 | 0.17953 | 0.46726 | 0.2176 | 0.16131
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-08-02 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.50243 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 4.1996 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1 | 2.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50243 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.45576 | 0.17953 | 0.46726 | 0.2176 | 0.16131
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-10-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.17345 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 4.2492 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 0.737 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.17345 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.45576 | 0.17953 | 0.46726 | 0.2176 | 0.16131
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-01-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5383 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 9.1028 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 4.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5383 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.70068 | 0.1075 | 0.7057 | 0.13053 | 0.09676
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-03-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83674 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 4.7805 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83674 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.70068 | 0.1075 | 0.7057 | 0.13053 | 0.09676
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65988 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 4.8494 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 3.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65988 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.70068 | 0.1075 | 0.7057 | 0.13053 | 0.09676
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75152 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 4.5242 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 3.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75152 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.70068 | 0.1075 | 0.7057 | 0.13053 | 0.09676
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-08-26 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77409 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 4.5215 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 3.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77409 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.70068 | 0.1075 | 0.7057 | 0.13053 | 0.09676
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-10-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.64356 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 9.0124 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 5.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64356 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.70068 | 0.1075 | 0.7057 | 0.13053 | 0.09676
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-01-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9852 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 80 µl | 7.7142 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 7.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9852 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.5928 | 0.33743 | 0.60992 | 0.45957 | 0.34068
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-02-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.16618 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 20 µl | 1.9858 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.33 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.16618 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.5928 | 0.33743 | 0.60992 | 0.45957 | 0.34068
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-08-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.55985 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 40 µl | 3.9296 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55985 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.5928 | 0.33743 | 0.60992 | 0.45957 | 0.34068
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-11-04 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.65998 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 40 µl | 3.9395 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65998 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.5928 | 0.33743 | 0.60992 | 0.45957 | 0.34068
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-10-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.04 | ERA | 0507-12-05.2 | ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 5 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 5.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.04 | ERA 0507-12-05.2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.04 |  | 1.04 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-04-21 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.43573 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.4786 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1 | 1.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43573 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.64536 | 0.2365 | 0.70309 | 0.31502 | 0.23352
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2008-07-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.38201 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3952 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1 | 0.915 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38201 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.64536 | 0.2365 | 0.70309 | 0.31502 | 0.23352
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-04-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9552 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.5126 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 2.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9552 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.64536 | 0.2365 | 0.70309 | 0.31502 | 0.23352
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70309 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.4179 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 1.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70309 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.64536 | 0.2365 | 0.70309 | 0.31502 | 0.23352
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75075 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3976 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75075 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.64536 | 0.2365 | 0.70309 | 0.31502 | 0.23352
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-03-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88449 | NWQL | BNA2SP071C | NWQL BNA2SP071C: 75 µl | 2.4873 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88449 | NWQL BNA2SP071C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.88449 |  | 0.88449 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-06-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83467 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 1.9169 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83467 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.75821 | 0.10812 | 0.75821 | 0.15291 | 0.11335
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.68176 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 1.9068 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 1.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68176 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.75821 | 0.10812 | 0.75821 | 0.15291 | 0.11335
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.247 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 20 µl | 0.64154 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.247 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.0481 | 0.18228 | 1.0625 | 0.27584 | 0.20448
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-08-02 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.82031 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 80 µl | 2.56 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82031 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0481 | 0.18228 | 1.0625 | 0.27584 | 0.20448
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-08-26 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 1.6 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.0481 | 0.18228 | 1.0625 | 0.27584 | 0.20448
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-11-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.125 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 1.6 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.125 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.0481 | 0.18228 | 1.0625 | 0.27584 | 0.20448
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.69839 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 7.5889 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 5.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69839 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-01-29 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.81139 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 2.9579 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81139 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-03-10 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.48263 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 11.8103 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 5.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48263 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-04-27 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.77325 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 2.9745 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77325 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.91656 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 7.5281 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 6.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91656 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-06-30 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.97477 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 2.9751 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97477 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-08-25 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.94276 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 2.97 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94276 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58923 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 11.88 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58923 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-01-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3468 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 11.88 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3468 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-03-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94276 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 7.425 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94276 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-04-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84848 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 7.425 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 6.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84848 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-04-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70707 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 2.97 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70707 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-06-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7138 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 7.425 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 5.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7138 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.82676 | 0.21395 | 0.81139 | 0.23569 | 0.17471
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-09-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9799 | Spex Organics, ERA | T1130531001, 0318-13-01.3 | Spex Organics T1130531001: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 3.98 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 3.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9799 | SpT111001, ER03101.3 | Sp | ER | ER | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.9799 |  | 0.9799 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81136 | Spex Organics, Accu | T1120521009, 212051389 | Spex Organics T1120521009: 20 µl & Accu 212051389: 20 µl | 1.972 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81136 | SpT111009, Ac2121389 | Sp | Ac | Ac | T111009 | 2121389 | 2121389 | T111009 | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.81136 |  | 0.81136 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 1 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.83 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.83 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.83 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.014826
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-12-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 100 µl & ERA 0507-12-05.2: 100 µl | 10 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 8.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.83 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.014826
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-02-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 5 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 4.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.83 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.014826
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92292 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.986 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.91 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.92292 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.87559 | 0.12842 | 0.92292 | 0.24341 | 0.18044
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73022 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.986 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.72 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.73022 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.87559 | 0.12842 | 0.92292 | 0.24341 | 0.18044
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-04-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97363 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 4.93 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 4.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97363 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.87559 | 0.12842 | 0.92292 | 0.24341 | 0.18044
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-02-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | Supelco, ERA | LB92784, 0507-12-05.2 | Supelco LB92784: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 1 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 0.75 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.75 | SuLB92784, ER05005.2 | Su | ER | ER | LB92784 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 1 | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6832 | Supelco, Accu | LB99396, 213041004 | Supelco LB99396: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 3.952 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6832 | SuLB99396, Ac2131004 | Su | Ac | Ac | LB99396 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.6832 |  | 0.6832 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2013-07-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82814 | Supelco, ERA | LB99396, 0318-13-01.3 | Supelco LB99396: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 9.95 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 8.24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82814 | SuLB99396, ER03101.3 | Su | ER | ER | LB99396 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.82814 |  | 0.82814 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-03-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5598 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 4.8232 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 2.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5598 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66963 | 0.09554 | 0.67763 | 0.079228 | 0.058731
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-04-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68873 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 4.6462 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 3.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68873 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66963 | 0.09554 | 0.67763 | 0.079228 | 0.058731
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81247 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 40 µl | 9.2311 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 7.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81247 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66963 | 0.09554 | 0.67763 | 0.079228 | 0.058731
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-09-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67763 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 4.5748 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2 | 3.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67763 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66963 | 0.09554 | 0.67763 | 0.079228 | 0.058731
3-BETA-COPROSTANOL | 1433 | 62057GCM37 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6095 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 4.5939 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 1.8 | 2.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6095 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66963 | 0.09554 | 0.67763 | 0.079228 | 0.058731