## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-08-21 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99338 | Abs, Accu | 040913WWF, 213041004 | Abs 040913WWF: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 6.04 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99338 | Ab0403WWF, Ac2131004 | Ab | Ac | Ac | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.99338 |  | 0.99338 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2014-02-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91973 | Abs, ERA | 040913WWF, 0318-13-01.3 | Abs 040913WWF: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 5.98 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 5.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91973 | Ab0403WWF, ER03101.3 | Ab | ER | ER | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.91973 |  | 0.91973 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5894 | Abs, Accu | 051112, 212051389 | Abs 051112: 100 µl & Accu 212051389: 100 µl | 22.65 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 36 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5894 | Ab051112, Ac2121389 | Ab | Ac | Ac | 051112 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.5894 |  | 1.5894 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53055 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 40 µl | 6.0315 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53055 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.49497 | 0.03172 | 0.48472 | 0.060902 | 0.045146
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-08-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.46965 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 20 µl | 2.9809 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.46965 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.49497 | 0.03172 | 0.48472 | 0.060902 | 0.045146
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-09-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48472 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 80 µl | 11.9658 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 5.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48472 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.49497 | 0.03172 | 0.48472 | 0.060902 | 0.045146
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-12-09 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.5179 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 14.6746 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 7.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5179 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.63161 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 6.0164 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63161 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-03-03 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.67345 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 23.7581 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67345 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-05-24 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8498 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 5.8837 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8498 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-06-17 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.75219 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 23.93 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75219 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-07-22 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1089 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 5.952 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 6.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1089 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-08-09 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2097 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 14.88 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2097 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58804 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 5.952 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58804 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-02-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0081 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 14.88 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0081 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0081 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 5.952 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0081 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-03-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0081 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 23.808 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0081 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-04-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58804 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 5.952 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58804 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-06-13 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96606 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 23.808 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 23 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96606 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.83922 | 0.22717 | 0.8498 | 0.37645 | 0.27906
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-08-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1589 | Crescent, Accu | 04CC145, 213041004 | Crescent 04CC145: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 6.04 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1589 | Cr04CC145, Ac2131004 | Cr | Ac | Ac | 04CC145 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.1589 |  | 1.1589 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6689 | Crescent, ERA | 04CC145, 0318-13-01.3 | Crescent 04CC145: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 14.95 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 10 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6689 | Cr04CC145, ER03101.3 | Cr | ER | ER | 04CC145 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.6689 |  | 0.6689 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71523 | Crescent, Accu | 05BB047, 212051389 | Crescent 05BB047: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 11.325 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 8.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71523 | Cr05BB047, Ac2121389 | Cr | Ac | Ac | 05BB047 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.71523 |  | 0.71523 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48889 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 2.25 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.48889 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 0.73333 | 0.3457 | 0.73333 | 0.48889 | 0.36241
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-05-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97778 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 11.25 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97778 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.73333 | 0.3457 | 0.73333 | 0.48889 | 0.36241
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2008-03-31 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.786 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 2.8753 | BETA-SITOSTEROL | E | 1.6 | 2.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.786 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70747 | 0.094328 | 0.70891 | 0.16311 | 0.12091
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2008-04-09 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.63182 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 2.8647 | BETA-SITOSTEROL | E | 1.6 | 1.81 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63182 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70747 | 0.094328 | 0.70891 | 0.16311 | 0.12091
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2008-05-20 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.79206 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 2.8028 | BETA-SITOSTEROL | E | 1.6 | 2.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79206 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70747 | 0.094328 | 0.70891 | 0.16311 | 0.12091
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.62002 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 2.7902 | BETA-SITOSTEROL | E | 1.6 | 1.73 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62002 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70747 | 0.094328 | 0.70891 | 0.16311 | 0.12091
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-01-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.30412 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 6.5764 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.30412 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.53788 | 0.14802 | 0.53644 | 0.12703 | 0.094166
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-03-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75281 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 3.4537 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.75281 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 6 | 0.53788 | 0.14802 | 0.53644 | 0.12703 | 0.094166
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.48523 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 3.5035 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.48523 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 6 | 0.53788 | 0.14802 | 0.53644 | 0.12703 | 0.094166
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5507 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 3.2686 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.5507 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 6 | 0.53788 | 0.14802 | 0.53644 | 0.12703 | 0.094166
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-08-26 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.61226 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 3.2666 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.61226 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 6 | 0.53788 | 0.14802 | 0.53644 | 0.12703 | 0.094166
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-10-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.52218 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 6.5112 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52218 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.53788 | 0.14802 | 0.53644 | 0.12703 | 0.094166
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-01-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67524 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 80 µl | 11.5515 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 7.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67524 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.58714 | 0.083231 | 0.57635 | 0.16541 | 0.12262
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-08-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.50983 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 40 µl | 5.8844 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50983 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.58714 | 0.083231 | 0.57635 | 0.16541 | 0.12262
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-11-04 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.57635 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 40 µl | 5.8992 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57635 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.58714 | 0.083231 | 0.57635 | 0.16541 | 0.12262
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-10-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75556 | ERA | 0507-12-05.2 | ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 11.25 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 8.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75556 | ERA 0507-12-05.2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.75556 |  | 0.75556 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2008-04-21 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.64553 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.4786 | BETA-SITOSTEROL | E | 1.6 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64553 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.56774 | 0.073089 | 0.5572 | 0.14503 | 0.10751
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-04-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5572 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.5126 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.5572 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.56774 | 0.073089 | 0.5572 | 0.14503 | 0.10751
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5005 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3976 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.5005 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.56774 | 0.073089 | 0.5572 | 0.14503 | 0.10751
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-03-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60306 | NWQL | BNA2SP071C | NWQL BNA2SP071C: 75 µl | 2.4873 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.60306 | NWQL BNA2SP071C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 1 | 0.60306 |  | 0.60306 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-06-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84551 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 4.6126 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84551 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.68429 | 0.228 | 0.68429 | 0.32244 | 0.23902
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.52307 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 4.5883 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52306 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.68429 | 0.228 | 0.68429 | 0.32244 | 0.23902
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.8185 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 20 µl | 1.5397 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.8185 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.1919 | 0.44736 | 1.0677 | 0.63258 | 0.46892
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-08-02 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8138 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 80 µl | 6.144 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8138 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.1919 | 0.44736 | 1.0677 | 0.63258 | 0.46892
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-08-26 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.9375 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 3.84 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.9375 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.1919 | 0.44736 | 1.0677 | 0.63258 | 0.46892
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2011-11-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1979 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 3.84 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 4.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1979 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.1919 | 0.44736 | 1.0677 | 0.63258 | 0.46892
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-09-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.43478 | Spex Organics, ERA | T1130531001, 0318-13-01.3 | Spex Organics T1130531001: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 5.98 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43478 | SpT111001, ER03101.3 | Sp | ER | ER | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.43478 |  | 0.43478 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72848 | Spex Organics, Accu | T1120521009, 212051389 | Spex Organics T1120521009: 20 µl & Accu 212051389: 20 µl | 4.53 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 3.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72848 | SpT111009, Ac2121389 | Sp | Ac | Ac | T111009 | 2121389 | 2121389 | T111009 | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.72848 |  | 0.72848 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62222 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 2.25 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.62222 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.70815 | 0.11937 | 0.65778 | 0.22222 | 0.16473
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-12-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84444 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 100 µl & ERA 0507-12-05.2: 100 µl | 22.5 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84444 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.70815 | 0.11937 | 0.65778 | 0.22222 | 0.16473
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-02-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65778 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 11.25 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 7.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65778 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.70815 | 0.11937 | 0.65778 | 0.22222 | 0.16473
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.883 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 2.265 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.883 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.85357 | 0.13488 | 0.883 | 0.2649 | 0.19637
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7064 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 2.265 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.7064 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.85357 | 0.13488 | 0.883 | 0.2649 | 0.19637
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-04-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9713 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 11.325 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9713 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.85357 | 0.13488 | 0.883 | 0.2649 | 0.19637
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.33113 | Supelco, Accu | LB99396, 213041004 | Supelco LB99396: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 6.04 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33113 | SuLB99396, Ac2131004 | Su | Ac | Ac | LB99396 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.33113 |  | 0.33113 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2013-07-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54849 | Supelco, ERA | LB99396, 0318-13-01.3 | Supelco LB99396: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 14.95 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 8.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54849 | SuLB99396, ER03101.3 | Su | ER | ER | LB99396 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.54849 |  | 0.54849 | 0 | 0
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-03-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57787 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 3.461 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.57787 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.53605 | 0.080626 | 0.57787 | 0.098884 | 0.073302
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-04-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.4799 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 3.334 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.4799 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.53605 | 0.080626 | 0.57787 | 0.098884 | 0.073302
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.61897 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 40 µl | 6.6239 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 4.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61897 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.53605 | 0.080626 | 0.57787 | 0.098884 | 0.073302
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-09-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57879 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 3.2827 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.57879 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.53605 | 0.080626 | 0.57787 | 0.098884 | 0.073302
BETA-SITOSTEROL | 1433 | 62068GCM37 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.4247 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 3.2965 | BETA-SITOSTEROL | E | 4 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.4247 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.53605 | 0.080626 | 0.57787 | 0.098884 | 0.073302