## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-08-21 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84286 | Abs, Accu | 040913WWF, 213041004 | Abs 040913WWF: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 0.7 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84286 | Ab0403WWF, Ac2131004 | Ab | Ac | Ac | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84286 |  | 0.84286 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2014-02-12 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82386 | Abs, ERA | 040913WWF, 0318-13-01.3 | Abs 040913WWF: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 0.704 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.58 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82386 | Ab0403WWF, ER03101.3 | Ab | ER | ER | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82386 |  | 0.82386 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-12-05 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89686 | Abs, Accu | 051112, 212051389 | Abs 051112: 100 µl & Accu 212051389: 100 µl | 7.582 | BROMACIL | . | 0.36 | 6.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89686 | Ab051112, Ac2121389 | Ab | Ac | Ac | 051112 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89686 |  | 0.89686 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-01-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.49932 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 20 µl | 1.0614 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49932 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71805 | 0.29184 | 0.61231 | 0.33483 | 0.24821
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1483 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 40 µl | 2.1772 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1483 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71805 | 0.29184 | 0.61231 | 0.33483 | 0.24821
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-08-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.62266 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 20 µl | 1.076 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.67 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62266 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71805 | 0.29184 | 0.61231 | 0.33483 | 0.24821
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-09-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.60195 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 80 µl | 4.3193 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60195 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71805 | 0.29184 | 0.61231 | 0.33483 | 0.24821
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-12-09 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.86754 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 1.9596 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86754 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-03-03 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69345 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.1725 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69345 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-05-24 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95458 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.78569 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.75 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95458 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-06-17 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90753 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.1955 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90753 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-07-22 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0946 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.7948 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.87 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0946 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-08-09 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90589 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 1.987 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90589 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-01-10 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76749 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.7948 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.61 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76749 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-02-15 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95622 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 1.987 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95622 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-03-08 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0695 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.7948 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.85 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0695 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-03-09 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97509 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.1792 | BROMACIL | . | 0.36 | 3.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97509 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-04-19 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0317 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.7948 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.82 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0317 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-06-13 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91218 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.1792 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91218 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.92798 | 0.11593 | 0.93338 | 0.11668 | 0.086496
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-08-20 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84286 | Crescent, Accu | 04CC145, 213041004 | Crescent 04CC145: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 0.7 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84286 | Cr04CC145, Ac2131004 | Cr | Ac | Ac | 04CC145 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84286 |  | 0.84286 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-12-05 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85227 | Crescent, ERA | 04CC145, 0318-13-01.3 | Crescent 04CC145: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 1.76 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85227 | Cr04CC145, ER03101.3 | Cr | ER | ER | 04CC145 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85227 |  | 0.85227 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-10-11 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76497 | Crescent, Accu | 05BB047, 212051389 | Crescent 05BB047: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 3.791 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76497 | Cr05BB047, Ac2121389 | Cr | Ac | Ac | 05BB047 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.76497 |  | 0.76497 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-01-23 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7095 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 0.747 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7095 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78313 | 0.10413 | 0.78313 | 0.14726 | 0.10916
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-05-15 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85676 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 3.735 | BROMACIL | . | 0.36 | 3.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85676 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78313 | 0.10413 | 0.78313 | 0.14726 | 0.10916
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-01-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83125 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 2.1654 | BROMACIL | . | 1 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83125 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92481 | 0.065285 | 0.93102 | 0.074185 | 0.054992
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-03-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87935 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 1.1372 | BROMACIL | . | 1 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87935 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92481 | 0.065285 | 0.93102 | 0.074185 | 0.054992
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95354 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 1.1536 | BROMACIL | . | 1 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95354 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92481 | 0.065285 | 0.93102 | 0.074185 | 0.054992
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-06-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92917 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 1.0762 | BROMACIL | . | 1 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92917 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92481 | 0.065285 | 0.93102 | 0.074185 | 0.054992
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-08-26 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0227 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 1.0756 | BROMACIL | . | 1 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0227 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92481 | 0.065285 | 0.93102 | 0.074185 | 0.054992
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-10-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93287 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 2.1439 | BROMACIL | . | 0.36 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93287 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92481 | 0.065285 | 0.93102 | 0.074185 | 0.054992
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-01-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82177 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 80 µl | 4.1374 | BROMACIL | . | 0.36 | 3.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82177 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73458 | 0.070641 | 0.72698 | 0.11177 | 0.08285
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-02-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69481 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 20 µl | 1.065 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.74 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69481 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73458 | 0.070641 | 0.72698 | 0.11177 | 0.08285
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-08-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75916 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 40 µl | 2.1076 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75916 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73458 | 0.070641 | 0.72698 | 0.11177 | 0.08285
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-11-04 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.6626 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 40 µl | 2.1129 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6626 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73458 | 0.070641 | 0.72698 | 0.11177 | 0.08285
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-10-12 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80321 | ERA | 0507-12-05.2 | ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 3.735 | BROMACIL | . | 0.36 | 3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80321 | ERA 0507-12-05.2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80321 |  | 0.80321 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-04-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2991 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.4786 | BROMACIL | . | 0.4 | 3.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2991 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0046 | 0.18319 | 0.98546 | 0.21407 | 0.15869
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-07-12 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0897 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3952 | BROMACIL | . | 0.4 | 2.61 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0897 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0046 | 0.18319 | 0.98546 | 0.21407 | 0.15869
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-09-17 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.061 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3562 | BROMACIL | . | 0.4 | 2.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.061 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0046 | 0.18319 | 0.98546 | 0.21407 | 0.15869
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-04-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8756 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.5126 | BROMACIL | . | 1 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8756 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0046 | 0.18319 | 0.98546 | 0.21407 | 0.15869
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90988 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.4179 | BROMACIL | . | 1 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90988 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0046 | 0.18319 | 0.98546 | 0.21407 | 0.15869
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79246 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3976 | BROMACIL | . | 1 | 1.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79246 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0046 | 0.18319 | 0.98546 | 0.21407 | 0.15869
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-03-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76388 | NWQL | BNA2SP071C | NWQL BNA2SP071C: 75 µl | 2.4873 | BROMACIL | . | 1 | 1.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76388 | NWQL BNA2SP071C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.76388 |  | 0.76388 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-06-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94943 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.95847 | BROMACIL | E | 0.36 | 0.91 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94943 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.82608 | 0.17444 | 0.82608 | 0.2467 | 0.18288
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70273 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.95342 | BROMACIL | E | 0.36 | 0.67 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70273 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.82608 | 0.17444 | 0.82608 | 0.2467 | 0.18288
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1846 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 20 µl | 0.32077 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.38 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1847 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.1524 | 0.14605 | 1.2111 | 0.18267 | 0.13542
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-08-02 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9375 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 80 µl | 1.28 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9375 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1524 | 0.14605 | 1.2111 | 0.18267 | 0.13542
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-08-26 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.25 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.8 | BROMACIL | . | 0.36 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.25 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1524 | 0.14605 | 1.2111 | 0.18267 | 0.13542
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-11-08 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2375 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.8 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.99 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2375 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1524 | 0.14605 | 1.2111 | 0.18267 | 0.13542
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.64238 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 2.0237 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64238 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-01-29 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.73533 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.78877 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.58 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73533 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-03-10 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53978 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 3.1494 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53978 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-04-27 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0212 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.79319 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.81 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0212 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94645 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 2.0075 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94645 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-06-30 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.084 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.79335 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.86 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.084 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-08-25 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2626 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.792 | BROMACIL | . | 0.36 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2626 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2011-10-26 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69444 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 3.168 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69444 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-01-19 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2626 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 3.168 | BROMACIL | E | 0.36 | 4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2626 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-03-09 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1111 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 1.98 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1111 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-04-18 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80808 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 1.98 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80808 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-04-18 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88384 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.792 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88384 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-06-15 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85859 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 1.98 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85859 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91157 | 0.22957 | 0.88384 | 0.34869 | 0.25848
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-09-24 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73864 | Spex Organics, ERA | T1130531001, 0318-13-01.3 | Spex Organics T1130531001: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 0.704 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.52 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73864 | SpT111001, ER03101.3 | Sp | ER | ER | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.73864 |  | 0.73864 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-10-11 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85729 | Spex Organics, Accu | T1120521009, 212051389 | Spex Organics T1120521009: 20 µl & Accu 212051389: 20 µl | 1.5164 | BROMACIL | . | 0.36 | 1.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85729 | SpT111009, Ac2121389 | Sp | Ac | Ac | T111009 | 2121389 | 2121389 | T111009 | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85729 |  | 0.85729 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-08-30 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78983 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 0.747 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78983 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.80321 | 0.087784 | 0.78983 | 0.17403 | 0.12901
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-12-07 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89692 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 100 µl & ERA 0507-12-05.2: 100 µl | 7.47 | BROMACIL | . | 0.36 | 6.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89692 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.80321 | 0.087784 | 0.78983 | 0.17403 | 0.12901
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-02-28 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72289 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 3.735 | BROMACIL | . | 0.36 | 2.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72289 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.80321 | 0.087784 | 0.78983 | 0.17403 | 0.12901
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2012-08-30 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.976 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.7582 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.74 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.976 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91005 | 0.05749 | 0.88367 | 0.10551 | 0.078216
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-01-23 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88367 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.7582 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.67 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88367 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91005 | 0.05749 | 0.88367 | 0.10551 | 0.078216
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-04-16 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87048 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 3.791 | BROMACIL | . | 0.36 | 3.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87048 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91005 | 0.05749 | 0.88367 | 0.10551 | 0.078216
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-02-28 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8166 | Supelco, ERA | LB92784, 0507-12-05.2 | Supelco LB92784: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 0.747 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.61 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8166 | SuLB92784, ER05005.2 | Su | ER | ER | LB92784 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8166 |  | 0.8166 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-12-05 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67143 | Supelco, Accu | LB99396, 213041004 | Supelco LB99396: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 0.7 | BROMACIL | . | 0.36 | 0.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67143 | SuLB99396, Ac2131004 | Su | Ac | Ac | LB99396 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.67143 |  | 0.67143 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2013-07-11 | 2011-02-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0341 | Supelco, ERA | LB99396, 0318-13-01.3 | Supelco LB99396: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 1.76 | BROMACIL | E | 0.36 | 1.82 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0341 | SuLB99396, ER03101.3 | Su | ER | ER | LB99396 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.0341 |  | 1.0341 | 0 | 0
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-03-31 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0343 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 0.70576 | BROMACIL | . | 0.4 | 0.73 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0343 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.99026 | 0.20168 | 1.0343 | 0.39722 | 0.29446
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-04-09 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.181 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 0.67233 | BROMACIL | . | 0.4 | 0.794 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.181 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.99026 | 0.20168 | 1.0343 | 0.39722 | 0.29446
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-04-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2131 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 0.67267 | BROMACIL | . | 0.4 | 0.816 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2131 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.99026 | 0.20168 | 1.0343 | 0.39722 | 0.29446
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-06-03 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0745 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 0.6682 | BROMACIL | . | 0.4 | 0.718 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0745 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.99026 | 0.20168 | 1.0343 | 0.39722 | 0.29446
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-08-07 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.98083 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 0.66984 | BROMACIL | . | 0.4 | 0.657 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98083 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.99026 | 0.20168 | 1.0343 | 0.39722 | 0.29446
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-09-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.78374 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 0.66221 | BROMACIL | E | 0.4 | 0.519 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78374 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.99026 | 0.20168 | 1.0343 | 0.39722 | 0.29446
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2008-09-24 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.66431 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 0.66234 | BROMACIL | E | 0.4 | 0.44 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66431 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.99026 | 0.20168 | 1.0343 | 0.39722 | 0.29446
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-03-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60603 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 1.1551 | BROMACIL | E | 1 | 0.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60603 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.77894 | 0.15306 | 0.86713 | 0.28063 | 0.20803
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-04-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89873 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 1.1127 | BROMACIL | . | 1 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89873 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77894 | 0.15306 | 0.86713 | 0.28063 | 0.20803
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90471 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 40 µl | 2.2107 | BROMACIL | . | 1 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90471 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77894 | 0.15306 | 0.86713 | 0.28063 | 0.20803
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-09-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86713 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 1.0956 | BROMACIL | E | 1 | 0.95 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86713 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.77894 | 0.15306 | 0.86713 | 0.28063 | 0.20803
BROMACIL | 1433 | 04029GCM37 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6181 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 1.1001 | BROMACIL | E | 0.36 | 0.68 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6181 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.77894 | 0.15306 | 0.86713 | 0.28063 | 0.20803