## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-08-21 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48863 | Abs, Accu | 040913WWF, 213041004 | Abs 040913WWF: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 1.0028 | COTININE | E | 0.8 | 0.49 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48863 | Ab0403WWF, Ac2131004 | Ab | Ac | Ac | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.48863 |  | 0.48863 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2014-02-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.42074 | Abs, ERA | 040913WWF, 0318-13-01.3 | Abs 040913WWF: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 1.022 | COTININE | E | 0.8 | 0.43 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42074 | Ab0403WWF, ER03101.3 | Ab | ER | ER | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.42074 |  | 0.42074 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.31885 | Abs, Accu | 051112, 212051389 | Abs 051112: 100 µl & Accu 212051389: 100 µl | 5.018 | COTININE | E | 0.8 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.31885 | Ab051112, Ac2121389 | Ab | Ac | Ac | 051112 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.31885 |  | 0.31885 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-01-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.38097 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 20 µl | 0.44623 | COTININE | E | 0.6 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.38097 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.47729 | 0.072572 | 0.48549 | 0.088973 | 0.065955
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.55721 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 40 µl | 0.91527 | COTININE | E | 0.6 | 0.51 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55721 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.47729 | 0.072572 | 0.48549 | 0.088973 | 0.065955
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-08-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48634 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 20 µl | 0.45236 | COTININE | E | 0.6 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.48634 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.47729 | 0.072572 | 0.48549 | 0.088973 | 0.065955
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-09-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48463 | Accu | 209081217 | Accu 209081217: 80 µl | 1.8158 | COTININE | E | 0.6 | 0.88 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48463 | Accu 209081217 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.47729 | 0.072572 | 0.48549 | 0.088973 | 0.065955
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-12-09 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.44976 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 2.4458 | COTININE | E | 0.8 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44976 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.44878 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 1.0027 | COTININE | E | 0.8 | 0.45 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44878 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-03-03 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.45458 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.9597 | COTININE | E | 0.8 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45458 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-05-24 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.61185 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.98062 | COTININE | E | 0.8 | 0.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61185 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-06-17 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.50146 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.9883 | COTININE | E | 0.8 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50146 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-07-22 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.63508 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.992 | COTININE | E | 0.8 | 0.63 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63508 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-08-09 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.52419 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 2.48 | COTININE | E | 0.8 | 1.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52419 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-01-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48387 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.992 | COTININE | E | 0.8 | 0.48 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48387 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-02-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56452 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 50 µl | 2.48 | COTININE | E | 0.8 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56452 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.52419 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.992 | COTININE | E | 0.8 | 0.52 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52419 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-03-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45363 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.968 | COTININE | E | 0.8 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45363 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-04-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.47379 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 20 µl | 0.992 | COTININE | E | 0.8 | 0.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47379 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-06-13 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.50403 | Accu | 210091144 | Accu 210091144: 80 µl | 3.968 | COTININE | E | 0.8 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50403 | Accu 210091144 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.50998 | 0.061321 | 0.50146 | 0.069612 | 0.051603
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-08-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48863 | Crescent, Accu | 04CC145, 213041004 | Crescent 04CC145: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 1.0028 | COTININE | E | 0.8 | 0.49 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48863 | Cr04CC145, Ac2131004 | Cr | Ac | Ac | 04CC145 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.48863 |  | 0.48863 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58708 | Crescent, ERA | 04CC145, 0318-13-01.3 | Crescent 04CC145: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 2.555 | COTININE | E | 0.8 | 1.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58708 | Cr04CC145, ER03101.3 | Cr | ER | ER | 04CC145 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.58708 |  | 0.58708 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.37067 | Crescent, Accu | 05BB047, 212051389 | Crescent 05BB047: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 2.509 | COTININE | E | 0.8 | 0.93 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37067 | Cr05BB047, Ac2121389 | Cr | Ac | Ac | 05BB047 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.37067 |  | 0.37067 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.39139 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 0.511 | COTININE | E | 0.8 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.39139 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 0.50881 | 0.16605 | 0.50881 | 0.23483 | 0.17408
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-05-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62622 | Crescent, ERA | 05BB047, 0507-12-05.2 | Crescent 05BB047: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 2.555 | COTININE | E | 0.8 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62622 | Cr05BB047, ER05005.2 | Cr | ER | ER | 05BB047 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.50881 | 0.16605 | 0.50881 | 0.23483 | 0.17408
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-03-31 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0949 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 0.94989 | COTININE | E | 0.4 | 1.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0949 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0197 | 0.11957 | 1.0547 | 0.085767 | 0.063579
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-04-09 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0091 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 0.94639 | COTININE | E | 0.4 | 0.955 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0091 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0197 | 0.11957 | 1.0547 | 0.085767 | 0.063579
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-05-20 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1124 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 0.92593 | COTININE | E | 0.4 | 1.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1124 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0197 | 0.11957 | 1.0547 | 0.085767 | 0.063579
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-06-03 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0154 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 0.92177 | COTININE | E | 0.4 | 0.936 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0154 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0197 | 0.11957 | 1.0547 | 0.085767 | 0.063579
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-08-02 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0941 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 0.91403 | COTININE | E | 0.4 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0941 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0197 | 0.11957 | 1.0547 | 0.085767 | 0.063579
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-10-08 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79259 | Crescent | 07GG011 | Crescent 07GG011: 25 µl | 0.92482 | COTININE | E | 0.4 | 0.733 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79259 | Crescent 07GG011 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.0197 | 0.11957 | 1.0547 | 0.085767 | 0.063579
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-01-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64723 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 5.2531 | COTININE | E | 0.4 | 3.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64723 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.57479 | 0.13636 | 0.56396 | 0.25476 | 0.18885
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-03-21 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72496 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 2.7588 | COTININE | E | 0.4 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72496 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.57479 | 0.13636 | 0.56396 | 0.25476 | 0.18885
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-03-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71466 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 2.7985 | COTININE | E | 0.4 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71466 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.57479 | 0.13636 | 0.56396 | 0.25476 | 0.18885
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-06-03 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.42132 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 2.6109 | COTININE | E | 0.4 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42132 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.57479 | 0.13636 | 0.56396 | 0.25476 | 0.18885
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-08-26 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.45989 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 20 µl | 2.6093 | COTININE | E | 0.4 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45989 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.57479 | 0.13636 | 0.56396 | 0.25476 | 0.18885
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-10-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48068 | Crescent | 08HH017 | Crescent 08HH017: 40 µl | 5.201 | COTININE | E | 0.6 | 2.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48068 | Crescent 08HH017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.57479 | 0.13636 | 0.56396 | 0.25476 | 0.18885
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-01-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53627 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 80 µl | 1.7529 | COTININE | E | 0.6 | 0.94 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53627 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.43827 | 0.090626 | 0.42108 | 0.17879 | 0.13253
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-02-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.42108 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 20 µl | 0.45122 | COTININE | E | 0.6 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.42108 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.43827 | 0.090626 | 0.42108 | 0.17879 | 0.13253
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-11-04 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.35748 | Crescent | 08LL076 | Crescent 08LL076: 40 µl | 0.89516 | COTININE | E | 0.8 | 0.32 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35748 | Crescent 08LL076 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.43827 | 0.090626 | 0.42108 | 0.17879 | 0.13253
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-10-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.50881 | ERA | 0507-12-05.2 | ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 2.555 | COTININE | E | 0.8 | 1.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50881 | ERA 0507-12-05.2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.50881 |  | 0.50881 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-04-21 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97233 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.4786 | COTININE | E | 0.4 | 2.41 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97233 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.71102 | 0.30277 | 0.81007 | 0.59184 | 0.43872
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-07-12 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94355 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3952 | COTININE | E | 0.4 | 2.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94355 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.71102 | 0.30277 | 0.81007 | 0.59184 | 0.43872
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2008-09-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97616 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3562 | COTININE | E | 0.4 | 2.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97616 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.71102 | 0.30277 | 0.81007 | 0.59184 | 0.43872
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-04-02 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6766 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.5126 | COTININE | E | 0.4 | 1.7 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6766 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.71102 | 0.30277 | 0.81007 | 0.59184 | 0.43872
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-05-06 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.3805 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.4179 | COTININE | E | 0.4 | 0.92 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3805 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.71102 | 0.30277 | 0.81007 | 0.59184 | 0.43872
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-07-30 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.31698 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 2.3976 | COTININE | E | 0.4 | 0.76 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.31698 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.71102 | 0.30277 | 0.81007 | 0.59184 | 0.43872
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-03-06 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56286 | NWQL | BNA2SP071C | NWQL BNA2SP071C: 75 µl | 2.4873 | COTININE | E | 0.4 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56286 | NWQL BNA2SP071C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.56286 |  | 0.56286 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-06-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.41733 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.47923 | COTININE | E | 0.6 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.41733 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 0.37648 | 0.057771 | 0.37648 | 0.0817 | 0.060563
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.33563 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.47671 | COTININE | E | 0.6 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.33563 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 2 | 0.37648 | 0.057771 | 0.37648 | 0.0817 | 0.060563
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.73353 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 20 µl | 0.13633 | COTININE | E | 0.8 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.73353 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.63926 | 0.13623 | 0.66088 | 0.21971 | 0.16287
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-08-02 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.58824 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 80 µl | 0.544 | COTININE | E | 0.8 | 0.32 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.58824 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.63926 | 0.13623 | 0.66088 | 0.21971 | 0.16287
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-08-26 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.47059 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.34 | COTININE | E | 0.8 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.47059 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.63926 | 0.13623 | 0.66088 | 0.21971 | 0.16287
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-11-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76471 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.34 | COTININE | E | 0.8 | 0.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.76471 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.63926 | 0.13623 | 0.66088 | 0.21971 | 0.16287
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.3795 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 2.5296 | COTININE | E | 0.8 | 0.96 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3795 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-01-29 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.6694 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.98596 | COTININE | E | 0.8 | 0.66 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6694 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-03-10 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.30482 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 3.9368 | COTININE | E | 0.8 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.30482 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-04-27 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.56481 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.99149 | COTININE | E | 0.8 | 0.56 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56481 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.51806 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 2.5094 | COTININE | E | 0.8 | 1.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51806 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-06-30 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.63528 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.99169 | COTININE | E | 0.8 | 0.63 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63528 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-08-25 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.63636 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.99 | COTININE | E | 0.8 | 0.63 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63636 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.40404 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 3.96 | COTININE | E | 0.8 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40404 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-01-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65657 | Restek | A075799 | Restek A075799: 80 µl | 3.96 | COTININE | E | 0.8 | 2.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65657 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-03-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56566 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 2.475 | COTININE | E | 0.8 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56566 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-04-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.44444 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 2.475 | COTININE | E | 0.8 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44444 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-04-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45455 | Restek | A075799 | Restek A075799: 20 µl | 0.99 | COTININE | E | 0.8 | 0.45 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45455 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-06-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.40404 | Restek | A075799 | Restek A075799: 50 µl | 2.475 | COTININE | E | 0.8 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40404 | Restek A075799 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.51058 | 0.1203 | 0.51806 | 0.23124 | 0.17142
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-09-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5773 | Spex Organics, ERA | T1130531001, 0318-13-01.3 | Spex Organics T1130531001: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 1.022 | COTININE | E | 0.8 | 0.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5773 | SpT111001, ER03101.3 | Sp | ER | ER | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | T111001 | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.5773 |  | 0.5773 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.36867 | Spex Organics, Accu | T1120521009, 212051389 | Spex Organics T1120521009: 20 µl & Accu 212051389: 20 µl | 1.0036 | COTININE | E | 0.8 | 0.37 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36867 | SpT111009, Ac2121389 | Sp | Ac | Ac | T111009 | 2121389 | 2121389 | T111009 | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.36867 |  | 0.36867 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68493 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 0.511 | COTININE | E | 0.8 | 0.35 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.68493 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.54142 | 0.14688 | 0.54795 | 0.29354 | 0.2176
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-12-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54795 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 100 µl & ERA 0507-12-05.2: 100 µl | 5.11 | COTININE | E | 0.8 | 2.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54795 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.54142 | 0.14688 | 0.54795 | 0.29354 | 0.2176
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-02-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.39139 | Spex Organics, ERA | T1120521009, 0507-12-05.2 | Spex Organics T1120521009: 50 µl & ERA 0507-12-05.2: 50 µl | 2.555 | COTININE | E | 0.8 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39139 | SpT111009, ER05005.2 | Sp | ER | ER | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | T111009 | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.54142 | 0.14688 | 0.54795 | 0.29354 | 0.2176
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61778 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.5018 | COTININE | E | 0.8 | 0.31 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.61778 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.49821 | 0.11096 | 0.47828 | 0.21921 | 0.1625
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.39857 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.5018 | COTININE | E | 0.8 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.39857 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.49821 | 0.11096 | 0.47828 | 0.21921 | 0.1625
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-04-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.47828 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 2.509 | COTININE | E | 0.8 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47828 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.49821 | 0.11096 | 0.47828 | 0.21921 | 0.1625
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-02-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56751 | Supelco, ERA | LB92784, 0507-12-05.2 | Supelco LB92784: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 0.511 | COTININE | E | 0.8 | 0.29 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.56751 | SuLB92784, ER05005.2 | Su | ER | ER | LB92784 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 1 | 0.56751 |  | 0.56751 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4288 | Supelco, Accu | LB99396, 213041004 | Supelco LB99396: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 1.0028 | COTININE | E | 0.8 | 0.43 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4288 | SuLB99396, Ac2131004 | Su | Ac | Ac | LB99396 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.4288 |  | 0.4288 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2013-07-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7045 | Supelco, ERA | LB99396, 0318-13-01.3 | Supelco LB99396: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 2.555 | COTININE | E | 0.8 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7045 | SuLB99396, ER03101.3 | Su | ER | ER | LB99396 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.7045 |  | 0.7045 | 0 | 0
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-03-05 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50457 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 2.7746 | COTININE | E | 0.4 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50457 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.41246 | 0.057468 | 0.41155 | 0.034306 | 0.025431
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-04-30 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.41155 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 2.6728 | COTININE | E | 0.4 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41155 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.41246 | 0.057468 | 0.41155 | 0.034306 | 0.025431
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-07-30 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.41428 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 40 µl | 5.3104 | COTININE | E | 0.4 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41428 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.41246 | 0.057468 | 0.41155 | 0.034306 | 0.025431
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-09-30 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.37998 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 2.6317 | COTININE | E | 0.4 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37998 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.41246 | 0.057468 | 0.41155 | 0.034306 | 0.025431
COTININE | 1433 | 62005GCM37 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.35191 | Supelco | LB60966 | Supelco LB60966: 20 µl | 2.6428 | COTININE | E | 0.6 | 0.93 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35191 | Supelco LB60966 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.41246 | 0.057468 | 0.41155 | 0.034306 | 0.025431